/Vertimas iš anglų k./

Temperatūrinis  daviklis suderinamas su naujiagimų inkubatoriais ir šildytuvais

Kabelis pagamintas iš medicininės PVC medžiagos. ±0.1 °C interval 25-45 laipsniai

Modelis : FMT-INC/SD3

OEM kodas: 6600-0873-700 (GE)

Suderinami su Giraffe Omnibed ir Panda inkubatoriais.

Komplektuojamas su lipduku.

Kabelio ilgis 155cm, 3 kontaktų jungtis.

Pakuotėje 30vnt.