3 pirkimo dokumentų priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 28-35, 39 ir 40-59, turi per 15 darbo dienų po vokų atplėšimo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Apie poreikį pateikti pavyzdžius kitoms pirkimo dalims tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas |  | Mato vnt. | Orientacinis kiekis (3-jų metų poreikis) | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI |  |  |  | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto kaina be PVM, EUR | Vieneto kaina su PVM, EUR | Bendra kaina be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Sistema infuzinė |  | vnt. | 650000 | Vienkartinė, sterili, “Luer Lock” tipo, skirta infuzinei terapijai. |  |  |  | RAYS; DEF2YLL | 0,170 | 0,178 | 110.500,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.500,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.200,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.700,00 |  |
| 2 | Sistema transfuzinė |  | vnt. | 120000 | Vienkartinė, sterili, skirta kraujo produktų perpylimui, filtras, „Luer Lock“. |  |  |  | RAYS; TRASFYL | 0,250 | 0,262 | 30.000,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.440,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.440,00 |  |
| 18. | Dozatorius |  | vnt. | 6000 | Vienkatinis, sterilus, infuzinių tirpalų dozatorius, leidžiantis infuzijos greiti keisti nuo 10 iki 250ml per valandą. |  |  |  | RAYS; RFT50Y | 0,700 | 0,735 | 4.200,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 18-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.200,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 18-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.410,00 |  |
| 20. | Adata |  | Vnt. | 10000 | Vienkartinė, sterili, „peteliškės“ tipo, 21G-23G x 19-21mm. |  |  |  | RAYS; SVSXXG | 0,0417 | 0,0437 | 417,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 20-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 20-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,00 |  |
| 43. | Vienkartinis sterilus švirkštas 2ml, trijų dalių, “Luer slip” tipo. |  | vnt. | 910000 | Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, nesuteptas silikonu ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Trijų dalių, hermetiškas. Konusinė jungtis adatai „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% ( Luer ) nuolydžiu ( pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį ). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutę ne daugiau kaip po 100 vnt. |  |  |  | Rays; 252XCMXX | 0,0322 | 0,0338 | 29.302,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 43-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.302,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.456,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 43-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.758,00 |  |
| 44. | Vienkartinis sterilus švirkštas 5ml, trijų dalių, “Luer slip” tipo. |  | vnt. | 1060000 | Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, nesuteptas silikonu ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Trijų dalių, hermetiškas. Konusinė jungtis adatai „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% ( Luer ) nuolydžiu ( pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį ). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutę ne daugiau kaip po 100 vnt. |  |  |  | Rays; 5521CM38 | 0,0341 | 0,0358 | 36.146,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 44-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.146,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.802,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 44-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.948,00 |  |
| 45. | Vienkartinis sterilus švirkštas 10ml, trijų dalių, “Luer slip” tipo. |  | vnt. | 780000 | Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, nesuteptas silikonu ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Trijų dalių, hermetiškas. Konusinė jungtis adatai „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% ( Luer ) nuolydžiu ( pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį ). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutę ne daugiau kaip po 100 vnt. |  |  |  | RAYS; 1021CM38 | 0,0556 | 0,0583 | 43.368,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 45-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.368,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.106,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 45-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.474,00 |  |
| 46. | Vienkartinis sterilus švirkštas 20ml, trijų dalių, “Luer slip” tipo. |  | vnt. | 800000 | Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, nesuteptas silikonu ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Trijų dalių, hermetiškas. Konusinė jungtis adatai „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% ( Luer ) nuolydžiu ( pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį ). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutę ne daugiau kaip po 100 vnt. |  |  |  | Rays; 2021CM38 | 0,0829 | 0,0870 | 66.320,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 46-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.320,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.280,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 46-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.600,00 |  |
| 48. | Vienkartinis sterilus švirkštas 1ml ( nr.1) |  | vnt. | 30000 | Insulinui 1ml (100VV) su įlydyta adata 29G (0,33x12-13mm). Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt. |  |  |  | Rays; INSML29G13 | 0,0400 | 0,0420 | 1.200,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 48-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 48-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.260,00 |  |
| 49. | Vienkartinis sterilus švirkštas 1ml ( nr.2) |  | vnt. | 150000 | Insulinui 1ml (100VV) su nuimama adata 27G (0,4x12-16mm). Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt. |  |  |  | Rays; INSML27G13 | 0,0400 | 0,0420 | 6.000,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 49-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 49-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.300,00 |  |
| 54. | Vienkartinė, sterili adata 0,4 - 0,45 x12-13 mm |  | vnt. | 5000 | Netoksiška, nepirogeniška |  |  |  | Rays; HN27G13 | 0,0137 | 0,0143 | 68,50 |
| Bendra pasiūlymo suma 54-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 54-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,50 |  |
| 55. | Vienkartinė, sterili adata 0,4 - 0,5 x16-18 mm |  | vnt | 25000 | Netoksiška, nepirogeniška |  |  |  | Rays; HN25G16 | 0,0137 | 0,0143 | 342,50 |
| Bendra pasiūlymo suma 55-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,50 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 55-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,50 |  |
| 56. | Vienkartinė, sterili adata 0,6 x 25-30 mm |  | vnt. | 25000 | Netoksiška, nepirogeniška |  |  |  | Rays; HN23G25 | 0,0137 | 0,0143 | 342,50 |
| Bendra pasiūlymo suma 56-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,50 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 56-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,50 |  |
| 57. | Vienkartinė, sterili adata 0,7 x 30 mm |  | vnt. | 50000 | Netoksiška, nepirogeniška |  |  |  | Rays; HN22G32 | 0,0137 | 0,0143 | 685,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 57-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 57-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,00 |  |
| 58. | Vienkartinė, sterili adata 0,8 x 40 mm |  | vnt. | 190000 | Netoksiška, nepirogeniška |  |  |  | Rays; HN21G38 | 0,0137 | 0,0143 | 2.603,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 58-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.603,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 58-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.717,00 |  |
| 59. | Vienkartinė, sterili adata 1,2 - 1,25x40 mm |  | vnt. | 750000 | Netoksiška, nepirogeniška |  |  |  | Rays; HN18G38 | 0,0137 | 0,0143 | 10.275,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 59-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.275,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 59-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.725,00 |  |
| 69. | Adata |  | vnt. | 50 | Vienkartinė, sterili, 18-20 cm ilgio, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova |  |  |  | Sterylab; CCH2215; CCH2220 | 6,150 | 6,457 | 307,50 |
| Bendra pasiūlymo suma 69-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,50 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,35 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 69-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,85 |  |
| 70. | Adata |  | vnt. | 200 | Vienkartinė, sterili, 9-10 cm, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova |  |  |  | Sterylab; CCH2209; CCH2211 | 6,150 | 6,457 | 1.230,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 70-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.230,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,40 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 70-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.291,40 |  |
| 84. | Kranelis |  | Vnt. | 14000 | Vienkartinis, sterilus, trijų padėčių, turi atlaikiti ne mažesni nei 1200PSI slėgį. |  |  |  | RAYS; 3W | 0,1866 | 0,1959 | 2.612,40 |
| Bendra pasiūlymo suma 84-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.612,40 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,20 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 84-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.742,60 |  |
| 86. | Adata biopsijai |  | Vnt. | 60 | Vienkartinė, sterili, 18G 9,5-10,5cm. ilgio. |  |  |  | Sterylab; CCH1809; CCH1811 | 6,150 | 6,457 | 369,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 86-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,42 387,42 |  |
| Priemonės naujagimių reanimacijai ir slaugai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Šlapimo maišelis |  | Vnt. | 1200 | Vienkartinis, sterilūs. Šlapimo maišelis 100ml. |  |  |  | RAYS; PED100 | 0,058 | 0,060 | 69,60 |
| Bendra pasiūlymo suma 134-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,60 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 134-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
| 153. | Intraveninis periferinis kateteris 24G |  | Vnt. | 3600 | Sterilus, nepirogeniškas, netoksiškas, neturintis latekso komponentų, su „Luer-Lock“ jungtimi, būtinas papildomas injekcinis lizdas, tvirtinimo sparneliai. |  |  |  | Rays; PSF24L19 | 0,4621 | 0,4852 | 1.663,56 |
| Bendra pasiūlymo suma 153-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.663,56 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,16 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 153-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.746,72 |  |
| Priemonės Urologijos centrui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | Foley kateteris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158.1. | Dviejų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 5-15 ml, diametras 16Fr |  | Vnt. | 20 | Pagamintas iš silikono, su kietu balionėlio išpūtimo vožtuvu, skirtas ilgalaikiam naudojimui |  |  |  | Biometrix; MN-0016 | 2,900 | 3,045 | 58,00 |
| 158.2. | Dviejų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 5-15 ml, diametras 18Fr |  | Vnt. | 20 |  |  |  |  | Biometrix; MN-0018 | 2,900 | 3,045 | 58,00 |
| 158.3 | Dviejų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 5-15 ml, diametras 20Fr |  | Vnt. | 20 |  |  |  |  | Biometrix; MN-0020 | 2,900 | 3,045 | 58,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 158-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 158-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,70 |  |
| 179. | Amplatz plėtėjų įvedimo styga |  | Vnt. | 200 | Tiesi, iš nerūdijančio plieno, su 7-8cm. lanksčiu galu ir specialiai pakietinta vidurine dalimi, 0,035"-0,038 diametro, 145-150cm. ilgio |  |  |  | Biometrix; HR-3815; 4815 | 33,800 | 35,490 | 6.760,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 179-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.760,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 179-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.098,00 |  |
| Priemonės Vaikų ligoninei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228. | 1 ml švirkštas tuberkulinui 26 G 0,45 x 10 mm |  | vnt. | 30000 | 3 dalių švirkštas su nuimama adata, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, atsparia antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, supakuotas su adata. Sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas. Supakuoti po vieną vienetą. |  |  |  | Rays; TUB1ML26G13 | 0,0410 | 0,0430 | 1.230,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 228-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.260,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 228-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.290,00 |  |
| 229. | 1 ml švirkštas insulinui U-100, 29 G 0,3 x 13 mm |  | vnt. | 3000 | 3 dalių švirkštas su nuimama adata, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, supakuotas su adata, įpakavimas individualus. Sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas. |  |  |  | Rays; INSML29G13 | 0,0400 | 0,0420 | 120,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 229-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 229-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
| 230. | Švirkštas be adatos pompinei sistemai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230.1. | 3-jų dalių švirkštas be adatos 50 ml |  | vnt. | 30000 | Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos (be PVC) švirkštas ir stūmoklis, stūmoklio intarpas su dvigubais sintetinės gumos sandarinimo žiedais, Luer-Lock jungtis. |  |  |  | Rays; 60LL | 0,1577 | 0,1655 | 4.731,00 |
| 230.2. | 3-jų dalių švirkštas be adatos 30 ml |  | vnt. | 12000 |  |  |  |  | Rays; 30LL | 0,0977 | 0,1025 | 1.172,40 |
| 230.3. | 3-jų dalių švirkštas be adatos 20 ml |  | vnt. | 80000 |  |  |  |  | Rays; 20LL | 0,0713 | 0,0748 | 5.704,00 |
| 230.4. | 3-jų dalių švirkštas be adatos 10 ml |  | vnt. | 80000 |  |  |  |  | Rays; 10LL | 0,0471 | 0,0494 | 3.768,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 230-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.375,40 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,60 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 230-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.131,00 |  |
| 233. | Peteliškės tipo adata: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233.1. | 19 G |  | vnt. | 100 | Sterili, nepirogeniška, netoksiška,“Luer-Lock” tipo jungtis; spalva, koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; jungiamas vamzdelis; adatos turi būti atskirai supakuotos dėžutėse ne daugiau kaip po šimtą. |  |  |  | RAYS; SVS19G; | 0,0417 | 0,0437 | 4,17 |
| 233.2. | 21 G |  | vnt. | 8000 |  |  |  |  | RAYS; SVS21G | 0,0417 | 0,0437 | 333,60 |
| 233.3. | 22 G |  | vnt. | 8000 |  |  |  |  | RAYS; SVS22G | 0,0417 | 0,0437 | 333,60 |
| 233.4. | 23 G |  | vnt. | 3000 |  |  |  |  | RAYS; SVS23G | 0,0417 | 0,0437 | 125,10 |
| 233.5. | 25 G |  | vnt. | 5000 |  |  |  |  | RAYS; SVS25G | 0,0417 | 0,0437 | 208,50 |
| Bendra pasiūlymo suma 233-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.004,97 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,20 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 233-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.053,17 |  |
| 238. | 3-jų krypčių kranelis 360º |  | vnt. | 15000 | Sterilus, vienkartinis, hermetiškas, be latekso, nepraleidžiantis skysčių. Male/Female jungtys, Luer-Lock fiksacija. |  |  |  | RAYS; 3W | 0,1866 | 0,1959 | 2.799,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 238-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.799,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,50 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 238-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.938,50 |  |
| 253. | Adatos kaulų čiulpų biopsijai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253.1 | Adata kaulų trepanobiopsijai G 8; Ilgis 150 mm ± 2 mm; |  | vnt. | 50 | Sterili, vienkartinė, turinti pažymėtą obturatorių/zondą (įvestas į kaniulę, su įrėžta žyme nustatyti mėginio ilgiui), mėginio ištraukimo kaniulę su žnyplių formos galu; “double diamond” (dvigubas rombas) tipo adatą irstiletą; ergonomišką "Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankeną, Luer-Lock jungtį (galimybė prijungti švirkštą); komplektuojama su 2 stabilizatoriais. |  |  |  | Sterylab; BEN | 13,850 | 14,542 | 692,50 |
| 253.2 | Adata kaulų trepanobiopsijai G 11; Ilgis 150 mm ± 2 mm; |  | vnt. | 60 | Sterili, vienkartinė, pažymėtas obturatorius/zondas (įvestas į kaniulę, su įrėžta žyme nustatyti mėginio ilgiui), mėginio ištraukimo kaniulė su žnyplių formos galu; “double diamond” (dvigubas rombas) tipo adata ir stiletas; ergonomiška "Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankena, Luer-Lock jungtis (galimybė prijungti švirkštą); komplektuojama su 2 stabilizatoriais. |  |  |  | Sterylab; BEN | 13,850 | 14,542 | 831,00 |
| 253.3 | Adata kaulų trepanobiopsijai G 13; Ilgis 100 mm ± 2 mm; |  | vnt. | 200 | Sterili, vienkartinė, pažymėtas obturatorius/zondas (įvestas į kaniulę, su įrėžta žyme nustatyti mėginio ilgiui), mėginio ištraukimo kaniulė su žnyplių formos galu; “double diamond” (dvigubas rombas) tipo adata ir stiletas; ergonomiška "Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankena, Luer-Lock jungtis (galimybė prijungti švirkštą); komplektuojama su 2 stabilizatoriais. |  |  |  | Sterylab; BEN | 13,850 | 14,542 | 2.770,00 |
| 253.4 | Adata kaulų čiulpų biopsijai G 16 |  | vnt. | 1000 | Sterili, vienkartinė; adatos ilgis be ilgio reguliatoriaus 70 mm ± 2 mm; adatos ilgis su ilgio reguliatoriumi 24 mm ± 2 mm; su dozuota dūrio jėga ir reguliuojamu adatos gyliu nuo 10 mm ± 2 mm; ergonomiška :Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankena; galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi; komplektuojama su 2 stabilizatoriais. |  |  |  | Sterylab; Mielo-Can | 10,770 | 11,308 | 10.770,00 |
| 253.5 | Adata kaulų čiulpų biopsijai G 18; Ilgis 36 mm ± 2 mm; |  | vnt. | 50 | Sterili, vienkartinė; turinti galimybę prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi. |  |  |  | Sterylab; Mielo-Can | 7,690 | 8,074 | 384,50 |
| Bendra pasiūlymo suma 253-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.448,00 |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,72 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 253-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.219,72 |  |
| 254. | Vienkartinė biopsinė šaudyklė su reguliuojamu biopsinio stulpelio ilgiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254.1 | 14 G |  | vnt. | 50 | Vienkartinė automatinė arba pusiau automatinė biopsinė šaudyklė, sudaryta iš adatos su išpjova (skirtos stulpelinei biopsijai), kaniulės bei korpuso. 1 arba 2 šūvių sistema; valdoma 1 ranka; skirta ultragarsu (echoskopu) kontroliuojamoms biopsijoms. Pagaminta iš nerūdijančio medicinai skirto plieno AISI 304 arba analogiško , būtina galimybė užtaisyti šaudyklę pakartotinai ir paimti kelis atskirus biopsinius stulpelius. Adata su echo markeriu bei punkcijos gylio centimetrinėmis atžymomis kas 1 cm. Adatos ilgis tarp 150 mm - 200 mm. Korpusas plastikinis su 2 rankenomis ("žirklių" tipo). Biopsijos stulpelis: ne mažiau 2 skirtingo ilgio nustatymų (tarp 8 mm ir 15 mm imtinai ir tarp 15 mm ir 22 mm imtinai). Šaudyklė sterili, paruošta naudojimui, vienkartiniame įpakavime su nurodytu galiojimo laiku. |  |  |  | Sterylab; Sprin-Cut | 13,850 | 14,542 | 692,50 |
| 254.2 | 16 G |  | vnt. | 50 |  |  |  |  | Sterylab; Sprin-Cut | 13,850 | 14,542 | 692,50 |
| 254.3 | 18 G |  | vnt. | 20 |  |  |  |  | Sterylab; Sprin-Cut | 13,850 | 14,542 | 277,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 254-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.662,00 |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,04 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 254-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.745,04 |  |