/versta iš anglų kalbos/

ATITIKTIES DEKLARACIJA

VIENKARTINIAI STERILŪS ŠVIRKŠTAI/HIPODERMINĖS ADATOS/GALVOS VENŲ RINKINIAI/ IV KANIULĖS

Esminius reikalavimus susijusius su Direktyvos 9SD3/42 EEC I skirsnį, kaip numatyta Direktyvos 93/42EEC V ir VI skirsniuose ir pataisose (Direktyva 07/47/EEC).

RAYS SPA, įkurta 60027 Osime (AN) – Italo, Francesco Crispi. Šiū prietaisų gamintojas:

VIENKARTINIAI STERILŪS ŠVIRKŠTAI SU ARBA BE ADATOS

VIENKARTINIAI INSULININIAI ŠVIRKŠTAI SU ARBA BAE ADATOS

VIENKARTINĖS HIPODERMINĖS ADATOS IR GALVOS VENŲ RINKINIAI

VIENKARTINĖ STERILI IV KANIULĖ

prisiimdamas atsakomybę, deklaruoja, kad auksščiau išvardinti gaminiai atitinka reikalavimus numatytus Direktyvoje 93/42 EEC ir pataisymus (Direktyva 07/47EEC).

Rays SPA garantuoja ir deklaruoja:

- Prietaisai, kaip aprašyta pirmiau atitinka nuostatas pagal Direktyvą 93/42 EEC su pakeitimais padarytais pagal 2007/47/EEC;

- Pirmiau aprašyti įrenginiai priklauso II sterilumo klasei;

- Rays Spa turi Techninių duomenų failą apie produktus, mažiausiai 5 metus nuo paskutinės partijos pateikimo į rinką;

- Šie prietaisaiatitinka standartus:

UNI EN ISO 7886-1: 1998

UNI EN ISO 7864: 1998

UNI EN ISO 8537: 2008

UNI EN ISO 11135-1: 2008

UNI EN 556-1: 2002

UNI EN 868-2: 2009

UNI CEI EN ISO 15223-1: 2012

UNI EN ISO 10555-5:2013

- Aprašyti prietaisai yra pagaminti ir pirmą kartą pateikti rinkai 01/05/2010, pagal tai kas parašyta techniniame faile ir patvirtintą Rays kokybės užtikrinimo sistema;

- Rays kokybės užtikrinimo sitema VIENKARTINIAMS STERILIEMS HIPODERMINIAMS IR INSULININIAMS ŠVIRKŠTAMS SU ARBA BE ADATOS, VIENKARTINĖMS STERILIOMS HIPODERMINĖMS ADATOMS IR GALVOS VENŲ RINMKINIAMS, STERILIOMS IV KANIULĖMS.