TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – apsaugos nuo paukščių.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Apsaugos nuo paukščių, skirtos 0,4 kV ir 10 kV (oli) gelžbetoniniams stiebams;

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Minimalus kiekis, vnt. | Preliminarus kiekis/ vnt.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsaugos nuo paukščių, skirtos 0,4 kV ir 10 kV (oli) gelžbetoniniams stiebams | Kompl. | 850 | 1850 |

* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas įsipareigoja įsigyti nurodytą minimalų kiekį, tačiau neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatytos šiais adresais:

    - Vilniaus regionas – Motorų g. 2, Vilnius.

    - Kauno regionas – Chemijos g. 23, Kaunas.

    - Klaipėdos regionas – Liepų g. 64A, Klaipėda.

    - Šiaulių regionas – Tilžės g. 68, Šiauliai.

    - Panevėžio regionas – Senamiesčio g. 102B, Panevėžys.

    - Centrinis sandėlis - Martinavos g. 8, Martinavos k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 3 :

Lentelė Nr.3

| APSAUGOS NUO PAUKŠČIŲ SKIRTOS 0,4 KV IR 10 KV (OLI) GELŽBETONINIAMS STIEBAMS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| Apsauga |  |  |
|  | Matmenys ir detalių kiekis | 1 pav. |
|  | Medžiaga PMMA (polimetilmetakrilatas) | - Atspari ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam poveikiui, pateikti tai įrodančius dokumentus; - dielektrinė; - Storis 5 mm; - Spalva – skaidri; - Eksploatacijos temperatūra (ne siauresnėse ribose) nuo -30 °C iki +70 °C; |
| Elementai apsaugos surinkimui bei tvirtinimui |  |  |
|  | Tvirtinimo elementų pavyzdžiai | 2 pav. |
|  | Savybės (CV dirželiai) | - Skirti naudojimui lauko sąlygomis; - Pagaminti iš poliamido 6.6.; - Atsparus klimato pokyčiams, UV; - Spalva – juoda; - Temperatūra (ne siauresnėse ribose) -40°C iki +85 °C; - Tvirtumas ≥ 540 N. |
|  | Kiekis, matmenys (CV dirželiai) | 10 vienetų (3 vnt. apsaugos surinkimui, 6 vnt. tvirtinimui prie atramos (tvirtinimui prie atramos sujungti po 3 dirželius (2 juostos), kad tvirčiau prie atramos prisitvirtintų per 3 dirželių sujungimo mazgus), 1 vnt. atsargai: - Matmenys 360–370 x 7,5–8,0 mm; |
|  | Kiti surinkimo elementai atsparūs atmosferiniams poveikiams (veržlės, poveržlės, varžtai) | - 4 vnt. veržlių su plastmasiniu fiksatoriumi M4; - 8 vnt. poveržlių 4x16x1,0 mm; - 4 vnt. varžtų M4 x 25 ±3 mm. |

1 pav.

2 pav.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku ne piko valandomis, t. y. I-IV 10:00 – 16:30 val., V 10:00 – 15:15 val.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo – priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

  - Prekių surinkimo ir sumontavimo instrukcija lietuvių kalba.