Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 priedas ,,Techninė specifikacija“

Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos

- Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Pirkėjas) vykdo viešąjį pirkimą, kurio objektas - metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugas.

- BVPŽ kodas – 50433000-9 Kalibravimo paslaugos.

- Paslaugų teikimo apimtį sudaro matavimo priemonių (toliau – MP) patikros ir kalibravimo paslaugos. MP duomenys – tipai, charakteristikos, patikros, kalibravimo sąlygos ir maksimali teikiamų paslaugų apimtis pateikta techninės specifikacijos priede „Detali techninė specifikacija“ (toliau – Detali techninė specifikacija). Tuo atveju, jeigu kalibravimo taškų reikšmės nėra nurodytos, Tiekėjas turi užtikrinti nurodyto taškų skaičiaus kalibravimą MP matavimo ribose. Jeigu nėra nurodytas kalibravimo taškų skaičius ir reikšmės, Tiekėjas turės atlikti trijų taškų kiekviename MP diapazone (matavimo diapazono pradžia, vidurys ir pabaiga) kalibravimą.

- Pirkimas yra skaidomas į atskiras 6 pirkimo dalis. Pirkimo dalys ir planuojamos vertės:

1 pirkimo dalis. Tūrio, temperatūros, slėgio matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos. Maksimali ketinamos pasirašyti sutarties vertė 4 000,00 EUR be PVM.

2   pirkimo dalis. Oro (dujų) greičio, dujų ir vandens tūrio debito matavimo priemonių ir oro paėmimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos. Maksimali ketinamos pasirašyti sutarties vertė 6 100,00 EUR be PVM.

3  pirkimo dalis. Santykinės drėgmės, vėjo greičio, atmosferos slėgio ir vandens srauto matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos. Maksimali ketinamos pasirašyti sutarties vertė 2 000,00 EUR be PVM.

4  pirkimo dalis. Ilgio, masės, laiko, fizikinių ir cheminių ir kitų matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos. Maksimali ketinamos pasirašyti sutarties vertė 17 900,00 EUR be PVM.

5 pirkimo dalis. Optinių ir optinių-fizikinių matavimų priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos. Maksimali ketinamos pasirašyti sutarties vertė 2 500,00 EUR be PVM.

6  pirkimo dalis. Akustikos matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos. Maksimali ketinamos pasirašyti sutarties vertė 7 500,00 EUR be PVM.

- Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos, išskyrus pozicijas, kuriose nurodyta kitaip.

- Teikdamas paslaugas, Tiekėjas privalo vadovautis (aktualiąja redakcija):

- Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu;

- Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėmis;

- LST EN ISO/IEC 17020:2012 Atitikties vertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai arba lygiaverčiu standartu;

- LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamais bendraisiais reikalavimais arba lygiaverčiu standartu;

- Matavimo priemonių gamintojų techniniais dokumentais.

- Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus.

- Detalioje techninėje specifikacijoje nurodyti paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio, paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį.

- Pirkėjas, iškilus poreikiui, turi teisę pirkti papildomas techninėje specifikacijoje nurodytų MP patikros/kalibravimo paslaugas ir kitas, techninėje specifikacijoje nenurodytas susijusias paslaugas, bei techninėje specifikacijoje nenurodytų MP patikros/kalibravimo paslaugas (maksimaliai iki 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM). Už paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- MP patikros ir (ar) kalibravimo paslaugos teikiamos Tiekėjo laboratorijoje. Pirkėjas MP pristato ir atsiima savo jėgomis. Tais atvejais, kai Pirkėjas negali pristatyti MP į Tiekėjo laboratoriją, paslaugos turi būti atliekamos Pirkėjo užsakyme nurodytuose objektuose Kauno teritorijoje. Tiekėjas į Pirkėjo objektus vyksta savo transportu. Paslaugos teikiamos darbo dienomis.

- Paslaugų suteikimo terminas – ne daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos / nuo MP pristatymo Tiekėjui dienos.

- Bendra paslaugų teikimo trukmė - 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Atlikęs MP patikrą ir / ar kalibravimą, Tiekėjas išduoda patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoja žymą (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas, Pirkėjui pateikiamas elektroninio dokumento nuorašas su detaliais metaduomenimis.

- Kai MP tik kalibruojama, o metrologinė patikra neatliekama, Tiekėjas pateikia atitikties pareiškimą, remiantis atlikto kalibravimo rezultatais.

- Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Tiekėjas išduoda netinkamumo pažymą ir kontrolės ataskaitą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl MP pripažinta netinkama. Tiekėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Pirkėją apie MP netinkamumą.

- Šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes perkamos paslaugos tenkina Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 4.4.3. papunktį, perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos).