## 1 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas ,,Detali techninė specifikacija“
TŪRIO, TEMPERATŪROS, SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Graduotas matavimo cilindras, tipas 100 In-B |  |  |  | 8 |  |  | 2
2 | Areometras stiklinis (1,000...1,060) g/cm3 GALIMAS NEAKREDITUOTAS KALIBRAVIMAS |  |  |  | 2 |  |  | 1
3 | Metalinis piknometras Elcometer 100ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
4 | Stikliniai termometrai TL-7A (-10 ... +65) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 2
5 | Stikliniai termometrai TL-4 (100 ... 154) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 2
6 | Stikliniai termometrai TL-4 (150 ... 204) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 1
7 | Stikliniai termometrai TT (0 ... 100) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 4
8 | Stikliniai termometrai TT (-30 ... 50) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 3
9 | Bekontaktinis termometras OPTEX PT -3L (-20 ... +400) ºC |  |  |  | 2 |  |  | 3
10 | Termovizorius Therma CAMB640 (-40 ... +120) ºC |  |  |  | 2 |  |  | 6
11 | Dozatorius butelinis kintamo tūrio (dispenseris), 1-10 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
12 | Dozatorius butelinis kintamo tūrio (dispenseris), 10-50 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
13 | Dozatorius 0-10 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
14 | Dozatorius 0 – 100 ml |  |  |  | 1 |  |  | 1
15 | Stiklinė graduota pipetė, 2 ml |  |  |  | 3 |  |  | 3
16 | Stiklinė graduota pipetė, 5 ml |  |  |  | 4 |  |  | 3
17 | Stiklinė graduota pipetė, 10 ml |  |  |  | 4 |  |  | 3
18 | Moro pipetė 25 ml, 25-Ex; 20°C |  |  |  | 1 |  |  | 1
19 | Moro pipetė 50 ml, 50-EX; 20°C |  |  |  | 1 |  |  | 1
20 | Moro pipetė,20ml, 20-Ex; 20°C |  |  |  | 1 |  |  | 1
21 | Biuretė, tūris 50 ml; 50-Ex, AS-20 °C |  |  |  | 1 |  |  | 1
22 | Biuretė, tūris 25 ml, Ex AS |  |  |  | 2 |  |  | 1
23 | Biuretė, tūris 10ml, Ex AS |  |  |  | 1 |  |  | 1
24 | Stiklinė matavimo kolba, 10 ml |  |  |  | 6 |  |  | 1
25 | Stiklinė matavimo kolba, 25 ml |  |  |  | 8 |  |  | 1
26 | Stiklinė matavimo kolba, 50 ml |  |  |  | 5 |  |  | 1
27 | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml |  |  |  | 15 |  |  | 1
28 | Stiklinė matavimo kolba, 200 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
29 | Stiklinė matavimo kolba, 250 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
30 | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
31 | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml |  |  |  | 4 |  |  | 1
32 | Stiklinis matavimo cilindras, 5 ml |  |  |  | 1 |  |  | 1
33 | Stiklinis matavimo cilindras, 10 ml |  |  |  | 1 |  |  | 1
34 | Stiklinis matavimo cilindras, 25 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
35 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
36 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
37 | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
38 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
39 | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
40 | Stiklinis maksimumo termometras |  |  |  | 4 |  |  | 2
41 | Stkliniai skystiniai ir gyvsidabriniai termometrai |  |  |  | 47 |  |  | 1 - 2
42 | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (-30 ... 0) ºC |  |  |  | 3 |  |  | 3
43 | Stiklinis termometras exaterm (-30-50)oC |  |  |  | 1 |  |  | 1
44 | Stiklinis termometras TC-7-MI (-20-70)°C, |  |  |  | 2 |  |  | 1
45 | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (0 ... +50), (0 ... +100) ºC ar siauresnės skalės |  |  |  | 45 |  |  | 1
46 | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (+100 ... +150), (+150 ... +200) ºC |  |  |  | 7 |  |  | 2
47 | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (-5 ... +15), (-10 ... +200) ºC ar siauresnės skalės |  |  |  | 6 |  |  | 1
48 | Stikliniai skystiniai termometrai (p. v. 1 ºC) (-10 ... +200) ºC |  |  |  | 3 |  |  | 1
49 | Skaitmeninis termometras EBI 310-T1 (-200...+250) oC |  |  |  | 1 |  |  | 2
50 | Skaitmeniniai termometrai (-50 ... +200) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 2
51 | Skaitmeninis termometras SD Card Data Logger TM-947SD( -50-+650) oC |  |  |  | 1 |  |  | 2
52 | Skaitmeninis termometras LT 101 |  |  |  | 1 |  |  | 1
53 | Skaitmeninis termometras TFA 30.1033( -40-200) °C |  |  |  | 1 |  |  | 1
54 | Skaitmeniniai termometrai (-50 ... +150) ºC ar siauresnės skalės |  |  |  | 1 |  |  | 1
55 | Infraraudonųjų spindulių termometras Scan temp 330 (-50...+330) °C |  |  |  | 1 |  |  | 1
56 | Temperatūros kaupiklis |  |  |  | 2 |  |  | 3
57 | Oro temperatūros ir drėgmės matuoklis (psichrometras) tipas WS8471. |  |  |  | 1 |  |  | 1
58 | Psichrometrinis higrometras Amarell (-10...+50) oC ar lygiavertis | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
59 | Oro temperatūros ir drėgmės matuoklis VELLEMAN WS8471 (2 klasė) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
60 | Svarstis M t. KL. Iki 20 kg | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
61 | Skaitmeninis termometras su išoriniu ir vidiniu davikliu | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
62 | Skaitmeninis termometras | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
63 | Temperatūros kaupiklis | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
64 | Stiklinis termometras nuo -30 iki virš 300 C | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
65 | Darbinės varžos keitiklis (išardomas/neišardomas) (varžos termometras) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
66 | Stiklinė graduota biuretė, 10 ml | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
67 | Stiklinė graduota biuretė, 25 ml | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
68 | Stiklinė graduota biuretė, 50 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
69 | Stiklinė graduota pipetė, 1 ml | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
70 | Stiklinė graduota pipetė, 2 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
71 | Stiklinė graduota pipetė, 5 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
72 | Stiklinė graduota pipetė, 10 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
73 | Vienos žymos pipetė, 5 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
74 | Vienos žymos pipetė, 10 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
75 | Vienos žymos pipetė, 20 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
76 | Vienos žymos pipetė, 25 ml | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
77 | Vienos žymos pipetė, 50 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
78 | Vienos žymos pipetė, 100 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
79 | Stiklinė matavimo kolba, 25 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
80 | Stiklinė matavimo kolba, 50 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
81 | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
82 | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
83 | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
84 | Piknometras (Gei Liusako), 100 ml | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
85 | Piknometras (ILMABOR), 5 l |  |  |  | 1 |  |  | 1
86 | Piknometras (SIMAX), 1 l |  |  |  | 1 |  |  | 1
87 | Piknometras (DURAN), 1 l (10096717) |  |  |  | 1 |  |  | 1
88 | Piknometras (DURAN), 2 l (10101809) |  |  |  | 1 |  |  | 1
89 | Piknometras, 2 l (92) |  |  |  | 1 |  |  | 1
90 | Piknometras, 1 l |  |  |  | 1 |  |  | 1
91 | Piknometras, 2 l |  |  |  | 1 |  |  | 1
92 | Piknometras, 2 l |  |  |  | 1 |  |  | 1
93 | Stiklinis matavimo cilindras, 25 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
94 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
95 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
96 | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
97 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
98 | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
99 | Skaitmeninis termometras TFA,(-40... +200) oC | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
100 | Skaitmeninis termometras P310, (-99…+1000) oC | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
101 | Termoporinis duomenų kaupiklis su termoporomis, iki 8 termoporų | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
102 | Svarstis M t. KL. Iki 20 kg | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
103 | Svarsmuo 200 g, „200g“ „M“ | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
104 | Svarstis 200 g, M1 klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
105 | Svarstis 500 g, G-6-500 E2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
106 | Svarstis 500 g, M1 klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
107 | Svarstis 1 kg, KG-3-1, E2 Klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
108 | Svarstis 5 kg, KG-3-5, F2 Klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
109 | Svarstis 10 kg, KG-3-10, F2 klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
110 | Svarstis 2 kg KG-3-2, E2 klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
111 | Areometras (1,240-1,300) g/cm3 GALIMAS NEAKREDITUOTAS KALIBRAVIMAS | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
112 | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml |  |  |  | 1 |  |  | 1
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 2 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas ,,Detali techninė specifikacija“
ORO (DUJŲ) GREIČIO, DUJŲ IR VANDENS TŪRIO DEBITO MATAVIMO PRIEMONIŲ IR ORO PAĖMIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Rotametras RM-2,5G (0,21-2,76) m3/H |  |  |  | 2 |  |  | 4
2 | Dviejų kanalų skaitmeninis mikromanometras retrotec DM32 |  |  |  | 8 |  |  | 12
3 | Oro debito matavimo sistema Retrotec 1000 |  |  |  | 6 |  |  | 11
4 | Oro debito matavimo sistema Retrotec 3300HP |  |  |  | 6 |  |  | 11
5 | Termoanemometras Testo 445 |  |  |  | 2 |  |  | 1
Statybinių medžiagų ir gaminių pralaidumo orui, atsparumo vėjo apkrovai ir nepralaidumo vandeniui bandymo įrenginio KS 3035/650 PC :
6 | srauto matuoklis Mini AIR60-Macro-40m/s |  |  |  | 2 |  |  | 24 |  | *
7 | srauto matuoklis Mini AIR60- Mini -40m/s |  |  |  | 2 |  |  | 14 |  | *
8 | skirtuminis slėgio keitiklis PU |  |  |  | 2 |  |  | 11 |  | *
9 | debitmatis SM8000 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | *
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM
Eil. Nr. | * Kauno technologijos universiteto objektų adresai | Preliminarus atvykimų į Užsakovo objektą skaičius per sutarties laikotarpį | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Pirkėjo objekte
|  |  | Vieno atvykimo į objektą įkainis į abi puses, Eur be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1 | Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, 44405 Kaunas | 2
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 3 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas ,,Detali techninė specifikacija“
SANTYKINĖS DRĖGMĖS, VĖJO GREIČIO, ATMOSFEROS SLĖGIO IR VANDENS SRAUTO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Skaitmeninis temperatūros ir drėgmės matuoklis TESTO 610 (-10 ...+50) °C; (0-100)% |  |  |  | 3 |  |  | °C taškas 1; % taškas 1
2 | Skaitmeninis temperatūros ir drėgmės matuoklis TESTO 615 (0...+50) °C; (5-95)% |  |  |  | 5 |  |  | °C taškai 3; % taškai 3
3 | Skaitmeninis temperatūros ir drėgmės matuoklis Fluke 975 (-20...+50) °C; (0-95)% |  |  |  | 2 |  |  | °C taškai 4; % taškai3
4 | Daugiafunkcinė matavimo priemonė Delta Ohm DO 9847 |  |  |  | 2 |  |  | °C taškai 8; % taškai 4; m/s taškai 5; mbar taškas 1
5 | Termoanometras Testo 425 |  |  |  | 2 |  |  | °C taškai 4; m/s taškai 6
6 | Nulinio taško kalibratorius tipas H-9101 Nr. AIB407, 0°C HART SCIENTIFIC 9101 (transcat.com) Konktretus vienas kalibravimo taškas 0°C. Nulinio taško kalibratoriumi kalibruojama laboratorijos įranga 0-iniam taškui. |  |  |  | 2 |  |  | 0°C taškas 1
7 | Elektros krosnis SNOL 58/350 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | *
8 | Reguliuojama temperatūrų spinta Feutron 3423/16 |  |  |  | 2 |  |  | 3 taškai °C; 3 taškai % |  | *
9 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis Huato A2000-TH (-20÷+70 0C) (0÷100)% |  |  |  | 2 |  |  | 2
10 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis Testo 608-H1 |  |  |  | 2 |  |  | 2
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM
Eil. Nr. | * Kauno technologijos universiteto objektų adresai | Preliminarus atvykimų į Užsakovo objektą skaičius per sutarties laikotarpį | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Pirkėjo objekte
|  |  | Vieno atvykimo į objektą įkainis į abi puses, Eur be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1 | Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, 44405 Kaunas | 2
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 4 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas ,,Detali techninė specifikacija“
ILGIO, MASĖS, LAIKO, FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ IR KITŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Slankmatis KINEX (0-200)mm, 0,01mm |  |  |  | 2 |  |  | 6
2 | Slankmatis (gyliamatis) holex (0...300)mm, 0,01mm |  |  |  | 2 |  |  | 6
3 | El. slankmatis, Nr. KT1102251 (0-58)mm, 0,01mm |  |  |  | 2 |  |  | 5
4 | Mikrometras, tipas Mitutoyo (0-25)mm, 0,01mm |  |  |  | 2 |  |  | 6
5 | Elektroninio storio matuoklio ELCOMETER kalibravimo etalonai (0,02...2,00)mm |  |  |  | 4 |  |  | 10
6 | Tarpumatis thickness gauge |  |  |  | 2 |  |  | 12
7 | Spec. svarmuo metalinis rutulys Ø≈50mm |  |  |  | 2 |  |  | 1
8 | Lupa su skale ±(0...7)mm, 0,1mm |  |  |  | 2 |  |  | 16
9 | Metalinė matavimo juosta (0....5)m |  |  |  | 5 |  |  | 10
10 | Metalinė liniuotė inox (0...500)mm, 0,5mm ir 1mm |  |  |  | 2 |  |  | 8
11 | Metalinė liniuotė inox (0...1500)mm, 0,5mm ir 1mm |  |  |  | 2 |  |  | 9
12 | Laikrodinio tipo indikatorius ИЧ (0...10)mm, 0,01mm |  |  |  | 4 |  |  | 4
13 | Lazerinis atstumo matuoklis HILTI PD 32 (0,05...200)m, ±(1,5+2,0·S·10-5)mm |  |  |  | 2 |  |  | 11
14 | Lazerinis nuotolio matavimo prietaisas Bosch (0,05...40)m, ±1,5 mm |  |  |  | 2 |  |  | 10
15 | Statybinių medžiagų ir gaminių pralaidumo orui, atsparumo vėjo apkrovai ir nepralaidumo vandeniui bandymo įrenginys KS 3035/650 PC įlinkio matuokliai |  |  |  | 6 |  |  | 18 |  | *
16 | Stiklinio stalo paviršiaus plokštumas, 1500x1000 mm |  |  |  | 2 |  |  | 2 (slankmatinio matuoklio tvirtinimo taške, atžvilgiu 1000 mm stalo pjūvio) |  | *
17 | Metalinio peilio ašmenų kampas 17° |  |  |  | 2 |  |  | 2
18 | Kampamatis holex (0-180)°, 1° |  |  |  | 2 |  |  | 8
19 | Kampamatis modeco (0-90)°, 1° |  |  |  | 2 |  |  | 4
20 | Kampainis Ð900 (250x160)mm |  |  |  | 2 |  |  | 1
21 | Kampainis Ð900 (1000x630)mm |  |  |  | 2 |  |  | 1
22 | Sietas, akutės dydis 2,00 mm | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
23 | Skaitmeninis sekundmatis |  |  |  | 6 |  |  | 14
24 | Spec. svarmuo metalinis rutulys 535g |  |  |  | 2 |  |  | 1
25 | Techniniai svarsčiai, tipas GA-200 |  |  |  | 2 |  |  | 3
26 | Techniniai svarsčiai, tipas G-4-6111, F2 tikslumo klasė |  |  |  | 2 |  |  | 1
27 | Elektroninės laboratorinės svarstyklės AND HR-200 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | *
28 | Elektroninės svarstyklės WPS 4000/C/2 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | *
29 | Elektroninės laboratorinės svarstyklės HJ-12KCE |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | *
30 | Svirtinės svarstyklės PΠ-500 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | *
31 | Elektroninis dinamometras AEP MP2000 ir apkrovos jutiklis TCE-TM25kN |  |  |  | 2 |  |  | 9
32 | Dinamometrinis raktas tipas I, klasė B Belzer |  |  |  | 2 |  |  | 3 skalės
33 | Atplėšimo įrenginys Controls 58-C0215 |  |  |  | 2 |  |  | 4
34 | Universali bandymų mašina BTI-FB050TN, 2 jutikliai |  |  |  | 2 galvutės |  |  | 5 KN (5 kalibruojami taškai: nuo 0,1 kN iki 5,0 kN) ir 50 kN (5 kalibruojami taškai: nuo 10 kN iki 50 kN) |  | *
35 | Poslinkio daviklis Zwick-Roell bandymų mašinos BTI-FB050TN |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | *
36 | pH-metras Adwa AD12 |  |  |  | 2 |  |  | 3
37 | Multimetras HP34401A |  |  |  | 2 |  |  | 5
38 | Elektrinė krosnies SNOL-8,2/1100 termopora 500°C |  |  |  | 2 |  |  | 1
39 | Centrifuga Nova Safety. 5, (nuo 2000 iki 2500 aps./min.) |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
40 | pH-metras stacionarus HI 2211-02 |  |  |  | 1 |  |  | 3
41 | pH-metras Denver Basic | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
42 | pH metrai | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
43 | Mechaninis laikmatis | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
44 | Sekundmatis mechaninis COC пр-2б-2-010 |  |  |  | 1
45 | Sekundmatis mechaninis Stopwatch |  |  |  | 1 |  |  | 1
46 | Slankmatis, 150 mm |  |  |  | 1 |  |  | 3
47 | Svarstyklės KERN ABT 220-5 DM |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
48 | Svarstyklės KERN ALJ 220-5DNM |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
49 | Svarstyklės analitinės KERN 770-60 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
50 | Laboratorinės svarstyklės, tipas AXIS AD 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
51 | Laboratorinės svarstyklės tipas ATX 124 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
52 | Svarstyklės Sartorius BP 121 S | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
53 | Svarstyklės KERN EW 600-2M, 2 tikslumo klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
54 | Elektroninės svarstyklės AND EK – 610i, 2 tikslumo klasė, 0,02 -220g | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | *
55 | Svarsčių komplektas G 2-210 5 g., 10 g. , 20 g. , 100 g. , 2 klasė | 4 |  |  | 4 |  |  | 1
56 | Svarsčių komplektas G 2-210 (1 g; 2 g; 2 g; 5 g; 10 g; 20 g; 20 g; 50 g; 100 g), 2 klasė |  |  |  | 2 |  |  | 3
57 | Kjeldalio sistema. Automatic distillation Unit UDK 149 connecting with Titroline 5000 .Biuretė-stūmoklinis dozatorius. TitoLine 500/TZ 3230 |  |  |  | 2 |  |  | 3
58 | Laboratorinis sietas (5-0,1 mm) |  |  |  | 2 |  |  | 1
59 | Svarstyklės elektroninės d = 0,1 g. |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | *
60 | Svarstyklės elektroninės d = 0, 01 g. |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | *
61 | Svarstyklės elektroninės d ≥ 1 mg |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | *
62 | Signalų generatorius Rigol DG4162; signalų periodas: 1 s - 15 min. |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | *
63 | Laiko intervalų matuoklis; trukmė: 1s - 15 min. |  |  |  | 1 |  |  | 5
64 | Metalinė liniuotė, (0…1000) mm,p.v. 1mm | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
65 | Metalinė liniuotė, 0…500) mm, p.v. 1mm | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
66 | Metalinė liniuotė, (0…1000) mm | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
67 | Patikros liniuotė, (0…1000) mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
68 | Statybinė patikros liniuotė Vagner tipo, matavimo ribos 2000 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
69 | Statybinė patikros liniuotė Stanley tipo, matavimo ribos 2000 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
70 | Strypas BŠK matavimui, 257 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
71 | Tarpumatis |  |  |  | 2 |  |  | 2
72 | Ilgio etalonas, 100 mm, galinio ilgio matai |  |  |  | 1 |  |  | 1
73 | Ilgio etalonas, 160 mm, galinio ilgio matai |  |  |  | 1 |  |  | 1
74 | Patikros liniuotė (0…1000) mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
75 | Patikros liniuotė iki 400 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
76 | Patikros liniuotė nuo 400 iki 1000 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
77 | Ruletė iki 10 m |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
78 | Kampainis Vogel (300 x 200) mm išorinė ir vidinė dalis |  |  |  | 1 |  |  | 1
79 | Kampainis УШ (630 x 400) mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
80 | Indikatorius „Mituoyo“, (0-50) mm, p.v. 0,01 mm |  |  |  | 2 |  |  | 2
81 | Skaitmeninis indikatorius BŠK matavimui „helios“, p.v. 0,001 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
82 | Specialus slankmatis (0-300) mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
83 | Slankmatis ŠC-III, (250...800) mm p.v. 0,1 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
84 | Slankmatis (0-200)mm/0,01 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
85 | Slankmatis (0-150) mm p.v. 0.01mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
86 | Slankmatis ŠC-II,(0…250) mm p.v. 0.05mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
87 | Slankmatis ŠC-I,(0…125) mm p.v. 0.1mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
88 | Slankmatis ŠC-III, (320...1000) mm p.v. 0,1 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
89 | Gulščiukas Bosh R60 600mm |  |  |  | 2 |  |  | 2
90 | Skaitmeninis gulsčiukas (kalibravimas) |  |  |  | 2 |  |  | 2
91 | Sietas 2 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
92 | Sietas 0,500 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
93 | Sietas 0,125 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
94 | Sietas 2,8 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
95 | Sietas 2,5 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
96 | Sietas 1,6 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
97 | Sietas 1,4 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
98 | Sietas 1 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
99 | Sietas 0,250 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
100 | Sietas 0,063 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
101 | Sietas 4 mm (Perforuoto metalo lakšto) |  |  |  | 3 |  |  | 1
102 | Sietas 0,300 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
103 | Sietas (akučių matmenys iki 5 mm) |  |  |  | 3 |  |  | 1
104 | Sietas (akučių matmenys nuo 5 mm) |  |  |  | 3 |  |  | 1
105 | Tachometras AT-6 |  |  |  | 1 |  |  | 1
106 | Manometras MTP-100 1,6 Mpa, (0…1,6) Mpa, tikslumo klasė 2,5 |  |  |  | 1 |  |  | 1
107 | Maitinimo šaltinis VOLTCRAFT VLP-2403 |  |  |  | 1 |  |  | 1
108 | Maitinimo šaltinis ITECH IT6133B |  |  |  | 1 |  |  | 1
109 | Laikmatis COCпр 2б-2-010 |  |  |  | 1 |  |  | 1
110 | Laikmatis SDSpr-1-2-000 |  |  |  | 1 |  |  | 1
111 | Elektroninės svarstyklės Kern 770, Max 220 g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
112 | Elektroninės svarstyklės Kern EW620-3NM, Max 620 g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
113 | Elektroninės svarstyklės GT 8000, Max 8000 g, p.v. 0,1g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
114 | Elektroninės svarstyklės HF-1200 GD, Max 1200 g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
115 | Elektroninės svarstyklės OHAUS IS-45, Max 45,0 kg, p.v. 2g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
116 | Elektroninės svarstyklės PCB2500-2, Max 2500g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
117 | Elektroninės svarstyklės GT 8000, Max 8000 g, p.v. 0,1g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
118 | Elektr. svarstyklės PCB10000-1 (Kern), Max 10000g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
119 | Elektroninės svarstyklės Kern PNJ 12000-1M, Max 12000 g, p.v. 0,1g. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
120 | Elektroninės svarstyklės Radwag WLC20/A2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
121 | Hidraulinis presas Toni Technik 2020, iki 600 kN |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
122 | Atplėšimo prietaisas Dyna Z16, iki 16 kN |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
123 | Bandymo mašina P-250, iki 2500 kN |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
124 | Bandymo mašina GRM-1(dxm3), su skaitm. indikatoriumi, Max 50000 kgf |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
125 | Bandymų mašina iki 50 kN |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
126 | Bandymų mašina iki 500 Kn |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
127 | Bandymų mašina iki 1000 kN |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
128 | Bandymų mašina virš 1000 Kn |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
129 | Bandymo mašina ToniTechnik 2020 iki10kN |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
130 | Hidraulinis presas Controls 50-C4042 iki 3000kN |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
131 | Hidraulinis presas Controls 50-C1201/BRF, iki 100kN |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
132 | Hidraulinis presas PSU-500 su indikatoriumi Delta, iki 5000kN |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
133 | Elektro-mechaninis tempimo presas HST WDW-20E 20KN |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | *
134 | Slankmatis, iki 500 mm |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | *
135 | UV/VIS spektrometras |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM
Eil. Nr. | * Kauno technologijos universiteto objektų adresai | Preliminarus atvykimų į Užsakovo objektą skaičius per sutarties laikotarpį | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Pirkėjo objekte
|  |  | Vieno atvykimo į objektą įkainis į abi puses, Eur be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1 | Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, 44405 Kaunas | 16
2 | Maisto institutas, Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas | 15
3 | Statybos ir architektūros fakultetas, Studentų g. 48, 51367 Kaunas | 44
4 | Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra, Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas | 4
5 | Metrologijos institutas, Studentų g. 50, 51368, Kaunas | 4
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 5 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas ,,Detali techninė specifikacija“
OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Blizgomatis nuo 0 GU iki 1000GU GALIMAS NEAKREDITUOTAS KALIBRAVIMAS |  |  |  | 2 |  |  | 3 taškai 94-99 GU
2 | Spektrofotometras Genesys 20, Genesys 10S VIS, Genesys 10 UV-VIS arba lygiavertis |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | *
3 | Spektrofotometras Shimadzu UV 1800 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | *
4 | Refraktometras. ATAGO RX 5000α | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | *
5 | Refraktometras. RFM7 42M | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
6 | Mikroskopas. Padalos vertė 0,05 mm (kalibravimas) |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
7 | Skaitmeninis liuksometras Testo 545 su aplikacija inventorinis KT1315058T |  |  |  | 2 |  |  | 6
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM
Eil. Nr. | * Kauno technologijos universiteto objektų adresai | Preliminarus atvykimų į Užsakovo objektą skaičius per sutarties laikotarpį | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Pirkėjo objekte
|  |  | Vieno atvykimo į objektą įkainis į abi puses, Eur be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1 | Maisto institutas, Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas | 4
2 | Statybos ir architektūros fakultetas, Studentų g. 48, 51367 Kaunas | 1
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 6 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas ,,Detali techninė specifikacija“
AKUSTIKOS MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Garso lygio kalibratorius |  |  |  | 3 |  |  | 2
2 | Garso lygio matuokliai |  |  |  | 3 |  |  | 8
3 | Akustinė sistema su dvylika mikrofonų |  |  |  | 12 |  |  | 8
4 | Sistema su mikrofonais 6 vnt. ir kalibratoriumi 1 vnt. |  |  |  | 2 |  |  | 6
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM