{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":56,"n_cols":13,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Ultragarso aparatas"]
[]
["Data:","2018-10-09"]
["Nr.:",107]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB \"Medicinos projektai\""]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,125224854]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"LT252248515"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"A/s LT58 7044 0600 0499 9501, AB SEB"]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"I.Kanto al.15, Vilnius"]
["Telefono numeris",null,852338258]
["Fakso numeris",null,852135558]
["El. pašto adresas",null,"info@medpro.lt"]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos ",null,"Edita Štuopienė"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Direktorius Kęstutis Vitkevičius"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM","Suma be PVM","Siūlomi produktai","Siūlomo produkto parametrai ",null,null,"","",""]
["1.1.","Ultragarso terapijos aparatas fizioterapijai",1,"kompl.",3120,3775.2,"BTL-4710 PREMIUM (8psl.)"]
["1.1.1.","Spalvotas ekranas, prisilietimu valdomas, įstrižainė nemažiau 7 coliai",null,null,null,null,null,"7  colių įstrižainės, spalvotas prisilietimu valdomas ekrans (7psl.)",null,""]
["1.1.2.","Terapijos pradėjimas vieno mygtuko paspaudimu",null,null,null,null,null,"Terapijos pradėjimas vienu mygtuko paspaudimu (2psl.0"]
["1.1.3.","Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai) nemažiau kaip 8 protokolai",null,null,null,null,null,"Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai) 8 protokolai (2psl.)"]
["1.1.4.","Duomenų bazės kūrimas (visa informacija saugojama prietaiso vidinėje atmintyje)",null,null,null,null,null,"Duomenų bazės kūrimas (visa informacija saugojama prietaiso vidinėje atmintyje)     (3psl.)",null,""]
["1.1.5.","Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai",null,null,null,null,null,"Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai (3psl.)",null,null,null,""]
["1.1.6.","Terapinių protokolų klasifikacija pagal biologinį efektą",null,null,null,null,null,"Terapinių protokolų klasifikacija pagal biologinį efektą (3psl.)",null,null,null,""]
["1.1.7.","Spalvota enciklopedija su anatominiais paveiklslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatori uždėjimo vietomis",null,null,null,null,null,"Spalvota enciklopedija su anatominiais paveikslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatorių uždėjimo vietomis (3psl.)",null,"","",""]
["1.1.8.","Navigacija pagal kūno dalis ne mažiau kaip 10 grupių",null,null,null,null,null,"Navigacija pagal kūno dalis viso 10 grupių (2;3psl.)",null,"","",""]
["1.1.9.","Vienu metu prijungiamos ir yra paruoštos darbui ne mažiau kaip 2 ultragarso galvutės",null,null,null,null,null,"Vienu metu prijungiamos ir yra paruoštos darbui 2 ultragarso galvutės (8psl.)",null,"","",""]
["1.1.10.","Ultragarso terapijos kanalų skaičius ne mažiau 1",null,null,null,null,null,"Ultragarso terapijos kanalų skaičius 1       (8psl.)"]
["1.1.11.","Darbo rėžimai pastovus ir impulsinis",null,null,null,null,null,"Darbo rėžimai pastovus ir impulsinis (8psl.)"]
["1.1.12.","Signalo moduliacija (dažnis) reguliuojamas ne siauresnėse nei 10-150 Hz ribose",null,null,null,null,null,"Signalo moduliacija (dažnis) reguliuojama     10-150 Hz (8psl.)",null,""]
["1.1.13.","Maksimalus galingumas pastoviame režime ne mažiau 2 W/cm2",null,null,null,null,null,"Maksimalus galingumas pastoviame režime 2W/cm2 (8psl.)"]
["1.1.14.","Maksimalus galingumas impulsiniame režime ne mažiau 3 W/cm2",null,null,null,null,null,"Maksimalus galingumas impulsiniame režime 3W/cm2 (8psl.)",null,null,null,""]
["1.1.15.","Multidažninės ultragarso galvutė veikiančios 1 ir 3 Mhz dažniais",null,null,null,null,null,"Multidažninės ultragarso galvutės veikiančios 1 ir 3 MHz dažniais (6psl.)",null,"",null,""]
["1.1.16.","Galimybė dirbti su naujos kartos prie kūno pritvirtinamais \"hands free\" tipo aplikatoriais (nereikia vedžioti ranka)",null,null,null,null,null,"Galimybė dirbti su naujos kartos prie kūno pritvirtinamais \"hands free\" tipo aplikatoriais (nereikia vedžioti ranka) (5-7psl.)",null,null,null,""]
["1.1.17.","Ultragarso galvutė 5 cm2 +-0,1 cm 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Ultragarso galvutė 5cm2 (8psl.)"]
["1.1.18.","Ultragarso galvutė 1 cm2 +-0,1 cm 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Ultragarso galvutė 1cm2 (8psl.)",null,"","",""]
["1.1.19.","Naujos kartos \"hands free\" aplikatorius ne mažiau 6 kristalų matricos tipo aplikatorius. Efektyvus aplikatoriaus apimamas terapijos lauko plotas nemažesnis nei 18 cm2",null,null,null,null,null,"Naujos kartos \"hands free\" aplikatorius 6 kristalų matricos tipo aplikatorius. Efektyvus aplikatoriaus apimamas terapijos lauko plotas 18cm2 (6psl.)",null,"","",""]
["1.1.20.","Svoris ne didesnis nei 3 kg.",null,null,null,null,null,"Svoris 3kg. (8psl.)",null,"","",""]
["1.1.21.","Prietaisas komplektuojamas su vežimėliu, kuris turi nemažiau 2 stalčiukus priemonėms susidėti",null,null,null,null,null,"Prietaisas komplektuojamas su vežimėliu, kuris turi 6 stalčiukus priemonėms susidėti (17psl.)"]
["1.1.22.","CE sertifikatas 93/42/EEC arba atitinkamas",null,null,null,null,null,"CE sertifikas 93/42/EEC "]
["1.1.23.","Naudotojo instrukcija lietuvių kalba",null,null,null,null,null,"Naudojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama kartu su įranga"]
["1.1.24.","Maitinimo šaltinis 100-240 V/50-60 Hz",null,null,null,null,null,"Maitinimo šaltinis 100-240 V/ 50-60 Hz (8psl.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",3120]
[null,null,null,null,"PVM suma",655.20000000000005]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",3775.2]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[20,1,20,6],[20,7,20,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1417 2018-09-24 13:38:27"]