Tiekėjams

2026-03-06

DĖL GAUTŲ PRANEŠIMŲ PIRKIME ID 6753303

Viešojo pirkimo komisija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis 2026 m. kovo 5 d. gavo tiekėjų pranešimus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo: 11 val. 16 min. (pranešimo ID 560445), 12 val. 06 min. (pranešimo ID 560587) ir 12 val. 08 min. (pranešimo ID 560590). Atsižvelgdama į gautus paklausimus, komisija teikia šiuos paaiškinimus:

| Eil. Nr. | Pranešimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pranešimo ID 560445 |  |
|  | 1. Ar naujas apšvietimo tinklas jungiamas nuo esamo apšvietimo atramos, ar nuo pajungimo vietos, kuri nurodyta ESO prijungimo sąlygose? | 1. Apšvietimas jungiamas nuo projektuojamo naujo elektros skydo, kurio vieta nurodyta ESO prijungimo sąlygose (techninės užduoties 16 punktas ir 19.9 papunktis). |
|  | 2. Ar projektą reikalinga derini su AB „Via Lietuva“? Jei taip, ar reikia vadovautis Via Lietuva dokumentu „TIPINĖS KELIŲ APŠVIETIMO PROJEKTAVIMO SĄLYGOS“ (https://vialietuva.lt/aktuali-informacija)? Jose reikalavimai atramoms ir šviestuvams kitokie, negu nurodyta pirkimo techninėje specifikacijoje. | 2. Projektą derinti su AB „Via Lietuva“ reikia. Reikalavimai atramoms ir šviestuvams turi tenkinti pateiktus pirkimo techninėje specifikacijoje. |
|  | 3. Ar apšvietos skaičiavimai turi būti taikomi tik takui, ar vis dėl to reikia apšviesti ir gatvę? Jei tik taką, tuomet prašome nurodyti Pašilės sankryžoje reikalingus apšviesti takų plotus. | 3. Apšviesti reikia gatvę ir taką (techninės užduoties 19.9 papunktis). |
|  | 4. Ar kamerų duomenų persiuntimo paslaugos mokesčius turi vertinti rangovas? | 4. Po galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo – ne. |
|  | 5. Ar kamerų duomenys gali būti perduodami bevieliu ryšiu? | 5. Taip (techninės užduoties 19.10 papunktis). |
| 2. | Pranešimo ID 560587 |  |
|  | Kas parengia ESO prijungimo sąlygų 3.1 punkte nurodytą projektą? Kas apmoka šio projekto parengimo išlaidas? | ESO prijungimo sąlygų 3.1 papunktyje nurodytą projektą parengia projektuotojas. Projekto parengimo išlaidas tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą. |
| 3. | Pranešimo ID 560590 |  |
|  | Ar rangovas gali vertinti po vieną šviestuvą ant atramos, jeigu tai tenkina apšvietos reikalavimus? | Techninės užduoties 19.9 papunktyje nustatyta: „Ant vienos atramos – du šviestuvai: į kelio pusę ir į tako pusę“. |

Viešojo pirkimo komisija