UAB „St. Jude Medical Baltic“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius, tel. 8 5 2620228, faksas 8 5 2685471,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300121108, PVM mokėtojo kodas LT100001896710)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės

Santariškių klinikos

Santariškių g. 2

LT-08661 Vilnius

PASIŪLYMAS

DĖL ŠIRDIES VEIKLĄ PALAIKANČIŲ PRIETAISŲ IR VIENKARTINIŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2015-05-12   Nr. 25

(Data)

______Vilnius_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) | UAB „St. Jude Medical Baltic“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) | Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Arto Nousiainen, generalinis direktorius |
| Telefono numeris | 8 5 2620228; +370 685 38830 |
| Fakso numeris | 8 5 2685471 |
| El. pašto adresas | jpesankaite@sjm.com |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t. y. iki 2015-08-14.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil.Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir adresas |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Vienkameriai elektrokardiostimuliatoriai mažesnio dydžio | St. Jude Medical, Inc. Assurity MRI PM1272 | 50 | 5 | 665,00 | 698,25 | 33250,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 33250,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 1662,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvylika eurų penkiasdešimt centų)EUR |  |  |  |  |  |  | 34912,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Vienkameriai elektrokardiostimuliatoriai | St. Jude Medical, Inc., Endurity PM1162 | 200 | 5 | 545,00 | 572,25 | 109000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 109000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 5450,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (vienas šimtas keturiolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt eurų nulis centų ) EUR |  |  |  |  |  |  | 114450,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Vienkameriai elektrokardiostimuliatoriai su išplėstomis programavimo galimybėmis | St. Jude Medical, Inc., Assurity MRI PM1272 | 400 | 5 | 665,00 | 698,25 | 266000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 266000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 13300,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (du šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai eurų nulis centų)EUR |  |  |  |  |  |  | 279300,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Vienkameriai elektrokardiostimuliatoriai sertifikuoti atlikti viso kūno magneto rezonanso tyrimus | St. Jude Medical, Inc., Assurity MRI PM1272 | 50 | 5 | 880,00 | 924,00 | 44000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 44000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 2200,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai eurų nulis centų) EUR |  |  |  |  |  |  | 46200,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Vienkameriai elektrokardiostimuliatoriai vaikiški | St. Jude Medical, Inc. Microny II SR 2525T | 50 | 5 | 980,00 | 1029,00 | 49000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 49000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 2450,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 51450,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Vienkameriai elektrokardiostimuliatoriai vaikiški su epikardinais elektrodais | St. Jude Medical, Inc., Microny II SR 2525T | 50 | 5 | 1395,00 | 1464,75 | 69750,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 69750,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 3487,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (septyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt septyni eurai penkiasdešimt centų) EUR |  |  |  |  |  |  | 73237,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai mažesnio dydžio | St. Jude Medical, Inc., Zephyr DR 5820 | 400 | 5 | 780,00 | 819,00 | 312000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 312000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 15600,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( trys šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 327600,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai su prieširdinės stimuliacijos palaikymo algoritmu | NESIŪLOMA | 300 |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( )EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai su išplėstomis programavimo galimybėmis | St. Jude Medical, Inc., Endurity MRI PM2172 | 1200 | 5 | 765,00 | 803,25 | 918000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 918000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 45900,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( devyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 963900,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai sertifikuoti atlikti viso kūno magneto rezonanso tyrimus | St. Jude Medical, Inc., Assurity MRI PM2272 | 50 | 5 | 990,00 | 1039,50 | 49500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 49500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 2475,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt penki eurai nulis centų) EUR |  |  |  |  |  |  | 51975,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. ikainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai su dviem dažnio adaptacijos jutikliais (judesio ir stimuliacijos impedanso matavimo) | St. Jude Medical, Inc., Sustain XL DR 2136 | 150 | 5 | 690,00 | 724,50 | 103500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 103500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 5175,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (šimtas aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 108675,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai su dviem fizinio krūvio jutikliais (judesio ir plaučių ventiliacijos) | NESIŪLOMA | 150 |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai su epikardiniais elektrodas | NESIŪLOMA | 50 |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( )EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Dvikameriai elektrokardiostimuliatoriai be elektrodų | St. Jude Medical, Inc., Endurity PM2162 | 300 | 5 | 495,00 | 519,75 | 148500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 148500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 7425,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (vienas šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 155925,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Stimuliatoriai biventrikulinei stimuliacijai | St. Jude Medical, Inc., Allure Quadra RF PM3242 | 200 | 5 | 1425,00 | 1496,25 | 285000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 285000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 14250,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (du šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų nulis centų) EUR |  |  |  |  |  |  | 299250,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Stimuliatoriai biventrikulinei stimuliacijai be elektrodų | St. Jude Medical, Inc., Allure RF PM3222 | 30 | 5 | 950,00 | 997,50 | 28500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 28500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 1425,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai nulis centų)EUR |  |  |  |  |  |  | 29925,00 |

| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Stimuliatoriai biventrikulinei stimuliacijai su kairiojo skilvelio stimuliacija keliuose taškuose | St. Jude Medical, Inc., Quadra Allure MP RF PM3262 | 150 | 5 | 1495,00 | 1569,75 | 224250,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 224250,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 11212,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du eurai penkiasdešimt centų) EUR |  |  |  |  |  |  | 235462,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Implantuojamas vienkameris kardioverteris defibriliatorius | St. Jude Medical, Inc., Fortify Assura VR CD1359-40/CD1359-40Q | 50 | 5 | 2460,00 | 2583,00 | 123000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 123000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 6150,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 129150,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Implantuojamas dvikameris kardioverteris defibriliatorius | St. Jude Medical, Inc., Fortify Assura DR CD2359-40/CD2359-40Q | 250 | 5 | 2690,00 | 2824,50 | 672500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 672500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 33625,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (septyni šimtai šeši tūkstančiai šimtas dvidešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 706125,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Implantuojamas biventrikulinis kardioverteris defibriliatorius su bipoliais kairiojo skilvelio elektrodais | St. Jude Medical, Inc., Unify Assura CD3361-40/CD3361-40Q | 100 | 5 | 2890,00 | 3034,50 | 289000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 289000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 14450,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (trys šimtai trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 303450,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | Implantuojamas biventrikulinis kardioverteris defibriliatorius su keturpoliais kairiojo skilvelio elektrodais | St. Jude Medical, Inc., Unify Quadra CD3251-40/CD3251-40Q | 100 | 5 | 3250,00 | 3412,50 | 325000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 325000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 16250,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (trys šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 341250,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | Implantuojamas biventrikulinis kardioverteris defibriliatorius su kairiojo skilvelio stimuliacija keliuose taškuose | St. Jude Medical, Inc., Quadra Assura MP CD3371-40C/CD3371-40QC | 50 | 5 | 3850,00 | 4042,50 | 192500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 192500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 9625,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (du šimtai du tūkstančiai šimtas dvidešimt penki eurai nulis centų)EUR |  |  |  |  |  |  | 202125,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | MRT režimo (programos parametrų) aktyvatorius | St. Jude Medical, Inc., SJM MRI Activator EX4000 | 5 | 5 | 220,00 | 231,00 | 1100,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 55,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (vienas tūkstantis šimtas penkiasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 1155,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | Nuotolinio EKS/IKD stebėjimo duomenų perdavimo prietaisas | St. Jude Medical, Inc., Merlin@Home Wireless Transmitter EX1150 + USB Cellular Adapter EX1151 | 200 | 5 | 590,00 | 619,50 | 118000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 118000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 5900,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 123900,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Implantuojami EKG įvykių registravimo prietaisai | St. Jude Medical, Inc., SJM Confirm DM2100/DM2102 | 50 | 5 | 950,00 | 997,50 | 47500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 47500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 2375,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 49875,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Implantuojami EKG įvykių registravimo prietaisai vaikams | NESIŪLOMA | 25 |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( )EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Angiografinis kateteris su balionu | St. Jude Medical, Inc., Balloon Wedge Pressure Catheter AI-07126 | 150 | 5 | 159,00 | 166,95 | 23850,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 23850,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 1192,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (dvidešimt penki tūkstančiai keturiasdešimt du eurai penkiasdešimt centų)EUR |  |  |  |  |  |  | 25042,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | Hidrofilinė viela | NESIŪLOMA | 450 | 5 |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( )EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | Vielos kairiojo skilvelio (koronarinio sinuso) stimuliacijos elektrodui įvesti | St. Jude Medical, Inc., CPS Courier Guidewire DS2G001, DS2G002; DS2G003; DS2G004 | 350 | 5 | 79,00 | 82,95 | 27650,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 27650,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 1382,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (dvidešimt devyni tūkstančiai trisdešimt du eurai penkiasdešimt centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 29032,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | Introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui | St. Jude Medical, Inc., CPS Direct SL II DS2C002, DS2C012, DS2C003, DS2C013 su peiliuku CPS Universal Slitter DS2A003 | 300 | 5 | 65,00 | 68,25 | 19500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 19500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 975,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (dvidešimt tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 20475,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | Introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui | St. Jude Medical, Inc., CPS Direct PL 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 | 600 | 5 | 79,00 | 82,95 | 47400,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 47400,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 2370,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 49770,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Introdiuseris (kreipiklis) subselektorius koronarinio sinuso šakoms kaniuliuoti | St. Jude Medical, Inc., CPS Aim SL DS2N021, DS2N022, DS2N023 | 100 | 5 | 95,00 | 99,75 | 9500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 9500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 475,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 9975,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | Endokardinis stimuliacijos elektrodas | St. Jude Medical, Inc., Tendril STS 2088TC | 200 | 5 | 175,00 | 183,75 | 35000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 35000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 1750,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 36750,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Endokardinis stimuliacijos elektrodas, prieširdinis | St. Jude Medical, Inc., OptiSense 1999TC | 200 | 5 | 185,00 | 194,25 | 37000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 37000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 1850,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų nulis centų)EUR |  |  |  |  |  |  | 38850,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | Kairiojo skilvelio stimuliacijos endokardinis elektrodas bipolis | St. Jude Medical, Inc., QuickFlex µ 1258T | 100 | 5 | 260,00 | 273,00 | 26000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 26000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 1300,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 27300,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36 | Kairiojo skilvelio stimuliacijos endokardinis elektrodas keturpolis | St. Jude Medical, Inc., Quartet 1458Q | 100 | 5 | 340,00 | 357,00 | 34000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 34000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 1700,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 35700,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | Peiliukas (“slitter”) introdiuseriui pjauti | St. Jude Medical, Inc., CPS Universal Slitter DS2A003 | 50 | 5 | 8,0000 | 8,4000 | 400,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 400,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (keturi šimtai dvidešimt eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 420,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 | Adapteris vienpolis | NESIŪLOMA | 50 |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( )EUR |  |  |  |  |  |  |  |

| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | Adapteris vienpoliam elektrodui rekonstruoti ir prailginti | St. Jude Medical, Inc., 501203, 501204 | 20 | 5 | 220,00 | 231,00 | 4400,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 220,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų nulis centų)EUR |  |  |  |  |  |  | 4620,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Vienpolis ilgintuvas | St. Jude Medical, Inc., 501203, 501204 | 20 | 5 | 220,00 | 231,00 | 4400,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 220,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų nulis centų)EUR |  |  |  |  |  |  | 4620,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | Bipolis ilgintuvas | St. Jude Medical, Inc., IS-1 bipolar 53421 | 20 | 5 | 125,00 | 131,25 | 2500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 125,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki eurai nulis centų)EUR |  |  |  |  |  |  | 2625,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | Aklė IS-1 standarto | St. Jude Medical, Inc., IS-1 Port Plug AC-IP-2 | 200 | 5 | 14,50 | 15,23 | 2900,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 2900,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 145,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (trys tūkstančiai keturiasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 3045,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | Aklė DF-1 standarto | St. Jude Medical, Inc., DF-1 Port Plug AC-DP-3 | 50 | 5 | 14,50 | 15,23 | 725,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 725,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 36,25 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (septyni šimtai šešiasdešimt vienas euras dvidešimt penki centai )EUR |  |  |  |  |  |  | 761,25 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | Minkšta įmautė (aklė) elektrodo spiralei izoliuoti | St. Jude Medical, Inc., Lead Terminal Cap 4033A | 150 | 5 | 15,00 | 15,75 | 2250,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 2250,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 112,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du eurai penkiasdešimt centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 2362,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | Komplektas pažeistam elektrodui remontuoti | NESIŪLOMA | 100 |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( )EUR |  |  |  |  |  |  |  |

| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas |  | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | Atsuktuvas |  | St. Jude Medical, Inc., Hex Wrench 442-2 | 300 | 5 | 19,00 | 19,95 | 5700,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 5700,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 5985,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas |  | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | Silikoniniai klijai |  | St. Jude Medical, Inc., Medical Adhesive 424 | 50 | 5 | 150,00 | 157,50 | 7500,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 7500,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 375,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 7875,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas |  | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | Stiletas stimuliacijos elektrodui |  | St. Jude Medical, Inc., Stylet kit DS06002/52, DS06002/58, DS06002/60 | 200 | 5 | 25,00 | 26,25 | 5000,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 5250,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas |  | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49 | Laidas prailgintuvas matavimams operacijos metu |  | NESIŪLOMA | 500 |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( )EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas |  | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | Laidas prailgintuvas matavimams operacijos metu |  | St. Jude Medical, Inc., Disposable Threshold Cable (alligator style) 4051L | 300 | 5 | 16,50 | 17,33 | 4950,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 4950,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (penki tūkstančiai šimtas devyniasdešimt septyni eurai penkiasdešimt centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 5197,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas |  | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui |  | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405104 | 3000 | 5 | 11,90 | 12,50 | 35700,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 35700,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 1785,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (trisdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 37485,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas |  | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris Peel Away Introducer | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405108 |  | 3000 | 5 | 11,90 | 12,50 | 35700,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 35700,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 1785,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (trisdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 37485,00 |

| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM |  | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 53 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405112 | 600 | 5 | 11,90 |  | 12,50 | 7140,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 7140,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 357,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 7497,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM |  | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 54 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405116 | 300 | 5 | 11,90 |  | 12,50 | 3570,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 3570,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 178,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (trys tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai penkiasdešimt centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 3748,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM |  | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 55 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405120 | 200 | 5 | 11,90 |  | 12,50 | 2380,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 2380,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 119,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 2499,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM |  | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 56 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405124 | 100 | 5 | 11,90 |  | 12,50 | 1190,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 1190,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 59,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt devyni eurai penkiasdešimt centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 1249,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % |  | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 57 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405128 | 100 | 5 |  | 11,90 | 12,50 | 1190,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 1190,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 59,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt devyni eurai penkiasdešimt centų )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 1249,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % |  | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 58 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405132 | 50 | 5 |  | 11,90 | 12,50 | 595,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 595,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 29,75 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (šeši šimtai dvidešimt keturi eurai septyniasdešimt penki centai )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 624,75 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % |  | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 59 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405136 | 50 | 5 |  | 11,90 | 12,50 | 595,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 595,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  | 29,75 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (šeši šimtai dvidešimt keturi eurai septyniasdešimt penki centai )EUR |  |  |  |  |  |  |  | 624,75 |

| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui | NESIŪLOMA | 200 |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( )EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405269 | 350 | 5 | 15,90 | 16,70 | 5565,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 5565,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 278,25 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (penki tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai dvidešimt penki centai )EUR |  |  |  |  |  |  | 5843,25 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 62 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405270 | 200 | 5 | 15,90 | 16,70 | 3180,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 3180,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 159,00 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devyni eurai nulis centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 3339,00 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | Suplėšomas ("peel-away") introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui | St. Jude Medical, Inc., Peel Away Introducer 405254 | 100 | 5 | 15,90 | 16,70 | 1590,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 1590,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 79,50 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai penkiasdešimt centų )EUR |  |  |  |  |  |  | 1669,50 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 64 | Elektrodai pastoviajai endokardinei širdies stimuliacijai su nukreipimo sistema (vaikams) | NESIŪLOMA | 30 |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( )EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65 | Angiografinė viela | St. Jude Medical, Inc., GuideRight™ Guidewire 404848 | 700 | 5 | 8,9500 | 9,4000 | 6265,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 6265,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 313,25 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais (šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai dvidešimt penki centai)EUR |  |  |  |  |  |  | 6578,25 |
| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 66 | Angiografinė viela | St. Jude Medical, Inc., GuideRight™ Guidewire 404840 | 300 | 5 | 8,9500 | 9,4000 | 2685,00 |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 2685,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 134,25 |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika eurų dvidešimt penki centai)EUR |  |  |  |  |  |  | 2819,25 |

| Pirkimo dalies | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Perkamas orientacinis kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67 | Klijuojami elektrodai išorinei elektrinei kardioversijai (defibriliacijai) | NESIŪLOMA | 300 |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sutarties suma EUR su PVM Suma žodžiais ( )EUR |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Pirkimo dokumentų 3 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametras | Parametro reikšmė |  |
| 1. | Assurity MRI PM1272 Komplekte: Tendril 2088TC arba OptiSense Optim 1999 | Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. Maks. impulso amplitudė – daugiau 6,0 V. Darbo trukmė – ne mažiau 8 metų. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). Masė – mažesnė nei 20 g. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Komplekte turi būti įvairaus ilgio (40–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. |  | Katalogo psl. 2-3 Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui -YRA Maks. impulso amplitudė – 7,5 V. Darbo trukmė – 13,9 metų. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius)-YRA Masė – 20 g. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai-YRA Komplekte: 1.Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm, aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. Katalogo psl. 46-47, 50-51 |
| 2. | Endurity PM1162 Komplekte: Tendril 2088TC arba OptiSense Optim 1999 | Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT. Stimuliacijos dažnis: 40–170 imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). Masė ≤ 24 g, tūris ≤ 12cm3. Impulso amplitudė reguliuojama 0,1–7 V ribose, žingsnis mažiau nei 0.5 V . Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas. Jautrumo skilveliuose reguliavimas: 0,5–5,0 mV – žingsnis kas 0,5 mV, ir 6,0–10,0 – žingsnis 1,0 mV. Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. Dažnio keitimo jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos. Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos. Prekės gamintojo garantija ≥10 metų. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 9 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Prietaiso darbo trukmė ≥9 metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DS stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos) . Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus, išskyrus širdies ir krūtinės srities zonas. Komplekte turi būti įvairaus ilgio (40–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. |  | Katalogo psl. 4-5 Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui - YRA Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT ir kt. Stimuliacijos dažnis: 30–170 imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,05–1,5 ms, keičiant 0,1 ms padala. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) – YRA. Masė – 19g, tūris – 9,7cm3. Impulso amplitudė reguliuojama 0,25–7,5 V ribose, 0.25-0.5V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas – YRA. Jautrumo skilveliuose reguliavimas: 0,5–5,0 mV – žingsnis kas 0,5 mV, ir 6,0–10,0 – žingsnis 1,0 mV. Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito – YRA. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą – YRA. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją – YRA. Dažnio keitimo jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos – YRA. Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos – YRA. Prekės gamintojo garantija -10 metų. Saugomų elektrogramų trukmė 14 min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Prietaiso darbo trukmė -14,4 metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DS stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos) . Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus, išskyrus širdies ir krūtinės srities zonas - YRA Komplekte: 1.Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm, aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. Katalogo psl. 46-47, 50-51 |
| 3. | Assurity MRI PM1272 Komplekte: Tendril 2088TC arba OptiSense Optim 1999 | Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT. Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). Masė ≤ 24 g, tūris ≤12 cm3. DS amplitudė 0,1–7 V, žingsnis mažiau nei 0,5 V. DP amplitudė 0,1–5,0 V, žingsnis 0,5 V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Jautrumas skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. Jautrumas prieširdžíuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos. Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos (stimuliuojant AAI(R) režimu). Prekės gamintojo garantija ≥10 metų. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 9 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ar skilvelių dažnis. Prietaiso darbo trukmė ≥12 metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DS stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio. Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus (išskyrus širdies ir krūtinės srities zonas). Komplekte turi būti įvairaus ilgio (40–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. |  | Katalogo psl. 2-3 Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – YRA. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT Stimuliacijos dažnis: 30–170 imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,05–1,5 ms, keičiant 0,1 ms padala. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) – YRA. Masė - 20 g, tūris -10,4 cm3. DS amplitudė 0,25–7,5 V, žingsnis – 0,025-0,5 V. DP amplitudė 0,25–4,0 V, žingsnis0,025- 0,5 V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Jautrumas skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. Jautrumas prieširdžíuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito – YRA. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą – YRA. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją – YRA. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos – YRA. Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos (stimuliuojant AAI(R) režimu) – YRA. Prekės gamintojo garantija -10 metų. Saugomų elektrogramų trukmė - 14 min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ar skilvelių dažnis. Prietaiso darbo trukmė -13,9 metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DS stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio- YRA. Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus (išskyrus širdies ir krūtinės srities zonas) – YRA. Komplekte: 1.Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm, aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. Katalogo psl. 46-47, 50-51 |
| 4. | Assurity MRI PM1272 Komplekte: Tendril MRI LPA1200M | Minimalūs reikalavimai kaip 3 daliai (išskyrus svorį ir tūrį, jie gali būti didesni). Papildomas reikalavimas – pacientui su implantuotu prietaisu galima atlikti magneto rezonanso tyrimą (prietaisas turi būti tam sertifikuotas, kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatą). Viso kūno 1,5 Tesla MRT, įskaitant širdies ir krūtinės dalies zonas. Absorbcijos greitis (SAR) iki 4 W/kg. Supaprastintas stimuliatoriaus MRT režimo programavimas (galimybė naudoti supaprastintą MRT režimo įjungimo/išjungimo prietaisą). Komplekte ne didesnio nei 7F diametro elektrodai, sertifikuoti krūtinės zonos/širdies MRT tyrimams atlikti. |  | Katalogo psl. 2-3 Minimalūs reikalavimai kaip 3 daliai – IDENTIŠKI. Su implantuotu prietaisu galima atlikti magneto rezonanso tyrimą, prietaisas yra tam sertifikuotas(nurodyta pateikiamoje MRI IIG naudojimo instrukcijoje -1psl.). Viso kūno 1,5 Tesla MRT, įskaitant širdies ir krūtinės dalies zonas. Absorbcijos greitis (SAR) iki 4 W/kg. Supaprastintas stimuliatoriaus MRT režimo programavimas (galimybė naudoti supaprastintą MRT režimo įjungimo/išjungimo prietaisą) – YRA. Komplekte: 1.Tendril MRI LPA1200M 46 cm, 52 cm, 58 cm, 8F diametro elektrodai, sertifikuoti krūtinės zonos/širdies MRT tyrimams atlikti. Katalogo psl. 48-49 |
| 5. | Microny II SR 2525T Komplekte: Tendril 2088TC | Masė ne daugiau 15 g. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 4,5–5 V atsargine stimuliacija. Komplekte: . Bipoliniai endokardiniai 40–70 cm ilgio elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus |  | Katalogo psl. 6-7 Masė -12,8 g Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Komplekte: 1.Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm bipoliniai endokardiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. Katalogo psl. 46-47 |
| 6. | Microny II SR 2525T Komplekte: Myodex 1084T | Masė ne daugiau 15 g. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 4,5–5 V atsargine stimuliacija. Komplekte: . Bipoliniai epikardiniai 30–60 cm ilgio elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. |  | Katalogo psl. 6-7 Masė - 12,8 g. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Komplekte: 1.Myodex 1084T 25 cm, 35 cm, 54 cm bipoliniai epikardiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. Katalogo psl. 52-53 |
| 7. | Zephyr DR 5820 Komplekte: Tendril 2088TC OptiSense Optim 1999 | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. Darbo trukmė – daugiau 6,5 metų. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Masė ≤ 20g, tūris ≤10cm3. Prekės gamintojo garantija ≥5 metai. Komplekte turi būti: 1. Įvairaus ilgio (40-100 cm) aktyvios fiksacijos, skilveliniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. 2. Įvairaus ilgio (40-55 cm) aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. |  | Katalogo psl. 8-9 Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – YRA. Darbo trukmė – 11,7 metų. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) – YRA. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“- YRA. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai – YRA. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Masė -18g, tūris- 8,5cm3. Prekės gamintojo garantija - 5 metai. Komplekte: 1. Tendril 2088TC 46cm, 52cm, 58cm, 65cm, 100cm Aktyvios fiksacijos, skilveliniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, 2. Tendril 2088TC 46cm, 52cm, 58cm, 65cm, 100cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. Katalogo psl. 46-47, 50-51 |
| 8. | NESIŪLOMA |  |  |  |
| 9. | Endurity MRI PM2172 Komplekte: Tendril 2088TC OptiSense Optim 1999 | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala – būtina. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). Masė mažesnė nei 25 g, tūris ≤12cm3. DS amplitudė bent 0,1–7 V, žingsnis mažesnis nei 0,5 V. DP amplitudė bent 0,1–5,0 V, žingsnis 0,5 V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV. Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 2 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Prietaiso darbo trukmė ≥ 10metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Prekės gamintojo garantija ≥ 7 metai. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio. Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija. Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse). Komplekte turi būti: 1. Įvairaus ilgio (40–100) cm aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus skilveliniai elektrodai. 2. Įvairaus ilgio (40–55) cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus |  | Katalogo psl. 10-11 Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – YRA. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). Stimuliacijos dažnis: 30–170 imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,05–1,5 ms, keičiant 0,1 ms padala. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) – YRA. Masė- 19 g, tūris- 10,4cm3. DS amplitudė bent 0,25–7,5 V, žingsnis 0,25-0,5 V. DP amplitudė bent 0,25–7,5 V, žingsnis 0,25-0,5 V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,1 – 2,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV. Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito – YRA. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą – YRA. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją – YRA. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos – YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 14 min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Prietaiso darbo trukmė -9,7metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Prekės gamintojo garantija – 8 metai. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“- YRA. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas – YRA. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio – YRA. Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija – YRA (AF Suppresion™). Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse) – YRA. Komplekte: 1. Tendril 2088TC 46cm, 52cm, 58cm, 65cm, 100cm, aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus, skilveliniai elektrodai. 2. Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. Katalogo psl. 46-47, 50-51 |
| 10. | Assurity MRI PM2272 Komplekte: Tendril MRI LPA1200M | Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala – būtina. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). DS amplitudė bent 0,1–7 V, žingsnis mažesnis nei 0,5 V. DP amplitudė bent 0,1–5,0 V, žingsnis 0,5 V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV. Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 2 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Prietaiso darbo trukmė ≥ 10metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Prekės gamintojo garantija ≥ 7 metai. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio. Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija. Galimybė atlikti viso kūno magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). Papildomas reikalavimas – pacientui su implantuotu prietaisu galima atlikti magneto rezonanso tyrimą (prietaisas tam sertifikuotas). Viso kūno 1,5 Tesla MRT, įskaitant širdies ir krūtinės ląstos sritis. Absorbcijos greitis (SAR) iki 4 W/kg. Supaprastintas stimuliatoriaus MRT režimo programavimas (galimybė naudoti supaprastintą MRT režimo įjungimo/išjungimo prietaisą). Komplekte ne didesnio nei 7F diametro elektrodai, sertifikuoti krūtinės zonos/širdies MRT tyrimams atlikti. |  | Katalogo psl. 12-13 Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). Stimuliacijos dažnis: 30–170 imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,05–1,5 ms, keičiant 0,1 ms padala. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) – YRA. DS amplitudė bent 0,25–7,5 V, žingsnis 0,025- 0,5 V. DP amplitudė bent 0,1–5,0 V, žingsnis 0,025- 0,5 V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,1– 2,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV. Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito – YRA. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą – YRA. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją – YRA. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos – YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 14 min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Prietaiso darbo trukmė -9,4 metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Prekės gamintojo garantija -8 metai. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“-YRA. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas – YRA. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio – YRA. Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija – YRA (AF Suppresion™) Galimybė atlikti viso kūno magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse) – YRA. Su implantuotu prietaisu galima atlikti magneto rezonanso tyrimą, prietaisas yra tam sertifikuotas(nurodyta pateikiamoje MRI IIG naudojimo instrukcijoje -1psl.) Viso kūno 1,5 Tesla MRT, įskaitant širdies ir krūtinės ląstos sritis – YRA. Absorbcijos greitis (SAR) iki 4 W/kg – YRA. Supaprastintas stimuliatoriaus MRT režimo programavimas (galimybė naudoti supaprastintą MRT režimo įjungimo/išjungimo prietaisą) – YRA. Komplekte: 1.Tendril MRI LPA1200M, 46 cm, 52 cm, 58 cm, 8F diametro elektrodai, sertifikuoti krūtinės zonos/širdies MRT tyrimams atlikti Katalogo psl. 48-49 |
| 11. | Sustain XL DR 2136 Komplekte: Tendril 2088TC OptiSense Optim 1999 | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui naudojant du jutiklius – judesio ir impedanso. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). Stimuliacijos dažnio ribos: bent 40–170 imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesniu nei 0,1 ms žingsniu. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). Masė mažesnė nei 27 g. Impulso amplitudė bent 0,1–7 V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose. Programuojamas jautrumas skilveliuose: bent 0,5 – 5,0 mV. Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: bent 0,15 – 1,5 mV. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Stimuliacijos režimo perjungimas – "auto mode switch". Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos”) algoritmas. Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus (krūtinės ląstos ir širdies zoną – nebūtinai). Komplekte turi būti: 1. Įvairaus ilgio (40–100) cm aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus skilveliniai elektrodai. 2. Įvairaus ilgio (40–55) cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus |  | Katalogo psl. 14-15 Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui naudojant judesio jutiklį. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). Stimuliacijos dažnio ribos: bent 30–170 imp./min. Maks. impulso trukmė 0,05–1,5 ms, keičiant 0,1 ms žingsniu. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) – YRA. Masė -23,5 g. Impulso amplitudė bent 0,1–7,5 V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose – YRA. Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,1 – 1,5 mV. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją – YRA. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. Stimuliacijos režimo perjungimas – "auto mode switch" – YRA. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos”) algoritmas – YRA. Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus (krūtinės ląstos ir širdies zoną – nebūtinai) - NĖRA. Komplekte: 1.Tendril 2088TC 46cm, 52cm, 58cm, 65cm, 100cm, aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus, skilveliniai elektrodai. 2. Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. Katalogo psl. 46-47, 50-51 |
| 12. | NESIŪLOMA |  |  |  |
| 13. | NESIŪLOMA |  |  |  |
| 14. | Endurity PM2162 | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala – būtina. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). Masė mažesnė nei 25 g, tūris ≤12cm3. DS amplitudė bent 0,1–7 V, žingsnis mažesnis nei 0,5 V. DP amplitudė bent 0,1–5,0 V, žingsnis 0,5 V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV. Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 2 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Prietaiso darbo trukmė ≥ 10metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Prekės gamintojo garantija ≥ 7 metai. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio. Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija. Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse). |  | Katalogo psl. 16-17 Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui -YRA. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). Stimuliacijos dažnis: 30–170 imp./min. Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant 0,1 ms padala. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) – YRA. Masė-19 g, tūris -10,4cm3. DS amplitudė 0,25–7,5 V, žingsnis 0,025-0,5 V. DP amplitudė 0,25–7,5 V, žingsnis 0,025-0,5 V. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV. Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito – YRA. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą – YRA. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją – YRA. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos – YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 14 min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Prietaiso darbo trukmė -9,7 metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Prekės gamintojo garantija- 8 metai. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“- YRA. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas – YRA. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio – YRA. Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija – YRA (AF Suppresion™) Galimybė atlikti magneto rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse) – YRA. |
| 15. | Quadra Allure RF PM3242 Komplekte: Tendril 2088TC OptiSense Optim 1999 Quartet 1458Q CPS Direct PL 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 CPS Direct SL II DS2C002, DS2C012, DS2C003, DS2C013 CPS Universal Slitter DS2A003 CPS Courier Guidewire DS2G001, DS2G002, DS2G003, DS2G004 | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. DS amplitudė 0,1–7 V, keičiant mažesniu žingsniu nei 0,5 V . DP amplitudė 0,1–5,0 V, žingsnis 0,5 V . Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“. Masė mažesnė nei 30 g, tūris ≤ 15cm3. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. VV užlaikymo programavimas: vienu metu, pirma DS, pirma KS. Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos). Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. Saugomų elektrogtramų trukmė ≥ 14 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Stimuliacija ir jautrumas: vienpoliai arba bipoliai programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža. Prietaiso darbo trukmė ≥ 7metų (60 imp/min., 2,0 V DP, 2,0 V DS, 2,0 V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS įjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Prekės gamintojo garantija ≥ 5 metai. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis varžos matavimais. Keturpolė stimuliacijos technologija. Komplekte turi būti: . 1. Įvairaus ilgio (50–65) cm aktyvios fiksacijos skilveliniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. 2. Įvairaus ilgio (45–55) cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. 3. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai – keturpolis elektrodas ≤5F diametro, atstumai tarp elektrodų ≥ 10mm. 4. Sistema elektrodo įvedimui: – introdiuseris, skirto koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai; – 0,014 colio diametro 160–180 cm ilgio viela. |  | Katalogo psl. 18-19 Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – YRA. DS amplitudė 0,1–7 V, keičiant mažesniu žingsniu nei 0,5 V . DP amplitudė 0,1–5,0 V, žingsnis 0,5 V . Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) – YRA. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“-YRA. Masė -27 g, tūris- 15cm3. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai – YRA. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. VV užlaikymo programavimas: vienu metu, pirma DS, pirma KS – YRA. Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos) – YRA. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas – YRA. Saugomų elektrogtramų trukmė 14 min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Stimuliacija ir jautrumas: vienpoliai arba bipoliai programuojami nepriklausomai vienas nuo kito – YRA. Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža – YRA. Prietaiso darbo trukmė -8,2 metų(60 imp/min., 2,0 V DP, 2,0 V DS, 2,0 V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS įjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Prekės gamintojo garantija -6 metai. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės – YRA. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio – YRA. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma. Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai - YRA Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai – YRA. Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis varžos matavimais – YRA(Corvue™) Keturpolė stimuliacijos technologija – YRA. Komplekte: 1.Tendril 2088TC 46cm, 52cm, 58cm, 65cm, 100cm, aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus, skilveliniai elektrodai. 2. Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. 3. Quartet 1458Q 75 cm, 86 cm, 92 cm, kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai, 5F diametro, atstumai tarp elektrodų 20mm-10mm-17mm . Katalogo psl. 46-47, 50-51, 56-57 4. Sistema elektrodo įvedimui: – CPS Direct PL 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 introdiuseris, skirtas koronarinio sinuso kaniuliavimui, 90, 115, 135 ir kt. laipsnio kampo lenkimai, 47cm, 54cm ilgiai, plėšomas. arba CPS Direct SL II DS2C002, DS2C012, DS2C003, DS2C013 introdiuseris, skirtas koronarinio sinuso kaniuliavimui, pjaustomas, 115, 135 ir kt.laipsnio kampo lenkimai, ilgiai 47cm, 54cm, komplekte su peiliuku CPS Universal Slitter DS2A003. – CPS Courier Guidewire DS2G001, DS2G002; DS2G003; DS2G004 viela, diametras 0,014 colio, ilgis 195cm. Katalogo psl. 44, 43, 42 |
| 16. | Allure RF PM3222 | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. Bipolė (IS-1) standarto jungtis kairiojo skilvelio elektrodui. DS amplitudė bent 0,1–7 V, žingsnis mažesnis nei 0,5 V . DP amplitudė bent 0,1–5,0 V, žingsnis 0,5 V . Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“). Masė mažesnė nei 30 g, tūris ≤ 15cm3. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos). Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. Prietaiso darbo trukmė ≥7 metų (60 imp./min., 2,0 V DP, 2,0 V DS, 2,0 V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS įjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Prekės gamintojo garantija ≥ 5 metai. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais. |  | Katalogo psl. 20-21 Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – YRA. Bipolė (IS-1) standarto jungtis kairiojo skilvelio elektrodui – YRA. DS amplitudė bent 0,1–7 V, žingsnis mažesnis nei 0,5 V . DP amplitudė bent 0,1–5,0 V, žingsnis 0,5 V . Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) – YRA. Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“) – YRA. Masė- 24 g, tūris- 14cm3. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai – YRA. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS – YRA. Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos) – YRA. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas – YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 14 min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis – YRA. Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito – YRA. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą – YRA. Prietaiso darbo trukmė -8 metai (60 imp./min., 2,0 V DP, 2,0 V DS, 2,0 V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS įjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Prekės gamintojo garantija -6 metai. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės – YRA. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio – YRA. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai – YRA. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai – YRA. Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais – YRA. |
| 17. | Allure Quadra MP RF PM3262 Komplekte: Tendril 2088TC OptiSense Optim 1999 Quartet 1458Q CPS Direct PL 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 CPS Direct SL II DS2C002, DS2C012, DS2C003, DS2C013 CPS Universal Slitter DS2A003 CPS Courier Guidewire DS2G001, DS2G002, DS2G003, DS2G004 | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. DS amplitudė 0,1–7 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu . DP amplitudė 0,1–5,0 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“). Masė mažesnė nei 30 g, tūris ≤ 15 cm3. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos). Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža. Prietaiso darbo trukmė ≥ 7metų (60 imp./min., 2.0 V DP, 2.0 V DS, 2.0V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS įjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Prekės gamintojo garantija ≥5 metai. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsu. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais. Keturpolė stimuliacijos technologija. Komplekte: 1. Įvairaus ilgio (50–65) cm aktyvios fiksacijos skilveliniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. 2. Įvairaus ilgio (45–55) cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. 3. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai – keturpolis elektrodas ≤5F diametro, atstumai tarp kontaktų ≥ 10mm. 4. Sistema elektrodo įvedimui: – introdiuseris, skirto koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai. – 0,014 colio diametro 160–180 cm ilgio viela. |  | Katalogo psl. 22-23 Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – YRA. DS amplitudė 0,1–7 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu . DP amplitudė 0,1–5,0 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) – YRA. Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“) – YRA. Masė -27g, tūris -15 cm3. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai – YRA. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS – YRA. Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos) – YRA. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas – YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 14min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito – YRA. Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža – YRA. Prietaiso darbo trukmė- 8,2 metų (60 imp./min., 2.0 V DP, 2.0 V DS, 2.0V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS įjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Prekės gamintojo garantija -5 metai. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsu – YRA. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės – YRA. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio – YRA. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai – YRA. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai – YRA. Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais – YRA. Keturpolė stimuliacijos technologija – YRA. Komplekte: 1.Tendril 2088TC 46cm, 52cm, 58cm, 65cm, 100cm, aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus, skilveliniai elektrodai. 2. Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. 3. Quartet 1458Q 75 cm, 86 cm, 92 cm, kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai, 5F diametro, atstumai tarp elektrodų 20mm-10mm-17mm . Katalogo psl. 46-47, 50-51, 56-57 4. Sistema elektrodo įvedimui: – CPS Direct PL 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 introdiuseris, skirtas koronarinio sinuso kaniuliavimui, 90, 115, 135 ir kt. laipsnio kampo lenkimai, 47cm, 54cm ilgiai, plėšomas. arba CPS Direct SL II DS2C002, DS2C012, DS2C003, DS2C013 introdiuseris, skirtas koronarinio sinuso kaniuliavimui, pjaustomas, 115, 135 ir kt.laipsnio kampo lenkimai, ilgiai 47cm, 54cm, komplekte su peiliuku CPS Universal Slitter DS2A003. – CPS Courier Guidewire DS2G001, DS2G002; DS2G003; DS2G004 viela, diametras 0,014 colio, ilgis 195cm. Katalogo psl. 44, 43, 42 |
| 18. | Fortify Assura VR CD1359-40/CD1359-40Q Komplekte: Durata7122/7122Q/7120/7120Q | Masė ≤ 80 g, tūris ≤32 cm3. DF1 ir DF4 variantai. Prekės gamintojo garantija ≥ 5 metai. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija : galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas. ATP terapija įkrovimo metu. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas). Maksimali defibriliuojančio impulso energija ne mažiau 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą. Antibradikardinė stimuliacija – VVI režimas (arba sudėtingesnis). Realaus laiko elektrogramos registravimas. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Įspėjimai apie visas aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema. Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 35 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai įvykių prioretizacijos galimybė. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Prietaiso darbo trukmė ≥10 metų (60 imp./min., 1,0 V DS, 0,4 ms, 500 Ω, 50% VVI stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 2 iškrovos/metus, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Šiam punktui turi būti siūlomi du modeliai - su DF1 ir DF4 jungtimi. Komplekte endokardiniai defibriliacijos elektrodai: DS elektrodo diametras: maks. 8F, aktyvios fiksacijos 55–90 cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis, diametras ne didesnis 8F, DF1 arba DF4 jungtis. |  | Katalogo psl. 24-25 Masė -75-76 g, tūris -35 cm3. DF1 ir DF4 variantai. Prekės gamintojo garantija - 5 metai. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės – YRA. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios – YRA. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją – YRA. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija : galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas – YRA. ATP terapija įkrovimo metu – YRA. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas) – YRA. Maksimali defibriliuojančio impulso energija - 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą – YRA. Antibradikardinė stimuliacija – VVI režimas (arba sudėtingesnis) – YRA. Realaus laiko elektrogramos registravimas – YRA. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. Įspėjimai apie visas aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema - YRA. Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos iki 8 sekundžių. Saugomų elektrogramų trukmė 45 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai įvykių prioretizacijos galimybė. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija – YRA. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Prietaiso darbo trukmė -9,4 metų (60 imp./min., 1,0 V DS, 0,4 ms, 500 Ω, 50% VVI stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 2 iškrovos/metus, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Modeliai su DF1 ir DF4 jungtimi. Komplekte: 1. Durata 7122 - 60cm, 65cm, 75cm, Durata 7122Q- 52cm, 58cm, 65cm, Durata 7120- 60cm, 65cm, Durata 7120Q-52cm, 58cm, 65cm aktyvios fiksacijos endokardiniai defibriliacijos elektrodai, diametras 7F, išskiriantys gliukokortikoidus, DF1 arba DF4 jungtis, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis Katalogo psl. 58-59 |
| 19. | Fortify Assura DR CD2359-40/CD2359-40Q Komplekte: Durata7122/7122Q/7120/ 7120Q Tendril 2088TC OptiSense Optim 1999 | Masė ≤ 80 g, tūris ≤ 32 cm3. DF1 ir DF4 variantai. Prekės garantija ≥5 metai. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, prieširdžių-skilvelių santykio. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija, galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas. ATP įkrovimo metu. Maksimali defibriliuojančio impulso energija – ne mažiau 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, bangos formą. Antibradikardinė stimuliacija – DDDR. Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 19min, dauginės EKG, žymekliai. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas). Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai. Algoritmas AV optimizacijai. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. Prieširdinių aritmijų valdymo/prevencijos algoritmas. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės. Įspėjimai apie visas skilvelinių aritmijų terapijas/ galimybė registruoti nuotoline stebėjimo sistema. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija . Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 30 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė. Prietaiso darbo trukmė ≥9 metų (60 imp/min., 2,0 V DP, 1,0 V DP, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos) Šiam punktui turi būti siūlomi du modeliai - su DF1 ir DF4 jungtimi. Komplekte: 1. defibriliacijos elektrodai: aktyvios fiksacijos 60–90 cm ilgio. išskiriantys gliukokortikoidus. su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis, DF1 arba DF4 jungtis. 2. Prieširdiniai elektrodai: aktyvios fiksacijos tiesūs, 40–55 cm ilgio. |  | Katalogo psl. 26-27 Masė 75-76 g, tūris 35 cm3. Modeliai su DF1 ir DF4 jungtimi. Prekės garantija- 5 metai. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, prieširdžių-skilvelių santykio – YRA. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją – YRA. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija, galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas – YRA. ATP įkrovimo metu – YRA. Maksimali defibriliuojančio impulso energija –40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, bangos formą – YRA. Antibradikardinė stimuliacija – DDDR – YRA. Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai – YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 45min, dauginės EKG, žymekliai – YRA. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos iki 8 sekundžių. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas) – YRA. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai – YRA. Algoritmas AV optimizacijai – YRA. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai – YRA. Prieširdinių aritmijų valdymo/prevencijos algoritmas – YRA (AF Suppresion™). Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės – YRA. Įspėjimai apie visas skilvelinių aritmijų terapijas/ galimybė registruoti nuotoline stebėjimo sistema – YRA. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose – YRA. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija – YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 45 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė. Prietaiso darbo trukmė -8,3 metų (60 imp/min., 2,0 V DP, 1,0 V DP, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos) Modeliai - su DF1 ir DF4 jungtimi. Komplekte: 1.Durata 7122- 60 cm, 65 cm, 75cm, Durata 7122Q- 52 cm, 58 cm, 65 cm, Durata 7120-60 cm, 65 cm, Durata 7120Q- 52 cm, 58 cm, 65 cm aktyvios fiksacijos defibriliacijos elektrodai, diametras 7F, išskiriantys gliukokortikoidus, DF1 arba DF4 jungtis, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis 2.Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. Katalogo psl. 50-51, 58-59, 46-47 |
| 20. | Unify Assura CD3361-40/CD3361-40Q Komplekte: Durata7122/7122Q,7120/ 7120Q Tendril 2088TC OptiSense Optim 1999 QuickFlex µ 1258T | Korpuso tūris – mažiau 40 cm3. Svoris – mažiau 80 gramų. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, prieširdžių- skilvelių santykių. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją (pageidautina). Antitachikardinės stimuliacijos funkcija. Maksimali defibriliuojančio impulso energija – ne mažiau 35 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes. Antibradikardinė stimuliacija – DDDR. Realaus laiko elektrogramos registravimas. Atskirai reguliuojami kairio skilvelio ir dešinio skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. Komplekte: 1. defibriliacijos elektrodai: aktyvios fiksacijos 60-90 cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis. 2. Prieširdiniai elektrodai: aktyvios fiksacijos tiesūs, 40-55 cm ilgio. 3. Kairiojo skilvelio bipoliai stimuliacijos elektrodai |  | Katalogo psl. 28-29 Korpuso tūris – 36 cm3. Svoris – 77 ir 78 gramai. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, prieširdžių- skilvelių santykių – YRA. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją – YRA. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija – YRA. Maksimali defibriliuojančio impulso energija – 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes – YRA. Antibradikardinė stimuliacija – DDDR.- YRA. Realaus laiko elektrogramos registravimas – YRA. Atskirai reguliuojami kairio skilvelio ir dešinio skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai – YRA. Komplekte: 1.Durata 7122- 60 cm, 65 cm, 75cm, Durata 7122Q- 52 cm, 58 cm, 65 cm, Durata 7120-60 cm, 65 cm, Durata 7120Q- 52 cm, 58 cm, 65 cm aktyvios fiksacijos defibriliacijos elektrodai, diametras 7F, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis 2.Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. 3. QuickFlex µ 1258T -75 cm, 86 cm, 92 cm kairiojo skilvelio bipoliai stimuliacijos elektrodai . Katalogo psl. 50-51, 58-59, 46-47, 54-55 |
| 21. | Unify Quadra CD3251-40/CD3251-40Q Komplekte: Durata7122/7122Q,7120/7120Q Tendril 2088TC OptiSense Optim 1999 Quartet 1458Q CPS Direct PL 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 CPS Direct SL II DS2C002, DS2C012, DS2C003, DS2C013 CPS Universal Slitter DS2A003 CPS Courier Guidewire DS2G001, DS2G002, DS2G003, DS2G004 | Masė ≤ 85 g, tūris ≤40 cm3. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, prieširdžių- skilvelių santykių. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 15min, dauginės EKG, žymekliai. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas). Prekės gamintojo garantija ≥5 metai. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija. Maksimali defibriliuojančio impulso energija – ne mažiau 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes ir formą. Antibradikardinė stimuliacija – DDDR arba paprastesnė. Realaus laiko elektrogramos registravimas. Atskirai reguliuojami kairio skilvelio ir dešinio skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija / galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos”) algoritmai. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkscija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės. Įspėjimai apie visas skilvelinių aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 35 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto sklivelių ritmo dažnio. DS-KS matavimo algoritmas vėliausių KS elektrinio sužadinimo taškų identifikavimui. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5V atsargine stimuliacija. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose. Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis varžos matavimais. Prietaiso darbo trukmė ≥7 metų (60 imp./min, 2,0 V DP, 2,0 V DS, 2,0 V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Komplekte: 1. Defibriliacijos elektrodai: aktyvios fiksacijos 60-90 cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis. 2. Prieširdiniai elektrodai: aktyvios fiksacijos tiesūs, 40-55 cm ilgio. 3. Kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai – keturpolis elektrodas ≤5F, atstumai tarp elektrodų ≥ 10mm. 4. Sistema elektrodo įvedimui: – introdiuseris, skirto koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai; – 0,014 colio diametro 160–180 cm ilgio viela. |  | Katalogo psl. 30-31 Masė 81-83 g, tūris 38-40 cm3. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, prieširdžių- skilvelių santykių – YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 45min, dauginės EKG, žymekliai. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas) – YRA. Prekės gamintojo garantija -5 metai. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją – YRA. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija – YRA. Maksimali defibriliuojančio impulso energija – 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes ir formą – YRA. Antibradikardinė stimuliacija – DDDR – YRA. Realaus laiko elektrogramos registravimas-YRA. Atskirai reguliuojami kairio skilvelio ir dešinio skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai – YRA. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija / galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas – YRA. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos”) algoritmai – YRA. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai – YRA. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkscija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės – YRA. Įspėjimai apie visas skilvelinių aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema – YRA. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS – YRA. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas – YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 45 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto sklivelių ritmo dažnio – YRA. DS-KS matavimo algoritmas vėliausių KS elektrinio sužadinimo taškų identifikavimui – YRA. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai – YRA. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5V atsargine stimuliacija – YRA. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose – YRA. Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis varžos matavimais – YRA. Prietaiso darbo trukmė -6,7 - 10metų (60 imp./min, 2,0 V DP, 2,0 V DS, 2,0 V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Komplekte: 1.Durata 7122- 60 cm, 65 cm, 75cm, Durata 7122Q- 52 cm, 58 cm, 65 cm, Durata 7120-60 cm, 65 cm, Durata 7120Q- 52 cm, 58 cm, 65 cm aktyvios fiksacijos defibriliacijos elektrodai, diametras 7F, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis 2.Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. 3. Quartet 1458Q 75 cm, 86 cm, 92 cm, kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai, 5F diametro, atstumai tarp elektrodų 20mm-10mm-17mm . Katalogo psl. 46-47, 50-51, 56-57, 58-59 4. Sistema elektrodo įvedimui: – CPS Direct PL 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 introdiuseris, skirtas koronarinio sinuso kaniuliavimui, 90, 115, 135 ir kt. laipsnio kampo lenkimai, 47cm, 54cm ilgiai, plėšomas. arba CPS Direct SL II DS2C002, DS2C012, DS2C003, DS2C013 introdiuseris, skirtas koronarinio sinuso kaniuliavimui, pjaustomas, 115, 135 ir kt.laipsnio kampo lenkimai, ilgiai 47cm, 54cm, komplekte su peiliuku CPS Universal Slitter DS2A003. – CPS Courier Guidewire DS2G001, DS2G002; DS2G003; DS2G004 viela, diametras 0,014 colio, ilgis 195cm. Katalogo psl. 44, 43, 42 |
| 22. | Quadra Assura MP CD3371-40C/CD3371-40QC Komplekte: Durata7122/7122Q,7120/7120Q Tendril 2088TC Quartet 1458Q CPS Courier Guidewire DS2G001, DS2G002; DS2G003; DS2G004 Arrow International, Balloon Wedge Pressure Catheter AI-07126 | Masė ≤ 85 g, tūris ≤40 cm3. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, prieširdžių- skilvelių santykių. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 15 min, dauginės EKG, žymekliai. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas). Prekės gamintojo garantija ≥ 5 metai. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija. Maksimali defibriliuojančio impulso energija – ne mažiau 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes ir formą. Antibradikardinė stimuliacija – DDDR. Realaus laiko elektrogramos registravimas. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija, galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės. Įspėjimai apie visas skilvelinių aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 35 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio. DS-KS sužadinimo laiko matavimo algoritmas vėliausių KS elektrinio sužadinimo taškų identifikavimui. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose. Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais. Prietaiso darbo trukmė ≥ 7metų (60 imp./min., 2,0 V DP, 2,0 V DS, 2,0 V KS, 0.4 ms, 500 Ω, 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsu. Keturpolė stimuliacijos technologija. Komplekte: 1. Defibriliacijos elektrodai: aktyvios fiksacijos 60-90 cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis. 2. Prieširdiniai elektrodai: aktyvios fiksacijos tiesūs, 40-55 cm ilgio. 3. Kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai – keturpolis elektrodas ≤5F, atstumai tarp elektrodų ≥ 10mm. 4. Sistema elektrodo įvedimui, susidedanti iš : valdomo introdiuserio koronarinio sinuso kaniuliavimui . angiografinio kateterio su balionu koronarinio sinuso obturacijai retrogradinio kontrastavimo metu. |  | Katalogo psl. 32-33 Masė -80-83 g, tūris -38-40 cm3. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, prieširdžių- skilvelių santykių – YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 45 min, dauginės EKG, žymekliai. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai – YRA. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas) – YRA. Prekės gamintojo garantija - 5 metai. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją – YRA. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija –YRA. Maksimali defibriliuojančio impulso energija – 40 J. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes ir formą – YRA. Antibradikardinė stimuliacija – DDDR – YRA. Realaus laiko elektrogramos registravimas – YRA. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai – YRA. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija, galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas – YRA. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai – YRA. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai – YRA. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės – YRA. Įspėjimai apie visas skilvelinių aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema – YRA. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS – YRA. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas-YRA. Saugomų elektrogramų trukmė 45 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio – YRA. DS-KS sužadinimo laiko matavimo algoritmas vėliausių KS elektrinio sužadinimo taškų identifikavimui – YRA. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai – YRA. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija – YRA. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose – YRA. Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos Matavimais – YRA. Prietaiso darbo trukmė- 7,4 metų (60 imp./min., 2,0 V DP, 2,0 V DS, 2,0 V KS, 0.4 ms, 500 Ω, 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsu – YRA. Keturpolė stimuliacijos technologija – YRA. Komplekte: 1.Durata 7122- 60 cm, 65 cm, 75cm, Durata 7122Q- 52 cm, 58 cm, 65 cm, Durata 7120-60 cm, 65 cm, Durata 7120Q- 52 cm, 58 cm, 65 cm aktyvios fiksacijos defibriliacijos elektrodai, diametras 7F, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis 2.Tendril 2088TC 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai. arba OptiSense Optim 1999 40cm, 46cm, 52cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus. 3. Quartet 1458Q 75 cm, 86 cm, 92 cm, kairiojo skilvelio stimuliacijos elektrodai, 5F diametro, atstumai tarp elektrodų 20mm-10mm-17mm . Katalogo psl. 46-47, 50-51, 56-57, 58-59 4. Sistema elektrodo įvedimui, susidedanti iš : valdomo introdiuserio koronarinio sinuso kaniuliavimui CPS Courier Guidewire DS2G001, DS2G002; DS2G003; DS2G004 valdomo introdiuserio koronarinio sinuso kaniuliavimui. Katalogo psl. 42 Arrow International, Balloon Wedge Pressure Catheter AI-07126 angiografinio kateterio su balionu koronarinio sinuso obturacijai retrogradinio kontrastavimo metu. Katalogo psl. 41 |
| 23. | SJM MRI Activator EX4000 | Skirtas supaprastintam stimuliatoriaus programavimui prieš ir po MRT tyrimo. Stimuliatoriams, sertifikuotiems atlikti viso kūno MRT tyrimą. |  | Katalogo psl. 34-35 Skirtas supaprastintam stimuliatoriaus programavimui prieš ir po MRT tyrimo. Stimuliatoriams, sertifikuotiems atlikti viso kūno MRT tyrimą. |
| 24. | Merlin@Home Wireless Transmitter EX1150 + USB Cellular Adapter EX1151 | Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės. Automatinis duomenų tikrinimas kas 24 val. |  | Katalogo psl. 36-38 Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės. Automatinis duomenų tikrinimas kas 24 val. |
| 25. | SJM Confirm DM2100/DM2102 | Darbo trukmė ne mažiau 36 mėn. |  | Katalogo psl. 39-40 Darbo trukmė - 36 mėn. |
| 26. | NESIŪLOMA |  |  |  |
| 27. | Arrow International, Balloon Wedge Pressure Catheter AI-07126 | Su anga distaliau baliono – koronarinio sinuso obturacijai retrogradinio kontrastavimo metu. Ilgis 80–120 cm, diametras ne diaugiau 7F Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 41 Su anga distaliau baliono – koronarinio sinuso obturacijai retrogradinio kontrastavimo metu. Ilgis 110 cm, diametras 6F Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 28. | NESIŪLOMA |  |  |  |
| 29. | CPS Courier Guidewire DS2G001, DS2G002; DS2G003; DS2G004 | Diametras 0,014 colio, ilgis 180-200 cm. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. Turi būti pasiūlytos mažiausiai trijų kietumo variantų vielos (minkšta, vidutinio kietumo, kieta). |  | Katalogo psl. 42 Diametras 0,014 colio, ilgis 195cm. Prekės gamintojo garantija 1 metai. Siūlomos 4 kietumų variantų vielos (minkšta, vidutinio kietumo, kieta, ypač kieta). |
| 30. | CPS Direct SL II DS2C002, DS2C012, DS2C003, DS2C013 su peiliuku CPS Universal Slitter DS2A003 | Įvairios formos (lenkimai) – bent 90, 115, 135 laipsnio kampo lenkimai, įvairūs ilgiai, pjaustomas, komplekte su peiliuku. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 43 Įvairios formos – 115, 135 ir kt.laipsnio kampo lenkimai, ilgiai 47cm, 54cm, pjaustomas, komplekte su peiliuku Slitter DS2A003. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 31. | CPS Direct PL 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 | Įvairios formos (lenkimai) – bent 90, 115, 135 laipsnio kampo lenkimai, įvairūs ilgiai, plėšomas. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 44 Įvairios formos (lenkimai) – 90, 115, 135 ir kt. laipsnio kampo lenkimai, 47cm, 54cm ilgiai, plėšomas. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 32. | CPS Aim SL DS2N021, DS2N022, DS2N023 | Turi susiderinti su 30 punkto kreipikliu (teleskopinės sistemos principu). Įvairios formos – aštraus, tiesaus kampo. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 45 Susiderina su 30 punkto kreipikliu (teleskopinės sistemos principu). Įvairios formos – aštraus, tiesaus kampo. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 33. | Tendril STS 2088TC | Ilgis 35–100 cm, diametras ne daugiau 6F, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 46-47 Tendril 2088TC – 46 cm, 52 cm, 58 cm, 65 cm, 100 cm. diametras 6F, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 34. | OptiSense 1999TC | Ilgis 40–60 cm, diametras ne daugiau 6F, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos, sumažintas atstumas (<2 mm) tarp kontaktų Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 50-51 Optisense 1999TC – 40 cm, 46 cm, 52 cm, diametras 5,8F, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos, sumažintas atstumas 1,1mm tarp kontaktų Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 35. | QuickFlex µ 1258T | Ilgis 75-95 cm, diametras ne daugiau 5 F. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 54-55 QuickFlex µ 1258T -75 cm, 86 cm, 92 cm, diametras 4,3F. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 36. | Quartet 1458Q | Ilgis 75-95 cm, diametras ne daugiau 5 F, atstumas tarp polių >10 mm. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 56-57 Quartet 1458Q - 75 cm, 86 cm, 92 cm, 5F diametro, atstumai tarp elektrodų 20 mm-10 mm-17 mm. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 37. | CPS Universal Slitter DS2A003 | Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 43 Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 38. | NESIŪLOMA |  |  |  |
| 39. | 501203, 501204 | IS-1 standarto jungtis su 5−12 cm ilgio laidininku ir antgaliu, skirtu prijungti prie metalinės vienpolio elektrodo vielos. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 60 IS-1 standarto jungtis su 5−6 mm ilgio laidininku ir antgaliu, skirtu prijungti prie metalinės vienpolio elektrodo vielos. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 40. | 501203, 501204 | Ilgis 35-50 cm, viename gale IS-1 vienpolis kištukas, kitame IS-1 vienpolis lizdas. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 60 Ilgis 35-50 cm, viename gale IS-1 vienpolis kištukas, kitame IS-1 vienpolis lizdas. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 41. | IS-1 bipolar 53421 | Ilgis 35-50 cm, viename gale IS-1 bipolinis kištukas, kitame IS-1 bipolinis lizdas. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 60 Ilgis 40 cm, viename gale IS-1 bipolinis kištukas, kitame IS-1 bipolinis lizdas. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 42. | IS-1 Port Plug AC-IP-2 | Kištukas IS-1kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 61 Kištukas IS-1kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 43. | DF-1 Port Plug AC-DP-3 | Kištukas DF-1 kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 61 Kištukas DF-1 kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 44. | Lead Terminal Cap 4033A 4033A | 1,5−3 mm diametro elektrodui Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 61 1,5−3 mm diametro elektrodui IS-1/DF-1/SJ4/DF4/IS4 Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 45. | NESIŪLOMA |  |  |  |
| 46. | Hex Wrench 442-2 | Sterilus atsuktuvas IS-1 ar DF-1 lizdo varžtui Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 61 Sterilus atsuktuvas IS-1 ar DF-1 lizdo varžtui Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 47. | Medical Adhesive 424 | Sterilūs silikoniniai klijai tūtelėje Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 61 Sterilūs silikoniniai klijai tūtelėje Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 48. | Stylet kit DS06002/52, DS06002/58, DS06002/60 | Sterilus stiletas 50-55, 55-60 cm endokardiniams elektrodams Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. Komplekte (arba pridedama atskirai) plastmasinės žnyplės elektrodo fiksuojančiam elementui įsukti/išsukti |  | Katalogo psl. 62 Sterilus stiletas 50-55, 55-60 cm endokardiniams elektrodams Prekės gamintojo garantija 1 metai. Komplekte yra plastmasinės žnyplės elektrodo fiksuojančiam elementui įsukti/išsukti |
| 49. | NESIŪLOMA |  |  |  |
| 50. | Disposable Threshold Cable (alligator style) 4051L | Laido ilgis 2,5-4,0 m, jungtis EX3100 prietaisui viename gale ir gnybtai ("krokodilai") kitame. Trys laidų poros – dešiniojo prieširdžio, dešiniojo skilvelio, kairiojo skilvelio stimuliacijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. Turi būti suderinamas su St. Jude Medical stimuliacijos parametrų nustatymo prietaisu EX3100 |  | Katalogo psl. 63 Laido ilgis 2,5m, jungtis EX3100 prietaisui viename gale ir gnybtai ("krokodilai") kitame. Viena laidų pora –stimuliacijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. Suderinamas su St. Jude Medical stimuliacijos parametrų nustatymo prietaisu EX3100 |
| 51. | Peel Away Introducer 405104 | Ilgis 12-14 cm, diametras 6 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. Neturi būti užsukamo introdiuserio fiksavimo elemento. |  | Katalogo psl. 64 Ilgis 14 cm, diametras 6 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 52. | Peel Away Introducer 405108 | Ilgis 12-14 cm, diametras 7 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 64 Ilgis 14 cm, diametras 7 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 53. | Peel Away Introducer 405112 | Ilgis 12-14 cm, diametras 8 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 64 Ilgis 14 cm, diametras 8 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 54. | Peel Away Introducer 405116 | Ilgis 12-14 cm, diametras 9 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 64 Ilgis 14 cm, diametras 9 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 55. | Peel Away Introducer 405120 | Ilgis 12-14 cm, diametras 10 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 64 Ilgis 14 cm, diametras 10 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 56. | Peel Away Introducer 405124 | Ilgis 12-14 cm, diametras11 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 64 Ilgis 14 cm, diametras11 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 57. | Peel Away Introducer 405128 | Ilgis 12-14 cm, diametras 12 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 64 Ilgis 14 cm, diametras 12 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 58. | Peel Away Introducer 405132 | Ilgis 12-14 cm, diametras 13 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 64 Ilgis 14 cm, diametras 13 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 59. | Peel Away Introducer 405136 | Ilgis 12-14 cm, diametras 14 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 64 Ilgis 14 cm, diametras 14 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 60. | NESIŪLOMA |  |  |  |
| 61. | Peel Away Introducer 405269 | Ilgis 20-25 cm, diametras 7 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 80 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 65 Ilgis 23 cm, diametras 7 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 80 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 62. | Peel Away Introducer 405270 | Ilgis 20-25 cm, diametras 8 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 80 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 65 Ilgis 23 cm, diametras 8 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 80 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 63. | Peel Away Introducer 405254 | Diametras 9 F, kiti reikalavimai kaip 60 punktui. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 65 Ilgis 23 cm, diametras 9 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 80 cm) ir adata punkcijai. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 64. | NESIŪLOMA |  |  |  |
| 65. | GuideRight™ Guidewire 404848 | Diametras 0,032 colio, ilgis 150 cm. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 66 Diametras 0,032 colio, ilgis 150 cm. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 66. | GuideRight™ Guidewire 404840 | Diametras 0,035 colio, ilgis 150 cm. Prekės gamintojo garantija ≥ 1 metai. |  | Katalogo psl. 66 Diametras 0,035 colio, ilgis 150 cm. Prekės gamintojo garantija 1 metai. |
| 67. | NESIŪLOMA |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Registrų centro pažyma | 3 |
| 2. | Gamintojo įgaliojimas | 5 |
| 3. | Tiekėjo deklaracija | 1 |
| 4. | Pasiūlymas | 64 |
| 5. | CE sertifikatai | 96 |
| 6. | CE sertifikatų vertimas | 95 |
| 7. | Katalogas | 66 |
| 8. | Katalogai LIT | 136 |
| 9. | MRI IIG Naudojimo instrukcija | 20 |

| Generalinis direktorius |  |  |  | Arto Nousiainen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |

*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.