TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

2.1.-2.3. Protezai TORP tipo:

-   vienkartinis (pažymėta simboliu); Taip, vienkartinis pažymėta simboliu. Atitikimas – Nuotrauka1.jpg

- sterilus (simbolis ant pakuotės); Taip, sterilus su simboliu ant pakuotės. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 4 psl.

- įpakuota po 1 vnt.; Taip, įpakuota po vieną. Atitikimas – Nuotrauka4.jpg, Nuotrauka5.jpg

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; Taip, pagaminta iš titano. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 4 psl.

- galvutės forma ovali arba apvali su skylutėmis; Taip, galvutės forma apvali su skylutėmis. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 4 psl.

- kojytės gale mova; Taip, kojytės gale mova. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 4 psl.

- turi būti suderinama su MRI iki 3,0 T (teslos); Taip, suderinama su MRI iki 3,0 T (teslos). Atitikimas - MRI safety.pdf 1 psl.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; Taip, ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. Atitikimas – Nuotrauka2.jpg

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta. Taip, su nurodyta pakuotės atidarymo vieta. Atitikimas – Nuotrauka3.jpg, Nuotrauka4.jpg

| Poz. Nr. | Ilgis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | 3,0 mm. Taip, 3 mm. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 4psl. | 20 |
| 2.2. | 3,5 mm. Taip, 3,5 mm. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 4psl. | 40 |
| 2.3. | 5,0 mm. Taip, 5 mm. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 4psl. | 20 |

3.1.-3.3. Protezai PORP tipo:

- vienkartinis (pažymėta simboliu); Taip, vienkartinis pažymėta simboliu. Atitikimas – Nuotrauka1.jpg

- sterilus (simbolis ant pakuotės); Taip, sterilus su simboliu ant pakuotės. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 5 psl.

- įpakuota po 1 vnt.; Taip, įpakuota po vieną. Atitikimas – Nuotrauka4.jpg, Nuotrauka5.jpg

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; Taip, pagaminta iš titano. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 5 psl.

- galvutės forma ovali arba apvali su skylutėmis; Taip, galvutės forma apvali su skylutėmis. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 5 psl.

- turi būti suderinama su MRI iki 3,0 T (teslos); Taip, suderinama su MRI iki 3,0 T (teslos). Atitikimas - MRI safety.pdf 1 psl.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; Taip, ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. Atitikimas – Nuotrauka2.jpg

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta. Taip, su nurodyta pakuotės atidarymo vieta. Atitikimas – Nuotrauka3.jpg, Nuotrauka4.jpg

| Poz. Nr. | Ilgis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | 1,75 mm. Taip, 1,75 mm. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 5 psl. | 20 |
| 3.2. | 2,0 mm. Taip, 2 mm. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 5 psl. | 20 |
| 3.3. | 2,5 mm. Taip, 2,5 mm. Atitikimas – Vidurinės ausies implantai.pdf 5 psl. | 40 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.