## Kauno TP
Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis | Medžiagų ir darbų įkainis*, (Eur) be PVM | Medžiagų ir darbų bendra suma, (Eur) be PVM
MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
1 | Komutacinė spinta 42Ux600x800, komplekte lentyna, maitinimo panele, įžeminimo šyna | vnt. | 1 | 3826.74 | 3826.74
2 | ODF komutacinėje spintoje 24xSC, 1U, su aksesuarais numatomo SM optinio kabelio pajungimui | vnt. | 1 | 699.45 | 699.45
3 | Komutacinė panelė, 6A kat. 24 p., 1U | vnt. | 1 | 238.49 | 238.49
4 | Kabelių sutvarkymo panelė, 1U | vnt. | 3 | 33.47 | 100.41
5 | Pramoninis tinklo komutatorius 12 PoE 4 SFP 1U | vnt. | 1 | 5182.42 | 5182.42
6 | Tinklo komutatorius 6 PoE 2 SFP tvirtinamas ant DIN bėgelio | vnt. | 5 | 1774.42 | 8872.1
7 | Injektorius 1x PoE++/PoH 60W IEEE 802.3at (pritaikytas PTZ kamerai) | vnt. | 2 | 130.78 | 261.56
8 | SFP modulis (SM 1G, 10km.) | vnt. | 12 | 13.08 | 156.96
9 | Jungiamieji optiniai kabeliai SC-LC | vnt. | 12 | 5.89 | 70.68
10 | Vaizdo įrašymo įrenginys su visomis reikalingomis lic. | kompl. | 1 | 22402.81 | 22402.81
11 | Kietasis diskas vaizdo įrašymo įrenginiui, 12 TB | vnt. | 4 | 343.17 | 1372.68
12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), su papildomais akumuliatorių blokais EMB (turi užtikrinti visos įrangos ≥1,5kW veikimą 4h) | kompl. | 1 | 7933.81 | 7933.81
13 | Komutacinis skydas, su užraktu, sabotažo kontaktu, šildytuvu, ventiliatoriumi ir visomis papildomomis instaliacinėmis medžiagomis (turi tilpti visa projektuojama įranga) | vnt. | 5 | 430.14 | 2150.7
14 | ODF optinė komutacinė dėžutė 12xSC | vnt. | 5 | 147.63 | 738.15
15 | Ryšio linijos viršįtampių ribotuvas | kompl. | 10 | 66.16 | 661.6
16 | Valdoma PTZ kamera komplekte su laikikliu | vnt. | 2 | 2540.7 | 5081.4
17 | Fiksuota lauko vaizdo stebėjimo kamera siauro matymo kampo, 940nm IR bangos ilgis | vnt. | 8 | 1631.15 | 13049.2
18 | Fiksuota vidaus vaizdo stebėjimo kamera plataus matymo kampo | vnt. | 2 | 832.11 | 1664.22
19 | Vaizdo kameros laikiklis | vnt. | 10 | 48.3 | 483
20 | Licenzija vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai (12 vnt. naujai projektuojamų kamerų) | kompl. | 1 | 2080.08 | 2080.08
21 | Automatinis jungiklis 1F, C6A (komutacinės dėžės) | vnt. | 10 | 21.61 | 216.1
22 | Apsauginės signalizacijos centralė | kompl. | 1 | 1411.4 | 1411.4
23 | Akumuliatorius 12V 27Ah | vnt. | 2 | 64.11 | 128.22
24 | Apsauginės signalizacijos valdymo klaviatūra | vnt. | 1 | 290.52 | 290.52
25 | Adresuojamas PIR judesio jutiklis | vnt. | 2 | 61.44 | 122.88
26 | Adresuojamas magnetinis kontaktas | vnt. | 5 | 54.89 | 274.45
27 | Magnetinis kontaktas | vnt. | 5 | 27.98 | 139.9
28 | Priešgaisrinis adresuojamas jutiklis | vnt. | 4 | 97.56 | 390.24
29 | Priešgaisrinis adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas | vnt. | 1 | 77.49 | 77.49
30 | Lauko sirena | vnt. | 1 | 91.69 | 91.69
31 | Įeigos kontrolės valdiklis | vnt. | 1 | 1809.9 | 1809.9
32 | Įeigos kontrolės maitinimo šaltinis | vnt. | 1 | 226.84 | 226.84
33 | Įeigos kontrolės licenzija | kompl. | 1 | 1653.08 | 1653.08
34 | Kortelių skaitytuvas | vnt. | 2 | 351.81 | 703.62
35 | Elektromechaninė spyna | vnt. | 1 | 1557.67 | 1557.67
36 | Optinis kabelis 8 sk. SM | m | 420 | 2.21 | 928.2
37 | Ryšio kabelis FTP lauko sąlygomis | m | 450 | 1.9 | 855
38 | Maitinimo kabelis 3x2,5 lauko sąlygomis | m | 525 | 2.37 | 1244.25
39 | Maitinimo kabelis 2x1 lauko sąlygomis | m | 160 | 2.11 | 337.6
40 | Gaisrinis kabelis 2x0,8 | m | 85 | 2.46 | 209.1
41 | Instaliacinis kabelis 4x0,22 | m | 95 | 1.43 | 135.85
42 | Instaliacinis kabelis 2x0.5+8x0,22 mm² | m | 20 | 3.77 | 75.4
43 | Kabelių kanalizacijos vamzdis PE ∅20 | m | 120 | 1.86 | 223.2
44 | Kabelių kanalizacijos vamzdis PE ∅50 | m | 670 | 2 | 1340
45 | Revizinis šulinys | kompl. | 1 | 843.66 | 843.66
46 | Signalinė juosta tranšejoje | m | 240 | 0.13 | 31.2
47 | Ažūrinis stiebas su pamatu h-4,5 m | kompl. | 4 | 999.84 | 3999.36
48 | Ažūrinio stiebo įžeminimo komplektas | kompl. | 4 | 361.57 | 1446.28
49 | Papildomos montavimo, nenumatytos medžiagos | kompl. | 1 | 1282.17 | 1282.17
50 | Sistemų instaliavimo, derinimo, paleidimo darbai | kompl. | 1 | 1923.24 | 1923.24
51 | Montažinių-gamyklinių brėžinių/ išpildomosios topografinės nuotraukos parengimas | kompl. | 1 | 1666.81 | 1666.81
52 | Tranšėjos kasimas rank.būdu | m | 240 | 15.39 | 3693.6
53 | Esamos apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo kameros demontavimas | kompl. | 1 | 2922.63 | 2922.63
|  |  | Iš viso be PVM: |  | 109278.01
* Įkainis turi būti pateikiamas ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu
PASTABA:
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus darbus ir medžiagas, numatytas Techniniame projekte ir reikalingus darbams atlikti. Jeigu tiekėjo vertinimu pagal darbų žiniaraštyje nurodytas eilutes dalies darbų ar medžiagų vadovaujantis Techniniu projektu nereikia atlikti, darbų žiniaraštyje ties atitinkama eilute tiekėjas įrašo 0 €.