## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus vnt. (fasuočių) kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. kiekiui)
13 | Mikroplokštelės mikroorganizmų jautrumo kolistinui nustatymui | 33124110-9 | Plokštelių duobutės padengtos rehidratuota ir standartizuota kolistino suspensija. Ne mažiau 7 praskiedimai su kontroline duobute. MSK nustatymo ribos: 0,25-16 mg/L. Viena plokštele galima nustayti kolistino MSK 4 kultūroms. Į rinkinį įeina Mueller-Hinton buljonas ir lipdukai plokštelėms uždengti. | UAB Biometrija | Plokštelių duobutės padengtos rehidratuota ir standartizuota kolistino suspensija. 7 praskiedimai su kontroline duobute. MSK nustatymo ribos: 0,25-16 mg/L. Viena plokštele galima nustayti kolistino MSK 4 kultūroms. Į rinkinį įeina Mueller-Hinton buljonas ir lipdukai plokštelėms uždengti. | Liofilchem, ComASP Colistin, 75001, 16testų/pak. | 1 testas | 600 | 2.7 | 21 | 3.267 | 1620 | 1960.2
84 | Reagentai urogenitalines infekcijas sukeliančių patogenų nustatymui | 33924000-3 | [10 empty] | 3097.6
84.1 | Rinkiniai urogenitalines infekcijas sukeliančių patogenų nustatymui | 33924000-3 | Reagentai urogenitalinių patogenų aptikimui, jautrumo antibiotikams nustatymui pusiau kiekybiniu kolorimetriniu metodu.Turi aptikti .M. hominis, U. Urealyticum, T. vaginalis, E. coli, Proteus, Pseudomonas, G,. Vaginalis, S. aureu, Candida, S.feacalis. Reakcijos laikas iki rezultatų ne ilgesnis nei 48 val. Turi būti mikoplazmų jautrumo AB nustatymo galimybė. Turi turėti CE ir IVD ženklinimą. Rinkiniuose ne daugiau nei 20 testų. | UAB Biometrija | Reagentai urogenitalinių patogenų aptikimui, jautrumo antibiotikams nustatymui pusiau kiekybiniu kolorimetriniu metodu.Aptinkama M. hominis, U. Urealyticum, T. vaginalis, E. coli, Proteus, Pseudomonas, G,. Vaginalis, S. aureu, Candida, S.feacalis. Reakcijos laikas iki rezultatų ne ilgesnis nei 48 val. Yra mikoplazmų jautrumo AB nustatymo galimybė. Turi CE ir IVD ženklinimą. Rinkiniuose po 20 testų. | Liofilchem, A.F.Genital System, 74156, 20testų/pak. | 1 testas | 500 | 4.8 | 21 | 5.808 | 2400 | 2904
84.2 | Papildomi tirpalai ir priedai tyrimui atlikti | 33924000-3 | Pateikti priedus, suderintus su siūlomais rinkiniais, jei tokių reikia. | UAB Biometrija | Priedų rinkinys, suderintas su siūlomu rinkiniu. | Liofilchem, A.F.Genital System reagent (8testai/pak.), 80258 | vnt. | 40 | 3.4 | 21 | 4.114 | 136 | 164.56
84.3 | Transportinės terpės | 33924000-3 | Pateikti transportines terpes suderintas su siūlomais rinkiniais, jei tokių reikia. | UAB Biometrija | Transportinės terpes suderintas su siūlomais rinkiniais. | Liofilchem, Mycoplasma Transport, 20158 , 20vnt./pak. | vnt. | 40 | 0.6 | 21 | 0.726 | 24 | 29.04