## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus vnt. (fasuočių) kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. kiekiui)
22 | Yersinia enterocolitica rinkiniai | 33141625-7
22.1 | Reagentai Yersinia enterocolitica IgG ir IgA, IgM nustatymui imunofermentiniu metodu | 33141625-7 | Reagentai Jersinijozės IgG, IgM ir IgA antikūnų nustatymui IFA metodu. Reagentų rinkinys su 96 šulinėlių plokštele. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Bendra inkubacija 30+30+15 min. Plovimas 3 k. po 300 mkl. 3 kontrolės: teigiama, neigiama ir ribibė. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgA nustatymui. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "DIMUNA" |  |  | 1 pak./96 testai | 16 | 200 | 21 | 242 | 3200 | 3872
22.2 | Reagentai Yersinia enterocolitica IgA ir IgG nustatymui WB metodu | 33141625-7 | Reagentai Yersinia enterocolitica IgA ir IgG nustatymui WB metodu. Kiekvienoje juostelėje turi būti kokybės kontrolė. Juostelės dengtos elektroforezės būdu iš Y. nterocolitica O:3 baltymais p25, p30, p34, p36, p44, p46. Tyrimas atliekamas kambario temperaūroje. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgA nustatymui. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. CE ir IVD ženklinimas. Rinkiniai ne mažiau nei po 16 vnt. blotų juostelių. | UAB "DIMUNA" |  |  | 1 pak. | 3 | 140 | 21 | 169.4 | 420 | 508.2