## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus vnt. (fasuočių) kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. kiekiui)
26 | Kokliušo, difterijos, stabligės diagnostikos rinkiniai | 33141625-7
26.1 | Rinkiniai Bordetella pertussis IgG, IgA ir IgM nustatymui | 33141625-7 | Bordetella pertussis ELISA rinkiniai IgG, IgA, IgM antikūnų nustatymui nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 5, 25, 100, 200 U/ml, IgA nustatymui - keturi kalibratoriai 2, 10, 25, 50 U/ml, IgM nustatymui - keturi kalibratoriai 5, 25, 100, 200 U/ml patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG, IgM ir IgA nustatymui. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | UAB "DIMUNA" |  |  | 1 pak./96 testai | 13 | 249 | 21 | 301.29 | 3237 | 3916.77
26.2 | Difterija IgG | 33141625-7 | Reagentai difterijos IgG antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti, privalomai keturi kalibratoriai (0,01-2,0 TV/ml), teigiama ir neigiama kontrolės, be blanko. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "DIMUNA" |  |  | 1 pak./96 testai | 2 | 249 | 21 | 301.29 | 498 | 602.58
26.3 | Stabligė IgG | 33141625-7 | Reagentai stabligės IgG antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti, privalomai keturi kalibratoriai (0,01-2,0 TV/ml), teigiama ir neigiama kontrolės, be blanko. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "DIMUNA" |  |  | 1 pak./96 testai | 2 | 249 | 21 | 301.29 | 498 | 602.58