## EUR
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas | Vieneto kaina be PVM, Lt
3. Klinikinės chemijos reagentai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
3.1. | Bendro baltymo nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 30 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 29.19 | 30.65 | 919.5 | Roche, 3183734 | 100.8
3.2. | Bendro cholesterolio nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 400 tyrimų | 5 | 43.44 | 45.61 | 547.32 | Roche, 03039773 | 150
3.3. | Didelio tankio lipoprot. (DTL) nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 78.2 | 82.11 | 821.1 | Roche, 04399803 | 270
3.4. | Mažo tankio lipoprot. (MTL) nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 175 tyrimų | 5 | 144.81 | 152.05 | 1520.5 | Roche, 03038866 | 500
3.5. | Trigliceridų kiekio kraujo serume nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 250 tyrimų | 5 | 34.75 | 36.49 | 364.9 | Roche, 20767107 | 120
3.6. | Gliukozės kiekio nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 28 | Pakuotėje 800 tyrimų | 5 | 46.34 | 48.66 | 1362.48 | Roche, 4404483 | 160
3.7. | Kreatinino kiekio nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 28 | Pakuotėje 700 tyrimų | 5 | 32.84 | 34.48 | 965.44 | Roche, 04810716 | 113.4
3.8. | Kalcio kiekio nustatymas kraujo serume (Ca) | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 34.75 | 36.49 | 437.88 | Roche, 05061482190 | 120
3.9. | Fosforo kiekio nustatymas kraujo serume (P) | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 250 tyrimų | 5 | 21.72 | 22.81 | 136.86 | Roche, 03183793 | 75
3.10. | Geležies kiekio nustatymas kraujo serume (Fe) | COBAS Integra | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 37.65 | 39.53 | 316.24 | Roche, 03183696 | 130
3.11. | Magnio kiekio nustatymas kraujo serume (Mg) | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 175 tyrimų | 5 | 69.51 | 72.99 | 437.94 | Roche 20737593 | 240
3.12. | Alkoholio nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 57.92 | 60.82 | 486.56 | Roche, 3183777 | 200
3.13. | Glikuoto hemoglobino nustat. (HBA1C) | COBAS Integra | Pakuotė | 18 | Pakuotėje 150 tyrimų | 5 | 260.66 | 273.69 | 4926.42 | Roche, 4528123 | 900
3.14. | Transferinas | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 136.12 | 142.93 | 142.93 | Roche, 3015050 | 470
3.15. | Albumino nustatymas šlapime | COBAS Integra | Pakuotė | 5 | Turbidimetrinis metodas. Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 69.51 | 72.99 | 364.95 | Roche, 4469658 | 240
3.16. | Šlapalo nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 48 | Pakuotėje 500 tyrimų | 5 | 36.2 | 38.01 | 1824.48 | Roche, 4460715 | 125
3.17. | CRP HS | COBAS Integra | Pakuotė | 26 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 243.28 | 255.44 | 6641.44 | Roche, 4628918 | 840
3.18. | C-reaktyvinis baltymas (CRB) | COBAS Integra | Pakuotė | 86 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 173.77 | 182.46 | 15691.56 | Roche, 20764930 | 600
3.19. | Šlapimo rūgšties nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 400 tyrimų | 5 | 52.13 | 54.74 | 547.4 | Roche, 3183807 | 180
3.20. | Baltymo nustatymas šlapime, puntate, likvore | COBAS Integra | Pakuotė | 22 | Pirogolio raudonasis dažas (TPUC). Pakuotėje 150 tyrimų | 5 | 34.75 | 36.49 | 802.78 | Roche, 3333825 | 120
3.21. | Bendro bilirubino nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 40 | Modifikuota Jendrašeko r-ja. Pakuotėje 250 tyrimų | 5 | 41.99 | 44.09 | 1763.6 | Roche, 3261638 | 145
3.22. | Tiesioginio bilirubino nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Modifikuota Jendrašeko r-ja. Pakuotėje 350 tyrimų | 5 | 37.65 | 39.53 | 474.36 | Roche, 20737496 | 130
3.23. | HBA1C valantis tirpalas (CLEAN) | COBAS Integra | Pakuotė | 40 | Pakuotėje 150 tyrimų | 5 | 28.96 | 30.41 | 1216.4 | Roche, 04528328 | 100
3.24. | COBAS integra valantis tirpalas(Cleaner) | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 1000 ml. | 5 | 14.48 | 15.2 | 152 | Roche, 20764337 | 50
3.25. | Laktatų nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 33.6 | 35.28 | 35.28 | Roche, 3183700 | 116
3.26. | Albumino nustatymas serume(ALB) | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Bromkrezol žaliasis 500. Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 22.59 | 23.72 | 94.88 | Roche, 3183688 | 78
3.27. | C3 nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 111.21 | 116.77 | 233.54 | Roche, 3001938 | 384
3.28. | C4 nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 111.21 | 116.77 | 233.54 | Roche, 3001962 | 384
3.29. | ASO nustaymas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 92.68 | 97.31 | 194.62 | Roche, 20750948 | 320
3.30. | SGOT-AST nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 500 tyrimų | 5 | 43.44 | 45.61 | 547.32 | Roche, 20764949 | 150
3.31. | SGPT-ALT nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 500 tyrimų | 5 | 43.44 | 45.61 | 547.32 | Roche, 20764957 | 150
3.32. | ALP-šarminės fosf.nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 23.17 | 24.33 | 291.96 | Roche, 3333752 | 80
3.33. | Alfa amilazės nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 85.15 | 89.41 | 894.1 | Roche, 3183742 | 294
3.34. | Pankreatinės amilazės nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 22 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 56.77 | 59.61 | 1311.42 | Roche, 20766623 | 196
3.35. | Gamagliutamiltrans-peptidazės nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 400 tyrimų | 5 | 39.39 | 41.36 | 248.16 | Roche, 3002721 | 136
3.36. | LDH-laktatdehidrogenazės nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 38.23 | 40.14 | 240.84 | Roche, 3004732 | 132
3.37. | KFK-kreatinfosfokinazės nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 60.82 | 63.86 | 255.44 | Roche, 4524977 | 210
3.38. | Kalibratorius HDL/LDL | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 3x1 ml. | 5 | 110.06 | 115.56 | 231.12 | Roche, 12172623 | 380
3.39. | Kalibratoriai (c.f.a.s) | COBAS Integra | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 12x3 ml. | 5 | 92.68 | 97.31 | 291.93 | Roche, 10759350 | 320
3.40. | Universalus normalus kontrolinis serumas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 20x5 ml. | 5 | 260.66 | 273.69 | 547.38 | Roche, 05117208922 | 900
3.41. | Universalus patologinis kontrolinis serumas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 20x5 ml. | 5 | 318.58 | 334.51 | 669.02 | Roche, 05117291922 | 1100
3.42. | Specifinių baltymų kalibratorius | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 5x1 ml. | 5 | 217.22 | 228.08 | 456.16 | Roche, 11355279 | 750
3.43. | Kalibratorius CFAS PUC | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 5x1 ml. | 5 | 75.3 | 79.07 | 158.14 | Roche, 3121305 | 260
3.44. | Kalibratorius CFAS PAC | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 3x1 ml. | 5 | 75.3 | 79.07 | 158.14 | Roche, 3555941 | 260
3.45. | Baltymo nustatymas šlapime, puntate, likvore kontrolė (norma) | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x3 ml. | 5 | 231.7 | 243.29 | 243.29 | Roche, 3121313 | 800
3.46. | Baltymo nustatymas šlapime, puntate, likvore kontrolė (patologija) | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x3 ml. | 5 | 231.7 | 243.29 | 243.29 | Roche, 3121291 | 800
3.47. | Kalibratorius baltymo, albumino nustatymui šlapime, punktate, likvore | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 5x1 ml. | 5 | 75.3 | 79.07 | 158.14 | Roche, 3121305 | 260
3.48. | Alkoholio nustatymas kontrolė (norma) | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 5x4 ml. | 5 | 121.64 | 127.72 | 127.72 | Roche, 20752401 | 420
3.49. | Alkoholio nustatymas kontrolė (patologija) | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 5x4 ml. | 5 | 121.64 | 127.72 | 127.72 | Roche, 20753009 | 420
3.50. | Alkoholio nustatymas kalibratorius | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x4 ml. | 5 | 112.95 | 118.6 | 118.6 | Roche, 20751995 | 390
3.51. | HBA1C kontrolė (norma) | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 144.81 | 152.05 | 304.1 | Roche, 5479207 | 500
3.52. | HBA1C kontrolė (patologija) | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 144.81 | 152.05 | 304.1 | Roche, 5912504 | 500
3.53. | HBA1C kalibratorius | COBAS Integra | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 3x2 ml. | 5 | 115.85 | 121.64 | 364.92 | Roche, 04528417 | 400
3.54. | Mėgintuvėliai | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 24000 vnt. | 21 | 724.05 | 876.1 | 876.1 | Roche, 21043862 | 2500
3.55. | ISE kalibratorius tiesioginis | COBAS Integra | Pakuotė | 28 | Pakuotėje 250 ml. | 5 | 20.27 | 21.28 | 595.84 | Roche, 20763055 | 70
3.56. | ISE kalibratorius netiesioginis | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 250 ml. | 5 | 20.27 | 21.28 | 127.68 | Roche, 20763063 | 70
3.57. | ISE deproteinizatorius | COBAS Integra | Pakuotė | 20 | Pakuotėje 6x21 ml. | 5 | 36.49 | 38.31 | 766.2 | Roche, 20763071 | 126
3.58. | ISE ETCHER | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 6x11 ml. | 5 | 34.46 | 36.18 | 144.72 | Roche, 20763098 | 119
3.59. | ISE referentinis elektrolitų tirpalas | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 250 ml. | 5 | 14.48 | 15.2 | 91.2 | Roche, 20738085 | 50
3.60. | ISE tirpalas 1 | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 6x17.5 ml. | 5 | 69.51 | 72.99 | 291.96 | Roche, 20738050 | 240
3.61. | ISE tirpalas 2 | COBAS Integra | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 6x9.5 ml. | 5 | 70.96 | 74.51 | 223.53 | Roche, 20738069 | 245
3.62. | ISE tirpalas 3 | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 6x9.5 ml. | 5 | 46.34 | 48.66 | 97.32 | Roche, 20738077 | 160
3.63. | NaCl 9% | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 6x22 ml. | 5 | 42.05 | 44.15 | 176.6 | Roche, 20756350 | 145.2
3.64. | Aktivatorius | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 9x12 ml. | 5 | 53 | 55.65 | 667.8 | Roche, 4663632 | 183
3.65. | Mėgintuvėliai (white cup) | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 1000 vnt. | 21 | 24.62 | 29.79 | 59.58 | Roche, 21045318 | 85
3.66. | Aktivatoriaus indeliai (Bottle set) | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 50x11 ml. | 21 | 17.38 | 21.03 | 84.12 | Roche, 4745086 | 60
3.67. | ISE Standard low | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 10 x 3 ml | 5 | 10.14 | 10.65 | 127.8 | Roche, 11183974216 | 35
3.68. | ISE Standard high | COBAS Integra | Pakuotė | 14 | Pakuotėje 10 x 3 ml | 5 | 10.14 | 10.65 | 149.1 | Roche, 11183982216 | 35
3.69. | ISE Cleaning Solution | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 5 x 100 ml | 5 | 43.44 | 45.61 | 45.61 | Roche, 11298500316 | 150
3.70. | Diluent | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 5 x 300 ml | 5 | 49.24 | 51.7 | 517 | Roche, 04522630 | 170
3.71. | Internal Standard | COBAS Integra | Pakuotė | 26 | Pakuotėje 5 x 600 ml | 5 | 40.55 | 42.58 | 1107.08 | Roche, 04522320 | 140
3.72. | ISE Ref. Electrolyte solution (KCL) | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 5 x 300 ml | 5 | 28.96 | 30.41 | 364.92 | Roche, 11360981 | 100
3.73. | NaOH-D / Basic Wash | COBAS Integra | Pakuotė | 100 | Pakuotėje 2 x 1,8 ltr. | 5 | 23.17 | 24.33 | 2433 | Roche, 4880285 | 80
3.74. | NaOH-D | COBAS Integra | Pakuotė | 50 | Pakuotėje 58,7 ml | 5 | 5.79 | 6.08 | 304 | Roche, 4489241 | 20
3.75. | Reaction cells | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 24 segmentai | 5 | 579.24 | 608.2 | 1216.4 | Roche, 4854241 | 2000
3.76. | Acid wash | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2 x 2 ltr. | 5 | 28.96 | 30.41 | 30.41 | Roche, 4880307 | 100
3.77. | SMS | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 41,2 ml | 5 | 4.34 | 4.56 | 4.56 | Roche, 4489225 | 15
3.78. | 9 % NaCl Diluent | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 39,2 ml | 5 | 8.69 | 9.12 | 36.48 | Roche, 4489357 | 30
3.79. | Hitergent | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 12 x 70 ml | 5 | 60.82 | 63.86 | 255.44 | Roche, 11555448 | 210
3.80. | Multiclean Sample Probe Cleaner 1 | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 12 x 59 ml | 5 | 57.92 | 60.82 | 121.64 | Roche, 4708725 | 200
3.81. | Hemolyzing Reagent G2 A1CD2 diluent | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 51 ml | 5 | 40.55 | 42.58 | 255.48 | Roche, 4528182 | 140
3.82. | VALP nustaymas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 208.53 | 218.96 | 437.92 | Roche, 20737933 | 720
3.83. | Preciset TDM calibrators | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 5 x 1 ml | 5 | 246.18 | 258.49 | 258.49 | Roche, 3375790 | 850
3.84. | TDM Control Set I, II, III | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2 x 5 ml | 5 | 94.13 | 98.84 | 98.84 | Roche, 4521536 | 325
3.85. | FP Sample Dilution reagent II | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 200 ml | 5 | 26.07 | 27.37 | 27.37 | Roche, 20720720 | 90
3.86. | Sample Cup Micro 13/16 | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 900 vnt. | 21 | 28.96 | 35.04 | 420.48 | Roche, 5085713 | 100
3.87 | Sample Cleaner 2 | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 12 x 68 ml | 5 | 46.34 | 48.66 | 48.66 | Roche, 5958024 | 160
3 pirkimo dalis iš viso (Lt): | [8 empty] | 64960.56
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas | Vieneto kaina be PVM, Lt
4. Šlapimo tyrimų reagentai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
4.1. | Šlapimo tyrimas Combur 10 TEST M | Urisys 1800 | Pakuotė | 6 | 10 parametrų diagnostinės juostelės; juostelės komplektuojamos su dviem aparatais.Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 25.78 | 27.07 | 162.42 | Roche, 11379208191 | 89
4.2. | Šlapimo tyrimas | Urisys 2400 | Pakuotė | 60 | 10 parametrų diagnostinės juostelės; juostelės komplektuojamos su dviem aparatais.Pakuotėje 400 tyrimų | 5 | 103.1 | 108.26 | 6495.6 | Roche, 3012557 | 356
4.3. | Kalibratorius šlapimo tyrimui Control TEST M50 | Urisys 1800 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 50 testų | 5 | 27.51 | 28.89 | 28.89 | Roche, 11379194 | 95
4.4. | Kalibratorius šlapimo tyrimui Control TEST M25 | Urisys 2400 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 25 testai | 5 | 27.37 | 28.74 | 28.74 | Roche, 3012590061 | 94.5
4 pirkimo dalis iš viso (Lt): | [8 empty] | 6715.65
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas | Vieneto kaina be PVM, Lt
5. Gliukozės tyrimų reagentai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
5.1. | Gliukozės juostelės | Accu-chek inform II | Pakuotė | 720 | Pakuotėje 50 tyrimų | 5 | 13.9 | 14.6 | 10512 | Roche, 5942861044 | 48
5.2. | Kontrolinis serumas (norma) | Accu-chek | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2.5ml. | 5 | 13.03 | 13.68 | 13.68 | 5078164 | 45
| Kontrolinis serumas (patologija) | inform II |  | 1 |  | 5 | 13.03 | 13.68 | 13.68 | 5078164 | 45
5 pirkimo dalis iš viso (Lt): | [8 empty] | 10539.36
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas | Vieneto kaina be PVM, Lt
8. Hematologinių tyrimų reagentai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
8.1. | Cellpack PK-30 L | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 16 | Pakuotėje 20 litrų. | 5 | 101.37 | 106.44 | 1703.04 | 83400116 | 350
8.2. | Cellclean CL-50 | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 26 | Pakuotėje 50 ml. | 5 | 75.01 | 78.76 | 2047.76 | 83401621 | 259
8.3. | Sulfolyser | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 16 | Pakuotėje 3x500 ml. | 5 | 133.23 | 139.89 | 2238.24 | 90411317 | 460
8.4. | Stromatolyser 4DL | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 5 litrai. | 5 | 136.12 | 142.93 | 857.58 | 98417615 | 470
8.5. | Stromatolyser 4DS | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 42 ml. | 5 | 237.49 | 249.36 | 2493.6 | 98417216 | 820
| Kontrolė E-CHECK (XE) Low |  |  | 6 |  | 5 | 60.82 | 63.86 | 383.16 | S211190 | 210
8.6. | E-CHECK (XE) Norm | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 4,5 ml. | 5 | 60.82 | 63.86 | 383.16 | S211191 | 210
| E-CHECK (XE) High |  |  | 6 |  | 5 | 60.82 | 63.86 | 383.16 | S211192 | 210
8.7. | Cellpack DCL | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 100 | Pakuotėje 20 l | 5 | 80.22 | 84.23 | 8423 | CT661628 | 277
8.8. | LYSERCELL WNR | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 2 x 4 l | 5 | 37.65 | 39.53 | 237.18 | AN577063 | 130
8.9. | LYSERCELL WDF | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 2 x 4 l | 5 | 260.66 | 273.69 | 1642.14 | AW993605 | 900
8.10. | Cellpack DFL | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 4 | Galiojimo laikas ne mažiau 4 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos. Pakuotėje 2 x 1,5 l | 5 | 130.33 | 136.85 | 547.4 | BT965910 | 450
8.11. | FLUOROCELL WNR | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Galiojimo laikas ne mažiau 4 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos. Pakuotėje 2 x 82 ml | 5 | 86.89 | 91.23 | 547.38 | CP066715 | 300
8.12. | FLUOROCELL WDF | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Galiojimo laikas ne mažiau 4 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos. Pakuotėje 2 x 42 ml | 5 | 492.35 | 516.97 | 3101.82 | CV377552 | 1700
8.13. | FLUOROCELL PLT | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 5 | Galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos. Pakuotėje 2 x 12 ml | 5 | 211.42 | 221.99 | 1109.95 | CD994563 | 730
8.14. | FLUOROCELL RET | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos. Pakuotėje 2 x 12 ml | 5 | 260.66 | 273.69 | 1642.14 | BN337547 | 900
| XN Kontrolė XN CHECK LEVEL 1 |  |  | 6 |  | 5 | 66.61 | 69.94 | 419.64 | 213484 | 230
8.15. | XN CHECK LEVEL 2 | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 3,0 ml | 5 | 66.61 | 69.94 | 419.64 | 213485 | 230
| XN CHECK LEVEL 3 |  |  | 6 |  | 5 | 66.61 | 69.94 | 419.64 | 213486 | 230
8 pirkimo dalis iš viso (Lt): | [8 empty] | 28999.63
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas | Vieneto kaina be PVM, Lt
58. Hormonų tyrimų reagentai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
58.1. | PSA nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 231.7 | 243.29 | 2919.48 | Roche, 4641655 | 800
58.2. | FT4 nustaymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 231.7 | 243.29 | 2919.48 | Roche, 11731297 | 800
58.3. | Troponinas hs STAT nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 150 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 289.62 | 304.1 | 45615 | Roche, 5092728 | 1000
58.4. | PTH nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 521.32 | 547.39 | 4379.12 | Roche, 11972103 | 1800
58.5. | Anti-HCV, reagentas kalibratorius | Cobas e 411 | Pakuotė | 5 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 405.47 | 425.74 | 2128.7 | Roche, 06368921 | 1400
58.6. | Feritino nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 144.81 | 152.05 | 1216.4 | Roche, 3737551 | 500
58.7. | PRL nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 275.14 | 288.9 | 288.9 | Roche, 3203093 | 950
58.8. | LH nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 249.07 | 261.52 | 261.52 | Roche, 11732234 | 860
58.9. | Estradiolio nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 217.22 | 228.08 | 228.08 | Roche, 3000079 | 750
58.10. | Vitamino D total nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 434.43 | 456.15 | 456.15 | Roche, 589491319 | 1500
58.11. | Anti – TPO: reagentas, | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 275.14 | 288.9 | 577.8 | Roche, 6368590 | 950
| kalibratorius |  |  |  |  | 5 | 55.03 | 57.78 |  | Roche, 6472931 | 190
58.12. | HbsAg : reagentas, kalibratorius | Cobas e 411 | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 130.33 | 136.85 | 547.4 | Roche, 4687787 | 450
58.13. | TSH nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 16 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 217.22 | 228.08 | 3649.28 | Roche, 11731459 | 750
58.14. | IgE nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 184.78 | 194.02 | 1552.16 | Roche, 4827031 | 638
58.15. | HCG- STAT nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 5 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 148.29 | 155.7 | 778.5 | Roche, 3300811 | 512
58.16. | PCT: reagentas, kalibratorius, kontrolė | Cobas e 411 | Pakuotė | 14 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 750.12 | 787.63 | 11026.82 | Roche, 5056888 | 2590
58.17. | CA 125 IIRR nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 283.83 | 298.02 | 596.04 | Roche, 11776223 | 980
58.18. | CK MB stat nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 151.18 | 158.74 | 952.44 | Roche, 11731432 | 522
58.19. | Pro BNP nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 1158.48 | 1216.4 | 3649.2 | Roche, 4842464 | 4000
58.20. | C peptido nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 202.73 | 212.87 | 425.74 | Roche, 3184897 | 700
58.21. | HE 4 nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 1129.52 | 1186 | 3558 | Roche, 5950929 | 3900
58.22. | HIV combi PT: reagentas, kalibratorius | Cobas e411 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 139.02 | 145.97 | 437.91 | Roche, 5390095 | 480
58.23. | Toxo IgG: reagentas, kalibratorius | Cobas e411 | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 159.29 | 167.25 | 1672.5 | Roche, 4618815 | 550
58.24. | Toxo IgM: reagentas, kalibratorius | Cobas e411 | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 159.29 | 167.25 | 1672.5 | Roche, 4618858 | 550
58.25. | Cyclosporino nustatymas | Cobas e411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 579.24 | 608.2 | 1216.4 | Roche, 5889014 | 2000
58.26. | Syphilis:reagentas,kalibratorius | Cobas e411 | Pakuotė | 5 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 173.77 | 182.46 | 912.3 | Roche, 6923348 | 600
58.27. | Procell tirpalas | Cobas e 411 | Pakuotė | 80 | Pakuotėje 6x380ml. | 5 | 62.27 | 65.38 | 5230.4 | Roche, 11662988 | 215
58.28. | Cleancel tirpalas | Cobas e 411 | Pakuotė | 80 | Pakuotėje 6x380ml. | 5 | 62.27 | 65.38 | 5230.4 | Roche, 11662970 | 215
58.29. | Kontrolė: Precicontrol Troponin (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 5 | Pakuotėje 2x2ml. | 5 | 27.51 | 28.89 | 144.45 | Roche, 5095107 | 95
58.30. | Kontrolė: Cardic (1ir2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x2ml. | 5 | 63.72 | 66.91 | 133.82 | Roche, 4917049 | 220
58.31. | Kontrolė :Anti – TPO (1ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2ml | 5 | 144.81 | 152.05 | 152.05 | Roche, 5042666 | 500
58.32. | Kontrolė: Precikontrol U (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 4x3ml. | 5 | 50.1 | 52.61 | 420.88 | Roche, 11731416 | 173
58.33 | Kontrolė: Tumor marker (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 2x3ml. | 5 | 165.08 | 173.33 | 346.66 | Roche, 11776452 | 570
58.34. | Kontrolė: Precicontrol varia (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 2x3ml. | 5 | 115.85 | 121.64 | 243.28 | Roche, 5618860 | 400
58.35. | Kontrolė: HbAg (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 16x1.3ml. | 5 | 73.85 | 77.54 | 77.54 | Roche, 4687876 | 255
58.36. | Kontrolė:Multimarker (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x3 ml. | 5 | 144.81 | 152.05 | 152.05 | Roche, 5341787 | 500
58.37. | Kontrolė:PreciControl HE4 (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x12ml. | 5 | 144.81 | 152.05 | 152.05 | Roche, 5950953 | 500
58.38. | Kontrolė: A-HCV (1ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 16x1.3ml. | 5 | 86.89 | 91.23 | 91.23 | Roche, 03290379 | 300
58.39. | Kontrolė:PreciControl ToxoIgG(1 ir 2) | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 16x1 ml. | 5 | 188.25 | 197.66 | 197.66 | Roche, 4618823 | 650
58.40. | Kontrolė:PreciControl ToxoIgM(1 ir 2) | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 16x0.67ml. | 5 | 188.25 | 197.66 | 197.66 | Roche, 4618866 | 650
58.41. | Kontrolė: PreciControl ISD (1 ir 2) | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 3x3ml. | 5 | 503.94 | 529.14 | 529.14 | Roche, 5889081 | 1740
58.42. | Kontrolė: Precicontrol HIV(1 ir 2) | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 6x2ml. | 5 | 72.41 | 76.03 | 76.03 | Roche, 5162645 | 250
58.43. | Kontrolė :Syphilis (1 ir 2) | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2ml. | 5 | 52.13 | 54.74 | 54.74 | Roche, 6923364 | 180
58.44. | Kalibratorius : FT4 | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 53.87 | 56.56 | 113.12 | Roche, 11731661 | 186
58.45. | Kalibratorius : TSH | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 46.34 | 48.66 | 97.32 | Roche, 4738551 | 160
58.46. | Kalibratorius : PSA | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 52.13 | 54.74 | 109.48 | Roche, 4485220 | 180
58.47. | Kalibratorius : PTH | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 53.87 | 56.56 | 113.12 | Roche, 11972219 | 186
58.48. | Kalibratorius : Feritinas | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 53.87 | 56.56 | 113.12 | Roche, 3737586 | 186
58.49. | Kalibratorius : PRL | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 53.87 | 56.56 | 56.56 | Roche, 3277356 | 186
58.50. | Kalibratorius : LH | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 53.87 | 56.56 | 56.56 | Roche, 3561097 | 186
58.51. | Kalibratorius : Estradiolio | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 53.87 | 56.56 | 56.56 | Roche, 3064921 | 186
58.52. | Kalibratorius : IgE | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 54.45 | 57.17 | 114.34 | Roche, 11930427 | 188
58.53. | Kalibratorius : HCG stat | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 79.65 | 83.63 | 167.26 | Roche, 3303071 | 275
58.54. | Kalibratorius : Troponin hs | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 43.44 | 45.61 | 91.22 | Roche, 5092736190 | 150
58.55. | Kalibratorius: CK-MB stat | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 46.34 | 48.66 | 48.66 | Roche, 11731572 | 160
58.56. | Kalibratorius: vitaminas D total | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 260.66 | 273.69 | 273.69 | Roche, 5894921 | 900
58.57. | Kalibratoriu: CA 125 IIR | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 86.89 | 91.23 | 91.23 | Roche, 11776240 | 300
58.58. | Kalibratorius: HE 4 | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 246.18 | 258.49 | 258.49 | Roche, 5950945 | 850
58.59. | Kalibratorius: Pro BNP | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 63.72 | 66.91 | 66.91 | Roche, 4842472 | 220
58.60. | Kalibratorius: C peptidas | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 72.41 | 76.03 | 152.06 | Roche, 3184919 | 250
58.61. | Kalibratorius: Cyclosporine | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 868.86 | 912.3 | 912.3 | Roche, 5889022190 | 3000
58.62. | Universalus Diluent | Cobas e 411 | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 2x16 ml. | 5 | 73.85 | 77.54 | 310.16 | 11732277 | 255
58.63. | ISD Sample Pretreatment | Cobas e411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 32 ml. | 5 | 34.75 | 36.49 | 72.98 | Roche, 5889073 | 120
58.64. | Skalavimo tirpalas (ISE cleaning solution/sysClean) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 5x100 ml. | 5 | 46.34 | 48.66 | 48.66 | Roche, 11298500 | 160
58.65. | Sys Wash | Cobas e 411 | Pakuotė | 30 | Pakuotėje 500 ml. | 5 | 40.55 | 42.58 | 1277.4 | Roche, 11930346 | 140
58.66. | Mėgintuvėliai (Assay cups) | Cobas e 411 | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 60x60 vnt. | 21 | 97.89 | 118.45 | 1421.4 | Roche, 11706802 | 338
58.67. | Mėgintuvėliai (Assay tips) | Cobas e 411 | Pakuotė | 24 | Pakuotėje 30x120 vnt | 21 | 144.81 | 175.22 | 4205.28 | Roche, 11706799 | 500
58.68. | Atliekų konteineriai | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 14 vnt. | 21 | 31.86 | 38.55 | 38.55 | Roche, 11800507 | 110
58.69. | Free b-HCG | Cobas E411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 463.39 | 486.56 | 973.12 | Roche, 4854071 | 1600
58.70. | Kalibratorius: Free b-HCG | Cobas E411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2x1 ml | 5 | 101.37 | 106.44 | 106.44 | Roche, 4854080 | 350
58.71. | PAPP-A | Cobas E411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 463.39 | 486.56 | 973.12 | Roche, 4854098 | 1600
58.72. | Kalibratorius: PAPP-A | Cobas E411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2x1 ml | 5 | 246.18 | 258.49 | 258.49 | Roche, 4854101 | 850
58.73. | Kontrolė:PreciControl Maternal care | Cobas E411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 3x2x2 ml | 5 | 260.66 | 273.69 | 273.69 | Roche, 4899881 | 900
58.74. | AFP RP | Cobas E411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 173.77 | 182.46 | 364.92 | Roche, 4481798 | 600
58.75. | Kalibratorius: AFP Gen.2.1 | Cobas E411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 43.44 | 45.61 | 91.22 | Roche, 4487761 | 150
58.76. | HCG+beta II | Cobas E411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 159.29 | 167.25 | 334.5 | Roche, 3271749 | 550
58.77. | Kalibratorius: HCG+beta II | Cobas E411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2x1 ml | 5 | 37.65 | 39.53 | 39.53 | Roche, 3302652 | 130
58 pirkimo dalis iš viso (Lt): | [8 empty] | 120749.32