## Sheet1
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Lt | Vieneto kaina su PVM, Lt | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Lt | Gamintojas
3. Klinikinės chemijos reagentai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
3.1. | Bendro baltymo nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 30 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 100.8 | 105.84 | 3175.2 | Roche, 3183734
3.2. | Bendro cholesterolio nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 400 tyrimų | 5 | 150 | 157.5 | 1890 | Roche, 03039773
3.3. | Didelio tankio lipoprot. (DTL) nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 270 | 283.5 | 2835 | Roche, 04399803
3.4. | Mažo tankio lipoprot. (MTL) nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 175 tyrimų | 5 | 500 | 525 | 5250 | Roche, 03038866
3.5. | Trigliceridų kiekio kraujo serume nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 250 tyrimų | 5 | 120 | 126 | 1260 | Roche, 20767107
3.6. | Gliukozės kiekio nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 28 | Pakuotėje 800 tyrimų | 5 | 160 | 168 | 4704 | Roche, 4404483
3.7. | Kreatinino kiekio nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 28 | Pakuotėje 700 tyrimų | 5 | 113.4 | 119.07 | 3333.96 | Roche, 04810716
3.8. | Kalcio kiekio nustatymas kraujo serume (Ca) | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 120 | 126 | 1512 | Roche, 05061482190
3.9. | Fosforo kiekio nustatymas kraujo serume (P) | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 250 tyrimų | 5 | 75 | 78.75 | 472.5 | Roche, 03183793
3.10. | Geležies kiekio nustatymas kraujo serume (Fe) | COBAS Integra | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 130 | 136.5 | 1092 | Roche, 03183696
3.11. | Magnio kiekio nustatymas kraujo serume (Mg) | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 175 tyrimų | 5 | 240 | 252 | 1512 | Roche 20737593
3.12. | Alkoholio nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 200 | 210 | 1680 | Roche, 3183777
3.13. | Glikuoto hemoglobino nustat. (HBA1C) | COBAS Integra | Pakuotė | 18 | Pakuotėje 150 tyrimų | 5 | 900 | 945 | 17010 | Roche, 4528123
3.14. | Transferinas | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 470 | 493.5 | 493.5 | Roche, 3015050
3.15. | Albumino nustatymas šlapime | COBAS Integra | Pakuotė | 5 | Turbidimetrinis metodas. Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 240 | 252 | 1260 | Roche, 4469658
3.16. | Šlapalo nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 48 | Pakuotėje 500 tyrimų | 5 | 125 | 131.25 | 6300 | Roche, 4460715
3.17. | CRP HS | COBAS Integra | Pakuotė | 26 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 840 | 882 | 22932 | Roche, 4628918
3.18. | C-reaktyvinis baltymas (CRB) | COBAS Integra | Pakuotė | 86 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 600 | 630 | 54180 | Roche, 20764930
3.19. | Šlapimo rūgšties nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 400 tyrimų | 5 | 180 | 189 | 1890 | Roche, 3183807
3.20. | Baltymo nustatymas šlapime, puntate, likvore | COBAS Integra | Pakuotė | 22 | Pirogolio raudonasis dažas (TPUC). Pakuotėje 150 tyrimų | 5 | 120 | 126 | 2772 | Roche, 3333825
3.21. | Bendro bilirubino nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 40 | Modifikuota Jendrašeko r-ja. Pakuotėje 250 tyrimų | 5 | 145 | 152.25 | 6090 | Roche, 3261638
3.22. | Tiesioginio bilirubino nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Modifikuota Jendrašeko r-ja. Pakuotėje 350 tyrimų | 5 | 130 | 136.5 | 1638 | Roche, 20737496
3.23. | HBA1C valantis tirpalas (CLEAN) | COBAS Integra | Pakuotė | 40 | Pakuotėje 150 tyrimų | 5 | 100 | 105 | 4200 | Roche, 04528328
3.24. | COBAS integra valantis tirpalas(Cleaner) | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 1000 ml. | 5 | 50 | 52.5 | 525 | Roche, 20764337
3.25. | Laktatų nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 116 | 121.8 | 121.8 | Roche, 3183700
3.26. | Albumino nustatymas serume(ALB) | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Bromkrezol žaliasis 500. Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 78 | 81.9 | 327.6 | Roche, 3183688
3.27. | C3 nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 384 | 403.2 | 806.4 | Roche, 3001938
3.28. | C4 nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 384 | 403.2 | 806.4 | Roche, 3001962
3.29. | ASO nustaymas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 320 | 336 | 672 | Roche, 20750948
3.30. | SGOT-AST nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 500 tyrimų | 5 | 150 | 157.5 | 1890 | Roche, 20764949
3.31. | SGPT-ALT nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 500 tyrimų | 5 | 150 | 157.5 | 1890 | Roche, 20764957
3.32. | ALP-šarminės fosf.nustatymas kraujo serume | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 80 | 84 | 1008 | Roche, 3333752
3.33. | Alfa amilazės nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 294 | 308.7 | 3087 | Roche, 3183742
3.34. | Pankreatinės amilazės nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 22 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 196 | 205.8 | 4527.6 | Roche, 20766623
3.35. | Gamagliutamiltrans-peptidazės nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 400 tyrimų | 5 | 136 | 142.8 | 856.8 | Roche, 3002721
3.36. | LDH-laktatdehidrogenazės nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 300 tyrimų | 5 | 132 | 138.6 | 831.6 | Roche, 3004732
3.37. | KFK-kreatinfosfokinazės nustatymas | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 210 | 220.5 | 882 | Roche, 4524977
3.38. | Kalibratorius HDL/LDL | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 3x1 ml. | 5 | 380 | 399 | 798 | Roche, 12172623
3.39. | Kalibratoriai (c.f.a.s) | COBAS Integra | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 12x3 ml. | 5 | 320 | 336 | 1008 | Roche, 10759350
3.40. | Universalus normalus kontrolinis serumas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 20x5 ml. | 5 | 900 | 945 | 1890 | Roche, 5117208
3.41. | Universalus patologinis kontrolinis serumas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 20x5 ml. | 5 | 1100 | 1155 | 2310 | Roche, 5117291
3.42. | Specifinių baltymų kalibratorius | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 5x1 ml. | 5 | 750 | 787.5 | 1575 | Roche, 11355279
3.43. | Kalibratorius CFAS PUC | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 5x1 ml. | 5 | 260 | 273 | 546 | Roche, 3121305
3.44. | Kalibratorius CFAS PAC | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 3x1 ml. | 5 | 260 | 273 | 546 | Roche, 3555941
3.45. | Baltymo nustatymas šlapime, puntate, likvore kontrolė (norma) | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x3 ml. | 5 | 800 | 840 | 840 | Roche, 3121313
3.46. | Baltymo nustatymas šlapime, puntate, likvore kontrolė (patologija) | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x3 ml. | 5 | 800 | 840 | 840 | Roche, 3121291
3.47. | Kalibratorius baltymo, albumino nustatymui šlapime, punktate, likvore | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 5x1 ml. | 5 | 260 | 273 | 546 | Roche, 3121305
3.48. | Alkoholio nustatymas kontrolė (norma) | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 5x4 ml. | 5 | 420 | 441 | 441 | Roche, 20752401
3.49. | Alkoholio nustatymas kontrolė (patologija) | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 5x4 ml. | 5 | 420 | 441 | 441 | Roche, 20753009
3.50. | Alkoholio nustatymas kalibratorius | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x4 ml. | 5 | 390 | 409.5 | 409.5 | Roche, 20751995
3.51. | HBA1C kontrolė (norma) | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 500 | 525 | 1050 | Roche, 5479207
3.52. | HBA1C kontrolė (patologija) | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 500 | 525 | 1050 | Roche, 5912504
3.53. | HBA1C kalibratorius | COBAS Integra | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 3x2 ml. | 5 | 400 | 420 | 1260 | Roche, 04528417
3.54. | Mėgintuvėliai | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 24000 vnt. | 21 | 2500 | 3025 | 3025 | Roche, 21043862
3.55. | ISE kalibratorius tiesioginis | COBAS Integra | Pakuotė | 28 | Pakuotėje 250 ml. | 5 | 70 | 73.5 | 2058 | Roche, 20763055
3.56. | ISE kalibratorius netiesioginis | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 250 ml. | 5 | 70 | 73.5 | 441 | Roche, 20763063
3.57. | ISE deproteinizatorius | COBAS Integra | Pakuotė | 20 | Pakuotėje 6x21 ml. | 5 | 126 | 132.3 | 2646 | Roche, 20763071
3.58. | ISE ETCHER | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 6x11 ml. | 5 | 119 | 124.95 | 499.8 | Roche, 20763098
3.59. | ISE referentinis elektrolitų tirpalas | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 250 ml. | 5 | 50 | 52.5 | 315 | Roche, 20738085
3.60. | ISE tirpalas 1 | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 6x17.5 ml. | 5 | 240 | 252 | 1008 | Roche, 20738050
3.61. | ISE tirpalas 2 | COBAS Integra | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 6x9.5 ml. | 5 | 245 | 257.25 | 771.75 | Roche, 20738069
3.62. | ISE tirpalas 3 | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 6x9.5 ml. | 5 | 160 | 168 | 336 | Roche, 20738077
3.63. | NaCl 9% | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 6x22 ml. | 5 | 145.2 | 152.46 | 609.84 | Roche, 20756350
3.64. | Aktivatorius | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 9x12 ml. | 5 | 183 | 192.15 | 2305.8 | Roche, 4663632
3.65. | Mėgintuvėliai (white cup) | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 1000 vnt. | 21 | 85 | 102.85 | 205.7 | Roche, 21045318
3.66. | Aktivatoriaus indeliai (Bottle set) | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 50x11 ml. | 21 | 60 | 72.6 | 290.4 | Roche, 4745086
3.67. | ISE Standard low | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 10 x 3 ml | 5 | 35 | 36.75 | 441 | Roche, 11183974216
3.68. | ISE Standard high | COBAS Integra | Pakuotė | 14 | Pakuotėje 10 x 3 ml | 5 | 35 | 36.75 | 514.5 | Roche, 11183982216
3.69. | ISE Cleaning Solution | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 5 x 100 ml | 5 | 150 | 157.5 | 157.5 | Roche, 11298500316
3.70. | Diluent | COBAS Integra | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 5 x 300 ml | 5 | 170 | 178.5 | 1785 | Roche, 04522630
3.71. | Internal Standard | COBAS Integra | Pakuotė | 26 | Pakuotėje 5 x 600 ml | 5 | 140 | 147 | 3822 | Roche, 04522320
3.72. | ISE Ref. Electrolyte solution (KCL) | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 5 x 300 ml | 5 | 100 | 105 | 1260 | Roche, 11360981
3.73. | NaOH-D / Basic Wash | COBAS Integra | Pakuotė | 100 | Pakuotėje 2 x 1,8 ltr. | 5 | 80 | 84 | 8400 | Roche, 4880285
3.74. | NaOH-D | COBAS Integra | Pakuotė | 50 | Pakuotėje 58,7 ml | 5 | 20 | 21 | 1050 | Roche, 4489241
3.75. | Reaction cells | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 24 segmentai | 5 | 2000 | 2100 | 4200 | Roche, 4854241
3.76. | Acid wash | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2 x 2 ltr. | 5 | 100 | 105 | 105 | Roche, 4880307
3.77. | SMS | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 41,2 ml | 5 | 15 | 15.75 | 15.75 | Roche, 4489225
3.78. | 9 % NaCl Diluent | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 39,2 ml | 5 | 30 | 31.5 | 126 | Roche, 4489357
3.79. | Hitergent | COBAS Integra | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 12 x 70 ml | 5 | 210 | 220.5 | 882 | Roche, 11555448
3.80. | Multiclean Sample Probe Cleaner 1 | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 12 x 59 ml | 5 | 200 | 210 | 420 | Roche, 4708725
3.81. | Hemolyzing Reagent G2 A1CD2 diluent | COBAS Integra | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 51 ml | 5 | 140 | 147 | 882 | Roche, 4528182
3.82. | VALP nustaymas | COBAS Integra | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 720 | 756 | 1512 | Roche, 20737933
3.83. | Preciset TDM calibrators | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 5 x 1 ml | 5 | 850 | 892.5 | 892.5 | Roche, 3375790
3.84. | TDM Control Set I, II, III | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2 x 5 ml | 5 | 325 | 341.25 | 341.25 | Roche, 4521536
3.85. | FP Sample Dilution reagent II | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 200 ml | 5 | 90 | 94.5 | 94.5 | Roche, 20720720
3.86. | Sample Cup Micro 13/16 | COBAS Integra | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 900 vnt. | 21 | 100 | 121 | 1452 | Roche, 5085713
3.87 | Sample Cleaner 2 | COBAS Integra | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 12 x 68 ml | 5 | 160 | 168 | 168 | Roche, 5958024
3 pirkimo dalis iš viso (Lt): | [8 empty] | 224298.15
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Lt | Vieneto kaina su PVM, Lt | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Lt | Gamintojas
4. Šlapimo tyrimų reagentai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
4.1. | Šlapimo tyrimas Combur 10 TEST M | Urisys 1800 | Pakuotė | 6 | 10 parametrų diagnostinės juostelės; juostelės komplektuojamos su dviem aparatais.Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 89 | 93.45 | 560.7 | Roche, 11379208191
4.2. | Šlapimo tyrimas | Urisys 2400 | Pakuotė | 60 | 10 parametrų diagnostinės juostelės; juostelės komplektuojamos su dviem aparatais.Pakuotėje 400 tyrimų | 5 | 356 | 373.8 | 22428 | Roche, 3012557
4.3. | Kalibratorius šlapimo tyrimui Control TEST M50 | Urisys 1800 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 50 testų | 5 | 95 | 99.75 | 99.75 | Roche, 11379194
4.4. | Kalibratorius šlapimo tyrimui Control TEST M25 | Urisys 2400 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 25 testai | 5 | 94.5 | 99.225 | 99.225 | Roche, 3012590061
4 pirkimo dalis iš viso (Lt): | [8 empty] | 23187.675
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Lt | Vieneto kaina su PVM, Lt | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Lt | Gamintojas
5. Gliukozės tyrimų reagentai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
5.1. | Gliukozės juostelės | Accu-chek inform II | Pakuotė | 720 | Pakuotėje 50 tyrimų | 5 | 48 | 50.4 | 36288 | Roche, 5942861044
5.2. | Kontrolinis serumas (norma) | Accu-chek | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 2x2.5ml. | 5 | 45 | 47.25 | 94.5 | 5078164
| Kontrolinis serumas (patologija) | inform II |  |  |  | 5 | 45 | 47.25 |  | 5078164
5 pirkimo dalis iš viso (Lt): | [8 empty] | 36382.5
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Lt | Vieneto kaina su PVM, Lt | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Lt | Gamintojas
8. Hematologinių tyrimų reagentai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
8.1. | Cellpack PK-30 L | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 16 | Pakuotėje 20 litrų. | 5 | 350 | 367.5 | 5880 | 83400116
8.2. | Cellclean CL-50 | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 26 | Pakuotėje 50 ml. | 5 | 259 | 271.95 | 7070.7 | 83401621
8.3. | Sulfolyser | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 16 | Pakuotėje 3x500 ml. | 5 | 460 | 483 | 7728 | 90411317
8.4. | Stromatolyser 4DL | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 5 litrai. | 5 | 470 | 493.5 | 2961 | 98417615
8.5. | Stromatolyser 4DS | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 42 ml. | 5 | 820 | 861 | 8610 | 98417216
| Kontrolė E-CHECK (XE) Low |  |  |  |  | 5 | 210 | 220.5 |  | S211190
8.6. | E-CHECK (XE) Norm | Sysmex XS-1000i | Pakuotė | 18 | Pakuotėje 4,5 ml. | 5 | 210 | 220.5 | 3969 | S211191
| E-CHECK (XE) High |  |  |  |  | 5 | 210 | 220.5 |  | S211192
8.7. | Cellpack DCL | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 100 | Pakuotėje 20 l | 5 | 277 | 290.85 | 29085 | CT661628
8.8. | LYSERCELL WNR | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 2 x 4 l | 5 | 130 | 136.5 | 819 | AN577063
8.9. | LYSERCELL WDF | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 2 x 4 l | 5 | 900 | 945 | 5670 | AW993605
8.10. | Cellpack DFL | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 4 | Galiojimo laikas ne mažiau 4 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos. Pakuotėje 2 x 1,5 l | 5 | 450 | 472.5 | 1890 | BT965910
8.11. | FLUOROCELL WNR | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Galiojimo laikas ne mažiau 4 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos. Pakuotėje 2 x 82 ml | 5 | 300 | 315 | 1890 | CP066715
8.12. | FLUOROCELL WDF | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Galiojimo laikas ne mažiau 4 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos. Pakuotėje 2 x 42 ml | 5 | 1700 | 1785 | 10710 | CV377552
8.13. | FLUOROCELL PLT | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 5 | Galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos. Pakuotėje 2 x 12 ml | 5 | 730 | 766.5 | 3832.5 | CD994563
8.14. | FLUOROCELL RET | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 6 | Galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos. Pakuotėje 2 x 12 ml | 5 | 900 | 945 | 5670 | BN337547
| XN Kontrolė XN CHECK LEVEL 1 |  |  |  |  | 5 | 230 | 241.5 |  | 213484
8.15. | XN CHECK LEVEL 2 | Sysmex XN-1000 | Pakuotė | 18 | Pakuotėje 3,0 ml | 5 | 230 | 241.5 | 4347 | 213485
| XN CHECK LEVEL 3 |  |  |  |  | 5 | 230 | 241.5 |  | 213486
8 pirkimo dalis iš viso (Lt): | [8 empty] | 100132.2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Aparatūra | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Lt | Vieneto kaina su PVM, Lt | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Lt | Gamintojas
58. Hormonų tyrimų reagentai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
58.1. | PSA nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 800 | 840 | 10080 | Roche, 4641655
58.2. | FT4 nustaymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 800 | 840 | 10080 | Roche, 11731297
58.3. | Troponinas hs STAT nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 150 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 1000 | 1050 | 157500 | Roche, 5092728
58.4. | PTH nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 1800 | 1890 | 15120 | Roche, 11972103
58.5. | Anti-HCV, reagentas kalibratorius | Cobas e 411 | Pakuotė | 5 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 1400 | 1470 | 7350 | Roche, 06368921
58.6. | Feritino nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 500 | 525 | 4200 | Roche, 3737551
58.7. | PRL nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 950 | 997.5 | 997.5 | Roche, 3203093
58.8. | LH nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 860 | 903 | 903 | Roche, 11732234
58.9. | Estradiolio nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 750 | 787.5 | 787.5 | Roche, 3000079
58.10. | Vitamino D total nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 1500 | 1575 | 1575 | Roche, 589491319
58.11. | Anti – TPO: reagentas, | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 950 | 997.5 | 1995 | Roche, 6368590
| kalibratorius |  |  |  |  | 5 | 190 | 199.5 | 199.5 | Roche, 6472931
58.12. | HbsAg : reagentas, kalibratorius | Cobas e 411 | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 450 | 472.5 | 1890 | Roche, 4687787
58.13. | TSH nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 16 | Pakuotėje 200 tyrimų | 5 | 750 | 787.5 | 12600 | Roche, 11731459
58.14. | IgE nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 638 | 669.9 | 5359.2 | Roche, 4827031
58.15. | HCG- STAT nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 5 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 512 | 537.6 | 2688 | Roche, 3300811
58.16. | PCT: reagentas, kalibratorius, kontrolė | Cobas e 411 | Pakuotė | 14 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 2590 | 2719.5 | 38073 | Roche, 5056888
58.17. | CA 125 IIRR nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 980 | 1029 | 2058 | Roche, 11776223
58.18. | CK MB stat nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 6 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 522 | 548.1 | 3288.6 | Roche, 11731432
58.19. | Pro BNP nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 4000 | 4200 | 12600 | Roche, 4842464
58.20. | C peptido nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 700 | 735 | 1470 | Roche, 3184897
58.21. | HE 4 nustatymas | Cobas e 411 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 3900 | 4095 | 12285 | Roche, 5950929
58.22. | HIV combi PT: reagentas, kalibratorius | Cobas e411 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 480 | 504 | 1512 | Roche, 5390095
58.23. | Toxo IgG: reagentas, kalibratorius | Cobas e411 | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 550 | 577.5 | 5775 | Roche, 4618815
58.24. | Toxo IgM: reagentas, kalibratorius | Cobas e411 | Pakuotė | 10 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 550 | 577.5 | 5775 | Roche, 4618858
58.25. | Cyclosporino nustatymas | Cobas e411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 2000 | 2100 | 4200 | Roche, 5889014
58.26. | Syphilis:reagentas,kalibratorius | Cobas e411 | Pakuotė | 5 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 600 | 630 | 3150 | Roche, 6923348
58.27. | Procell tirpalas | Cobas e 411 | Pakuotė | 80 | Pakuotėje 6x380ml. | 5 | 215 | 225.75 | 18060 | Roche, 11662988
58.28. | Cleancel tirpalas | Cobas e 411 | Pakuotė | 80 | Pakuotėje 6x380ml. | 5 | 215 | 225.75 | 18060 | Roche, 11662970
58.29. | Kontrolė: Precicontrol Troponin (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 5 | Pakuotėje 2x2ml. | 5 | 95 | 99.75 | 498.75 | Roche, 5095107
58.30. | Kontrolė: Cardic (1ir2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x2ml. | 5 | 220 | 231 | 462 | Roche, 4917049
58.31. | Kontrolė :Anti – TPO (1ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2ml | 5 | 500 | 525 | 525 | Roche, 5042666
58.32. | Kontrolė: Precikontrol U (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 8 | Pakuotėje 4x3ml. | 5 | 173 | 181.65 | 1453.2 | Roche, 11731416
58.33 | Kontrolė: Tumor marker (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 2x3ml. | 5 | 570 | 598.5 | 1197 | Roche, 11776452
58.34. | Kontrolė: Precicontrol varia (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 2x3ml. | 5 | 400 | 420 | 840 | Roche, 5618860
58.35. | Kontrolė: HbAg (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 16x1.3ml. | 5 | 255 | 267.75 | 267.75 | Roche, 4687876
58.36. | Kontrolė:Multimarker (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x3 ml. | 5 | 500 | 525 | 525 | Roche, 5341787
58.37. | Kontrolė:PreciControl HE4 (1 ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x12ml. | 5 | 500 | 525 | 525 | Roche, 5950953
58.38. | Kontrolė: A-HCV (1ir 2) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 16x1.3ml. | 5 | 300 | 315 | 315 | Roche, 03290379
58.39. | Kontrolė:PreciControl ToxoIgG(1 ir 2) | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 16x1 ml. | 5 | 650 | 682.5 | 682.5 | Roche, 4618823
58.40. | Kontrolė:PreciControl ToxoIgM(1 ir 2) | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 16x0.67ml. | 5 | 650 | 682.5 | 682.5 | Roche, 4618866
58.41. | Kontrolė: PreciControl ISD (1 ir 2) | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 3x3ml. | 5 | 1740 | 1827 | 1827 | Roche, 5889081
58.42. | Kontrolė: Precicontrol HIV(1 ir 2) | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 6x2ml. | 5 | 250 | 262.5 | 262.5 | Roche, 5162645
58.43. | Kontrolė :Syphilis (1 ir 2) | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2ml. | 5 | 180 | 189 | 189 | Roche, 6923364
58.44. | Kalibratorius : FT4 | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 186 | 195.3 | 390.6 | Roche, 11731661
58.45. | Kalibratorius : TSH | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 160 | 168 | 336 | Roche, 4738551
58.46. | Kalibratorius : PSA | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 180 | 189 | 378 | Roche, 4485220
58.47. | Kalibratorius : PTH | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 186 | 195.3 | 390.6 | Roche, 11972219
58.48. | Kalibratorius : Feritinas | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 186 | 195.3 | 390.6 | Roche, 3737586
58.49. | Kalibratorius : PRL | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 186 | 195.3 | 195.3 | Roche, 3277356
58.50. | Kalibratorius : LH | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 186 | 195.3 | 195.3 | Roche, 3561097
58.51. | Kalibratorius : Estradiolio | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 186 | 195.3 | 195.3 | Roche, 3064921
58.52. | Kalibratorius : IgE | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 188 | 197.4 | 394.8 | Roche, 11930427
58.53. | Kalibratorius : HCG stat | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 275 | 288.75 | 577.5 | Roche, 3303071
58.54. | Kalibratorius : Troponin hs | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 150 | 157.5 | 315 | Roche, 5092736190
58.55. | Kalibratorius: CK-MB stat | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 160 | 168 | 168 | Roche, 11731572
58.56. | Kalibratorius: vitaminas D total | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 900 | 945 | 945 | Roche, 5894921
58.57. | Kalibratoriu: CA 125 IIR | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 300 | 315 | 315 | Roche, 11776240
58.58. | Kalibratorius: HE 4 | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 850 | 892.5 | 892.5 | Roche, 5950945
58.59. | Kalibratorius: Pro BNP | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 220 | 231 | 231 | Roche, 4842472
58.60. | Kalibratorius: C peptidas | Cobas e 411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 250 | 262.5 | 525 | Roche, 3184919
58.61. | Kalibratorius: Cyclosporine | Cobas e411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 4x1 ml. | 5 | 3000 | 3150 | 3150 | Roche, 5889022190
58.62. | Universalus Diluent | Cobas e 411 | Pakuotė | 4 | Pakuotėje 2x16 ml. | 5 | 255 | 267.75 | 1071 | 11732277
58.63. | ISD Sample Pretreatment | Cobas e411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 32 ml. | 5 | 120 | 126 | 252 | Roche, 5889073
58.64. | Skalavimo tirpalas (ISE cleaning solution/sysClean) | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 5x100 ml. | 5 | 160 | 168 | 168 | Roche, 11298500
58.65. | Sys Wash | Cobas e 411 | Pakuotė | 30 | Pakuotėje 500 ml. | 5 | 140 | 147 | 4410 | Roche, 11930346
58.66. | Mėgintuvėliai (Assay cups) | Cobas e 411 | Pakuotė | 12 | Pakuotėje 60x60 vnt. | 21 | 338 | 408.98 | 4907.76 | Roche, 11706802
58.67. | Mėgintuvėliai (Assay tips) | Cobas e 411 | Pakuotė | 24 | Pakuotėje 30x120 vnt | 21 | 500 | 605 | 14520 | Roche, 11706799
58.68. | Atliekų konteineriai | Cobas e 411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 14 vnt. | 21 | 110 | 133.1 | 133.1 | Roche, 11800507
58.69. | Free b-HCG | Cobas E411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 1600 | 1680 | 3360 | Roche, 4854071
58.70. | Kalibratorius: Free b-HCG | Cobas E411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2x1 ml | 5 | 350 | 367.5 | 367.5 | Roche, 4854080
58.71. | PAPP-A | Cobas E411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 1600 | 1680 | 3360 | Roche, 4854098
58.72. | Kalibratorius: PAPP-A | Cobas E411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2x1 ml | 5 | 850 | 892.5 | 892.5 | Roche, 4854101
58.73. | Kontrolė:PreciControl Maternal care | Cobas E411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 3x2x2 ml | 5 | 900 | 945 | 945 | Roche, 4899881
58.74. | AFP RP | Cobas E411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 600 | 630 | 1260 | Roche, 4481798
58.75. | Kalibratorius: AFP Gen.2.1 | Cobas E411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 150 | 157.5 | 315 | Roche, 4487761
58.76. | HCG+beta II | Cobas E411 | Pakuotė | 2 | Pakuotėje 100 tyrimų | 5 | 550 | 577.5 | 1155 | Roche, 3271749
58.77. | Kalibratorius: HCG+beta II | Cobas E411 | Pakuotė | 1 | Pakuotėje 2x2x1 ml | 5 | 130 | 136.5 | 136.5 | Roche, 3302652
58 pirkimo dalis iš viso (Lt): | [8 empty] | 417122.36