## Klinik_tyrimai
Konkurso sąlygų priedas Nr. 6
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PILDOMA LITAIS
I. KLINIKINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMI REAGENTAI
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Sąlyginis mato vienetas | Pageidaujama pakuotė | Numatomas pakuočių poreikis | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Išskaičiuota nurodyto sąlyginio vnt kaina Lt be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Lt be PVM | PVM tarifas % | Išskaičiuotas siūlomų pakuočių skaičius | Pasiūlymo kaina Lt su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
152. | Koncentruota azoto rūgštis | "l" | l | 1 |  |  | 95 | 1L | 95 | 21% | 1 | 114.95
153. | Koncentruota acto rūgštis | "l" | l | 1 |  |  | 73 | 1L | 73 | 21% | 1 | 88.33
154. | Glicerolis | "l" | l | 1 |  |  | 118 | 1L | 118 | 21% | 1 | 142.78
160. | Kalio šarmas | g | 500 | 1 |  |  | 0.14 | 500g | 70 | 21% | 1 | 84.7
[11 empty] | VISO: | 430.76

## IMUNOLOG
Konkurso sąlygų priedas Nr. 6
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PILDOMA LITAIS
II. IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMI REAGENTAI IR REAGENTŲ RINKINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Sąlyginis mato vienetas | Pageidaujama pakuotė | Numatomas pakuočių poreikis | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Išskaičiuota nurodyto sąlyginio vnt kaina Lt be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Lt be PVM | PVM tarifas % | Išskaičiuotas siūlomų pakuočių skaičius | Pasiūlymo kaina Lt su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
169. | Reagentai liuminometrui "Hitachi" : |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
169.1 | Specifiniai IgE (mišri (A) panelė) | panelė | rinkinys (panelė 36 alergenams) | 30 | Chemiliuminescencinis tyrimas | rinkinys (panelė 36 alergenams) | 90.118 | rinkinys (panelė 36 alergenams) | 1802.36 | 5% | 30 | 56774.34
169.2 | Specifiniai IgE (mišri (A) panelė) | panelė | rinkinys (panelė 20 alergenų) | 3 | Chemiliuminescencinis tyrimas | rinkinys (panelė 20 alergenų) | 80.105 | rinkinys (panelė 20 alergenų) | 1602.1 | 5% | 3 | 5046.62
169.3 | Specifiniai IgE (maisto (B) panelė) | panelė | rinkinys (panelė 36 alergenams) | 25 | Chemiliuminescencinis tyrimas | rinkinys (panelė 36 alergenams) | 90.118 | rinkinys (panelė maisto alergenams) | 1802.36 | 5% | 25 | 47311.95
169.4 | Specifiniai IgE (maisto (B) panelė) | panelė | rinkinys (panelė 20 alergenų) | 3 | Chemiliuminescencinis tyrimas | rinkinys (panelė 20 alergenų) | 80.105 | rinkinys (panelė 20 alergenų) | 1602.1 | 5% | 3 | 5046.62
169.5 | Specifiniai IgE (inhaliaciniai (C) panelė) | panelė | rinkinys (panelė 36 alergenams) | 20 | Chemiliuminescencinis tyrimas | rinkinys (panelė 36 alergenams) | 90.118 | rinkinys (panelė 36 alergenams) | 1802.36 | 5% | 20 | 37849.56
169.6 | Specifiniai IgE (inhaliaciniai (C) panelė) | panelė | rinkinys (panelė 20 alergenų) | 3 | Chemiliuminescencinis tyrimas | rinkinys (panelė 20 alergenų) | 80.105 | rinkinys (panelė 20 alergenų) | 1602.1 | 5% | 3 | 5046.62
169.7 | Teigiama kontrolė | "ml" | ml | 5 |  | (1x9 ml) | 183 | (1x9 ml) | 183 | 21% | 5 | 1107.15
169.8 | Neigiama kontrolė | "ml" | ml | 5 |  | (1x9 ml) | 183 | (1x9 ml) | 183 | 21% | 5 | 1107.15
169.9 | Vienkartiniai plastmasiniai (taurelės formos) indeliai 5 ml | "vnt" | vnt. | 3000 |  | (1x100 vnt) | 0.656 | (1x100 vnt) | 65.6 | 21% | 30 | 2381.28
| Bendra 169-os pirkimo dalies kaina | [10 empty] | 161671.29
176. | Standartai pH-metrui pH 9,18 | "ml" | 500 ml | 1 |  |  | 0.116 | 500ml | 58 | 21% | 1 | 70.18
177. | Standartai pH-metrui pH 4,01 | "ml" | 500 ml | 1 |  |  | 0.116 | 500ml | 58 | 21% | 1 | 70.18
181. | Nitrotetrazolium blau chlorid C40H30Cl2N10O6 | "g" | g | 1 |  |  | 260 | 1g | 260 | 21% | 1 | 314.6
182. | Polyethylene Glycol 6'000 | "g" | 1 but. 500g | 1 |  |  | 0.14 | 500g | 70 | 21% | 1 | 84.7
[11 empty] | VISO: | 162210.95

## LABORAT_REIKM
Konkurso sąlygų priedas Nr. 6
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PILDOMA LITAIS
IV. LABORATORINIAI REIKMENYS
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Numatomas poreikis | Mato vieneto kaina Lt be PVM | PVM tarifas % | Pasiūlymo kaina Lt su PVM | Pastabos
(gamintojas, pakuotė)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
194. | Antgaliai Ependorf tipo pipetėms dozatoriams 5-100 µl | vnt. | 12000 | 0.1 | 21% | 1452
195. | Antgaliai Ependorf tipo pipetėms dozatoriams 100-1000 µl | vnt. | 2000 | 0.1 | 21% | 242
196. | Antgaliai Gilson tipo pipetėms dozatoriams 5-200 µl | vnt. | 15000 | 0.037 | 21% | 671.55
198. | Antgaliai BIOHIT tipo pipetėms dozatoriams 100-1000 µl | vnt. | 3000 | 0.045 | 21% | 163.35
199. | Antgaliai BIOHIT tipo pipetėms dozatoriams 20-200 µl | vnt. | 30000 | 0.037 | 21% | 1343.1
203. | Mėgintuvėliai Ependorfo 1,5 ml | vnt. | 15000 | 0.12 | 21% | 2178
207. | Plastikiniai mėgintuvėliai 5 ml su kamšteliais | vnt. | 1000 | 0.67 | 21% | 810.7
[5 empty] | VISO: | 6860.7