## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (1), NR. 17224
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys)
[5 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
69. | Mikrokateteriai distalinei periferinei embolizacijai | Mikrokateteriai distalinei periferinei embolizacijai. Ilgiai: 110 cm, 135 cm; išorinis diametras 2,8 F/ 0,93 mm, vidinis diametras 0,025”/ 0,65 mm, distalinis galas – tiesus. 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE danga, vidurinis – nerūdyjančio plieno, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga. | 25 | 5 | 330 | 346,50 | 8250 | 8662,50 | Balt Extrusion SAS, VASCO+, visi kodai, gamintojo katalogo 9 psl. Ilgiai: 135 -155 cm; išorinis diametras 2,2 F-5,1 F, vidinis diametras 1,9F-5,1F. Distalinis galas – tiesus arba MP. 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE danga, vidurinis – nerūdyjančio plieno, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga.
74. | Atskiriamos spiralės embolizacijai | Spiralės su syntetiniais plaukučiais;diametras 0.018'',0.035''. Vielos medžiaga – Platina-Tungsten. ''Interlock'' mechaninis atskirimo mechanizmas leidziantis itraukti ir kontroliuoti spirale implantavimo metu. Spiralių formos: Cube, 2D formos, Complex. Formos diametras: 2,3, 4, 5, 6, 8, 10,12,14,18,20 mm; ilgis: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 mm. Spirale/pravedejas sistema ''pre-loaded'' | 100 | 5 | 250 | 262,50 | 25000 | 26250 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, MDS 10, MDS 18; visi kodai MDS, spiralių bukleto 15 psl. Diametras 0.010'',0.018''. Vielos medžiaga – Platina. Mechaninis atskirimo mechanizmas leidziantis itraukti ir kontroliuoti spirale implantavimo metu. Spiralių formos: Helical Standart, Helical hupersoft, 3D Formos diametras: 1,5,2,3, 4, 5, 6,7, 8,9 10,12,14,18,20 mm; ilgis:1, 2.5, 4, 6,7, 8, 10,11,14, 15, 18, 20, 25, 26, 30, 31, 36, 38,44, 50, 55 mm. Spirale/pravedejas sistema ''pre-loaded''
86. | Hidrofilinė mikroviela | Skirta neuro procedūroms iš nitinolo (distalinė 60mm dalis) ir nerūdijančio plieno (140mm dalis) šerdies. Hidrofiline medžiaga dengtos dalies ilgis ne daugiau 40 cm. Formuojamo galiuko ilgis – 1,4 cm. Galiukas iš platinos ir nikelio lydinio. Distalinis / proksimalinis skersmuo (coliais): 0,012” (0,30 mm) / 0,014” (0,36 mm). Bendras ilgis – 200 cm. | 20 | 5 | 290 | 304,50 | 5800 | 6090 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, Hybrid, katalogo 11 psl., kodai HYBRID1214D, HYBRID1214DA, Skirta neuro procedūroms iš nitinolo (distalinė 60mm dalis) ir nerūdijančio plieno (140mm dalis) šerdies. Hidrofilinis padengimas. Formuojamas galiukas iš nitinolio, 20 mm. Distalinis / proksimalinis skersmuo (coliais): 0,012” (0,30 mm) / 0,014” (0,36 mm). Bendras ilgis – 200 cm. | ok
87. | Mikroviela | Dvieju lydinių (kombinuotos) mikrovielos: nerūdijančio plieno vielos korpusas, padidinto sukimo perdavimo; distalinė dalis pagaminta iš Nitinolio medžiagos, padidinto lankstumo; vielos distalaus galo diametras 0,007"; vielos proksimalaus galo diametras 0,012"; vielos ilgis 220 cm. Galiukas – tiesus, J. Rentgenokontrastinis galiukas – 80 mm. | 10 | 5 | 290 | 304,50 | 2900 | 3045 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, Hybrid, katalogo 11 psl., kodai HYBRID007D, HYBRID007J. Dvieju lydinių (kombinuotos) mikrovielos: nerūdijančio plieno vielos korpusas, padidinto sukimo perdavimo; distalinė dalis pagaminta iš Nitinolio medžiagos, padidinto lankstumo; vielos distalaus galo diametras 0,007"; vielos ilgis 220 cm. Galiukas – tiesus, J. Rentgenokontrastinis galiukas – 80 mm. | ok