## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (1), NR. 17224
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
[5 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3. | Introdiuseriai | Lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, diliatatoriumi. Su hemostatiniu vožtuvu, nepraleidžiančiu kraujo ir oro. Dideles rezistencijos užlinkimui. Plėtiklis užsirakinantis išoriniame vamzdelyje. Komplektuojamas su 50 cm viela pravedėja, tiesiu ar “J” formos galiuku, 0,035” arba 0,038” diametro; 18G adata, 10ml švirkštu. Skersmuo: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F; ilgiai 10 cm ,23 cm | 500 | 5% | 12.05 | 12.6525 | 6025 | 6326.25 | Adelante "Sigma Femoral" OSCOR (JAV)