- CleanJoy

- Naudojimo instrukcija

- Produkto aprašymas:

CleanJoy yra dantų valymo ir poliravimo pasta, naudojama profesionaliam dantų valymui ir poliravimui profilaktinio gydymo metu. Fluorido turinti pasta (700 ppm fluorido) yra siūloma trijų skirtingų valymo lygių priklausomai nuo užteršimo lygio, ir tokiu būdu kiekvienas pacientas gali gauti gydymą priklausomai nuo individualaus poreikio.

Spalvinis tubelių kodavimas užtikrina saugų atitinkamos pastos aplikavimą ir lengvą identifikavimą su kiekvienai pastai savitu valymo lygiu:

- Raudona = stipri valymo galia

Geltona = vidutinė valymo galia

Žalia = poliravimo pasta

- Indikacijos:

- Minkšto ir kieto paviršiaus apnašo nuvalymas.

- Išorinės kilmės pigmentinio apnašo nuvalymas (pvz., kavos,arbatos,tabako).

- Dantų paviršių poliravimas profesionalaus dantų valymo metu, prieš dantų balinimą ar po ortodontinių aparatų nuėmimo.

- Dantų restauracijų valymas ir poliravimas profesionalaus dantų valymo metu.

- Laikino cemento likučių pašalinimui prieš adhezinį cemetavimą.

- Naudojimo metodas:

- Nuimkite tubelės dangtelį ir išspauskite reikiamą medžiagos kiekį ant maišymo popieriaus/lentelės. CleanJoy gai būti aplikuotas ant poliravimo gumytės ar šepetėlio. Po panaudojimo, uždėkite dangtelį  atgal ant tubelės.

- Norint išvengti potencialaus karščio generavimo  ir pastos taškymosi, darbo metu atitinkamas sukimosi greitis turi būti naudojamas (2000 iki 3000 rpm).

- Galutinis gydymo žingsnis su poliravimo pasta (žalia pasta) turi sekti kiekvieną raudonos ar geltonos pastos aplikavimą. Poliravimo pasta taip pat gali būti naudojama sekant gydymui su  „air-flow“ sistema.

- Po aplikavimo, kruopščiai nuplaukite valytus paviršius vandeniu, atsiurbkite medžiagos likučius ir paprašykite paciento kruopščiai išskalauti burną.

- Atsargumo įspėjimai:

- CleanJoy savo sudėtyje turi mentolio ir parabenų. CleanJoy neturi būti naudojama esant jautrumui (alergijai) bent vienai iš šių sudėtinių dalių.

- Esant atsitiktiniam kontaktui su akimis, kruopščiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

- Didelis fluorido kiekio nurijimas gali sukelti pykinimą. Nenurykite CleanJoy!

- Laikymas:

Laikykite  CleanJoy  apsaugotą nuo šviesos ir  4°C - 23°C temperatūroje. Nenaudokite CleanJoy pasibaigus galiojimo laikui.

- CleanJoy

- Naudojimo instrukcija

- Produkto aprašymas:

CleanJoy yra dantų valymo ir poliravimo pasta, naudojama profesionaliam dantų valymui ir poliravimui profilaktinio gydymo metu. Fluorido turinti pasta (700 ppm fluorido) yra siūloma trijų skirtingų valymo lygių priklausomai nuo užteršimo lygio, ir tokiu būdu kiekvienas pacientas gali gauti gydymą priklausomai nuo individualaus poreikio.

Spalvinis tubelių kodavimas užtikrina saugų atitinkamos pastos aplikavimą ir lengvą identifikavimą su kiekvienai pastai savitu valymo lygiu:

- Raudona = stipri valymo galia

Geltona = vidutinė valymo galia

Žalia = poliravimo pasta

- Indikacijos:

- Minkšto ir kieto paviršiaus apnašo nuvalymas.

- Išorinės kilmės pigmentinio apnašo nuvalymas (pvz., kavos,arbatos,tabako).

- Dantų paviršių poliravimas profesionalaus dantų valymo metu, prieš dantų balinimą ar po ortodontinių aparatų nuėmimo.

- Dantų restauracijų valymas ir poliravimas profesionalaus dantų valymo metu.

- Laikino cemento likučių pašalinimui prieš adhezinį cemetavimą.

- Naudojimo metodas:

- Nuimkite tubelės dangtelį ir išspauskite reikiamą medžiagos kiekį ant maišymo popieriaus/lentelės. CleanJoy gai būti aplikuotas ant poliravimo gumytės ar šepetėlio. Po panaudojimo, uždėkite dangtelį  atgal ant tubelės.

- Norint išvengti potencialaus karščio generavimo  ir pastos taškymosi, darbo metu atitinkamas sukimosi greitis turi būti naudojamas (2000 iki 3000 rpm).

- Galutinis gydymo žingsnis su poliravimo pasta (žalia pasta) turi sekti kiekvieną raudonos ar geltonos pastos aplikavimą. Poliravimo pasta taip pat gali būti naudojama sekant gydymui su  „air-flow“ sistema.

- Po aplikavimo, kruopščiai nuplaukite valytus paviršius vandeniu, atsiurbkite medžiagos likučius ir paprašykite paciento kruopščiai išskalauti burną.

- Atsargumo įspėjimai:

- CleanJoy savo sudėtyje turi mentolio ir parabenų. CleanJoy neturi būti naudojama esant jautrumui (alergijai) bent vienai iš šių sudėtinių dalių.

- Esant atsitiktiniam kontaktui su akimis, kruopščiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

- Didelis fluorido kiekio nurijimas gali sukelti pykinimą. Nenurykite CleanJoy!

- Laikymas:

Laikykite  CleanJoy  apsaugotą nuo šviesos ir  4°C - 23°C temperatūroje. Nenaudokite CleanJoy pasibaigus galiojimo laikui.