## Sheet1
SPS 1 priedas
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija
PASIŪLYMAS DĖL LABORATORINIŲ REAGENTŲ PIRKIMO ____________ Nr.______ (Data) (Sudarymo vieta)
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |  |  |  | UAB „Roche Lietuva“
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | Skaistė Viršilo
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |  |  |  | J. Jasinskio g. 16B, Vilnius
| Telefono numeris |  |  |  |  | 852546777
| El. pašto adresas |  |  |  |  | skaiste.virsilo@roche.com
| Įmonės kodas |  |  |  |  | 300089404
| PVM kodas |  |  |  |  | LT100001773210
| Bankas ir sąskaitos numeris |  |  |  |  | Roche Pharmholding B.V. DEUTSCHE BANK AG BIC (SWIFT): DEUTDEFFVAC SEPA PAYMENT IBAN: DE06 1207 0070 0010 1000 00
| Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas) |  |  |  |  | Svarbių klientų vadybininkas Eimantas Baltušis, eimantas.baltusis@roche.com Tel. 852546777
| Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą), |  |  |  |  | Diagnostikos padalinio vadovas Baltijos šalyse Dalimil Žurek Prokuristas Dennis Chua
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
| Subtiekėjo pavadinimas | Rekvizitai |  |  | Tiekiamos prekės, apimtis Eur arba %
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 DALIS
Reagentai ir papildomos priemonės klinikinės chemijos tyrimams automatiniam biocheminiam analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu, ir jo techninė priežiūra. Vertinamas tik visas pasiūlymas, atitinkantis visus kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Preliminarus tyrimų/ matavimo vienetų skaičius per 36 mėn. | Pakuotės talpa | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam 36 mėn. tyrimų skaičiui (3 stulp.) | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Viso prašomo kiekio suma Eur be PVM | Viso prašomo kiekio suma Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį | Preliminarus tyrimų/ matavimo vienetų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus, galimas išpirkti tyrimų skaičius per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Reagentai ir papildomos priemonės klinikinės chemijos tyrimams automatiniam biocheminiam analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu, ir jo techninė priežiūra
1.1 | Albuminas | 10800 | 300 | 36 | Bromkrezolio žaliojo metodas. | 30 | 5 | 31.5 | 1080 | 1134 | Roche, ALB BCG Gen.2, 300Tests, cobas c, Int.; 03183688122 | 3600 | 64800
1.1.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml | 3 |  | 54 | 5 | 56.7 | 162 | 170.1 | Roche, Cfas, 10759350190
1.1.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5ml | 9 |  | 232 | 5 | 243.6 | 2088 | 2192.4 | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.1.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5ml | 9 |  | 232 | 5 | 243.6 | 2088 | 2192.4 | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.2 | Bendrasis baltymas | 17400 | 300 | 57 | Biureto metodas. | 26 | 5 | 27.3 | 1482 | 1556.1 | Roche, TP Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra, 03183734190 | 5800 | 104400
1.2.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.2.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.2.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.3 | C reaktyvusis baltymas | 24000 | 300 | 81 | Imunoturbidimetrinis metodas. | 174 | 5 | 182.7 | 14094 | 14798.7 | Roche, CRP LX, 300Tests, cobas c, Integra, 20764930322 | 8000 | 144000
1.3.1 | Cfas Proteins |  | 5 x 1 ml | 9 |  | 205 | 5 | 215.25 | 1845 | 1937.25 | Roche, Cfas Proteins, 11355279216
1.3.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.3.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.4 | Šarminė fosfatazė | 30000 | 400 | 75 | Metodas atliekamas pagal IFCC rekomendacijas. | 22 | 5 | 23.1 | 1650 | 1732.5 | Roche, ALP IFCC Gen.2 L, 400T, cobas c, Int., 03333701190 | 10000 | 180000
1.4.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.4.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.4.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.5 | Alaninaminotransferazė (ALT) | 37800 | 500 | 75 | Metodas atliekamas pagal IFCC rekomendacijas. | 50 | 5 | 52.5 | 3750 | 3937.5 | Roche, ALTL, 500Tests, cobas c, Integra, 20764957322 | 12600 | 226800
1.5.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.5.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.5.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.6 | Pankreatinė amilazė | 4800 | 200 | 24 | IFCC metodu paremtas kolorimetrinis metodas. | 98 | 5 | 102.9 | 2352 | 2469.6 | Roche, AMY-P, 200Tests, cobas c, Integra, 20766623322 | 1600 | 28800
1.6.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.6.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.6.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.7 | Aspartataminotransferazė (AST) | 37800 | 500 | 75 | Metodas atliekamas pagal IFCC rekomendacijas. | 48 | 5 | 50.4 | 3600 | 3780 | Roche, ASTL, 500Tests, cobas c, Integra, 20764949322 | 12600 | 226800
1.7.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.7.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.7.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.8 | Laktatdehidrogenazė | 7500 | 300 | 24 | Tyrimo metodas paremtas IFCC rekomenduojama negrįžtama reakcija, kurios metu mėginio LDH katalizuoja laktato virtimą piruvatu. | 50 | 5 | 52.5 | 1200 | 1260 | Roche, LDHI Gen.2 acc.IFCC, 300T, cobas c, Int., 3004732122 | 2500 | 45000
1.8.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.8.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.8.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.9 | Gama glutamiltransferazė (GGT) | 2400 | 400 | 12 | Mėginio GGT katalizuoja gama glutamil grupės perkėlimą nuo L-gama glutamil-3-karboksi-4-nitroanilido. | 36 | 5 | 37.8 | 432 | 453.6 | Roche, GGT Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra, 03002721122 | 800 | 14400
1.9.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.9.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.9.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.10 | Bilirubinas, bendrasis | 34800 | 250 | 138 | Metodas paremtas diazo reakcija. | 36 | 5 | 37.8 | 4968 | 5216.4 | Roche, BIL-T Gen.3, 250Tests cobas c,Integra, 05795397190 | 11600 | 208800
1.10.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.10.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.10.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.11 | Bilirubinas, tiesioginis | 8100 | 350 | 27 | Metodas paremtas diazo reakcija. | 28 | 5 | 29.4 | 756 | 793.8 | Roche, BIL-D Gen.2, 350Tests cobas c, Integra, 05589061190 | 2700 | 48600
1.11.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.11.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.11.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.12 | Kalcis, bendrasis | 25200 | 300 | 84 |  | 32 | 5 | 33.6 | 2688 | 2822.4 | Roche, CA, Gen.2, 300Tests, cobas c,Integra, 05061482190 | 8400 | 151200
1.12.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.12.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.12.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.13 | Cholesterolis, bendrasis | 3000 | 400 | 18 |  | 30 | 5 | 31.5 | 540 | 567 | Roche, CHOL HiCo Gen.2, 400Tests, cobas c, Int., 03039773190 | 1000 | 18000
1.13.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.13.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.13.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.14 | DTL cholesterolis | 3000 | 350 | 12 | Išmatuojamas tiesiogiai.. | 115 | 5 | 120.75 | 1380 | 1449 | Roche, HDL-C Gen.4, 350Tests cobas c,Integra, 07528566190 | 1000 | 18000
1.14.1 | Cfas Lipids |  | 3 x 1 ml | 9 |  | 60 | 5 | 63 | 540 | 567 | Roche, Cfas Lipids, 12172623122
1.14.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.14.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.15 | MTL cholesterolis | 1500 | 200 | 12 | Išmatuojamas tiesiogiai. | 150 | 5 | 157.5 | 1800 | 1890 | Roche, LDL-C Gen.3, 200Tests, cobas c,Int, 07005717190 | 500 | 9000
1.15.1 | Cfas Lipids |  | 3 x 1 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas Lipids, 12172623122
1.15.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.15.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.16 | Trigliceridai | 3000 | 250 | 18 |  | 36 | 5 | 37.8 | 648 | 680.4 | Roche, TRIGL, 250Tests, cobas c, Integra, 20767107322 | 1000 | 18000
1.16.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.16.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.16.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.17 | Elektrolitai (Na+, K+,Cl-) | 51000 |  |  | Tiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE) metodas. |  | 5 |  |  |  |  | 17000 | 306000
1.17.1 | ELECTRODE ISE SODIUM |  | 1 vnt. | 6 |  | 130 | 5 | 136.5 | 780 | 819 | Roche, ELECTRODE ISE SODIUM, 21029371001
1.17.2 | ELECTRODE ISE POTASSIUM |  | 1 vnt. | 6 |  | 120 | 5 | 126 | 720 | 756 | Roche, ELECTRODE ISE POTASSIUM, 21029355001
1.17.3 | Electrode Chloride Cl/ISE (0980) |  | 1 vnt. | 12 |  | 300 | 5 | 315 | 3600 | 3780 | Roche, Electrode Chloride Cl/ISE (0980), 03003523001
1.18 | Kreatininas | 63000 | 700 | 90 | Metodas paremtas kreatininazės katalizuojama kreatinino hidrolize iki kreatino. Matavimo atkartojamumui neturi reikšmingo poveikio gelta (konjuguoto ir nekonjuguoto bilirubino koncentracija iki ne mažiau kaip 300 µmol/l) ir lipemija, esant lipemijos indeksui ne mažesniam kaip 1000. | 36 | 5 | 37.8 | 3240 | 3402 | Roche, CREAJ Gen.2, 700Test, cobas c, Integra, 04810716190 | 21000 | 378000
1.18.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.18.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.18.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.19 | Šlapalas | 15000 | 500 | 30 | Metodas paremtas ureazės katalizuojama šlapalo hidrolize iki amoniako ir anglies dioksido. | 38 | 5 | 39.9 | 1140 | 1197 | Roche, UREAL, 500Tests, cobas c, Integra, 04460715190 | 5000 | 90000
1.19.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.19.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.19.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.20 | Šlapimo rūgštis | 2400 | 400 | 12 | Metodas paremtas urikazės dalyvavimu reakcijoje. | 40 | 5 | 42 | 480 | 504 | Roche, UA Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra, 03183807190 | 800 | 14400
1.20.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.20.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.20.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.21 | Geležis | 3900 | 200 | 27 | Fereno metodas. | 40 | 5 | 42 | 1080 | 1134 | Roche, IRON Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra, 03183696122 | 1300 | 23400
1.21.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.21.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.21.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.22 | Magnis | 18000 | 175 | 102 | Kolorimetrinis, naudojant chorofosfanazą III. | 55 | 5 | 57.75 | 5610 | 5890.5 | Roche, MG, 175Tests, cobas Integra, 20737593322 | 6000 | 108000
1.22.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.22.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.22.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.23 | Fosforas, neorganinis | 1800 | 250 | 12 | Metodas paremtas fosfomolibdato susidarymu. | 28 | 5 | 29.4 | 336 | 352.8 | Roche, PHOS Gen.2, 250Tests, cobas c, Integra, 03183793122 | 600 | 10800
1.23.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.23.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.23.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.24 | Gliukozė | 28500 | 800 | 36 | Metodas paremtas heksokinazės dalyvavimu reakcijoje. | 70 | 5 | 73.5 | 2520 | 2646 | Roche, GLUC HK Gen.3, 800Tests, cobas c, Int., 04404483190 | 9500 | 171000
1.24.1 | Cfas |  | 12 x 3 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, Cfas, 10759350190
1.24.2 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml; 05117208922
1.24.3 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 20 x 5 ml |  |  |  | 5 |  |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml; 05117291922
1.25 | Vankomicinas | 1500 | 200 | 12 | Turi būti pateikiamos terapinės koncentracijos normos ribos. | 270 | 5 | 283.5 | 3240 | 3402 | Roche, VANC, 200Tests, cobas Integra, 20737941322 | 500 | 9000
1.25.1 | HITACHI I PRECISET TDM 1 |  | 1 x 6 x 5 ml | 6 |  | 316 | 5 | 331.8 | 1896 | 1990.8 | Roche, HITACHI I PRECISET TDM 1, 03375790190
1.25.2 | TDM Control Set |  | 2 x 3 x 5 ml | 6 |  | 96 | 5 | 100.8 | 576 | 604.8 | Roche, TDM Control Set, 04521536190
1.25.3 | cobas Integra FP Sample Dilution |  | 1 x 200 ml | 3 |  | 30 | 5 | 31.5 | 90 | 94.5 | Roche, cobas Integra FP Sample Dilution, 20720720322
1.26 | Activator for cobas c,Integra,c111 |  | 9 x 12 ml | 27 |  | 65 | 5 | 68.25 | 1755 | 1842.75 | Roche, Activator for cobas c,Integra,c111, 0663632190
1.27 | cobas Integra Cleaner |  | 1 but. | 120 |  | 30 | 5 | 31.5 | 3600 | 3780 | Roche, cobas Integra Cleaner, 20754765322
1.28 | cobas Integra Cleaner 150Tests |  | 1 x 30 ml | 537 |  | 20 | 5 | 21 | 10740 | 11277 | Roche, cobas Integra Cleaner 150Tests, 20764337322
1.29 | COBAS INTEGRA ISE ETCHER 6 x 11ML |  | 6 x 11 ml | 30 |  | 28 | 5 | 29.4 | 840 | 882 | Roche, COBAS INTEGRA ISE ETCHER 6 x 11ML, 20763098122
1.30 | COBAS INTEGRA ISE SOL.1. 6 x 17,5 ML |  | 6 x 17,5 ml | 69 |  | 42 | 5 | 44.1 | 2898 | 3042.9 | Roche, COBAS INTEGRA ISE SOL.1. 6 x 17,5 ML, 20738050122
1.31 | COBAS INTEGRA ISE SOLUTION 2. 6 x 9,5 ML |  | 6 x 9,5 ml | 57 |  | 52 | 5 | 54.6 | 2964 | 3112.2 | Roche, COBAS INTEGRA ISE SOLUTION 2. 6 x 9,5 ML, 20738069122
1.32 | cobas Integra NACl Diluent 9 % |  | 6 x 22 ml | 6 |  | 30 | 5 | 31.5 | 180 | 189 | Roche, cobas Integra NACl Diluent 9 %, 20756350322
1.33 | ELECTRODE REFERENCE ISE (0980) |  | 1 vnt. | 6 |  | 138 | 5 | 144.9 | 828 | 869.4 | Roche, ELECTRODE REFERENCE ISE (0980), 21029398001
1.34 | Integra Microcuvetten |  | 1 x 20000 vnt. | 21 |  | 232 | 5 | 243.6 | 4872 | 5115.6 | Roche, Integra Microcuvetten, 21043862001
1.35 | ISE CALIBRATOR DIRECT (250 ML) |  | 1 x 250 ml | 150 |  | 18 | 5 | 18.9 | 2700 | 2835 | Roche, ISE CALIBRATOR DIRECT (250 ML), 20763055122
1.36 | ISE CALIBRATOR INDIRECT (250 ML) |  | 1 x 250 ml | 12 |  | 18 | 5 | 18.9 | 216 | 226.8 | Roche, ISE CALIBRATOR INDIRECT (250 ML), 20763063122
1.37 | ISE DEPROTEINIZER cobas integra (6x21ML) |  | 6 x 21 ml | 36 |  | 36 | 5 | 37.8 | 1296 | 1360.8 | Roche, ISE DEPROTEINIZER cobas integra (6x21ML), 20763071122
1.38 | REFERENCE ELECTROLYTE (1x250 ML) |  | 1 x 250 ml | 42 |  | 36 | 5 | 37.8 | 1512 | 1587.6 | Roche, REFERENCE ELECTROLYTE (1x250 ML), 20738085122
1 pirkimo dalies kaina | [8 empty] | 108852 | 114294.6
1.39 | Techniniai reikalavimai automatiniam biocheminiam analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas): cobas Integra 400 Plus Gamintojas, kilmės šalis: Roche, Šveicarija Pagaminimo metai: ne senesnis, kaip 2018 m.
| Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1.39.1 | Automatinis biocheminis analizatorius, 1 vnt. | Naujas, pagamintas ne seniau kaip 2018 m., komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis. |  |  |  | Siūlomas analizatorius naujas, pagamintas ne seniau kaip 2018 m. Į komplektaciją įeina kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis. Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-6 psl., A-7 psl.
1.39.2 | Tyrimų spektras | ALT, AST, šarminė fosfatazė, GGT, pankreatinė amilazė, laktatdehidrogenazė, bendrasis bilirubinas, tiesioginis bilirubinas, gliukozė (serume ir plazmoje), bendrasis baltymas, albuminas, šlapimo rūgštis, šlapalas, kreatininas, bendrasis cholesterolis, MTL cholesterolis, DTL cholesterolis, trigliceridai, elektrolitų tyrimai (K+, Na+, Cl-), kalcis, geležis, fosforas, magnis, CRB, vankomicinas. |  |  |  | Pasiūlymas teikiamas visam nurodytam tyrimų spektrui.
1.39.3 | Ištyrimo režimai | Serijos, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs. Galimybė pasirinkti prioritetinį skubių mėginių ištyrimą. |  |  |  | Ištyrimo režimai: serijos, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs. Yra galimybė pasirinkti prioritetinį skubių mėginių ištyrimą. Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-10 psl., B-103 psl., H-6 psl., H-7 psl., F-9 psl.
1.39.4 | Matavimo metodai | Fotometrija, turbidimetrija, jonams selektyvi tiesioginė potenciometrija (Na, K, Cl), fluorescencijos poliarimetrija. |  |  |  | Fotometrija, turbidimetrija, jonams selektyvi tiesioginė potenciometrija (Na, K, Cl), fluorescencijos poliarimetrija. Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-39 psl., A-40 psl., H-6 psl., H-9 psl.
1.39.5 | Našumas | Ne mažiau 350 tyrimų per valandą įskaitant ISE. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, H-7 psl., 400 tyrimų per valandą įskaitant JSE.
1.39.6 | Mėginio kokybės patikrinimas | Turi būti krešulio ir oro burbuliukų aptikimo mėginyje sistema. Turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinis ir pusiau kiekybinis įvertinimas. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-23 psl., C-13 psl., F-43 psl.; Serumo indeksų metodikos aprašymas, 1 psl.; Mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinis įvertinimas gaunamas sukuriant taisyklę cITm informacinėje programoje, siūlomoje kartu su analizatoriumi. Rezultatų kokybinis įvertinimas - H, L, I gautas skaitinis rezultatas gali būti cITm informacinės programos pakeistas į norimą simbolių seką (16 simbolių), kaip pvz. LIPEMINIS. Tai atliekama cITm "result convertion rule" funkcijos pagalba (rezultato keitimas -1, rezultato keitimas -2), iš cobas IT middleware serviso vadovo 394, 395 psl.
1.39.7 | Mėginio ir mėgintuvėlių tipai | Turi tikti pirminiai mėgintuvėliai ir antriniai mėgintuvėliai, mėginių indeliai. Analizatorius turi naudoti vieno tipo mėgintuvėlių stovelius visiems mėginių tipams (serumo/plazmos, kokybės kontrolės, kalibravimo, skubių tyrimų). Analizatorius turi priimti skirtingo dydžio mėgintuvėlius viename stovelyje arba turėti galimybę skirtingo dydžio mėgintuvėlių talpinimui skirtinguose stoveliuose. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, B-96 psl.
1.39.8 | Mėginių įdėjimas | Turi būti nuolatinio mėginių ir reagentų įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-10 psl., A-11 psl.
1.39.9 | Mėginių talpa analizatoriuje | Ne mažiau 80 mėginių vienu metu, ne mažiau 5 papildomų vietų skubiems mėginiams. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, H-7 psl., B-103 psl.
1.39.10 | Reakcijų kiuvetės | Vienkartinės kiuvetės (siekiant išvengti jų užteršimo). |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-24 psl.
1.39.11 | Galimybė naudoti mažo tūrio mėginius | Likutinis nenaudojamo mėginio tūris mėginio indelyje ne daugiau 50-100 μl. |  |  |  | Konfiguravimo vadovas (Cobas Integra configuration guide), 1-11 psl.
1.39.12 | Reagentų rinkinių talpa analizatoriuje ir stabilumas | Vienu metu talpina reagentų rinkinius visam tyrimų spektrui . Pagrindinių tyrimo metodų – kreatinino, gliukozės, šlapalo, ALT, AST, CRB stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 sav. |  |  |  | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 sav. Pridedamų reagentų metodikų skyrius “Laikymo sąlygos ir stabilumas”.
1.39.13 | Mėginių praskiedimas ir pakartotinis ištyrimas | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, B-124 psl., B-129 psl.; Susietų tyrimų automatinis užsakymas - pagal gautą analitės rezultatą (pvz sąlyga cholesterolis > 5,2 tada pridėti DTL), cITm informacinė programa (siūloma kartu su analizatoriumi) gali pridėti analitę/es prie užsakymo, tai atliekama cITm "rule engine" pagalba (sukuriama taisyklė) (analičių pridėjimas 0, analičių pridėjimas 1, analičių pridėjimas 2), iš cobas IT middleware serviso vadovo 785, 806, 807 psl.
1.39.14 | Reagentų stabilumo bei kiekio ir atliekų kiekio stebėjimas | Turi būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-11 psl., A-12 psl., A-26 psl., B-52 psl., B-84 psl., B-85 psl.
1.39.15 | Kokybės kontrolės programa | Integruota kokybės kontrolės programa, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti kontrolių rezultatus Levey-Jennings grafikais. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-12 psl.
1.39.16 | Nuotolinis prisijungimas | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atnaujinti tyrimų bylas, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-40 psl., A-41 psl., H-10 psl.
1.39.17 | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams ir pacientų mėginiams. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-4 psl., A-27 psl.
1.39.18 | Analizatoriaus ekranas | Ekrane turi būti gerai matomi naujai atsiradę pranešimai, klaidos, ženklai. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, E-3, E-4 psl.
1.39.19 | Analizatoriaus spausdintuvas | Turi turėti galimybę spausdinti kelių tipų rezultatų ataskaitas. Pateikiamos paciento ataskaitos su patologinėmis ribomis, laboratorinės ataskaitos statistikos reikmėms. |  |  |  | Cobas Integra 400+ Naudotojo vadovas, A-6 psl., B-63 psl.
1.39.20 | Techninė priežiūra | 36 mėn. |  |  |  | Techninė priežiūra - 36 mėn.
2 DALIS
Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams automatizuotu būdu, kartu su analizatoriu panaudai ir jo technine priežiūra. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo).
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Preliminarus tyrimų/ matavimo vienetų skaičius per 36 mėn. | Pakuotės talpa | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam 36 mėn. tyrimų skaičiui (3 stulp.) | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Viso prašomo kiekio suma Eur be PVM | Viso prašomo kiekio suma Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Preliminarus tyrimų/ matavimo vienetų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus, galimas išpirkti tyrimų skaičius per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2. Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams pusiau automatiniam šlapimo analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu, ir jo techninė priežiūra
2.1. | Bendras šlapimo tyrimas | 15600 |  |  | Diagnostinės juostelės bilirubino, urobilinogeno, ketonų, gliukozės, baltymo, eritrocitų, pH, nitritų, leukocitų ir santykinio tankio matavimui, pasižyminčios atsparumu askorbo rūgščiai. | [6 empty] | 5200 | 31200
2.1.1 | Combur-10-M 100 Str |  | 100 | 156 |  | 47 | 5 | 49.35 | 7332 | 7698.6 | Roche, Combur-10-M 100 Str, 11379208191
2.1.2 | Control-Test M (50 Strips) |  | 50 | 3 |  | 24 | 5 | 25.2 | 72 | 75.6 | Roche, Control-Test M (50 Strips), 11379194263
2.1.3 | URISYS Thermo-printer paper 5 pcs |  | 5 vnt. | 12 |  | 8 | 21 | 9.68 | 96 | 116.16 | Roche, URISYS Thermo-printer paper 5 pcs, 04352483001
2.1.4 | Liquicheck Level 2 - 437 |  | 12 ml. | 36 |  | 25 | 5 | 26.25 | 900 | 945 | Roche, Liquicheck Level 2 - 437, 04825403001
2.1.5 | LIQUICHECK URINALYSIS CONTROL |  | 12 ml. | 36 |  | 25 | 5 | 26.25 | 900 | 945 | Roche, LIQUICHECK URINALYSIS CONTROL, 04820444001
2 pirkimo dalies suma : | [8 empty] | 9300 | 9780.36
2.2 | Techniniai reikalavimai šlapimo analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas): cobas u 411 Gamintojas, kilmės šalis: Roche, Šveicarija Pagaminimo metai: 2018 m.
| Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
2.2.1 | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius - 1 vnt. | Pagamintas ne seniau kaip 2017 m., komplektacijoje spausdintuvas |  |  |  | Pagamintas 2018 m.
2.2.2 | Tyrimų spektras | Bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, gliukozė, baltymai, eritrocitai, pH, nitritai, leukocitai, santykinis tankis, spalva. |  |  |  | Galima tirti visus išvardintus parametrus. Naudotojo vadovas, A-16 psl.
2.2.3 | Matavimo principas | Pusiauautomatinė šlapimo cheminė (sausos chemijos) analizė, naudojant juosteles (testus). |  |  |  | Naudotojo vadovas, 2 psl.
2.2.4 | Tyrimo metodas | Atspindžio fotometrija arba lygiavertis |  |  |  | Fotometrinis matavimas. Atspindėta šviesa matuojama elektrooptiniu būdu, perduodama per lęšį į fotojutiklį. Naudotojo vadovas, A-13, A-14, A-15, A-26 psl.
2.2.5 | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 50 tyrimų per valandą |  |  |  | Naudotojo vadovas, A-34 psl.
2.2.6 | Analizatoriaus atminties talpa | Turi būti galimybė talpinti analizatoriaus atmintyje ne mažiau 900 pacientų tyrimų rezultatų ir ne mažiau 600 kokybės kontrolės rezultatų |  |  |  | Naudotojo vadovas, A-85 psl.
2.2.7 | Mėginių identifikavimas | Brūkšninio kodo skaitytuvas |  |  |  | Naudotojo vadovas, B-10 psl.
2.2.8 | Techninė priežiūra | 36 mėn. |  |  |  | Techninė priežiūra - 36 mėn.
4 DALIS
Reagentai ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams automatizuotu būdu, kartu su analizatoriu panaudai ir jo technine priežiūra. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo).
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Preliminarus tyrimų/ matavimo vienetų skaičius per 36 mėn. | Pakuotės talpa | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam 36 mėn. tyrimų skaičiui (3 stulp.) | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Viso prašomo kiekio suma Eur be PVM | Viso prašomo kiekio suma Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Preliminarus tyrimų/ matavimo vienetų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus, galimas išpirkti tyrimų skaičius per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
4. Reagentai ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams automatiniu hematologiniu analizatoriumi, įsigyjamu panaudos būdu, ir jo techninė priežiūra
4.0 | CELLCLEAN CL 50 DETERGENTE |  | 50 ml | 90 |  | 140 | 5 | 147 | 12600 | 13230 | Sysmex, CELLCLEAN CL 50 DETERGENTE, 12215292001
4.1. | CELLPACK DCL 20l | 42000 | 20 L | 300 | CBC | 140 | 5 | 147 | 42000 | 44100 | Sysmex, CELLPACK DCL 20l, 06510167001 | 14000 | 84000
4.1.1 | SULFOLYSER (5L) SLS-220A |  | 5 L | 24 |  | 180 | 5 | 189 | 4320 | 4536 | Sysmex, SULFOLYSER 5L SLS-220A, 03337006001
4.1.2 | LYSERCELL WNR 5L |  | 5 L | 81 |  | 160 | 5 | 168 | 12960 | 13608 | Sysmex, LYSERCELL WNR 5L, 07668449001
4.1.3 | FLUOROCELL WNR 2 x 82ML |  | 2 x 82 ml | 27 |  | 180 | 5 | 189 | 4860 | 5103 | Sysmex, FLUOROCELL WNR 2 x 82ML, 06510248001
4.2 | CELLPACK DCL 20l | 72000 |  |  | CBC + Diff |  | 5 |  |  |  |  | 24000 | 144000
4.2.1 | SULFOLYSER (5L) SLS-220A | [5 empty] | 5
4.2.2 | LYSERCELL WNR 5L | [5 empty] | 5
4.2.3 | FLUOROCELL WNR 2 x 82ML | [5 empty] | 5
4.2.4 | LYSERCELL WDF 5L |  | 5 L | 33 |  | 280 | 5 | 294 | 9240 | 9702 | Sysmex, LYSERCELL WDF 5L, 07668414001
4.2.5 | FLUOROCELL WDF 2 x 42ML |  | 2 x 42 ml | 24 |  | 580 | 5 | 609 | 13920 | 14616 | Sysmex, FLUOROCELL WDF 2 x 42ML, 06510256001
4.3 | CELLPACK DCL 20l | 1800 |  |  | CBC+Diff+RET |  | 5 |  |  |  |  | 600 | 3600
4.3.1 | SULFOLYSER (5L) SLS-220A | [5 empty] | 5
4.3.2 | LYSERCELL WNR 5L | [5 empty] | 5
4.3.3 | FLUOROCELL WNR 2 x 82ML | [5 empty] | 5
4.3.4 | LYSERCELL WDF 5L | [5 empty] | 5
4.3.5 | FLUOROCELL WDF 2 x 42ML | [5 empty] | 5
4.3.6 | FLUOROCELL RET 2 x 12ML |  | 2 x 12 ml | 6 |  | 220 | 5 | 231 | 1320 | 1386 | Sysmex, FLUOROCELL RET 2 x 12ML, 06510272001
4.3.7 | CELLPACK DFL 2 x 1.5L |  | 2 x 1.5 L | 9 |  | 150 | 5 | 157.5 | 1350 | 1417.5 | Sysmex, CELLPACK DFL 2 x 1.5L, 06510205001
4.4 | CELLPACK DCL 20l | 1800 |  |  | CBC+ nebrandūs trombocitai |  | 5 |  |  |  |  | 600 | 3600
4.4.1 | SULFOLYSER (5L) SLS-220A | [5 empty] | 5
4.4.2 | LYSERCELL WNR 5L | [5 empty] | 5
4.4.3 | FLUOROCELL WNR 2 x 82ML | [5 empty] | 5
4.4.4 | CELLPACK DFL 2 x 1.5L | [5 empty] | 5
4.4.5 | FLUOROCELL PLT 2 x 12ML |  | 2 x 12 ml | 6 |  | 220 | 5 | 231 | 1320 | 1386 | Sysmex, FLUOROCELL PLT 2 x 12ML, 06510299001
4.5 | XN CHECK Level 1 (Low) 1x3mL |  | 1 x 3 ml | 78 |  | 64 | 5 | 67.2 | 4992 | 5241.6 | Sysmex, XN CHECK Level 1 (Low) 1x3mL, 07744005001
4.6 | XN CHECK Level 2 (Norm) 1x3mL |  | 1 x 3 ml | 156 |  | 64 | 5 | 67.2 | 9984 | 10483.2 | Sysmex, XN CHECK Level 2 (Norm) 1x3mL, 07744030001
4.7 | XN CHECK Level 3 (High) 1x3mL |  | 1 x 3 ml | 78 |  | 64 | 5 | 67.2 | 4992 | 5241.6 | Sysmex, XN CHECK Level 3 (High) 1x3mL, 07744056001
4 pirkimo dalies suma : | [8 empty] | 123858 | 130050.9
4.8 | Techniniai reikalavimai hematologiniam analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas): XN-1000 Gamintojas, kilmės šalis: Sysmex, Japonija Pagaminimo metai: 2017 m.
| Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
4.8.1 | Automatinis hematologinis analizatorius - 1 vnt. | Naujas, pagamintas ne seniau kaip 2017 m., komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, brūkšninio kodo skaitytuvas |  |  |  | Naujas, pagamintas 2017 m., komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, brūkšninio kodo skaitytuvas.
4.8.2 | Matuojami parametrai | Leukocitai (WBC); eritrocitai (RBC); hemoglobinas (HGB); hematokritas (HCT); vidutinis eritrocitų tūris (MCV); vidutinis hemoglobino kiekis eritrocituose (MCH); vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose (MCHC); trombocitai (PLT); nebrandžių trombocitų frakcija; eritrocitų dydžio pasiskirstymas (RDW-SD); eritrocitų tūrio pasiskirstymas (RDW-CV); vidutinis trombocitų tūris (MPV); gigantinių /didelių trombocitų santykis (P-LCR); trombocitų tūrio santykis (PCT); normoblastai (NRBC #/%); neutrofilai (NEU #/%); limfocitai (LYMPH #/%); monocitai (MONO #/%); eozinofilai (EO#/%); bazofilai (BASO#/%); nebrandūs granuliocitai (IG#/%); retikuliocitai (RET #/%); nebrandžių retikuliocitų frakcijos; retikuliocitų ekvivalentas hemoglobine RET-He (Chr). |  |  |  | Leukocitai (WBC); eritrocitai (RBC); hemoglobinas (HGB); hematokritas (HCT); vidutinis eritrocitų tūris (MCV); vidutinis hemoglobino kiekis eritrocituose (MCH); vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose (MCHC); trombocitai (PLT); nebrandžių trombocitų frakcija; eritrocitų dydžio pasiskirstymas (RDW-SD); eritrocitų tūrio pasiskirstymas (RDW-CV); vidutinis trombocitų tūris (MPV); gigantinių /didelių trombocitų santykis (P-LCR); trombocitų tūrio santykis (PCT); normoblastai (NRBC #/%); neutrofilai (NEU #/%); limfocitai (LYMPH #/%); monocitai (MONO #/%); eozinofilai (EO#/%); bazofilai (BASO#/%); nebrandūs granuliocitai (IG#/%); retikuliocitai (RET #/%); nebrandžių retikuliocitų frakcijos; retikuliocitų ekvivalentas hemoglobine RET-He. XN serijos Naudojimo instrukcija 10 psl.
4.8.3 | Našumas | Ne mažesnis kaip 100 mėginių per 1 val. CBC+DIFF režimu. |  |  |  | 100 mėginių per 1 val. CBC+DIFF režimu. XN serijos Naudojimo instrukcija 402 psl.
4.8.4 | Tiriami mėginiai | Veninis ir kapiliarinis (mikrovetėse) kraujas su KEDTA antikoaguliantu. |  |  |  | Veninis ir kapiliarinis (mikrovetėse) kraujas su KEDTA antikoaguliantu. XN serijos Naudojimo instrukcija 144, 145 psl.
4.8.5 | Matavimo režimai | Galimybė tirti atviru ir uždaru būdu, tirti mėginius po vieną bei automatiniu mėginių padavimo įrenginiu, nuolatinio mėginių pakrovimo galimybė. Galimybė užsakyti tyrimus skirtingais režimais: CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET, CBC+ nebrandūs trombocitai. |  |  |  | Galimybė tirti atviru ir uždaru būdu, tirti mėginius po vieną bei automatiniu mėginių padavimo įrenginiu, nuolatinio mėginių pakrovimo galimybė. Galimybė užsakyti tyrimus skirtingais režimais: CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET, CBC+ nebrandūs trombocitai. XN serijos Naudojimo instrukcija 91, 144, 145, 142, 146, 158 - 160 psl.
4.8.6 | Įsiurbiamo mėginio kiekis, tiriant neskiestą mėginį | Ne daugiau kaip 90 µl |  |  |  | Įsiurbiamo mėginio kiekis, tiriant neskiestą mėginį 88 µl. XN serijos Naudojimo instrukcija 402 psl.
4.8.7 | Matavimų tikslumas | WBC matavimų linijiškumo ribos ne siauresnės kaip 0-400 x106/l , HGB - 0-250 g/l, PLT – 0-5000x109/l. Trombocitopeninių mėginių (20-50 x109/l) PLT matavimų atkartojamumo CV ne daugiau kaip 5 %. |  |  |  | WBC matavimų linijiškumo ribos ne siauresnės kaip 0-400 x106/l , HGB - 0-250 g/l, PLT – 0-5000x109/l. Trombocitopeninių mėginių (20-50 x109/l) PLT matavimų atkartojamumo CV ne daugiau kaip 5 %. XN serijos Naudojimo instrukcija 403, 405 psl.
4.8.8 | Hemoglobino matavimo metodas | Becianidinis. |  |  |  | Taip. XN serijos Naudojimo instrukcija 423 psl.
4.8.9 | Įspėjamųjų pranešimų pateikimas | Apie nebrandžias ląsteles, galimą poslinkį į kairę (lazdelinius neutrofilus), blastus |  |  |  | Taip. XN serijos Naudojimo instrukcija 218 psl.
4.8.10 | Kokybės kontrolės sistema | Kontrolinės medžiagos ne mažiau kaip trijų lygių: normos, žemos ir aukštos koncentracijos. Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita). |  |  |  | Taip. XN serijos Naudojimo instrukcija 113-116, 135, 136 psl.
4.8.11 | Techninė priežiūra | 36 mėn. |  |  |  | Techninė priežiūra - 36 mėn.
BENDROS SĄLYGOS VISOMS PIRKIMO DALIMS:
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių, metodų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, elektrodus ir kitas eksploatacines priemones, nurodant prekių komercinius pavadinimus) tyrimui atlikti ir tiksliai užpildyti visas techninės specifikacijos lentelės grafas. Siūlomų reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien atliekama dviejų lygių kontrolė – normalių ir patologinių verčių) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 12 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę.
3. Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC. Tiekėjas turi pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams.
4. Visi siūlomi reagentai, kalibratoriai, kontrolės turi pilnai atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus, pateiktus lentelėse. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų realiai patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Visoms siūlomoms prekėms turi būti pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų ar pateikus šio punkto reikalavimus neatitinkančius dokumentus arba pateikus suklastotą, klaidinančią informaciją, pasiūlymas bus atmetamas. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui.
5. Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus).
6. Jei kontrolė galioja ilgiau nei 12 mėn. nuo pagamino datos, kontrolinė medžiaga turi turėti tą patį partijos numerį 12 mėn. nuo pagaminimo(reikalavimas nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“).
7. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, apmokys personalą naudotis įranga po jos instaliavimo pagal suderintą grafiką, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotapiu.
8. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus.
9. Reagentai turi būti su brūkšniniais kodais. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos.
10. Siūlomų panaudai analizatorių programinė įranga turi būti integruota ir suderinama į LIS (laboratorijos informacinę sistemą) standartiniais serverio sąsajos protokolais ASTM ir HL7. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo jėgomis ir lėšomis.
11. Tiekėjas, suteikiantis analizatorių panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
12. Turi būti pacientų ėminių, reagentų brūkšninių kodų identifikavimo sistema.
13. Dokumentacija: tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai (pagal Reglamento ES Nr.830/2015 reikalavimus) ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami): analizatoriuje (įdėjus reagentą), kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu ar kitu būdu.
14. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą laiku, galimų defektų ir/ar gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Servisas suteikiamas gavus pranešimą apie įrangos darbo sutrikimą / gedimą prisijungiant prie įrangos nuotoliniu būdu per 2 val. darbo dienomis ir per 4 val. poilsio ir švenčių dienomis. Kai prie įrangos dėl techninių priežasčių neįmanoma prisijungti nuotoliniu būdu, gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti ne vėliau, kaip per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis.
15. Tiekėjas turi gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos techninį aptarnavimą.
16. Siekiant įvertinti siūlomos įrangos bei reagentų (įskaitant kontroles, kalibratorius, eksploatacines priemones) atitikimą diagnostinės klinikinės kokybės reikalavimams, tiekėjas, siūlantis lygiavertę įrangą bei reagentus, privalo pateikti išbandymui įrangą ir visų specifikuotų tyrimų atlikimui reikalingas sąnaudines medžiagas pagal su perkančiąja organizacija suderintą ir pagal tarptautiniais standartais pripažintą kiekvieno siūlomo tyrimo išbandymo ir klinikinės validacijos protokolą. Siūlomos įrangos įdiegimas ir patvirtinimas turi būti finansuojamas tiekėjo lėšomis. Vykdant patvirtinimo darbus, turi būti užtikrintas rutininių diagnostinių tyrimų atlikimas tiekėjo lėšomis. Privaloma pateikti tai patvirtinantį tiekėjo vadovo pasirašytą garantinį raštą.
17. Atliekamų tyrimų klinikinė kokybė ir klinikinis saugumas turi atitikti Perkančiosios organizacijos kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos Kokybės vadovo reikalavimus (privaloma sąlyga, įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei laboratorinės diagnostikos atlikimo sąlygų).
Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 4 skaičių po kablelio tikslumu. Svarbu! Sudarius sutartį, PVM sąskaita faktūra privalės būti išrašoma pasiūlyme nurodytu firminiu prekės pavadinimu arba pasiūlyme nurodytu jo sutrumpinimu , o kaina turės būti nurodoma tiek skaičių po kablelio, kiek buvo pateikta pasiūlyme.
Bendra pasiūlymo kaina be PVM 242.010,00 Eur. (du šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai dešimt eurų 0 ct) PVM %: 12.115,86 Eur. (dvylika tūkstančių šimtas penkiolika eurų aštuoniasdešimt šeši ct.) Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 254.125,86 Eur. (du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai šimtas dvidešimt penki eurai aštuoniasdešimt šeši ct.)
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumento puslapių skaičius
| 1. | EBVPD dokumentacija |  |  | Zip failas
| 2. | Techninės specifikacijos dokumentacija |  |  | Zip failas
| 3. | Įgaliojimai pasirašyti |  |  | Zip failas
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| Diagnostikos padalinio vadobas Baltijos šalyse |  |  | ____________________________ |  | Dalimil Žurek
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (parašas) |  | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________