                                                                                                        Patikslintas supaprastinto atviro konkurso sąlygų 4 priedas
ASMENS HIGIENOS IR VALYMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA
VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINEI LIGONINEI
	
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis metams
	Vieneto kaina Lt/Eur su PVM
	Orientaci-nė metinio poreikio suma Lt/Eur  su PVM
	Pakuo-tė
	Pakuo-tės kaina Lt/Eur su PVM
	Reikalavimai
	Siūlomos charakteristi-kos

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	53. Apsauginiai užvalkalai: (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

	53.1
	Apsauginiai čiužinio užvalkalai
	Vnt.
	70
	
	
	
	
	Dydis: ne mažiau 90 cm x 200 cm (±2). Apdangalas su gumele, iš vienos pusės   laminuotas poliuretano plėvele. Antibakterinis, antialerginis, nepralaidus skysčiams, pralaidus orui. Lengvai valomas dezinfekcijos priemonėmis, plaunamas iki 90o C,  atlaiko ne mažiau 100 skalbimų.
	

	53.2.
	Apsauginiai pagalvės užvalkalai
	Vnt.
	75
	
	
	
	
	Dydis 60x60 cm (±2). Antibakterinis, antialerginis, nepralaidus skysčiams, pralaidus orui,  iš vienos pusės   laminuotas poliuretano plėvele. Lengvai valomas dezinfekcijos priemonėmis, plaunamas iki 90o C,  atlaiko ne mažiau 100 skalbimų.. Su užtrauktuku.
	

	53 pirkimo dalis iš viso:
	9.468,25 Lt
2.742,09 Eur
	


Pastaba. Jei „Mato vienetas“ (3 stulpelis) ir „Pakuotė“ (7 stulpelis) sutampa, tuomet ir „Vieneto kaina su PVM“ (5stulpelis) ir „Pakuotės kaina su PVM“ (8 stulpelis) sutampa.

Privalomas reikalavimas visoms pirkimo dalims: siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu arba notifikuotos (komisija gali paprašyti tai įrodančių dokumentų).
