UAB „ROCHE LIETUVA“

J.Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius, tel. (8 5) 254 6799, faks. (8 5) 2546797

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300089404,

PVM mokėtojo kodas LT100001773210

VšĮ RESPUBLIKINEI KLAIPĖDOS LIGONINEI

PASIŪLYMAS

DĖL REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ imunohistocheminiams  tyrimams atlikti

2018-11-20 Nr.______

(Data)

Vilnius      s

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) | UAB „Roche Lietuva“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) | 300089404 |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | - |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Justina Steigvilaitė, justina.steigvilaite@roche.com Tel.: +370 5 254 6777 Faks.: +370 5 254 6778 |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro  konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti, sumontuoti, pajungti, sureguliuoti, instaliuoti, apmokyti personalą. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Deklaruojame, kad mes ir subjektai, kurių pajėgumais mes remiamės, atitinkame tiekėjams keliamus reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose (pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, jeigu taikytina, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai),

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės ir analizatorius panaudai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes tyrimų atlikimui kartu su automatiniu analizatoriumi panaudai, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede „ Kaina ir techninė specifikacija“.

# 4.INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

4.1.Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Nurodyti, kuriai pirkimo objekto sąlygai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4.2.Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jeigu tiekėjas neužpildo 4 punkte pateiktų lentelių, bus laikoma, kad tiekėjas nesiremia kitų ūkio subjekto pajėgumais ir sutiekėjų  nepasitelks.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5.1. Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų su Pasiūlymu teikti nebūtina. Juos teikia laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas perkančiajai organizacijai paprašius.

5.2. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai:

| Kvalifikacijos reikalavimo punktas | Atitikimui pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |

5.3. Kiti su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD dokumentacija | Zip failas | Taip (vardai, pavardės, gimimo datos) |
| 2. | Įgaliojimai pasirašyti | Zip failas | Taip |
| 3. | Technines specifikacijos dokumentacija | Zip failas | Ne |

Pastabos:

- Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti paviešintas.

| Pasiūlymas galioja iki Konkurso sąlygose nurodyto termino. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |

Pasiūlymo 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS   IMUNOHISTOCHEMINIAMS TYRIMAMS  atlikti  kartu su analizatoriumi panaudai:

1.       REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS   IMUNOHISTOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI

# ___________________________

(analizatoriaus pavadinimas)

modelis               BenchMark XT

gamintojas          Ventana Medical Systems

kilmės šalis         JAV

| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų bei papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius | Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM 36 mėn. | Gamintojas, siūlomos prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas kataloge, siūloma pakuotė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Imunohistocheminis tyrimas CD10 [klonas SP67] antigeno nustatymui | 200 | - | 18,90 | 3780 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD10 [klonas SP67] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 1.1 | CD10 (SP67) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 4 pak. | - | - | CD10 (SP67) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, VENTANA (Kat. Nr. 5857856001, 50 testų) |
| 1.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.8 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 1.3 | Amplification Kit | - | 2 pak. | - | - | Amplification Kit (Kat. Nr. 5266114001, 100 testų) |
| 1.4 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.3 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 1.5 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.4 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 1.6 | LCS | - | 2.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 1.7 | Reaction Buffer Concentrate | - | 0.9 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 1.8 | Hematoxylin II | - | 0.8 pak | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 1.9 | Bluing Reagent | - | 0.8 pak | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 2. | Imunohistocheminis tyrimas CD34 [klonas QBEnd/10] antigeno nustatymui | 100 | - | 18,90 | 1890 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD34 [klonas QBEnd/10] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 2.1 | CD34 (QBEnd/10) Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | CD34 (QBEnd/10) Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5278210001 50 testų) |
| 2.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 2.3 | Amplification Kit | - | 1 pak. | - | - | Amplification Kit (Kat. Nr. 5266114001, 100 testų) |
| 2.4 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 2.5 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 2.6 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 2.7 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 2.8 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 2.9 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 3. | Imunohistocheminis tyrimas p16-INK4a [klonas E6H4] antigeno nustatymui | 350 | - | 28,40 | 9940 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam p16-INK4a [klonas E6H4] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 3.1 | CINtec p16 Histology | - | 7 pak. | - | - | CINtec p16 Histology (50) CE 3.2(Kat. Nr. 6695248001, 50 testų) |
| 3.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 1.4 pak. | - | - | Ultr3.3aView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 3.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 3.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.7 pak | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 3.5 | LCS | - | 3.9 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 3.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 1.6 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 3.7 | Hematoxylin II | - | 1.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 3.8 | Bluing Reagent | - | 1.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 4. | Imunohistocheminis tyrimas Sinaptofizino [klonas SP11] antigeno nustatymui | 150 | - | 18,14 | 2721 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Sinaptofizino [klonas SP11] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 4.1 | Synaptophysin (SP11) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 3 pak. | - | - | Synaptophysin (SP11) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5479304001, 50 testų) |
| 4.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.6 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 4.3 | EZ Prep Concentrate | - | 0.2 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 4.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.3 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 4.5 | LCS | - | 1.7 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 4.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.7 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 4.7 | Hematoxylin II | - | 0.6 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 4.8 | Bluing Reagent | - | 0.6 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 5. | Imunohistocheminis tyrimas CD56 [klonas MRQ-42] antigeno nustatymui | 20 | - | 18,14 | 362.80 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD56 [klonas MRQ-42] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 5.1 | CD56 (MRQ-42) | - | 1 pak. | - | - | CD56 (MRQ-42) (Kat. Nr. 6433359001) |
| 5.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 5.3 | EZ Prep Concentrate | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 5.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 5.5 | LCS | - | 0.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 5.6 | Reaction Buffer Concentrate | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 5.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 5.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 6. | Imunohistocheminis tyrimas Estrogeno receptoriaus [klonas SP1] antigeno nustatymui | 500 | - | 21,12 | 10560 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Estrogeno receptoriaus [klonas SP1] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 6.1 | Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 10 pak. | - | - | Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 527840600, 50 testų) |
| 6.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 6.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.7 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 6.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 6.5 | LCS | - | 5.5 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 6.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 2.3 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 6.7 | Hematoxylin II | - | 2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 6.8 | Bluing Reagent | - | 2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 7. | Imunohistocheminis tyrimas Progesterono receptoriaus [klonas 1E2] antigeno nustatymui | 400 | - | 21,12 | 8448 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Progesterono receptoriaus [klonas 1E2] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 7.1 | Progesterone Receptor (PR) (1E2) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 8 pak. | - | - | Progesterone Receptor (PR) (1E2) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5277990001, 50 testų) |
| 7.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 1.6 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 7.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.6 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 7.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.8 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 7.5 | LCS | - | 4.4 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr |
| 7.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 1.8 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 7.7 | Hematoxylin II | - | 1.6 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 7.8 | Bluing Reagent | - | 1.6 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 8. | Imunohistocheminis tyrimas CK5 [klonas SP27] antigeno nustatymui | 400 | - | 18,90 | 7560 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CK5 [klonas SP27] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 8.1 | Cytokeratin 5 (SP27) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 8 pak. | - | - | Cytokeratin 5 (SP27) Rabbit Monoclonal Primary Antibody (Kat. Nr. 7292821001, 50 testų) |
| 8.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 1.6 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 8.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.6 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 8.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.8 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 8.5 | LCS | - | 4.4 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 8.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 1.8 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 8.7 | Hematoxylin II | - | 1.6 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 8.8 | Bluing Reagent | - | 1.6 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 9. | Imunohistocheminis tyrimas CK20 [klonas SP27] antigeno nustatymui | 350 | - | 18,90 | 6615 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CK20 [klonas SP27] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 9.1 | Cytokeratin 20 (SP33) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 7 pak. | - | - | Cytokeratin 20 (SP33) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5587760001, 50 testų) |
| 9.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 1.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 9.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 9.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.7 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 9.5 | LCS | - | 3.9 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 9.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 1.6 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 9.7 | Hematoxylin II | - | 1.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 9.8 | Bluing Reagent | - | 1.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 10. | Imunohistocheminis tyrimas TTF-1 [klonas SP141] antigeno nustatymui | 250 | - | 26,47 | 6617.50 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam TTF-1 [klonas SP141] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 10.1 | Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 5 pak. | - | - | Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) Rabbit Monoclonal Primary Antibody (Kat. Nr. 6640613001, 50 testų) |
| 10.2 | OptiView DAB IHC detection kit | - | 1 pak. | - | - | OptiView DAB IHC detection kit. (Kat. Nr. 6396500001, 250 testų) |
| 10.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.4 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 10.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.6 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 10.5 | LCS | - | 2.8 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 10.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 1.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 10.7 | Hematoxylin II | - | 1 pak | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 10.8 | Bluing Reagent | - | 1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 11. | Imunohistocheminis tyrimas CD3 [klonas 2GV6] antigeno nustatymui | 70 | - | 18,14 | 1269.80 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD3 [klonas 2GV6] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 10.1 | CD3 (2GV6) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | CD3 (2GV6) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5278422001, 50 testų) |
| 10.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.3 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 10.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 10.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 10.5 | LCS | - | 0.8 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 10.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.3 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 10.7 | Hematoxylin II | - | 0.3 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 10.8 | Bluing Reagent | - | 0.3 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 12. | Imunohistocheminis tyrimas CD20 [klonas L26] antigeno nustatymui | 100 | - | 18,14 | 1814 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD20 [klonas L26] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 12.1 | CD20 (L26) Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | CD20 (L26) Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5267099001, 50 testų) |
| 12.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 12.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 12.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 12.5 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 12.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 12.7 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 12.8 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 13. | Imunohistocheminis tyrimas CD68 [klonas SP67] antigeno nustatymui | 150 | - | 17,39 | 2608.50 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD68 [klonas SP67] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 13.1 | CD68 (KP-1) Primary Antibody | - | 3 pak. | - | - | CD68 (KP-1) Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5278252001, 50 testų) |
| 13.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.6 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 13.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 13.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.3 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 13.5 | LCS | - | 1.7 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 13.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.7 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 13.7 | Hematoxylin II | - | 0.6 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 13.8 | Bluing Reagent | - | 0.6 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 14. | Imunohistocheminis tyrimas Ki-67 [klonas 30-9] antigeno nustatymui | 700 | - | 18.90 | 13230 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Ki-67 [klonas 30-9] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 14.1 | Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 14 pak. | - | - | Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5278384001, 50 testų) |
| 14.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 2.8 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 14.3 | Amplification Kit | - | 7 pak. | - | - | Amplification Kit (Kat. Nr. 5266114001, 100 testų) |
| 14.4 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 14.5 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 1.4 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 14.6 | LCS | - | 7.7 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 14.7 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 3.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 14.8 | Hematoxylin II | - | 2.8 pak | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 14.9 | Bluing Reagent | - | 2.8 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 15. | Imunohistocheminis tyrimas SMA [klonas 1A4] antigeno nustatymui | 100 | - | 17.39 | 1739 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam SMA [klonas 1A4] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 15.1 | Actin, Smooth Muscle (1A4) Mouse Monoclonal Antibody | - | 2 pak. |  |  | Actin, Smooth Muscle (1A4) Mouse Monoclonal Antibody (Kat. Nr. 5268303001, 50 testų) |
| 15.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 15.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 15.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 15.5 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 15.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 15.7 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 15.8 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 16. | Imunohistocheminis tyrimas Kalretinino [klonas SP65] antigeno nustatymui | 100 | - | 18.90 | 1890 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Kalretinino [klonas SP65] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 16.1 | Calretinin (SP65) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | Calretinin (SP65) Rabbit Monoclonal Primary Antibody,CONFIRM (Kat. Nr. 5992184001, 50 testų) |
| 16.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 16.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 16.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 16.5 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 16.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 16.7 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 16.8 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 17. | Imunohistocheminis tyrimas Vimentino [klonas V9] antigeno nustatymui | 200 | - | 17.39 | 3478 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Vimentino [klonas V9] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 17.1 | Vimentin (V9) Primary Antibody | - | 4 pak. | - | - | Vimentin (V9) Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5278139001, 50 testų) |
| 17.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.8 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 17.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.3 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 17.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.4 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 17.5 | LCS | - | 2.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 17.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.9 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 17.7 | Hematoxylin II | - | 0.8 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 17.8 | Bluing Reagent | - | 0.8 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 18. | Imunohistocheminis tyrimas CK HMW [klonas 34βE12] antigeno nustatymui | 450 | - | 17.39 | 7825.50 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CK HMW [klonas 34βE12] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 18.1 | Keratin (34βE12) Mouse Monoclonal Primary Antibody | - | 9 pak. | - | - | Keratin (34βE12) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5479266001, 50 testų) |
| 18.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 1.8 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 18.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.7 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 18.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.9 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 18.5 | LCS | - | 5 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 18.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 18.7 | Hematoxylin II | - | 1.8 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 18.8 | Bluing Reagent | - | 1.8 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 19. | Imunohistocheminis tyrimas Pan Keratino [klonas AE1/AE3/PCK26] antigeno nustatymui | 600 | - | 24.24 | 14544 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Pan Keratino [klonas AE1/AE3/PCK26] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 19.1 | Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) Primary Antibody | - | 12 pak. | - | - | Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) Primary Antibody (Kat. Nr. 5266840001, 50 testų) |
| 19.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 2.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 19.3 | Protease 3 | - | 2.4 pak. | - | - | Protease 3 (Kat. Nr. 5266718001, 250 testų) |
| 19.4 | Antibody Diluent with Caseine | - | 0.6 pak. | - | - | Antibody Diluent with Caseine (Kat. Nr. 6440002001, 100 mL) |
| 19.5 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.9 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 19.6 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 1.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 19.7 | LCS | - | 6.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 19.8 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 2.7 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 19.9 | Hematoxylin II | - | 2.4 pak | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 19.10 | Bluing Reagent | - | 2.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 20. | Imunohistocheminis tyrimas bcl-2 [klonas 124] antigeno nustatymui | 50 | - | 18.90 | 945 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam bcl-2 [klonas 124] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 20.1 | bcl-2 (124) Mouse Monoclonal Primary Antibody |  | 1 pak. |  |  | bcl-2 (124) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5986826001, 50 testų) |
| 20.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 20.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 20.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 20.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 20.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 20.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 20.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 21. | Imunohistocheminis tyrimas bcl-6 [klonas GI191/A8] antigeno nustatymui | 30 | - | 18.14 | 544.20 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam bcl-6 [klonas GI191/A8] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 21.1 | bcl-6 (GI191E/A8) | - | 1 pak. | - | - | bcl-6 (GI191E/A8) (Kat. Nr. 5269008001, 50 testų) |
| 21.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 21.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 21.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.3 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 21.5 | LCS | - | 0.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 21.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 21.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 21.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 22. | Imunohistocheminis tyrimas Ep-CAM [klonas Ber-EP4] antigeno nustatymui | 20 | - | 18.90 | 378 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Ep-CAM [klonas Ber-EP4] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 22.1 | Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM (Ber-EP4) | - | 1 pak. | - | - | Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM (Ber-EP4) (Kat. Nr. 5435676001, 50 testų) |
| 22.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 22.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 22.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 22.5 | LCS | - | 0.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 22.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 22.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 22.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 23. | Imunohistocheminis tyrimas Her2 [klonas 4B5] antigeno nustatymui | 600 | - | 28.87 | 17322 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Her2 [klonas 4B5] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 23.1 | HER2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 12 pak. | - | - | HER2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, VENTANA (Kat. Nr. 5999570001, 50 testų) |
| 23.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 2.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 23.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.9 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 23.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 1.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 23.5 | LCS | - | 1.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 23.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 2.7 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 23.7 | Hematoxylin II | - | 2.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 23.8 | Bluing Reagent | - | 2.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 23.9 | Printer Ribbon | - | 2 pak. | - | - | Printer ribbon (Kat. Nr. 5250889001) |
| 23.10 | Umonium | - | 3 pak. | - | - | UMONIUM 38 DECON (Kat. Nr. 7007833001) |
| 24. | Imunohistocheminis tyrimas CK7 [klonas SP52] antigeno nustatymui | 450 | - | 18.90 | 8505 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CK7 [klonas SP52] antigeno nustatymui mui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 24.1 | Cytokeratin 7 (SP52) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 9 pak. | - | - | Cytokeratin 7 (SP52) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5986818001, 50 testų) |
| 24.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 1.8 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 24.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.7 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 24.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.9 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 24.5 | LCS | - | 5 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 24.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 24.7 | Hematoxylin II | - | 1.8 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 24.8 | Bluing Reagent | - | 1.8 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 25. | Imunohistocheminis tyrimas WT1 [klonas 6F-H2] antigeno nustatymui | 150 | - | 18.90 | 2835 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam WT1 [klonas 6F-H2] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 25.1 | WT1 (6F-H2) | - | 3 pak. | - | - | WT1 (6F-H2) (Kat. Nr. 5435706001, 50 testų) |
| 25.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.6 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 25.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 25.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.3 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 25.5 | LCS | - | 1.7 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 25.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.7 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 25.7 | Hematoxylin II | - | 0.6 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 25.8 | Bluing Reagent | - | 0.6 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 26. | Imunohistocheminis tyrimas CD4 [klonas SP35] antigeno nustatymui | 30 | - | 18.90 | 567 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD4 [klonas SP35] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 26.1 | CD4 (SP35) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | CD4 (SP35) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5552737001, 50 testų) |
| 26.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 26.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 26.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 26.5 | LCS | - | 0.3 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 26.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 26.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 26.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 27. | Imunohistocheminis tyrimas CD5 [klonas SP19] antigeno nustatymui | 50 | - | 21.12 | 1056 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD5 [klonas SP19] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 27.1 | CD5 (SP19) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | CD5 (SP19) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5929903001, 50 testų) |
| 27.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 27.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 27.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 27.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 27.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 27.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 27.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 28. | Imunohistocheminis tyrimas CD8 [klonas SP57] antigeno nustatymui | 20 | - | 18.90 | 378 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD8 [klonas SP57] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 28.1 | CD8 (SP57) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM | - | 1 pak. | - | - | CD8 (SP57) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5937248001, 50 testų) |
| 28.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 28.3 | Antibody Diluent with Caseine | - | 0.1 pak. | - | - | Antibody Diluent with Caseine (Kat. Nr. 6440002001, 100 mL) |
| 28.4 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 28.5 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 28.6 | LCS | - | 0.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 28.7 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 28.8 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 28.9 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 29. | Imunohistocheminis tyrimas CD23 [klonas SP23] antigeno nustatymui | 50 | - | 18.90 | 945 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD23 [klonas SP23] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 29.1 | CD23 (SP23) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | CD23 (SP23) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5479258001, 50 testų) |
| 29.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 29.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 29.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 29.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 29.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 29.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 29.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 30. | Imunohistocheminis tyrimas CD31 [klonas JC70] antigeno nustatymui | 50 | - | 18.90 | 945 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD31 [klonas JC70] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 30.1 | CD31 (JC70) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | CD31 (JC70) (Kat. Nr. 5463475001, 50 testų) |
| 30.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 30.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 30.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 30.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 30.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 30.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 30.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 31. | Imunohistocheminis tyrimas CD117 [klonas YR145] antigeno nustatymui | 70 | - | 69.78 | 4884,60 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD117 [klonas YR145] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau). |
| 31.1 | CD117/c-kit [YR145]. Primary Antibody. | - | 2 pak. | - | - | Cell Marque CD117/c-kit [YR145]. (Kat. Nr. 117R-15, 0,5 ml konc.). |
| 31.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.3 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 31.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 31.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 31.5 | LCS | - | 0.8 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 31.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.3 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 31.7 | Hematoxylin II | - | 0.3 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 31.8 | Bluing Reagent | - | 0.3 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 31.9 | 100 Test Prep Kit #1 | - | 1 pak. | - | - | 100 Test Prep Kit #1 (Kat. Nr. 5273617001, 100 testų) |
| 32. | Imunohistocheminis tyrimas CD138 [klonas B-A38] antigeno nustatymui | 10 | - | 17.39 | 173.90 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD138 [klonas B-A38] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 32.1 | CD138/syndecan-1 (B-A38) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | CD138/syndecan-1 (B-A38) (Kat. Nr. 5269083001, 50 testų) |
| 32.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 32.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 32.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 32.5 | LCS | - | 0.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 32.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 32.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 32.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 33. | Imunohistocheminis tyrimas CDX-2 [klonas EPR2764Y] antigeno nustatymui | 150 | - | 18.90 | 2835 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CDX-2 [klonas EPR2764Y] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 33.1 | CDX-2 (EPR2764Y) Primary Antibody | - | 3 pak. | - | - | CDX-2 (EPR2764Y) (Kat. Nr. 5463491001, 50 testų) |
| 33.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.6 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 33.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 33.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.3 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 33.5 | LCS | - | 1.7 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 33.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.7 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 33.7 | Hematoxylin II | - | 0.6 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 33.8 | Bluing Reagent | - | 0.6 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 34. | Imunohistocheminis tyrimas CK 5/6 [klonas D5/16B4] antigeno nustatymui | 50 | - | 18.14 | 907 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CK 5/6 [klonas D5/16B4] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 34.1 | Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) Mouse Monoclonal Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) Mouse Monoclonal Primary Antibody (Kat Nr. 6478441001, 50 testų) |
| 34.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 34.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 34.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 34.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 34.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 34.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 34.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 35. | Imunohistocheminis tyrimas Ciklino D1 [klonas SP4-R] antigeno nustatymui | 50 | - | 18.90 | 945 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Ciklino D1 [klonas SP4-R] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 35.1 | Cyclin D1 (SP4-R) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, VENTANA | - | 1 pak. | - | - | Cyclin D1 (SP4-R) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, VENTANA (Kat. Nr. 5862949001, 50 testų) |
| 35.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 35.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 35.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 35.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 35.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 35.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 35.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 36. | Imunohistocheminis tyrimas Desmino [klonas DE-R-11] antigeno nustatymui | 100 | - | 17.39 | 1739 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Desmino [klonas DE-R-11] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 36.1 | Desmin (DE-R-11) Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | Desmin (DE-R-11) Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5267005001, 50 testų) |
| 36.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 36.3 | Amplification Kit | - | 1 pak. | - | - | Amplification Kit (Kat. Nr. 5266114001, 100 testų) |
| 36.4 | Protease 1 | - | 0.4 pak. | - | - | Protease 1 (Kat. Nr. 5266688001, 250 testų) |
| 36.5 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 36.6 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 36.7 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 36.8 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 36.9 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 36.10 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 37. | Imunohistocheminis tyrimas E-kadherino [klonas EP700Y] antigeno nustatymui | 250 | - | 18.90 | 4725 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam E-kadherino [klonas EP700Y] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 37.1 | E-cadherin (EP700Y) Primary Antibody | - | 5 pak. | - | - | E-cadherin (EP700Y) (Kat. Nr. 5973872001, 50 testų) |
| 37.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 37.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.4 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 37.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.5 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 37.5 | LCS | - | 2.8 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 37.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 1.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 37.7 | Hematoxylin II | - | 1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 37.8 | Bluing Reagent | - | 1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 38. | Imunohistocheminis tyrimas EMA [klonas E29] antigeno nustatymui | 100 | - | 17.39 | 1739 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam EMA [klonas E29] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 38.1 | EMA (E29) Mouse Monoclonal Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | EMA (E29) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5878900001, 50 testų) |
| 38.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 38.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 38.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 38.5 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 38.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 38.7 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 38.8 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 39. | Imunohistocheminis tyrimas GCDFP-15 [klonas EP1582Y] antigeno nustatymui | 70 | - | 18.14 | 1269.80 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam GCDFP-15 [klonas EP1582Y] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 39.1 | GCDFP-15 (EP1582Y) Rabbit Monoclonal Antibody | - | 2 pak. | - | - | GCDFP-15 (EP1582Y) Rabbit Monoclonal Antibody (Kat. Nr. 5463530001, 50 testų) |
| 39.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.3 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 39.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 39.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 39.5 | LCS | - | 0.8 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 39.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.3 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 39.7 | Hematoxylin II | - | 0.3 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 39.8 | Bluing Reagent | - | 0.3 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 40. | Imunohistocheminis tyrimas Melanosomos [klonas HMB45] antigeno nustatymui | 100 | - | 27.31 | 2731 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Melanosomos [klonas HMB45] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 40.1 | Melanosome (HMB45) Mouse Monoclonal Primary Antibody |  | 2 pak |  |  | Melanosome (HMB45) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5479282001, 50 testų) |
| 40.2 | ultraView Universal Alkaline Phosphatase Red Detection Kit |  | 0.4 pak. |  |  | ultraView Universal Alkaline Phosphatase Red Detection Kit (Kat. Nr. 5269814001) |
| 40.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 40.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 40.5 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 40.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 40.7 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 40.8 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 41. | Imunohistocheminis tyrimas Kappa [klonas poliklonas] antigeno nustatymui | 30 | 1 | 16.65 | 499.50 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Kappa [klonas poliklonas] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 41.1 | Kappa Rabbit Polyclonal Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | Kappa Rabbit Polyclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5267013001, 50 testų) |
| 41.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 41.3 | Amplification Kit | - | 0.3 pak. | - | - | Amplification Kit (Kat. Nr. 5266114001, 100 testų) |
| 41.4 | Protease 1 | - | 0.1 pak. | - | - | Protease 1 (Kat. Nr. 5266688001, 250 testų) |
| 41.5 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 41.6 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 41.7 | LCS | - | 0.3 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 41.8 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 41.9 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 41.10 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 42. | Imunohistocheminis tyrimas Lambda [klonas poliklonas] antigeno nustatymui | 30 | - | 17.39 | 521.70 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Lambda [klonas poliklonas] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 42.1 | Lambda Rabbit Polyclonal Primary | - | 1 pak. | - | - | Lambda Rabbit Polyclonal Primary, CONFIRM (Kat. Nr. 5267021001, 50 testų) |
| 42.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 42.3 | Amplification Kit | - | 0.3 pak. | - | - | Amplification Kit (Kat. Nr. 5266114001, 100 testų) |
| 42.4 | Protease 1 | - | 0.1 pak. | - | - | Protease 1 (Kat. Nr. 5266688001, 250 testų) |
| 42.5 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 42.6 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 42.7 | LCS | - | 0.3 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 42.8 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 42.9 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 42.10 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 43. | Imunohistocheminis tyrimas CD45 [klonas 2B11&PD7/26] antigeno nustatymui | 150 | - | 17.39 | 2608.50 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD45 [klonas 2B11&PD7/26] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 43.1 | CD45 (LCA) (2B11 & PD7/26) Primary Antibody | - | 3 pak. | - | - | CD45 (LCA) (2B11 & PD7/26) (Kat. Nr. 5269423001, 50 testų) |
| 43.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.6 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 43.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 43.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.3 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 43.5 | LCS | - | 0.3 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 43.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 43.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 43.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 44. | Imunohistocheminis tyrimas CEA [klonas CEA31] antigeno nustatymui | 100 | - | 18.14 | 1814 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CEA [klonas CEA31] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 44.1 | CEA (CEA31) Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | CEA (CEA31) (Kat. Nr. 6433316001, 50 testų) |
| 44.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 44.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 44.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 44.5 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 44.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 44.7 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 44.8 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 45. | Imunohistocheminis tyrimas RCC [klonas PN-15] antigeno nustatymui | 50 | - | 17.39 | 869.50 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam RCC [klonas PN-15] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 45.1 | Renal Cell Carcinoma (PN-15) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | Renal Cell Carcinoma (PN-15) (Kat. Nr. 5269369001, 50 testų) |
| 45.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 45.3 | Protease 1 | - | 0.2 pak. | - | - | Protease 1 (Kat. Nr. 5266688001, 250 testų) |
| 45.4 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 45.5 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 45.6 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 45.7 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 45.8 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 45.9 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 46. | Imunohistocheminis tyrimas S100 [klonas 4C4.9] antigeno nustatymui | 150 | - | 17.39 | 2608.50 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam S100 [klonas 4C4.9] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 46.1 | S100 (4C4.9) Primary Antibody | - | 3 pak. | - | - | S100 (4C4.9) Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5278104001, 50 testų) |
| 46.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.6 pak | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 46.3 | Antibody Diluent with Caseine - 0,2 vnt | - | 0.2 pak. | - | - | Antibody Diluent with Caseine (Kat. Nr. 6440002001, 100 mL) |
| 46.4 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 46.5 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.3 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 46.6 | LCS | - | 1.7 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 46.7 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.7 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 46.8 | Hematoxylin II | - | 0.6 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 46.9 | Bluing Reagent | - | 0.6 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 47. | Imunohistocheminis tyrimas TdT [klonas poliklonas] antigeno nustatymui | 20 | - | 18.14 | 362.80 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam TdT [klonas poliklonas] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 47.1 | TdT (polyclonal) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | TdT (polyclonal) (Kat. Nr. 5267811001, 50 testų) |
| 47.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 47.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 47.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 47.5 | LCS | - | 0.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 47.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 47.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 47.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 48. | Imunohistocheminis tyrimas Oct-4 [klonas MRQ-10] antigeno nustatymui | 50 | - | 19.12 | 956 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Oct-4 [klonas MRQ-10] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 48.1 | Oct-4 (MRQ-10) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | Oct-4 (MRQ-10) (Kat. Nr. 5463602001, 50 testų) |
| 48.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 48.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 48.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 48.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 48.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 48.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 48.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 49. | Imunohistocheminis tyrimas p63 [klonas 4A4] antigeno nustatymui | 150 | - | 18.90 | 2835 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam p63 [klonas 4A4] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 49.1 | p63 (4A4) Mouse Monoclonal Primary Antibody | - | 3 pak. | - | - | p63 (4A4) Mouse Monoclonal Primary Antibody, VENTANA (Kat. Nr. 5867061001, 50 testų) |
| 49.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.6 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 49.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 49.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.3 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 49.5 | LCS | - | 1.7 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 49.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.7 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 49.7 | Hematoxylin II | - | 0.6 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 49.8 | Bluing Reagent | - | 0.6 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 50. | Imunohistocheminis tyrimas p40 [klonas BC28] antigeno nustatymui | 20 | - | 18.90 | 378 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam p40 [klonas BC28] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 50.1 | p40 (BC28) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | p40 (BC28) (Kat. Nr. 394420001, 50 testų) |
| 50.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 50.3 | Amplification Kit | - | 0.2 pak. | - | - | Amplification Kit (Kat. Nr. 5266114001, 100 testų) |
| 50.4 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 50.5 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 50.6 | LCS | - | 0.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 50.7 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 50.8 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 50.9 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 51. | Imunohistocheminis tyrimas PAX-8 [klonas MRQ-50] antigeno nustatymui | 70 | - | 18.14 | 1269.80 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam PAX-8 [klonas MRQ-50] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 51.1 | PAX8 (MRQ-50) Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | PAX8 (MRQ-50) (Kat. Nr. 6523927001, 50 testų) |
| 51.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.3 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 51.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 51.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 51.5 | LCS | - | 0.8 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 51.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.3 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 51.7 | Hematoxylin II | - | 0.3 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 51.8 | Bluing Reagent | - | 0.3 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 52. | Imunohistocheminis tyrimas CD15 [klonas MMA] antigeno nustatymui | 20 | - | 18.90 | 378 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD15 [klonas MMA] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 52.1 | CD15 (MMA) Mouse Monoclonal, Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | CD15 (MMA) Mouse Monoclonal, Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5266904001, 50 testų) |
| 52.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 52.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 52.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 52.5 | LCS | - | 0.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 52.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 52.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 52.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 53. | Imunohistocheminis tyrimas CD99 [klonas O13] antigeno nustatymui | 20 | - | 18.90 | 378 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CD99 [klonas O13] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 53.1 | CD99 (O13) Mouse Monoclonal Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | CD99 (O13) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5913594001, 50 testų) |
| 53.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 53.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 53.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 53.5 | LCS | - | 0.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 53.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 53.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 53.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 54. | Imunohistocheminis tyrimas CK8&18 [klonas B22.1&B23.1] antigeno | 30 | - | 18.14 | 544.20 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CK8&18 [klonas B22.1&B23.1] antigen nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 54.1 | Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1) (Kat. Nr. 5269776001, 50 testų) |
| 54.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 54.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 54.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 54.5 | LCS | - | 0.3 pak | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 54.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 54.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 54.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 55. | Imunohistocheminis tyrimas CK19 [klonas A53-B/A2.26] antigeno nustatymui | 30 | - | 17.39 | 521.70 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CK19 [klonas A53-B/A2.26] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 55.1 | Cytokeratin 19 (A53- B/A2.26) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | Cytokeratin 19 (A53- B/A2.26) (Kat. Nr. 5269440001, 50 testų) |
| 55.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 55.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 55.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 55.5 | LCS | - | 0.3 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 55.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 55.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 55.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 56. | Imunohistocheminis tyrimas Galaktino-3 [klonas 9C4] antigeno nustatymui | 20 | - | 17.39 | 347.80 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Galaktino-3 [klonas 9C4] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 56.1 | Galectin-3 (9C4) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | Galectin-3 (9C4) (Kat. Nr. 5269164001, 50 testų) |
| 56.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 56.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 56.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 56.5 | LCS | - | 0.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 56.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 56.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 56.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 57. | Imunohistocheminis tyrimas HSA [klonas OCH1E5] antigeno nustatymui | 50 | - | 18.14 | 907 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam HSA [klonas OCH1E5] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 57.1 | Hepatocyte Specific Antigen (Hep Par-1) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | Hepatocyte Specific Antigen (Hep Par-1) (OCH1E5) (Kat. Nr. 5269792001, 50 testų) |
| 57.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 57.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 57.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 57.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 57.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 57.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 57.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 58. | Imunohistocheminis tyrimas Inhibino [klonas R1] antigeno nustatymui | 30 | - | 20.64 | 619.20 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Inhibino [klonas R1] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 58.1 | Inhibin, alpha (R1) P |  | 1 pak. |  |  | Inhibin, alpha (R1) (Kat. Nr. 5268311001, 50 testų) |
| 58.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 58.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 58.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 58.5 | LCS | - | 0.3 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 58.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 58.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 58.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 59. | Imunohistocheminis tyrimas MART-1 [klonas A103] antigeno nustatymui | 50 | - | 28.07 | 1403.50 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam MART-1 [klonas A103] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 59.1 | MART-1/melan A (A103) Mouse Monoclonal Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | MART-1/melan A (A103) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5278350001, 50 testų) |
| 59.2 | ultraView Universal Alkaline Phosphatase Red Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal Alkaline Phosphatase Red Detection Kit (Kat. Nr. 5269814001) |
| 59.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 59.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 59.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 59.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 59.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 59.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 60. | Imunohistocheminis tyrimas MUC1 [klonas H23] antigeno nustatymui | 100 | - | 17.39 | 1739 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam MUC1 [klonas H23] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 60.1 | MUC1 (H23) Mouse Monoclonal Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | MUC1 (H23) Mouse Monoclonal Primary Antibody (Kat. Nr. 6316514001, 50 testų) |
| 60.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 60.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 60.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 60.5 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 60.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 60.7 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 60.8 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 61. | Imunohistocheminis tyrimas MUC5AC [klonas MRQ-19] antigeno nustatymui | 50 | - | 18.90 | 945 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam MUC5AC [klonas MRQ-19] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 61.1 | MUC5AC (MRQ-19) Primary Antibody |  | 1 pak. |  |  | MUC5AC (MRQ-19) (Kat. Nr. 5463564001, 50 testų) |
| 61.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 61.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 61.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 61.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 61.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 61.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 61.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 62. | Imunohistocheminis tyrimas PSA [klonas poliklonas] antigeno nustatymui | 100 | - | 17.39 | 1739 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam PSA [klonas poliklonas] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 62.1 | Prostate Specific Antigen (PSA) Rabbit Polyclonal Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | Prostate Specific Antigen (PSA) Rabbit Polyclonal Primary Antibody, CONFIRM (Kat. Nr. 5266939001, 50 testų) |
| 62.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 62.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 62.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 62.5 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 62.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 62.7 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 62.8 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 63. | Imunohistocheminis tyrimas vHL [klonas Ig33] antigeno nustatymui | 20 | - | 76.80 | 1536,00 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam vHL [klonas Ig33] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau). |
| 63.1 | von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1 [Ig33] | - | 1 pak. | - | - | Thermo Fisher Scientific von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1 [Ig33] (Kat. Nr. MS-690-P, 1 mL) |
| 63.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 63.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 63.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 63.5 | LCS | - | 0.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 63.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 63.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 63.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 63.9 | 100 Test Prep Kit #2 | - | 1 pak. | - | - | 100 Test Prep Kit #2 (Kat. Nr. 5273625001, 100 testų) |
| 64. | Imunohistocheminis tyrimas SALL4 [klonas 6E3] antigeno nustatymui | 50 | - | 18.90 | 945 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam SALL4 [klonas 6E3] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 64.1 | SALL4 (6E3) Mouse Monoclonal Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | SALL4 (6E3) Mouse Monoclonal Primary Antibody (Kat. Nr. 7047690001, 50 testų) |
| 64.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.2 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 64.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 64.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 64.5 | LCS | - | 0.6 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 64.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.2 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 64.7 | Hematoxylin II | - | 0.2 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 64.8 | Bluing Reagent | - | 0.2 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 65. | Imunohistocheminis tyrimas Vilino [klonas CWWB1] antigeno nustatymui | 30 | - | 17.39 | 521.70 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Vilino [klonas CWWB1] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 65.1 | Villin (CWWB1) Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | Villin (CWWB1) (Kat. Nr. 5269407001, 50 testų) |
| 65.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 65.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 65.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 65.5 | LCS | - | 0.3 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 65.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 65.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 65.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 66. | Imunohistocheminis tyrimas CK5/14 [klonas EP1601Y/LL002] antigeno nustatymui | 30 | - | 18.90 | 567 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam CK5/14 [klonas EP1601Y/LL002] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 66.1 | Cytokeratin 5/14 (EP1601Y/LL002) Rabbit and Mouse Monoclonal Primary Antibody | - | 1 pak. | - | - | Cytokeratin 5/14 (EP1601Y/LL002) Rabbit and Mouse Monoclonal Primary Antibody (Kat. Nr. 7292864001, 50 testų) |
| 66.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.1 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 66.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 66.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 66.5 | LCS | - | 0.3 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 66.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 66.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 66.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 67. | Imunohistocheminis tyrimas Chromogranino A [klonas LK2H10] antigeno nustatymui | 100 | - | 17.39 | 1739 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam Chromogranino A [klonas LK2H10] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 67.1 | Chromogranin A (LK2H10) Primary Antibody | - | 2 pak. | - | - | Chromogranin A (LK2H10) Primary Antibody (Kat. Nr. 5267056001, 50 testų) |
| 67.2 | ultraView Universal DAB Detection Kit | - | 0.4 pak. | - | - | ultraView Universal DAB Detection Kit (Kat. Nr. 5269806001, 250 testų) |
| 67.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 67.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.2 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 67.5 | LCS | - | 1.1 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 67.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.5 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 67.7 | Hematoxylin II | - | 0.4 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 67.8 | Bluing Reagent | - | 0.4 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
| 68. | Imunohistocheminis tyrimas PD-L1 [klonas SP263] antigeno nustatymui | 20 | - | 107.71 | 2154.20 | Roche Ventana reagentai ir priemonės imunohistocheminiam PD-L1 [klonas SP263] antigeno nustatymui (komercinis pavadinimas, prekės kodai kataloge, siūloma pakuotė – žr. žemiau) |
| 68.1 | PD-L1 (SP263) Assay | - | 1 pak. | - | - | VENTANA PD-L1 (SP263) Assay, PMA, Kat. Nr. 07419821001, 50 testų) |
| 68.2 | OptiView DAB IHC detection kit | - | 0.1 pak. | - | - | OptiView DAB IHC detection kit. (Kat. Nr. 6396500001, 250 testų) |
| 68.3 | EZ Prep Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | EZ Prep Concentrate (10X) (Kat. Nr. 05279771001, 2 ltr) |
| 68.4 | Cell Conditioning Solution (CC1) | - | 0.1 pak. | - | - | Cell Conditioning Solution (CC1) (Kat. Nr. 5279801001, 2 ltr) |
| 68.5 | LCS | - | 0.2 pak. | - | - | LCS (Kat. Nr. 5264839001, 2 ltr) |
| 68.6 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | - | 0.1 pak. | - | - | Reaction Buffer Concentrate (10X) (Kat. Nr. 5353955001, 2 ltr) |
| 68.7 | Hematoxylin II | - | 0.1 pak. | - | - | Hematoxylin II (Kat. Nr. 5277965001, 25 ml) |
| 68.8 | Bluing Reagent | - | 0.1 pak. | - | - | Bluing Reagent (Kat. Nr. 5266769001, 25 ml) |
|  | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM: |  |  |  | 194 971,20 | x |
|  | PVM 5 % Eur: |  |  |  | 10 712,46 | x |
|  | PVM 21 % Eur: |  |  |  | 515.12 |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM: |  |  |  | 206 198,78 | x |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 206 198,78 (du šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai 78 centai EUR), kur PVM sudaro 11.227,58 Eur.

- po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 2 skaičiai

2. AUTOMATIZUOTA AUDINIŲ PATOLOGIJOS DIAGNOSTIKOS TYRIMŲ SISTEMA PANAUDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

modelis              BenchMark XT

gamintojas          Ventana Medical Systems

kilmės šalis        JAV

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti ( t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. AUTOMATIZUOTA AUDINIŲ PATOLOGIJOS DIAGNOSTIKOS TYRIMŲ SISTEMA turi būti techniškai pajėgi atlikti tyrimų sąraše išvardintus tyrimus. Analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas - pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2016 m. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sistemos paskirtis | Automatizuota sistema, skirta objektinių stiklelių su audinių histologiniais preparatais patologijos diagnostikos tyrimams. | BenchMark XT yra automatinė audinių ir citologinių mėginių ant objektinių stiklelių IHC ir ISH dažymo sistema, skirta in vitro diagnostikai | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT - psl. 185 |  |
| 1.2. | Taikomi metodai | Imunohistochemija. Imunocitochemija. Imunofluorescencija (tiesioginė). In situ hibridizacija. Dvigubas dažymas. | Sistema geba atlikti imunohistocheminius, imunocitocheminius, in situ hibridizacijos ir dvigubus dažymus | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT - 185 BenchMark Ultra Vartotojo vadovas EN – psl. vii BenchMark palyginimo brošiūra EN – psl. 4 |  |
| 1.3 | Procedūros | Turi būti atliekamos šios nepertraukiamos procedūros: - histologinio preparato kaitinimas; - audinio fiksavimas; - histologinio preparato deparafinizavimas; - epitopo išlaisvinimas; - vizualizavimas; - kontrastinis dažymas. | Sistema geba atlikti visas reikiamas procedūras nuo histologinio preparato kaitinimo iki kontrastinio dažymo. | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT – psl. 60 |  |
| 1.4 | Automatizavimas | Visos procedūros iš eilės turi būti atliekamos pilnai automatiniu būdu (be papildomo rankinio darbo), laisvai pasirenkant bet kurio ar visų tyrimo metodų atlikimą. | Visi taikomi metodai atliekami automatiniu būdu | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT – psl. 59 |  |
| 1.5 | Titravimas | Galimybė atlikti rankinį antikūnų titravimą. | Vienas iš protokolų redagavimo parinkčių yra titravimas, kuris įgalina atlikti rankinį antikūnių titravimą naudojant BenchMark XT | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT – psl. 82 |  |
| 1.6 | Lankstumas | Privaloma galimybė vienu metu apdoroti įvairiais metodais ant objektinio stiklelio uždėtus audinius (fiksuotus formalinu ir impregnuotus parafinu, deparafinizuotus, šaldomuosius pjūvius). Privaloma galimybė taikyti individualų protokolą kiekvienam dažomam objektiniam stikleliui. Privaloma galimybė naudoti bet kurio gamintojo antikūnus. | Sistema leidžia modifikuoti procedūras priklausomai nuo naudojamo audinio tipo, t.y., įtraukti deparafinizavimo žingsnį atsižvelgiant, ar audinys impregnuotas parafinu, deparafinizuotas, šaldytas. Nepriklausoma temperatūros kontrolė tiriant kiekvieną audinio mėginio stiklelį leidžia taikyti individualų dažymo protokolą kiekvienam objektiniam stikleliui. Pasirinkus užpildomus antikūnių dozatorius, yra galimybė naudoti kliento pasirinktus antikūnius | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT – psl. 92, 60, 39 |  |
| 1.7 | Našumas | Vienu metu turi būti galimybė nudažyti ne mažiau nei 30 audinių ant objektinių stiklelių su individualiais dažymo protokolais (turi būti galimybė vienu metu panaudoti ne mažiau kaip 30 skirtingų antikūnų ir detektavimo sistemą, kad nudažyti ne mažiau 30 skirtingų audinių). | Vienu metu galima atlikti iki 30 objektinių stiklelių dažymus taikant individualius protokolus. Sistema turi 35 pozicijas reagentams (antikūniams, detekcijos reagentams, kt.), kas užtikrina dažymo galimybę naudojant ne mažiau 30 skirtingų antikūnių. | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT – psl.179 |  |
| 1.8 | Sparta | Imunohistocheminio dažymo ciklas nuo stiklelio įdėjimo iki išėmimo (kaitinimas, deparafinizavimas, kondicionavimas, vizualizavimas, kontrastinis dažymas) turi trukti ne ilgiau nei 3 val. | Vidutinė pilna objektinio stiklelio dažymo ciklo trukmė yra 2,5 val. | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT - 78, 87, 81, 88 |  |
| 1.9 | Temperatūros kontrolė | Temperatūra turi būti programuojama ir kontroliuojama individualiai kiekvienam objektiniam stikleliui. | Kiekviena objektinio stiklelio pozicija turi kaitinamąją plokštelę, kurios temperatūra nepriklausomai kontroliuojama sistemos programinės įrangos | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT - 179, 68 |  |
| 1.10 | Reagentų maišymas | Reagentų maišymas turi būti pilnai automatizuotas, kad užtikrintų tolygų reagentų paskirstymą po visą objektinio stiklelio plotą. | Vienas vidinis ir trys išoriniai oro pūtikliai užtikrina tolygų reagentų išmaišymą ir pasiskirstymą ant viso objektinio stiklelio ploto | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT - 66-67 |  |
| 1.11 | Stiklelių ir reagentų atpažinimas | Objektiniai stikleliai ir procedūrose naudojami reagentai turi būti identifikuojami ir atpažįstami etiketėmis su bar ar 2D kodais arba RFID mikroschemomis. | Prietaisas nustato reagentą, nuskaitydamas juostinį kodą, esantį ant kiekvieno reagento dozatoriaus. Prietaisas žino, kurį protokolą norima naudoti konkrečiam objektiniam stikleliui, nuskaitydamas juostinio kodo etiketes, kurios priklijuotos ant kiekvieno objektinio stiklelio. | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT - psl. 13 |  |
| 1.12 | Naudojami reagentai | Naudojami reagentai turi būti saugūs operatoriui, deparafinizavimas atliekamas be aromatinių angliavandenilių ir be alkoholių. Imunohistocheminio tyrimo vizualizavimui turi būti naudojama netiesioginė multimerinė dviejų pakopų DAB detektavimo sistema be biotino, nustatanti pelės IgG, pelės IgM ir triušio pirminius antikūnus. Gimdos kaklelio imunocitocheminio tyrimo vizualizavimui turi būti naudojamos netiesioginės multimerinės dviejų pakopų DAB detektavimo sistema be biotino su ruduoju chromogenu ir šarminės fosfatazės be biotino su raudonuoju chromogenu bei p16 ir Ki-67 antikūnų kokteilis. Pateikti pelės ir triušio antikūnai turi reaguoti su žmogaus antigenais. Kontrastiniam dažymui turi būti naudojamas modifikuotas Gill‘o hematoksilinas ir vandeninis buferinis ličio karbonato tirpalas. | • Deparafinizavimo reagentas yra vandeninio pagrindo, saugus naudoti. • ultraVIEW Universal DAB detekcijos rinkiniu be biotino nustatomi specifiniai pelės ir triušio pirminiai antikūniai, susirišę su antigenu parafine įtvirtintose arba užšaldytų audinių sekcijose. Specifinio antikūno vieta nustatoma antriniu antikūniu, pažymėtu fermento. Kompleksas vizualizuojamas naudojant nusodinamą reakcijos produktą su DAB chromogenu. .. • CINtec PLUS citologiniame rinkinyje pateikiami reagentai, skirti vienu metu imunocitochemiškai aptikti p16INK4a ir Ki-67 baltymus, detektuojami ruduoju ir raudonuoju chromogenu. • Kontrastiniam dažymui naudojamas modifikuotas Gill hematoksilinas | •Deparafinizavimo reagentas LT – 1 psl. •DAB detekcijos sistema LT – 1 psl •Diagnostinis reagentų rinkinys antikūnams p16 ir Ki67 _LT – 1 psl. • Hematokslinas LT – 1 psl. |  |
| 1.13 | Reagentų kiekio kontrolė | Naudojami reagentai turi būti registruojami proceso valdymo programoje (partijos Nr., galiojimo data, kiekis), programa turi kontroliuoti reagentų sunaudojimą ir įvertinti, ar registruotų reagentų pakaks dažymo procesui atlikti. | Visi Ventana reagentai, rinkiniai, antikūnai ir tūriniai produktai yra supakuoti į dėžutes su pritvirtintu atminties mygtuku. Šis įtaisas užregistruoja reagentus ir perduoda kompiuterio programai visą produkto naudojimui reikalingą informaciją (kiekis, partijos nr., galiojimo data). Sistema prieš pradėdama dažymą, patikrina, ar kiekvienam dozatoriuje yra pakankamai reagento | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT - psl. 22, 29 |  |
| 1.14 | Komplektacija | Kartu su automatizuota audinių patologijos diagnostikos sistema turi būti pateiktas kompiuteris su programine įranga, ne mažesniu nei 17“ monitoriumi, klaviatūra, pele, etikečių spausdintuvu, protokolų spausdintuvu ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu. | Kartu su sistema pateikiama visos reikiamos priemonės ir įranga – etikečių, protokolų spausdintuvas, kompiuteris su programine įranga, monitorius, visi reikiami laidai ir jungtys, nepertraukiamo maitinimo šaltinis. |  | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT - psl. 180 |  |
| 1.15 | Programa | Programinė įranga turi turėti protokolų, reagentų valdymo modulį, kuris leistų kurti, saugoti, koreguoti protokolus, sekti reagentų kiekio sunaudojimą, galiojimo laikus, partijos numerius. Programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso priežiūros modelį, leidžiantį per atstumą įvertinti automatizuotos audinių patologijos diagnostikos tyrimų sistemos būklę, atlikti gedimų diagnostiką ar net nuotoliniu būdu koreguoti arba sukurti reikiamus protokolus naujiems tyrimams. | Sistemos programinė įranga leidžia sukurti, saugoti, koreguoti dažymo protokolus. Yra nuotolinio serviso priežiūros galimybė | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT - ps. 13, 71, 72, 74 |  |
| 1.16 | Valdymas | Iš vieno kompiuterio sistemos turi būti galima valdyti ne mažiau nei 7 atskiras dažymo platformas. Turi būti galimybė sujungti automatizuotos sistemos valdymo programinę įrangą su ligoninės e-sveikatos sistema. | Vieno kompiuterio pagalba galima kontroliuoti nuo 1 iki 8 dažymo platformų. Galimybė prijungti pir ligoninės informacinės sistemos (LIS) | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT – 179 BenchMark palyginimo brošiūra EN – psl. 4 |  |
| 1.17 | Objektinių stiklelių etiketės | Etiketės privalo būti atsparios aukštai temperatūrai (>95°C) ir cheminių reagentų poveikiui. | Etiketės atsparios aukštai temperatūrai, kadangi jas turintys objektiniai stikleliai dažymo proceso metu gali būti kaitinami iki 100 laipsnių temperatūros. Etiketės atsparios trumpalaikiams tokių agresyvių cheminių medžiagų poveikiui kaip ksilenas ar alkoholiai. | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT – 37, 179 |  |
| 1.18 | Pagalbinės priemonės | Privalo būti ne mažiau nei 2 nuotekų konteineriai su kontroleriais, informuojantys apie nuotekų pašalimą iš konteinerio. | Kartu sistema pateikiami du 20 ltr talpos atliekų surinkimo konteineriai. Sistemoje esantis detektorius informuoja apie atliekų surinkimo konteineryje esantį skyčių lygį | BenchMark Ultra Vartotojo vadovas LT - psl. 10 |  |
| 1.19 | Naudojimo instrukcija ir/ar vartotojo vadovas | Būtina. Pateikti kartu su įranga originalo ir lietuvių kalbomis | Pateikiamas naudotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikta |  |
| 1.20 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Būtina. | Sistema atitinka in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | BenchMark XT EC atitikties direktyva |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.