## 1-120 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas (1-120 p.d.)
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA _2018-10 mėn.
1-120 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57 ir Antakalnio g. 124, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Reikalavimai | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
51. | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti:
51.1 | 10 x 10 cm | vnt. | 350 | 2 | 5 | 700 | 735 | 1. Sterilus, sudėtis trisluoksnė. 2. Pusiau pralaidi poliuretano plėvelė. 3. Putų poliuretano sluoksnis. 4. Hidrokoloido (trijų koloidų) sluoksnis. 5. Paženklinta CE ženklu. | Smith&Nephew | 66000434
51.2 | 15 x 15 cm | vnt. | 600 | 5.04 | 5 | 3024 | 3175.2 |  | Smith&Nephew | 483200
51 dalis iš viso: | [5 empty] | 3724 | 3910.2
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Reikalavimai | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
113.1 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L10 mm | vnt. | 30 | 4.05 | 5% | 121.5 | 127.575 | Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui | Mikromed BHH | 222210
113.2 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L12 mm | vnt. | 30 | 4.05 | 5% | 121.5 | 127.575 |  | Mikromed BHH | 222212
113.3 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L14 mm | vnt. | 30 | 4.05 | 5% | 121.5 | 127.575 |  | Mikromed BHH | 222214
113.4 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L16 mm | vnt. | 30 | 4.05 | 5% | 121.5 | 127.575 |  | Mikromed BHH | 222216
113.5 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L18 mm | vnt. | 30 | 4.05 | 5% | 121.5 | 127.575 |  | Mikromed BHH | 222218
113.6 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L20 mm | vnt. | 30 | 4.05 | 5% | 121.5 | 127.575 |  | Mikromed BHH | 222220
113.7 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.0 L22 mm | vnt. | 30 | 4.05 | 5% | 121.5 | 127.575 |  | Mikromed BHH | 222222
113.8 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.7 L14 mm | vnt. | 20 | 4.05 | 5% | 81 | 85.05 |  | Mikromed BHH | 221214
113.9 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.7 L16 mm | vnt. | 20 | 4.05 | 5% | 81 | 85.05 |  | Mikromed BHH | 221216
113.10 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.7 L18 mm | vnt. | 20 | 4.05 | 5% | 81 | 85.05 |  | Mikromed BHH | 221218
113.11 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.7 L20 mm | vnt. | 20 | 4.05 | 5% | 81 | 85.05 |  | Mikromed BHH | 221220
113.12 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 2.7 L22 mm | vnt. | 20 | 4.05 | 5% | 81 | 85.05 |  | Mikromed BHH | 221222
113.13 | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams 3.5 L48 mm | vnt. | 10 | 3.5 | 5% | 35 | 36.75 |  | Mikromed BHH | 220248
113.14 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L30 | vnt. | 10 | 3.9 | 5% | 39 | 40.95 |  | Mikromed BHH | 241230
113.15 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L34 | vnt. | 30 | 3.9 | 5% | 117 | 122.85 |  | Mikromed BHH | 241234
113.16 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L36 | vnt. | 30 | 3.9 | 5% | 117 | 122.85 |  | Mikromed BHH | 241236
113.17 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L38 | vnt. | 30 | 3.9 | 5% | 117 | 122.85 |  | Mikromed BHH | 241238
113.18 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L40 | vnt. | 30 | 3.9 | 5% | 117 | 122.85 |  | Mikromed BHH | 241240
113.19 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L42 | vnt. | 20 | 3.9 | 5% | 78 | 81.9 |  | Mikromed BHH | 241242
113.20 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L45 | vnt. | 20 | 3.9 | 5% | 78 | 81.9 |  | Mikromed BHH | 241245
113.21 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 4.0 L50 | vnt. | 20 | 3.9 | 5% | 78 | 81.9 |  | Mikromed BHH | 241250
113.22 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L50 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 271250
113.23 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L60 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 271260
113.24 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L70 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 271270
113.25 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L75 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 271275
113.26 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L80 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 271280
113.27 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L85 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 271285
113.28 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L90 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 271290
113.29 | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas 6.5 L95 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 271295
113.30 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L50 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 270250
113.31 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L60 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 270260
113.32 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L70 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 270270
113.33 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L75 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 270275
113.34 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L80 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 270280
113.35 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L85 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 270285
113.36 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L90 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 270290
113.37 | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas 6.5 L95 | vnt. | 5 | 4.9 | 5% | 24.5 | 25.725 |  | Mikromed BHH | 270295
113.38 | Kiršnerio viela | vnt. | 50 | 3 | 5% | 150 | 157.5 | 1. 1,1mm diametro, 150 mm ilgio 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Auxein | 451-1.1-150
113.39 | Kiršnerio viela | vnt. | 60 | 3 | 5% | 180 | 189 | 1. 1,5 mm diametro, 150 mm ilgio 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Auxein | 451-1.5-151
113.40 | Kiršnerio viela | vnt. | 50 | 3 | 5% | 150 | 157.5 | 1. 2,0 mm diametro, 150 mm ilgio 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Auxein | 451-2.0-152
113.41 | Kiršnerio viela | vnt. | 20 | 3 | 5% | 60 | 63 | 1. 0,5 mm diametro, 5 m ilgio, minkšta 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Mikromed BHH | 300505
113 dalis iš viso: | [5 empty] | 2963.5 | 3111.675
114. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms:
114.1 | 1 mm diametro, 100 mm ilgio | vnt. | 5 | 30 | 21% | 150 | 181.5 | 1 mm diametro, 100 mm ilgio | Mikromed BHH | 711010
114.2 | 1,5 mm diametro, 100 mm ilgio | vnt. | 5 | 30 | 21% | 150 | 181.5 | 1,5 mm diametro, 100 mm ilgio | Mikromed BHH | 711015
114.3 | 2,5 mm diametro, 150 mm ilgio | vnt. | 5 | 30 | 21% | 150 | 181.5 | 2,5 mm diametro, 150 mm ilgio | Mikromed BHH | 711025
114.4 | 2,7 mm diametro, 150 mm ilgio | vnt. | 5 | 30 | 21% | 150 | 181.5 | 2,7 mm diametro, 150 mm ilgio | Mikromed BHH | 711027
114.5 | 3,2 mm diametro, 150 mm ilgio | vnt. | 5 | 30 | 21% | 150 | 181.5 | 3,2 mm diametro, 150 mm ilgio | Mikromed BHH | 711032
114.6 | 3,5 mm diametro, 150 mm ilgio | vnt. | 5 | 30 | 21% | 150 | 181.5 | 3,5 mm diametro, 150 mm ilgio | Mikromed BHH | 711035
114.7 | 4,5 mm diametro, 150 mm ilgio | vnt. | 5 | 30 | 21% | 150 | 181.5 | 4,5 mm diametro, 150 mm ilgio | Mikromed BHH | 711045
114 dalis iš viso: | [5 empty] | 1050 | 1270.5