PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas |  | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus* | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui pateikiama informacija** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bisfenolis A |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) *** |  |  |
| 1.1. | Bisfenolis A | Priimtina analitės nustatymo riba, ne daugiau kaip 0,83 µg/l |  |  |
| 2. Uranas |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) *** |  |  |
| 2.1. | Uranas | Priimtina analitės nustatymo riba, ne daugiau kaip 10 µg/l |  |  |

* Tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne daugiau kaip 50 mm), Tiekėjas turi nurodyti tikslią parametro reikšmę (pvz. 48 mm). Rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. negalima.

** Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

*** Privalomi užpildyti laukai.

________________________________________