2

Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

STERILIZACIJOS PROCESO KONTROLĖS, STERILIZUOJAMŲ INSTRUMENTŲ PAKAVIMO IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ STERILIZACIJAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
	Pirkimo dalies

Nr.
	Prekės pavadinimas, techniniai parametrai
	Mato vnt.
	Maksimalus

kiekis

36 mėn.
	Mato vnt. kaina Eur. be PVM
	Kaina Eur. be PVM, įvertinus nurodytą kiekį

(4x5)
	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, kodas kataloge, techniniai parametrai

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.
	Užlydymo siūlės indikatorius
	
	
	
	

	7.1.
	- Indikatorius skirtas popieriaus–plastiko sterilizacinių maišelių ir rulonų užlydymo aparatų (siūlėtuvų) atliekamų užlydymo juostų kokybei įvertinti. Naudojamas siekiant patikrinti užlydymo siūlės vientisumą, sukibimą ir tinkamą siūlės parametrų laikymąsi.

- Indikatorius turi būti pritaikytas popieriaus-plastiko juostų siūlių testavimui naudojant bet kokio tipo siūlėtuvą (šiluminį užlydymo aparatą).

- Testo rezultatai turi būti aiškiai matomi plika akimi.

- Ant indikatoriaus turi būti numatyta vieta įrašyti reikalingą informaciją.

- Indikatorius turi būti pritaikytas dokumentacijai – testą turi būti galima įklijuoti arba prisegti į sterilizacijos registracijos žurnalą ar kontrolės dokumentus.
	vnt.
	1095


	0,09
	98,55
	Seal testas FAM15.300.043, Famos Vokietija. Pakuotėje 250 vn (neardoma)
- Indikatorius skirtas popieriaus–plastiko sterilizacinių maišelių ir rulonų užlydymo aparatų (siūlėtuvų) atliekamų užlydymo juostų kokybei įvertinti. Naudojamas siekiant patikrinti užlydymo siūlės vientisumą, sukibimą ir tinkamą siūlės parametrų laikymąsi.

- Indikatorius pritaikytas popieriaus-plastiko juostų siūlių testavimui naudojant bet kokio tipo siūlėtuvą (šiluminį užlydymo aparatą).

- Testo rezultatai aiškiai matomi plika akimi.

- Ant indikatoriaus numatyta vieta įrašyti reikalingą informaciją.

- Indikatorius pritaikytas dokumentacijai – testą turi būti galima įklijuoti arba prisegti į sterilizacijos registracijos žurnalą ar kontrolės dokumentus. „7 p.d. Seal testas.pdf“; 7 p.d. Rastai KONFIDENCIALU.pdf

	Bendra 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur. be PVM
	98,55

	21 proc. PVM
	20,70

	Bendra 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur. su PVM
	119,25

	10.
	Indikatorius proteinų likučių kontrolei
	
	
	

	10.1.
	-Indikatorius skirtas proteinų likučiams nustatyti ant instrumentų ir kitų paviršių po valymo. 

-Indikatorius turi pateikti aiškų spalvinį atsaką baltymų buvimo atveju. 

-Rezultatai turi būti įvertinami iš karto, be papildomų prietaisų.  -Turi būti pateikta spalvinė interpretavimo skalė.

- Indikatorius turi aptikti baltymų likučius, kai ant testuojamų paviršių aptinkama ≤20 μg  proteinų. 

-Indikatorius turi atitikti EN ISO 15883-5 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

- Indikatorius turi būti pažymėtas CE ženklu pagal ES reglamento 2017/745 reikalavimus
	vnt.
	156


	2,50
	390,00
	Testas baltymų likučių nustatymui ant instrumentų ir paviršių. Prietaisai Pyromol-Test naudojami baltymų likučiams ant

chirurginių instrumentų ir paviršių aptikti. Prietaisus

naudoja medicinos specialistai ir apmokyti CSSD

darbuotojai CSSD ligoninių ir medicinos praktikos skyriuose . Baltymų likučių nustatymas per 5 minutes.  Paruoštas naudoti testas.  Spalvos pasikeitimas į mėlyną parodo baltymų likučių

buvimą. Dažus surišantis metodas, leidžiantis nustatyti baltymų

likučius iki 1 μg be inkubavimo.  Nėra sąveikos su gliutaraldehidu ar peracto rūgštimi.
„10 p.d. Pyromol Test.pdf“; „10 p.d. Rastai KONFIDENCIALU.pdf“

	Bendra 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur. be PVM
	390,00

	5 proc. PVM
	19,50

	Bendra 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur. su PVM
	409,50


____________________________
