## 1-120 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas (1-120 p.d.)
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA _2018-10 mėn.
1-120 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57 ir Antakalnio g. 124, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Aprašymas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis, cm | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Kasetės ilgis | Tinkantys | Medžiaga | Kabučių skaičius kasetėje | Katalogo kodas | Firninis pavadi-nimas
19. | Daugkartinio naudojimo linijinio siuvimo aparato siuvimo priemonės - siuvimo kasetė daugkartinio naudojimo linijiniam siuvimo aparatui, sterili | vnt. | 80 | 44 | 5 | 3520 | 3696 | 55 mm | “RLS“ arba analogiškiems linijiniams siuvimo aparatams | titaninės | 19
19 dalis iš viso: | [5 empty] | 3520 | 3696
Pastabos dėl 1-19 pirkimo dalių:
1.Visoms pozicijoms taikomi reikalavimai - atitikimas CE sertifikatui.
2. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai prekių daliai t.y. visoms dalies pozicijoms.
3. Vertinant chirurginių siūlų su adatomis konkursinę medžiagą bus leidžiama ± 1 mm paklaida adatoms, kurių ilgis 10-22mm, ilgesnių - ± 2 mm (išskyrus 11 pirkimo dalį)
4. Adatos galo, kuriame tvirtinamas siūlas, diametras negali būti storesnis už siūlo diametrą daugiau kaip 20 procentų.
5. Konkursui galima pateikti ir didesnio ploto implantus su sąlyga, kad visos implantų kraštinės bus nemažesnės už nurodytas specifikacijoje.
6. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
6.1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis – nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
6.2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
6.3. Chirurginės adatos tvirtos, nelūžta.
7. Siūlo ilgis negali būti trumpesnis už nurodytą, o siūlų skaičius pakuotėje - ne mažesnis už nurodytą.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Reikalavimai |  |  | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
20. | Kintamo diametro valvuliotomas (venų vožtuvų suardymui) | vnt. | 6 | 388 | 5 | 2328 | 2444.4 | 1. Atraumatinis, automatiškai prisiderantis prie bet kokio skersmens venos. 2. Instrumento bendras ilgis 110 cm (± 5 cm). 3. Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; ne mažiau 4 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 2,0 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras ne mažesnis nei 6,0 mm. 4. Su irigacijos kanalu skysčių injekcijai. 5. Galiojimo laikotarpis – ne trumpiau 12 mėn. 6. Paženklinta CE ženklu.
20 dalis iš viso: | [5 empty] | 2328 | 2444.4
49. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui
49.1 | 80 x 50 x 10 mm | vnt. | 350 |  |  |  |  | 1. Kvadratiniai. 2. Standartiniai. 3. Želatininiai su hemostatiniu efektu. 4. Paženklinta CE ženklu.
49.2 | 80 x 30 mm | vnt. | 900 |  |  |  |  | 1. Želatininiai su hemostatiniu efektu. 2. Analiniai. 3. Paženklinta CE ženklu.
49 dalis iš viso: | [5 empty] | 3480 | 3654
92. | Rinkinys gimdos tamponadai | vnt. | 2 | 190 | 5 | 380 | 399 | 1. Rinkinys pogimdyviniam kraujavimui stabdyti. 2. Vienkartinis, sterilus. Susideda iš: balioninis kateteris – silikoninis, be latekso, baliono tūris 500 ml ir vienkartinis švirkštas – 60 ml.
92 dalis iš viso: | [5 empty] | 380 | 399
106. | Sterilios vienkartinės odos biopsijos adatos | vnt. | 30 | 1.4 | 5 | 42 | 44.1 | Sterilios vienkartinės odos biopsijos adatos (biopsy punch) Vientisas, nerūdijantis plienas, skustuvo aštrumo ašmenys Dydis aiškiai nurodytas ant kiekvieno žymeklio Skersmuo: 4mm Ašmenų ilgis: 7mm Kiekviena atskirai įpakuota permatomame pakete
106 dalis iš viso: | [5 empty] | 42 | 44.1