IA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Ūkinės prekės PPR-155

|  | Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 12 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. | 44000000-0 - Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus) |  |  |
|  | 1.1 | Savisriegiai smulkiu sriegiu gipso kartonui/metaliniai / Ø3.5xL25mm | VNT. | 3000 |
|  | 1.2 | Medsraigčiai geltonai cinkuoti / Ø3xL16mm/ | VNT. | 2000 |
|  | 1.3 | Medsraigčiai/geltonai cinkuoti / Ø3xL40mm | VNT. | 2000 |
|  | 1.4 | Medsraigčiai geltonai cinkuoti / D4.5xL70mm | VNT. | 1000 |
|  | 1.5 | Glaistiklis 35cm 515 | VNT. | 6 |
|  | 1.6 | Medsraigčiai geltonai cinkuoti / Ø5.0xL100mm 100vnt. | PAK. | 10 |
|  | 1.7 | Grindjuostė plastikinė 2,5m spalva įvairi | VNT. | 50 |
|  | 1.8 | Savisriegiai gipso kartonui/ 3.9x25mm/ 100vnt. | VNT. | 6 |
|  | 1.9 | Klijai montažiniai universalūs 0,3l | VNT. | 20 |
|  | 1.10 | Gruntas kontaktinis 5litrų | VNT. | 5 |
|  | 1.11 | Varčia Durų vidaus | VNT. | 5 |
|  | 1.12 | Ašmenys laužomi kompl.5vnt. | KOMPL. | 30 |
|  | 1.13 | Diskas PJ 115X1.6X22 plieno | VNT. | 50 |
|  | 1.14 | Savisriegiai gipso kartonui / 3.9x35mm/ 100vnt. | PAK | 6 |
|  | 1.15 | Hermetikas sanitarinis s,ilikoninis spalvotas įvairi talpa 300ml. | VNT. | 30 |
|  | 1.16 | Tinkas sausas 25 kg | VNT. | 10 |
|  | 1.17 | Revizinės durelės 296x396mm plienas +- 5mm | VNT. | 10 |
|  | 1.18 | Teptukas plokščias su medinė rankena universalus | VNT. | 50 |
|  | 1.19 | Volelis dažymui su rankena ilgis 250mm skersmuo 8mm | VNT. | 20 |
|  | 1.20 | Mūrvinės įleidžiama galva / Ø6xL80mm | VNT. | 200 |
|  | 1.21 | Mūrvinės įleidžiama galva / Ø8.0xL100mm 7vnt. | PAK. | 10 |
|  | 1.22 | Dekoratyvinis kamštis lakštas /600x300x2,5mm +- 5mm | M2 | 40 |
|  | 1.23 | Mediena-Obliuotas tašelis / 45x45x3000mm | VNT. | 20 |
|  | 1.24 | Mediena-Tašelis neobliuotas / 47x100x3000mm | VNT. | 22 |
|  | 1.25 | Mediena-Antiseptiku apdorotas neobliuotas tašelis 47x50x3000mm | VNT. | 20 |
|  | 1.26 | Mediena-Antiseptiku apdorotas neobliuotas grebėstas / 25x50x3000mm | VNT. | 16 |
|  | 1.27 | Grąžtas mūrui / 5x110/50mm | VNT. | 6 |
|  | 1.28 | Kaltas medienai ilgis 1,6cm metalinis | VNT. | 5 |
|  | 1.29 | Grąžtas / 6x210/150mm | VNT. | 2 |
|  | 1.30 | Grąžtas mūrui / 6x110/50mm | VNT. | 2 |
|  | 1.31 | Suktuvų antgalių komplektas/ 3vnt./ PZ1/25mm | PAK. | 2 |
|  | 1.32 | Atsuktuvas elektrikams 4x100mm | VNT. | 2 |
|  | 1.33 | Grąžtas 5x110mm | VNT. | 2 |
|  | 1.35 | Profilis gipso kartono konstrukcijoms CD-60 / 60/27/3000mm | VNT. | 66 |
|  | 1.36 | Aliumininis sujungimo apdailos profilis/ 900x30x2mm matinės sidabro sp. | VNT. | 2 |
|  | 1.37 | Aliumininis sujungimo apdailos profilis/ 1800x30x4.93mm matinės sidabro sp. | VNT. | 2 |
|  | 1.38 | Aliumininis sujungimo apdailos profilis/ 900x38x3.48mm matinės aukso sp. | VNT. | 2 |
|  | 1.39 | Profilis gipso kartono konstrukcijoms UD-30 / 28x27x3000x0.6mm | VNT. | 60 |
|  | 1.40 | Cementas 35kg | VNT. | 60 |
|  | 1.41 | 8mm-10mm-12mm +- 1mm OSB-3plopkštė/2500x1250x9mm | VNT. | 20 |
|  | 1.42 | Kalkių-cemento tinko mišinys 25 kg | VNT. | 70 |
|  | 1.43 | Glaistas gipso kartono siūlėms 10 kg | VNT. | 14 |
|  | 1.44 | Grotelės ventiliacines 350x350 +- 50mm plastikinės | VNT. | 10 |
|  | 1.45 | Gipsinis tinkas 30 kg | VNT. | 25 |
|  | 1.46 | Pistoletu išleidžiamos montavimo putos/ 750ml | VNT. | 10 |
|  | 1.47 | Kempinė šlifavimo 96x69x26 nr.60-4 | VNT. | 30 |
|  | 1.48 | Standartinio gipso kartono plokštė / 1200x3000x12.5mm baltas | VNT. | 5 |
|  | 1.49 | Linoleumas 23/klasės 4m | M2 | 150 |
|  | 1.50 | Aliuminio PVC lango rankena | VNT. | 10 |
|  | 1.51 | Spynos multicilindras / 30x30mm/5 raktai/žalvario spalvos | VNT. | 20 |
|  | 1.52 | Spynos cilindras / 30x35mm chromo spalvos | VNT. | 10 |
|  | 1.53 | Cilindrai spynos 75mm 35x40 | VNT. | 15 |
|  | 1.54 | Durų spyna su priešspyniu ir rankena / balta | VNT. | 5 |
|  | 1.55 | Vandens dispersiniai dažai vidaus darbams /10L | VNT. | 20 |
|  | 1.56 | Pigmentiniai dažai/ 250ml šviesiai rudi 112 | VNT. | 15 |
|  | 1.57 | Pigmentiniai dažai/ 250ml žali 128 | VNT. | 4 |
|  | 1.58 | Pigmentiniai dažai/ 250ml koralų sp. 136 | VNT. | 2 |
|  | 1.59 | Dažai kelių žymėjimui 4kg/ balta, geltona spalva | VNT. | 8 |
|  | 2. | 24962000-5 Vandens valymo chemikalai |  |  |
|  | 2.1 | Druskos tabletės vandens valymo įrangai / 25 kg maišas | VNT. | 10 |
|  | 3. | 31000000-6 - Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas |  |  |
|  | 3.1 | Kištukas su šoniniu įvadu ir įžeminimu / 250V/16A plastikinis/baltas | VNT. | 20 |
|  | 3.2 | Kištukinių lizdų blokas su įžeminimu / 3-viet./230V/16A baltas | VNT. | 20 |
|  | 3.3 | Kištukas su įžeminimu /250V/16A plastikinis/baltas | VNT. | 7 |
|  | 3.4 | Elektros lizdas 2-vietis/virštinkinis / baltas | VNT. | 6 |
|  | 3.5 | Elektros lizdas 2-viet. p/t / baltas | VNT. | 6 |
|  | 3.6 | Laidų jungė skerspjūvis 3x0,2-4mm2 pak.5vnt. | PAK | 20 |
|  | 3.7 | Jungiklis su 2 klavišais v/t / baltas | VNT. | 4 |
|  | 3.8 | Elektros lizdas 2-v.su įžeminimu p/t/ baltas | VNT. | 4 |
|  | 3.9 | Elektros lizdas su įžeminimu 2-vietis/ virštinkinis/ baltas | VNT. | 4 |
|  | 3.10 | Elektros lizdas su įžeminimu 3-vietis v/t/ su permatomu dangčiu pilkas | VNT. | 4 |
|  | 3.11 | Instaliacinis kabelis2x2,5mm2 baltas 100m | VNT. | 3 |
|  | 3.12 | Instaliacinis kabelis 3x1,5mm2 baltas 25m | VNT. | 4 |
|  | 3.13 | Prailgintuvas 3-5 lizdų su įžem.5m. | VNT. | 30 |
|  | 4. | 32000000-3 - Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga |  |  |
|  | 4.1 | Duomenų kabelis / 4x2x0.5mm2/Cu baltas | M | 1015 |
|  | 4.2 | Duomenų kištukas / 8pin RJ45 6vnt. | PAK. | 58 |
|  | 5. | 39000000-2 - Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai |  |  |
|  | 5.1 | Šiukšliadėžė su pedalu 19x24x28cm/6L balta | VNT. | 20 |
|  | 5.2 | Šiukšliadėžė 50L/40x75cm pilka | VNT. | 10 |
|  | 5.3 | Šiukšliadėžė su pedalu / 20L pilka | VNT. | 4 |
|  | 5.4 | Šaltdėžė | VNT. | 8 |
|  | 5.5 | Šiukšliadėžė su pedalu 12L balta | VNT. | 6 |
|  | 5.6 | Rūbų pakabos su skersiniu/medinės / 44.5x23x1.2cm/5vnt. Rudos | VNT. | 4 |
|  | 5.7 | Drabužių pakaba / su skersiniu/tamsaus medžio | VNT. | 5 |
|  | 5.8 | Metalinė popieriaus pintinė su dangčiu ir pedalu / 12L apvali chrom./juod. dangtis | VNT. | 15 |
|  | 5.9 | Laikrodis sieninis D30 CM | VNT. | 20 |
|  | 5.10 | Bidė galvutė / chromuota | VNT. | 5 |
|  | 5.11 | Ritininės užuolaidos su paprastu susisukimo mechanizmu 120x170cm spalva įvairi | VNT. | 15 |
|  | 5.12 | Veidrodis 1200x600mm | VNT. | 6 |
|  | 6. | 18141000-9 - Darbo pirštinės |  |  |
|  | 6.1 | Megztos pirštinės / vienpusė danga 11 dydis balintos medvilnės | PORA | 20 |
|  | 6.2 | Megztos pirštinės / dvipusė danga 11 dydis balintos medvilnės | PORA | 50 |
|  | 6.3 | Megztos pirštinės / vienpusė danga 10 dydis medvilninės | PORA | 60 |
|  | 7. | 44130000-0 Kanalizacijos sistema, 44411300-7 – Praustuvės, 44411720-7 – Unitazų dangčiai |  |  |
|  | 7.1 | Sifonas praustuvui, baltas, plastikinis, universalus | VNT. | 20 |
|  | 7.2 | Vonios praustuvas 50x44x18 baltas keramika | VNT. | 10 |
|  | 7.3 | Praustuvo maišytuvas, spalva chromo, tvirtinama viršuje, aukštis 14,5cm,ilgis12,5cm,plotis4,5cm jungtis G3/8 | VNT. | 30 |
|  | 7.4 | Ventilis kampinis vandentiekiui,3/8colio- išorinis sriegis, ½ colio- išorinis sriegis | VNT. | 30 |
|  | 7.5 | Tvirtinimo varžtų komplektas unitazo bakeliui tvirtinimui universalus | VNT. | 30 |
|  | 7.6 | Vandens nuleidimo mechanizmas plastikinis,unitazo bakeliui universalus | VNT. | 20 |
|  | 7.7 | Ventilis kampinis vandentiekiui,1/2colio-išorinis sriegis,1/2 colio-išorinis sriegis | VNT. | 30 |
|  | 7.8 | Santechninė žarna ,išorinis sriegis 3/8-vidinis sriegis ½,20cm,nerudijančio plieno | VNT. | 20 |
|  | 7.9 | Santechninė žarna,išorinis sriegis ½-vidinis sriegis1/2,40cm nerudijan.plieno | VNT. | 20 |
|  | 7.10 | Rutulinis ventilis žalvarinis,sriegis ½ išorinis-vidinis, max.sliegis 25 bar. | VNT. | 30 |
|  | 7.11 | Universalus filtro korpusas skirtas šalto vandens filtravimui viengubas ,10’ medžiaga polipropilenas | VNT. | 30 |
|  | 7.12 | Perėjimas guminis D110 | VNT. | 30 |
|  | 7.13 | Trišakis ½ colio-vidinis sriegis,karštam vandeniui,šaltam vandeniui,medžiaga žalvaris | VNT. | 20 |
|  | 7.14 | Vamzdis vidaus kanalizacijai pvc,skersmuo 110mm sienelės storis ne mažiau 2,7mm,110mm-lygus galas,110mm-movinis galas,spalva pilka,ilgis 1m | VNT. | 30 |
|  | 7.15 | Vamzdis vidaus kanalizacijai pvc ,skersmuo 110mm sienelės storis ne mažiau 2,7mm,110mm-lygus galas,110mm-movinis galas,spalva pilka 2m | VNT. | 30 |
|  | 7.16 | Trišakis vidaus kanalizacijai,50mmx50mm,pasvirimo kampas 88,spalva pilka,medžiaga polivinilchloridas PVC/ Galima siūlyti PP gaminius | VNT. | 30 |
|  | 7.17 | Alkūnė vidaus kanalizacijai 50x50mm pasvirimo kampas 30 spalva pilka ,medžiaga polivenilchloridas PVC/ Galima siūlyti PP gaminius | VNT. | 20 |
|  | 7.18 | Unitazo dangtis plastikinis,universalus,balta,44cmx35,5cm | VNT. | 30 |
|  | 7.19 | Unitazas pastatomas su dangčiu,390mmx635mm baltos spalvos | VNT. | 5 |
|  | 7.20 | Linų pakulos,100g,medžiaga linas,atsparus temperaturai -25 plus130 laipsnių | VNT. | 5 |
|  | 7.21 | Sandarinimo pasta srieginėms jungtims sandarinimui | VNT. | 5 |
|  | 8. | 33700000-7 Asmens higienos gaminiai |  |  |
|  | 8.1 | Grindų šluota su kotu/34x12,7x19,9cm | VNT. | 10 |
|  | 8.2 | Grindų valymo rinkinys su kibiru 6 litrų plovimo šluota ir šluostę 33cm universali | VNT. | 20 |
|  | 8.3 | Šluostė šepečio skirta naudoti su grindų valymo rinkinių šl.ilgis ne mažiau 33cm nailonas poliesteris | VNT. | 30 |
|  | 9. | 44410000-7 Vonios ir virtuvės reikmenys |  |  |
|  | 9.1 | Užuolaida vonios 180x180 spalva įvairi poliesteris | VNT. | 30 |
|  | 9.2 | Užuolaida vonios 180x200cm poliesteris | VNT. | 20 |
|  | 9.3 | Kilimėlis dušo 65x45 PVC spalva įvairi | VNT. | 30 |
|  | 9.4 | Nukalkinimo priemonė skystis kavos aparatui | VNT. | 5 |
|  | 10. | 44423000-1 Įvairūs gaminiai |  |  |
|  | 10.1 | Lipni dažymo juosta / 50mmx50m | VNT. | 20 |
|  | 10.2 | Lipni dažymo juosta / 38mmx50m | VNT. | 20 |
|  | 10.3 | Plėvelė 3m 100 mikronų juoda | M | 100 |
|  | 10.4 | Girlianda el. ne trumpesnė nei 15m lauko, balta ledinė | VNT. | 7 |
|  | 10.5 | Plėvelė dažymui 4x5m | VNT. | 60 |
|  | 11. | 34927100-2 Druska keliams barstyti |  |  |
|  | 11.1 | Druska techninė 25kg | VNT. | 50 |
|  | 12. | 03100000-2 Sodininkystės produktai |  |  |
|  | 12.1 | Trąšos augalų auginimui, dirvai 1kg | VNT. | 10 |
|  | 12.2 | Substratai, žemės po 10kg | VNT. | 10 |
|  | 12.3 | Vazoninės gėlės 20-30cm Katilėlis skersmuo 9cm. | VNT. | 50 |
|  | 12.4 | Gėlių vazonas plastikinis skersmuo 50cm aukštis 37cm spalva įvairi | VNT. | 20 |