15 pirkimo dalis. Cistoskopinė kėdė-1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Urologinei apžiūrai | Urologinei apžiūrai | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Dviejų dalių konstrukcija | 1. Nugaros atlošas 2. Sėdimoji dalis | 1. Nugaros atlošas 2. Sėdimoji dalis | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Aukščio keitimas | Elektriniu būdu | Elektriniu būdu | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Nugaros atlošo valdymas | Dujinės spyruoklės pagalba arba hidrauliniu būdu | Dujinės spyruoklės pagalba | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Rankinis elektrinio valdymo pultas | Būtinas | yra | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Cistoskopinės kėdės mobilumas | Pritaikyta pervežimui – su keturiais pakeliamais/nuleidžiamais ratukais | Pritaikyta pervežimui – su keturiais pakeliamais/nuleidžiamais ratukais | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Cistoskopinės kėdės aukščio keitimas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 52 iki 100 cm | 52 – 106 cm | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Nugaros atlošo nuleidimo /pakėlimo kampo keitimas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -15º iki 85º(±5 cm) | -15º iki 80º | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Nugaros atlošas | Ilgis 88 cm ± 5 cm Plotis 60 cm ± 5 cm | Ilgis 93 cm Plotis 54 cm | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Sėdimoji dalis | Su išpjova (pritaikyta urologinėms rocedūroms) Ilgis 55 cm ± 2 cm | Su išpjova (pritaikyta urologinėms procedūroms) Ilgis 54 cm | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Kojų laikikliai | Skirti litotomijos pozicijai Reguliuojamo aukščio | Skirti litotomijos pozicijai Reguliuojamo aukščio | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Metalinis dubuo | 1. Nerūdijančio plieno 2. Tvirtinamas sėdimosios dalies apačioje 3. Specialus pajungimas į kanalizacijos sistemą skysčių nubėgimui | 1. Nerūdijančio plieno 2. Tvirtinamas sėdimosios dalies apačioje 3. Specialus pajungimas į kanalizacijos sistemą skysčių nubėgimui | Atitikimas dokumente: „kedė“ |
|  | Laikiklis popieriui | Tvirtinamas prie nugaros atlošo | Tvirtinamas prie nugaros atlošo | Atitikimas dokumente: „kedė |
|  | Šoniniai ranktūriai | Tvirtinami iš abiejų kėdės šonų | Tvirtinami iš abiejų kėdės šonų | Atitikimas dokumente: „kedė |
|  | Kėdė apmušalas minkštas, aptrauktas viniline ar kitokia lygiaverte medžiaga | 1. Atsparus ugniai 2. Pasižymintis antibakterinėmis savybėmis 3. Lengvai plaunamas ir valomas | 1. Atsparus ugniai 2. Pasižymintis antibakterinėmis savybėmis 3. Lengvai plaunamas ir valomas | Atitikimas dokumente: „vinilas |
| 17. | Cistoskopinės kėdės maksimali apkrova | Ne mažiau 240 kg | 240 kg | Atitikimas dokumente: „kedė |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su paiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) | yra | Atitikimas dokumente: „CE“ |
| 19. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn |  |

17 pirkimo dalis. Funkcinės lovos -40 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Hidraulinė arba lygiavertė funkcinė lova. | Mechaniškai valdoma funkcinė lova. | Puslapis: 1 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 2. | Paskirtis | Palatinė lova, slaugos lova. | Pozicionuojama palatinė lova. | Puslapis: 1 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 3. | Lovos ratukai | Diametras ne mažiau 15 cm., su centrine stabdžių sistema ir kryptiniu ratų nustatymu, netepantys grindų, su nuo plaukų įsukimo apsauga (4 vnt. judantys 360 laipsnių). | Diametras 15 cm., su centrine stabdžių sistema ir kryptiniu ratų nustatymu, netepantys grindų, su nuo plaukų įsukimo apsauga (4 vnt. judantys 360 laipsnių). | Puslapis: 16, 27 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 4. | Gulimas paviršius | Lovos gulimas paviršius sudarytas iš 4 dalių, pagrindas pagamintas iš metalo ar plastiko ar HPL su standumo briaunomis, paviršius atsparus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. | Lovos gulimas paviršius sudarytas iš 4 dalių, pagrindas pagamintas iš metalo, paviršius atsparus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. | Puslapis: 14, 20, 35. Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 5. | Čiužinio laikikliai | Čiužinio laikikliai nugaros ir blauzdų atramose, bei nugarinėje dalyje | Čiužinio laikikliai nugaros ir blauzdų atramose, bei nugarinėje dalyje. | Puslapis: 16, 14. Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 6. | Lovos aukščio reguliavimas | Lovos aukštis reguliuojamas hidrauliniu būdu, pedalo pagalba, arba sraigtinio mechanizmo pagalba | Lovos aukštis reguliuojamas sraigtinio mechanizmo pagalba | Puslapis: 21 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 7. | Lovos reguliavimas | Galvos-nugaros, šlaunų ir blauzdų dalis reguliuojama mechaniškai. | Galvos-nugaros, šlaunų ir blauzdų dalis reguliuojama mechaniškai. | Puslapis: 19, 20, 22 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 8. | Lovos šoninės apsaugos | Metalinės arba pagamintos iš plastiko, lengvai pakeliamos/nuleidžiamos (be įrankių pagalbos), fiksuojamos viršutinėje padėtyje iš abiejų pusių (apsaugo 75% lovos ilgio). Atsparios smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms.Reikalinga, esant poreikiui ( kai lovoje guli itin sunkus pacientas) sumontuoti papildomas apsaugas, kurių pagalba apsaugomas visas lovos šonas. | Metalinės, lengvai pakeliamos/nuleidžiamos (be įrankių pagalbos), fiksuojamos viršutinėje padėtyje iš abiejų pusių (apsaugo 75% lovos ilgio). Atsparios smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms.Reikalinga, esant poreikiui ( kai lovoje guli itin sunkus pacientas) sumontuoti papildomas apsaugas, kurių pagalba apsaugomas visas lovos šonas. | Puslapis: 25, 32, 35 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 9. | Lovos rėmas | Plieninė konstrukcija, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms padengimu. | Plieninė konstrukcija, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms padengimu. | Puslapis: 1 Dokumetas: „Declaration for Praktika 2“ |
| 10. | Lovos apkrova | Maksimali saugi lovos apkrova ne mažiau 200 kg. | Maksimali saugi lovos apkrova 200 kg. | Puslapis: 41 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 11. | Lovos galai (lovagaliai) | Lovos galai pagaminti iš plastiko, atsparūs smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms, užapvalinti, fiksuojami ir lengvai nuimami (be įrankių pagalbos). | Lovos galai pagaminti iš plastiko, atsparūs smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms, užapvalinti, fiksuojami ir lengvai nuimami (be įrankių pagalbos). | Puslapis:15, 35 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 12. | Lovos priedai | Dvi angos lovos priedų tvirtinimui (infuziniam stovui, pasikėlimo rankenai). | Dvi angos lovos priedų tvirtinimui (infuziniam stovui, pasikėlimo rankenai). | Puslapis: 31 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 13. | Pasikėlimo rankena | 1vnt. pasikėlimo stovas su trikampiu įsikabinimo laikikliu. | 1vnt. pasikėlimo stovas su trikampiu įsikabinimo laikikliu. | Puslapis: 30 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 14. | Lovos techniniai parametrai | Lovos aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 45cm. - 75 cm. Lovas ilgis ne daugiau 215cm (±5 cm) Lovos plotis ne daugiau 100cm. Lovadugnio ilgis ne daugiau 200cm. Lovadugnio plotis ne daugiau 900 cm. | Lovos aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 44,5 – 78,5 cm. Lovas ilgis 218cm Lovos plotis 99,5 cm. Lovadugnio ilgis 200cm. Lovadugnio plotis 90 cm. | Puslapis: 41 Dokumetas: „Instrukcija P2“ |
| 15. | Pakėlimo- nuleidimo kampai: | Galvos-nugaros dalis reguliuojama 0º - 70º (±2º) Šlaunų dalis reguliuojama 0º - 35º(±2º) Blauzdų dalis reguliuojama ne mažiau 2º – 18º. | Galvos-nugaros dalis reguliuojama 0º - 70º Šlaunų dalis reguliuojama 0º - 34º Blauzdų dalis reguliuojama 0º – 19º. | Puslapis: 41 Dokumetas: „Instrukcija P2“ ir „Declaration for Praktika 2“ |
| 16. | Čiužinys |  |  |  |
| 17. | Paskirtis | Medicininis čiužinys iš karpyto porolono skirtas slaugos ir sveikatos priežiūros įstaigoms. | Medicininis čiužinys iš karpyto porolono skirtas slaugos ir sveikatos priežiūros įstaigoms. | Dokumetas: „Čiužinys“ |
| 18. | Porolono tankis | Ne mažiau 33 kg/m3. | 33 kg/m3. | Dokumetas: „Čiužinys“ |
| 19. | Čiužinio zonos | Galvos, liemens, kojų. | Galvos, liemens, kojų. | Dokumetas: „Čiužinys“ |
| 20. | Čiužinio užvalkalas | Kvėpuojantis, neperšlampantis, antibakterinis, ugniai atsparus, skalbiamas ne mažiau 95 0C. Džiovinamas džiovyklėje. Su „L“formos paslėptu užtrauktuku. | Kvėpuojantis, neperšlampantis, antibakterinis, ugniai atsparus, skalbiamas 95 0C. Džiovinamas džiovyklėje. Su „L“formos paslėptu užtrauktuku. | Dokumetas: „Čiužinys“ ir „Užvalkalas“ |
| 21. | Maksimali apkrova | Ne mažiau 120kg. | 150kg. | Dokumetas: „Čiužinys“ |
| 22. | Išmatavimai | Atitinka lovos gulimojo paviršiaus išmatavimus. Čiužinio aukštis ne mažiau 14cm. | Atitinka lovos gulimojo paviršiaus išmatavimus. Čiužinio aukštis 14cm. | Dokumetas: „Čiužinys“ |
| 23. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. | Būtina | Yra prisegta. | Dokumentas „CE“ |
| 24. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. |  |