## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės Biobanko skyriui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu (10616)
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. Dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalbomis.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka CE sertifikatą.
4 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
5 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes, kurių galiojimo terminas (jeigu toks yra deklaruotas gamintojo) jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
16 | Terpės ir pagalbinės priemonės mikrobiologiniam biobankui -Siūlyti tik pilną komplektą
16.1 | TSA terpė, milteliais | g | 500 | 0.1 | 21 | 50 | 60.5 | Biolab TSA20500 https://en.biolab.hu/Products/Descriptions/Tryptone%20Soya%20Agar,%20PH%20EUR%20-%20USP.pdf
16.2 | TSB terpė, milteliais | g | 500 | 0.08 | 21 | 40 | 48.4 | Biolab TSB20500 https://en.biolab.hu/Products/Descriptions/Tryptone%20Soya%20Broth,%20PH%20EUR%20-%20USP.pdf
16.3 | NA terpė, milteliais | g | 500 | 0.1 | 21 | 50 | 60.5 | Biolab NUA20500, https://en.biolab.hu/Products/Descriptions/Nutrient%20Agar.pdf
16.4 | NB terpė, milteliais | g | 500 | 0.08 | 21 | 40 | 48.4 | Biolab NUB20500, https://en.biolab.hu/Products/Descriptions/Nutrient%20Broth.pdf
16.5 | BA terpė, milteliais | g | 500 | 0.14 | 21 | 70 | 84.7 | Biolab BAN20500, https://en.biolab.hu/Products/Descriptions/Blood%20Agar%20Base.pdf
16.6 | LB Broth (10% NaCl) terpė, milteliais | g | 500 | 0.1 | 21 | 50 | 60.5 | Biolab LBB20500, https://en.biolab.hu/Products/Descriptions/Luria-Bertani%20Broth.pdf
16.7 | LB Agar (10% NaCl) terpė, milteliais | g | 500 | 0.13 | 21 | 65 | 78.65 | Biolab LBA20500, https://en.biolab.hu/Products/Descriptions/Luria%20Agar.pdf
16.8 | Anaerobe broth terpė, milteliais | g | 500 | 0.13 | 21 | 65 | 78.65 | Biolab AIB20500, https://en.biolab.hu/Products/Descriptions/Anaerobe%20Isolation%20Broth.pdf
16.9 | Thioglycollate terpė, milteliais | g | 500 | 0.12 | 21 | 60 | 72.6 | Biolab, THM20500, https://en.biolab.hu/Products/Descriptions/Thioglycolate%20Medium,%20PH%20EUR%20-%20USP.pdf
16.10 | SOC terpė, milteliais | g | 1000 | 0.32 | 21 | 320 | 387.2 | Formedium SOC0202 https://formedium.com/product/soc-broth/
16.11 | Ampicilinas | g | 100 | 1.83 | 21 | 183 | 221.43 | Carl Roth K029.2, https://www.carlroth.com/com/en/antibiotics-mycotics/ampicillin-sodium-salt/p/k029.2
16.12 | Kanamicinas | g | 100 | 2.54 | 21 | 254 | 307.34 | Carl Roth T832.4, https://www.carlroth.com/com/en/antibiotics-mycotics/kanamycin/p/t832.4
16.13 | Chloramfenikolas | g | 100 | 0.86 | 21 | 86 | 104.06 | Carl Rot, 3886.3 https://www.carlroth.com/com/en/antibiotics-mycotics/chloroamphenicol/p/3886.3
16.14 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 100 ml talpos, stiklinė, tinkama autoklavavimui | vnt. | 20 | 4.8 | 21 | 96 | 116.16 | Carl Roth, X736.1 https://www.carlroth.com/com/en/erlenmeyer-flasks/erlenmeyer-flasks-rotilabo-simax-wide-neck/p/x736.1
16.15 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 250 ml talpos, stiklinė, tinkama autoklavavimui | vnt. | 20 | 5.2 | 21 | 104 | 125.84 | Carl Roth, X738.1 https://www.carlroth.com/com/en/erlenmeyer-flasks/erlenmeyer-flasks-rotilabo-simax-wide-neck/p/x738.1
16.16 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 500 ml talpos, stiklinė, tinkama autoklavavimui | vnt. | 20 | 7.2 | 21 | 144 | 174.24 | Carl Roth, X740.1 https://www.carlroth.com/com/en/erlenmeyer-flasks/erlenmeyer-flasks-rotilabo-simax-wide-neck/p/x740.1
16.17 | Grandikliai ląstelėms, 10-15 mm pločio | vnt. | 100 | 1.1 | 21 | 110 | 133.1 | 710001, Nest Wuxi https://www.nest-biotech.com/cell-culture-flasks/58773711.html
16.18 | Grandikliai ląstelėms, 20-25 mm pločio | vnt. | 100 | 1.1 | 21 | 110 | 133.1 | 710011, Nest Wuxi https://www.nest-biotech.com/cell-culture-flasks/58773711.html
16.19 | Kilpa inokuliavimui, 1 mikrolitro talpos | vnt. | 1000 | 0.04 | 21 | 40 | 48.4 | Nerbe Plus 09-401-5003, https://www.nerbe-plus.de/en-us/inoculation-loop-ps-1%C2%B5l-flexible-20-pcs-zip-bag-gr-09--401--5003
16.20 | Kilpa inokuliavimui, 10 mikrolitrų talpos | vnt. | 1000 | 0.04 | 21 | 40 | 48.4 | Nerbe Plus 09-421-5003, https://www.nerbe-plus.de/en-us/inoculation-loop-ps-10%C2%B5l-flexible-20-pcs-zip-bag-d-09--421--5003
16.21 | Mikrobiologiniai spreader'iai | vnt. | 2000 | 0.11 | 21 | 220 | 266.2 | Nerbe Plus 12-541-5103, https://www.nerbe-plus.de/en-us/spreader-ps-%C3%B83-5x145-mm-width-35-mm-t-shaped-5-pcs-12--541--5103
16.22 | Bunseno degiklis su reguliatoriumi | vnt. | 5 | 47 | 21 | 235 | 284.35 | Carl Roth 21LK.1 https://www.carlroth.com/com/en/bunsen-burners/gas-burners-for-cartridges-according-to-bunsen-model-1422/p/21lk.1
16.23 | Kasetės, suderintos su 16.22 pozicijos degikliu | vnt. | 48 | 6.5 | 21 | 312 | 377.52 | Carl Roth 21LN.1 https://www.carlroth.com/com/en/accessories-for-gas-burners/gas-cartridges-with-valve-type-1430/p/21ln.1
16.24 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 125 ml talpos, iš polikarbonato, su filtru, tinkama autoklavavimui | vnt. | 24 | 5.42 | 21 | 130.08 | 157.3968 | 781211, Nest Wuxi https://www.nest-biotech.com/erlenmeyer-flasks/62364950.html
16.25 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 250 ml talpos, iš polikarbonato, su filtru, tinkama autoklavavimui | vnt. | 12 | 8.83 | 21 | 105.96 | 128.2116 | 782211, Nest Wuxi https://www.nest-biotech.com/erlenmeyer-flasks/62364950.html
16.26 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 500 ml talpos, iš polikarbonato, su filtru, tinkama autoklavavimui | vnt. | 12 | 10.83 | 21 | 129.96 | 157.2516 | 783211, Nest Wuxi https://www.nest-biotech.com/erlenmeyer-flasks/62364950.html
16.27 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 1000 ml talpos, iš polikarbonato, su filtru, tinkama autoklavavimui | vnt. | 12 | 9.17 | 21 | 110.04 | 133.1484 | 784211, Nest Wuxi https://www.nest-biotech.com/erlenmeyer-flasks/62364950.html
16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [7 empty] | 3220.04
21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 676.21
16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [7 empty] | 3896.25