## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės Biobanko skyriui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu (10616)
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. Dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalbomis.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka CE sertifikatą.
4 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
5 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes, kurių galiojimo terminas (jeigu toks yra deklaruotas gamintojo) jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
8 | Pradmens nukleotidų ir molekulinių zondų komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą - Pradmenys ir molekuliniai zondai turi būti to paties gamintojo - Pristatymas po užsakymo ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nežymėtiems oligonukleotidams ir ne ilgiau kaip 10 darbo dienų žymėtiems oligonukletidams ir fluorescenciniams zondams.
8.1 | Pradmens nukleotidas, 0,02 ul | vnt | 1000 | 0.26 | 21% | 260 | 314.6 | Eurofins Genomics, sintezė pagal užsakymą
Nurodyti kainą už vieną nukleotidą
Sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol;
Grantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260;
Išgrynintas standartiniu išdruskinimo metodu
Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių
Pristatomi liofilizuoti.
8.2 | Pradmens nukleotidas, 0,01 ul | vnt | 1000 | 0.26 | 21% | 260 | 314.6 | Eurofins Genomics, sintezė pagal užsakymą
Nurodyti kainą už vieną nukleotidą
Sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,01 umol;
Grantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260;
Išgrynintas standartiniu išdruskinimo metodu
Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių
Pristatomi liofilizuoti.
Skubus pristatymas per 2 darbo dienas po užsakymo pateikimo.
8.3 | Molekulinis fluorescencinis zondas Real-Time PGR | vnt | 20 | 146 | 21% | 2920 | 3533.2 | Eurofins Genomics, sintezė pagal užsakymą
Nurodyti kainą už vieną zondą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol.
Grantuojamas kiekis ne mažiau kaip 1 OD260;
Sintezės kokybės kontrolė atliekama MALDI-TOF ar funkc. ekvivalentu, išgrynintas HPLC metodu.
Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių
Išgrynintas HPLC arba HPSF metodu
Galimų pasirinkti fluorescencinių žymių spektras ne siauresnis kaip: 6-Fam, TET, JOE, CAL Fluor 540, HEX, CAL Fluor 560, TAMRA, Cy3, ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610, Cy5, Cy5.5, IRD700, IRD700, LC Cyan500, LC Red 610, LC Red 640, LC Red 670, LC Red 705, Texas Red, Rhodamine, Rhodamine Green arba kitos spektriškai ir funkciškai ekvivalentiškos žymės
Galimybė pasirinkti BHQ, Dabcyl ar Eclipse Dark Quencher slopiklius.
Orientaciniai skirtingų molekulinių fluorescuojančių zondų kiekiai: 6-Fam ar jo spektrinis ekvivalentas preliminariai sudarytų 80%; TET/ JOE/CAL Fluor 540/HEX/CAL Fluor 560 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 5%; ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 10%; Cy5, Cy5.5 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 5%.
Pristatomi liofilizuoti.
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [7 empty] | 3440
21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 722.4
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [7 empty] | 4162.4