## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
TITANINĖS KABUTĖS SU UŽRAKINIMU KASETĖSE
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-10-02
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111551739
Tiekėjo adresas (-ai): |  | office.lt@bbraun.com
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT115517314
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Mantas Švagždys
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | tel. +37069819708, el. p. office.lt@bbraun.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Kęstutis Liauba
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Logistikos ir tiekimo skyriaus vadovė Odeta Muralytė, 0 5 237 43 33, odeta.muralyte@bbraun.com; office.lt@bbraun.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | UAB B.Braun Medical valdyba sudaryta iš šių narių: 1. Mia Ulrika Eklund 2. Bert Bender 3. Oliver Schaumann
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Titaninių kabučių kasetės vidutinio-didelio dydžio (ML) | 900 | vnt | 11.6 | 10440 | Aesculap AG, PL465SU
1.1.1. | Vidutinio-didelio dydžio (ML) | [5 empty] | Vidutinio-didelio dydžio (ML)
1.1.2. | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų | [5 empty] | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų
1.1.3. | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas | [5 empty] | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas
1.1.4. | Vidinis paviršius su nelygumais | [5 empty] | Vidinis paviršius su nelygumais
1.1.5. | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės | [5 empty] | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės
1.1.6. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 3 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius | [5 empty] | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 3 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius PL807R
1.2. | Titaninių kabučių kasetės didelio dydžio (L) | 300 | vnt | 17.4 | 5220 | Aesculap AG, PL471SU
1.2.1. | Didelio dydžio (L) | [5 empty] | Didelio dydžio (L)
1.2.2. | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų | [5 empty] | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų
1.2.3. | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas | [5 empty] | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas
1.2.4. | Vidinis paviršius su nelygumais | [5 empty] | Vidinis paviršius su nelygumais
1.2.5. | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės | [5 empty] | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės
1.2.6. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 2 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius | [5 empty] | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 2 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius PL808R
1.3. | Titaninių kabučių kasetės labai didelio dydžio (XL arba XXL) | 600 | vnt | 85 | 51000 | Aesculap AG, PL475SU
1.3.1. | Labai didelio dydžio (XL arba XXL) | [5 empty] | Labai didelio dydžio XL
1.3.2. | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų | [5 empty] | Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų
1.3.3. | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas | [5 empty] | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas
1.3.4. | Vidinis paviršius su nelygumais | [5 empty] | Vidinis paviršius su nelygumais
1.3.5. | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės | [5 empty] | Vienoje sterilioje kasetėje 6 kabutės
1.3.6. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 2 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius | [5 empty] | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai panaudai pateikti ne mažiau nei 2 vnt. kabutėms tinkamus klipsatorius PL809R, PQ905R
|  |  |  | Suma be PVM | 66660
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 3333
|  |  |  | Suma su PVM | 69993

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Katalogai |  |  |  | ne
5 | Sertifikatai |  |  |  | ne
6 | Įgaliojimas |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė -biuro administratorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Vaida Vereniūtė - Berlinskienė
3787 2025-09-19 12:35:27