## Sarasas
Medicinos pagalbos priemonių sąrašas
(pagal 2018-04-09 (VPP-2064, VPP-2063) Nuolatinės Viešojo pirkimo komisijos medicinos pagalbos priemonėms įsigyti posėdžio protokolą)
Tiekėjo pavadinimas: UAB "Skirgesa" |  |  |  | 2 metams
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141320-9 | Adatos intrakaulinės | vnt. | 15 | 85 | 5 | 1275 | 1338.75
2 | 33141320-9 | Adatos spinalinei anestezijai 27G (pencil point tipo arba lygiavertės) 110-130 mm | vnt. | 1500
3 | 33141320-9 | Adatos spinalinei anestezijai 27G (pencil point tipo arba lygiavertės) 86-90 mm | vnt. | 14000
4 | 33141000-0 | Antimikrobinės kvėpavimo sistemos | vnt. | 600
6 | 33199000-1 | Apavas (antbačiai) nepralaidus skysčiams (polietileniniai ar lygiavertės medžiagos) | vnt. | 10000
7 | 33198000-4 | Apklotų rinkinys universalus | vnt. | 6000
10 | 33140000-3 | Bintas guminis (Martenso arba lygiavertis) | vnt. | 100
13 | 33199000-1 | Chalatas sterilus padidintos apsaugos L | vnt. | 5000
15 | 33141640-8 | Drenai silikoniniai nesterilūs:diametrai 0.6x0.8cm | m | 5000 | 1 | 5 | 5000 | 5250
17 | 33171100-0 | Endotrachėjiniai vamzdeliai pediatriniai CH2,5; CH3,0; CH3,5; CH4,0; CH4,5 | vnt. | 3080
20 | 33141000-0 | Gastrostominiai vamzdeliai 10-50 cm, 10-20 Fr, 16-20 Fr, 19-20 Fr | kompl. | 440
26 | 33141120-7 | Kabutės titano Weck prietaisui mažos ir vidutinės | vnt. | 70000
27 |  | Kaniulės radiodažnuminėms destrukcijos procedūroms
27.1 | 33141220-8 | Kaniulės radiodažnuminėms destrukcijos procedūroms 22G (adatos ilgis 100±1,5 mm, neizoliuoto galo ilgis-2±0,5 mm) | vnt | 20
27.2 | 33141220-8 | Kaniulės radiodažnuminėms destrukcijos procedūroms 22G (adatos ilgis 100±1,5mm, neizoliuoto galo ilgis-5mm) | vnt | 60
27.3 | 33141220-8 | Kaniulės radiodažnuminėms destrukcijos procedūroms 20G (adatos ilgis 150±8mm, neizoliuoto galo ilgis-5mm) | vnt | 20
27 - os pirkimo dalies kaina |  |  |  | 100
30 | 33141200-2 | Kateteriai intraveniniai 24G su šonine anga, pagaminti iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos | vnt | 5000
33 | 33141200-2 | Kateteriai šlapimo pūslės 2 šakų urodinaminiams tyrimams | vnt. | 200
34 | 33141000-0 | Komplektas, pritaikytas naudoti su kontrastinės medžiagos injekavimo sistema MR injection system Spectris Solaris EP | vnt | 900
35 | 33141000-0 | Laparoskopinės rankovės siaurėjančiu galu (polietileninės) 15 x 250 cm | vnt. | 19000
37 | 33141000-0 | Mentelės špadeliai | vnt. | 395000
41 | 33141000-0 | Nazofaringinis vamzdelis (6mm, Fr 24) | vnt. | 100
44 | 33190000-8 | Pagaliukai dengti vata sterilūs | vnt. | 600000
46 | 33198000-4 | Paklotai 80±5 cm x200±10 cm | vnt. | 30000 | 0.414 | 5 | 12420 | 13041
47 | 33198000-4 | Paklotai 60±cm x 90±5cm | vnt | 560000
52 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (30 cm 3,0/4,1mm prie kaniulių) | vnt. | 1000
53 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (60 cm 3,0/4,1mm prie kaniulių) | vnt. | 1000
54 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (90cm, 3,0/4,1 mm prie kaniulių) | vnt. | 1000
55 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (210cm, 3,0/4,1 mm prie kaniulių) | vnt. | 1500 | 0.22 | 5 | 330 | 346.5
57 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (30 cm 1,3/2,7 mm prie kaniulių) | vnt. | 15000 | 0.0592 | 5 | 888 | 932.4
62 | 33199000-1 | Prijuostės apsauginės | vnt. | 455000
65 | 18142000-6 | Respiratoriai | vnt. | 13000
67 | 33141000-0 | Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 10 | vnt. | 50 | 17.95 | 5 | 897.5 | 942.38
68 | 33141600-6 | Rinktuvai išmatų su lipniu plokštelės ir maišelio sujungimo mechanizmu (naujagimiams ir kūdikiams) | rink. | 20 | 16 | 5 | 320 | 336
70 | 33770000-8 | Sauskelnės suaugusiems L | vnt. | 240000
71 | 33770000-8 | Sauskelnės suaugusiems M | vnt. | 45000
79 | 33141000-0 | Stentai ureteriniai 3CH, 20 cm ir 22 cm | vnt | 20
80 | 33141000-0 | Stentai ureteriniai CH6 ilgis 28cm | vnt. | 300
87 | 33170000-2 | Vienkartinės vaikų kvėpavimo sistemos (Eiro arba lygiavertės) | vnt. | 300
93 | 33141000-0 | Tracheostominės ,,nosytės" | vnt. | 7600
95 | 33141000-0 | Zondai skrandžio CH 20 | vnt. | 1000