## 1-41 PD reagentai laboratorijai
Diagnostikos reagentų, laboratorinių priemonių ir serumų pirkimo atviro konkurso sąlygų
2 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR KITOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
22. Automatinės reguliuojamo tūrio pipetės (Būtina pateikti vieno gamintojo pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
22.1. | Automatinė 2-20 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 20 µl: tikslumas - 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.4 %, padala 0.02 µl. Ties 10 µl: tikslumas – 1.2 %, variacijos koeficientas - 0.7 %. Ties 2 µl: tikslumas – 5 %, variacijos koeficientas - 2 %. | 21 | 1 | 186 | 186 | 1116 | 1350.36 | BRAND, Automatinė pipetė Transferpette® S 2-20 µl, 704772
22.2. | Automatinė 20-200 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 200 µl: tikslumas - 0.6 %, variacijos koeficientas - 0.2 %, padala 0.2 µl. Ties 100 µl: tikslumas – 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.3 %. Ties 20 µl: tikslumas – 3 %, variacijos koeficientas - 0.6 %. | 21 | 1 | 186 | 186 | 1116 | 1350.36 | BRAND, Automatinė pipetė Transferpette® S 20-200 µl, 704778
22.3. | Automatinė 100-1000 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 1000 µl: tikslumas - 0.6 %, variacijos koeficientas - 0.2 %, padala 1 µl. Ties 500 µl: tikslumas – 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.3 %. Ties 100 µl: tikslumas – 3 %, variacijos koeficientas - 0.6 %. | 21 | 1 | 186 | 186 | 1116 | 1350.36 | BRAND, Automatinė pipetė Transferpette® S 100-1000 µl, 704780
22.4. | Automatinių pipečių stovas | vnt. | 4 | Karuselinis stovas 6 automatinėms pipetėms | 21 | 1 | 58 | 58 | 232 | 280.72 | BRAND, Stovas 6 pipetėms Transferpette ® S, 704805
22 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [9 empty] | 4331.8
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
26. | Cilindrai | vnt. | 24 | 100 ml. Stiklinis | 21 | 2 | 12.77 | 6.385 | 153.24 | 185.4204 | VWR, Graduotas cilindras 100 ml, A klasė, 612-3836
27. | Cilindrai | vnt. | 24 | 50 ml. Stiklinis | 21 | 2 | 10.71 | 5.355 | 128.52 | 155.5092 | VWR, Graduotas cilindras 50 ml, A klasė, 2 vnt., 612-3835
29. | Greito dažymo rinkinys hematologijai, citologijai | pakuotė | 40 | Siūlomas rinkinys su trimis komponentais: fiksažas, eozino (raudonasis) tirpalas ir mėlynasis tirpalas. Tirpalai po 100 ml, plačiakakliuose užsukamuose buteliukuose. Rinkinio išeiga iki 200 tyrimų. Kraujo tepinėlių dažymo laikas 15 sekundžių. Tepinėlių plovimui nereikalingas buferinis tirpalas. | 5 | 3x100 | 44 | 44 | 1760 | 1848 | RAL, RAL 555 greito dažymo rinkinys (3 x 100 ml), 361550-0000
30. | Kirminų kiaušinių nustatymas | Tyrimas | 600 | Koncentracijos metodas | 5 | 150 | 203 | 1.3533 | 812 | 852.6 | Cormay, Paraclin® S vienkartinė parazitologijos sistema (150 testų), F-099
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
34. | Noro viruso nustatymas | vnt. | 360 | Kokybinis, imunochromatografinis metodas, be centrifugavimo | 5 | 40 | 193.7 | 4.8425 | 1743.3 | 1830.465 | Certest, Noroviruso testas + PC (40 vnt), NN740001VC
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
36. Priemonės tepinėlių dažymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
36.1. | Gimzos dažai | l | 30 | Hematologinių tepinėlių dažymui; koncentruoti; talpa 500 ml, turi būti vieno gamintojo (dažai, fiksažas ir buferis 7,2). Siūlyti tik stabilų tirpalą. | 5 | 0.5 | 23 | 46 | 1380 | 1449 | RAL, Giemsa R tirpalas, 320310-0500
36.2. | May-Griunvaldo fiksažas | l | 200 | talpa 1 litras | 5 | 1 | 26 | 26 | 5200 | 5460 | RAL, May-Grunwald dažai, 320070-1000
36.3. | Buferis (7,2) | Tabl. | 900 | 1 tabletė x 1 ltr. | 5 | 100 | 96 | 0.96 | 864 | 907.2 | Merck, Buferinės tab.7.2, 1.09468.0100
36 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [9 empty] | 7816.2
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
37. Reagentai Roto viruso/Adeno viruso nustatymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
37.1. | Roto viruso/Adeno viruso nustatymas | Tyrimas | 750 | Kokybinis, imunocromatografinis metodas, tyrimai vienoje kasetėje. | 5 | 40 | 77 | 1.925 | 1443.75 | 1515.9375 | Certest, Rota Adeno viruso testas + teigiama kontrolė (40vnt), XR740301VC
37.2. | Roto viruso/Adeno viruso nustatymo kontrolė | ml | 150 | Teigiama kontrolė, pagal gamintojo reikalavimus. | - | - | - | - | - | - | Kiekvienas 40 testų rinkinys pateikiamas su teigiama kontrole
37 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [9 empty] | 1515.9375
IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMI REAGENTAI IR REAGENTŲ RINKINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | PVM tarifas % | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
41. | Sternheimerio dažai supravitaliniam dažymui (Koncentruoti dažai šlapimo nuosėdoms) | ml | 100 | Talpa 12,5 ml. |  | 10 | 20 | 2 | 200 | 200 | Bioanalytic, Dažai šlapimo nuosėdoms, 003503-0010

## 93-165 PD mikrobiolog labor
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
103. Maišeliai tiriamąjai medžiagai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
103.1. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami | vnt. | 9000 | Ne didesni 30 x 45 cm. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“ | 21 | 500 | 26 | 0.052 | 468 | 566.28 | VWR, Maišai autoklavavimui PP, 250x400mm, 500vnt., 129-0579
103.2. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami | vnt. | 4000 | Dydis 60 x 70 cm. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“ | 21 | 200 | 46 | 0.23 | 920 | 1113.2 | VWR, Maišai autoklavavimui PP, 780×600 mm, 200vnt., 129-0589
103.3. | Maišeliai mikrobiologinių ėminių transportavimui | vnt. | 3000 | 2.5 l talpa, neperšviečiami. Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“ | 21 | 400 | 78 | 0.195 | 585 | 707.85 | VWR, Maišai autoklavavimui, geltoni, su ženklu "biohazard", 203×305 mm, 400vnt. 129-1148E
103 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [9 empty] | 2387.33
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
104. Sterilios kilpelės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
104.1. | Sterili kilpelė 1 µl | vnt. | 120000 | Pakuotėje 20 vnt., plastikinė, minkša (nebraižanti agaro), kalibruota, skirta mikrobiologijai. | 21 | 1000 | 36 | 0.036 | 4320 | 5227.2 | VWR, Vienkartinės kilpelės 1 mkl 20/1000 vnt., 612-9356
104.2. | Sterili kilpelė 10 µl | vnt. | 6000 | Pakuotėje 10 vnt., plastikinė, minkša (nebraižanti agaro), kalibruota, skirta mikrobiologijai. | 21 | 500 | 19 | 0.038 | 228 | 275.88 | VWR, Vienkartinės kilpelės 10 mkl 10/1000 vnt., 612-9357
104.3. | Sterili kilpelė 1 µl | vnt. | 3000 | Individuali pakuotė, minkša (nebraižanti agaro), kalibruota, skirta mikrobiologijai. Supakuotos po 1 vnt. | 21 | 600 | 70 | 0.11667 | 350 | 423.5 | Greiner, Kilpelės sterilios 1 µL, ind. supakuotos, 600vnt., 731161
104 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [9 empty] | 5926.58
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
105. Priemonės mikroskopijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
105.1. | Imersinis aliejus | ml | 4000 | Pakuotė su lašintuvu; Talpa 30 ml. - 100 ml, į aliejaus sudėtį neįeina nuodingos cheminės medžiagos pagal LR galiojančius Nuodingų medžiagų kontrolės įstatymus. | 5 | 105 | 40 | 0.38095 | 1523.8095 | 1600 | RAL, Imersinis aliejus lašintuvuose su stoveliu DropStand (7x15ml), 340103-0000
105.2. | Dėžutė objektinių stiklelių (tepinėlių) saugojimui | Vnt. | 10 | Plastikinė, stikliukai saugomi horizontalioje padėtyje, telpa nemažiau 25 stikliukai, stikliuko išmatavimai 76 x 26 mm. | 21 | 1 | 4 | 4 | 40 | 48.4 | VWR, Dėžutė mikroskopo stikleliams 25 vietų, 631-0740
105.3. | Popierius lęšiams valyti (lapeliai) | vnt. | 10000 | Lapelio dydis ne mažesnis 80x100 mm, pakuotė ne daugiau 1000 lapelių, skirtas valyti jautriems optiniams paviršiams, pagamintas iš specialaus itin švelnaus pluošto, nepaliekančio įbrėžimų ir pluošto likučių, pašalina paviršiaus drėgmę ir riebalus. | 21 | 500 | 10 | 0.02 | 200 | 242 | VWR, Servetėlės optikos valymui 541, 80x100mm, 500 vnt., 111-5003
105 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [9 empty] | 1890.4
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
107. Clostridium difficile nustatymas išmatose
107.1. | Greitas Clostridium difficile specifinės gliutamato dehidrogenazės (GDH) nustatymas išmatose | vnt | 600 | 1.Kokybinis, imunochromatografinis metodas; 2.Tyrimo jautrumas lyginant su PGR ne mažiau nei 98 proc, specifiškumas ne mažiau nei 95 proc. | 5 | 40 | 113 | 2.825 | 1695 | 1779.75 | Certest, Clostridium difficile GDH nustatymo testas (40vnt. + teigiama kontrolė), GD740001VC
107.2. | Greitas Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymas išmatose | vnt | 500 | 1.Kokybinis, imunochromatografinis metodas; 2.Tyrimo jautrumas lyginant su PGR ne mažiau nei 95 proc, specifiškumas ne mažiau nei 90 proc. | 5 | 40 | 169 | 4.225 | 2112.5 | 2218.125 | Certest, Clostridium difficile Toxin A-B testas (40vnt. + teigiama kontrolė), CD740301VC
107 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [9 empty] | 3997.875
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
108. Terpės ir priemonės paviršių, autoklavų kontrolei (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
108.1. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi | lėkštelės | 4500 | 1. TSA agaras su neutralizatorium (bakterijų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 – 65 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių. | 21 | 80 | 95.73 | 1.1966 | 5384.8125 | 6515.6231 | VWR, Kontaktinės lėkštelės: TSA su neutralizatoriais, 8x10 lėkštelių (55 mm), triguba pakuotė, sterilizuota gama spiduliais, 141114RY
108.2. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi | lėkštelės | 4500 | 1. Saburo agaras su neutralizatorium (grybų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 - 65 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių. | 21 | 80 | 70.3 | 0.87875 | 3954.375 | 4784.7937 | VWR, Kontaktinės lėkštelės: SDA su neutralizatoriais, 8x10 lėkštelių (55 mm), triguba pakuotė, sterilizuota gama spiduliais, 140884TI
108 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [9 empty] | 11300.4169
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
113. | Rinkinys dažymui Gramo būdu | Rinkinys | 90 | 1. 250 ml talpa su 1 proc. kristalinio violeto tirpalu; 2. 250 ml talpa su stabilizuotu liugolio tirpalu; 3. 2 talpos po 250 ml su dekolorizatoriumi; 4. 250 ml talpa su safranino tirpalu; 5. Tirpalai paruošti naudojimui. | 5 | 1 | 27 | 27 | 2430 | 2551.5 | RAL, GRAM-HÜCKER R rinkinys, 361520-0000
124. | Greitas Streptococcus pneumoniae ir Legionella pneumophila antigeno šlapime ir likvore nustatymo rinkinys | vnt. | 15 | Imunochromatografinis metodas. | 5 | 20 | 200 | 10 | 200 | 210 | Certest, Streptococcus pneumoniae + Legionella kasetės testas (su PC ir NC) (20 vnt), NL882201PC
161. | Sterili Pastero pipetė | vnt. | 15000 | 3 ml; graduota, individuali pakuotė. | 21 | 500 | 16 | 0.032 | 201 | 243.21 | VWR, Pastero pipetės 3,4 ml (bendras 5,8ml) graduotos kas 0,25ml , sterilios, supakuotos indvid., 500vnt., 612-4497

## 168-211 PD patolog anatom
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMŲ MEDŽIAGOS IR KITOS PRIEMONĖS
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
168. Formalinas (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
168.1 | Formalino tirpalas | Pakuotė | 1200 | Pakuotės talpa 1 l; 10% fosfatinis buferinis formalino tirpalas 40 mMol/L pH 7,0±0,2, paruoštas naudojimui. Siūlyti tik stabilų tirpalą. | 5 | 1L | 5.8 | 5.8 | 6960 | 7308 | VWR, Formaldehidas 4% buferinis (10% formalino) Q Path®, 11699455.
168.2 | Formalino tirpalas | Pakuotė | 250 | Pakuotės talpa 5 l; 10% fosfatinis buferinis formalino tirpalas 40 mMol/L pH 7,0±0,2, paruoštas naudojimui. Siūlyti tik stabilų tirpalą. | 5 | 5L | 10.5 | 10.5 | 2625 | 2756.25 | VWR, Formaldehidas 4% buferinis (10% formalino) Q Path®, 11699404.
168.3 | Formalino tirpalas | Pakuotė | 800 | Pakuotės talpa 10 l; 10% fosfatinis buferinis formalino tirpalas 40 mMol/L pH 7,0±0,2, paruoštas naudojimui. Siūlyti tik stabilų tirpalą. | 5 | 10L | 15.2 | 15.2 | 12160 | 12768 | VWR, Formaldehidas 4% buferinis (10% formalino) Q Path®, FOR010LAF59001
168 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [9 empty] | 22832.25
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
169. | Ksilenas C6H4(CH3)2 | l | 800 | Bevandenis ksilenas 99,8 %, M: 106,17 g/mol. skirtas histologinių mikropreparatų gamybai. Saugi pakuotė iki 10 litrų. Siūlyti tik stabilų tirpalą. | 5 | 5 | 14.2 | 2.84 | 2272 | 2385.6 | VWR, Ksilenas (izomerų mišinys) AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur, analizei, 28975.360
170. | Izopropilo alkoholis CH3CHOHCH3 | l | 1300 | 2-Propanolis 99,98% medicin. M: 60.10 g/mol. Švarumo laipsnis mažiausiai GPR skirtas histologinių mikropreparatų gamybai. Saugi pakuotė iki 10 litrų. | 5 | 5 | 21.8 | 4.36 | 5668 | 5951.4 | VWR, 2-Propanolis AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur, 20842.367
171. | Parafinas | kg | 900 | Skirtas histologinių mikropreparatų gamybai, sertifikuotas ISO 9001, lydimosi temperatūra 58o C. | 5 | 8 | 38.61 | 4.8262 | 4343.625 | 4560.8063 | VWR, Parafinas Q Path® (56-58°C), 10048502.
173. | Acto rūgštis | l | 2 | M = 60,05 g/mol., švarumo laipsnis mažiausiai GPR. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. | 5 | 1 | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 17.43 | VWR, Acto rūgštis 100% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur, analitinis reagentas, 20104.298
174. | Schiffo reagentas | l | 3 | Arba Feulgeno dažai pagal R.Lambą. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Talpa iki 1,0 litro tūrio. Siūlyti tik stabilų reagentą. | 5 | 1 | 32 | 32 | 96 | 100.8 | RAL, Schiff reagentas, 320680-1000
178. | Mejerio (Mayer) hematoksilinas | l | 40 | Histologinių mikropreparatų gamyba. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. | 5 | 2.5 | 62 | 24.8 | 992 | 1041.6 | RAL, Mayer haemalum, 320550-2500
179. | Alkoholinis eozinas | l | 40 | Histologinių mikropreparatų gamyba. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. | 5 | 1 | 18 | 18 | 720 | 756 | RAL, Eozinas alkoholiniame tirpale, 312720-1000
180. | Giemsa | l | 2 | Histologinių mikropreparatų gamyba. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Dažymas – pirmuonys ir kai kurie mikroorganizmai. Sudėtis: Azur-Eozin-Metilen. Gali būti metanolio pėdsakų. Siūlyti tik stabilų ir paruoštą naudoti reagentą. | 5 | 1 | 40 | 40 | 80 | 84 | RAL, Giemsa R tirpalas, 320310-1000
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
186. | Dengiamoji medžiaga | l | 10 | Histologinių mikropreparatų gamybai. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. | 5 | 1 | 33.2 | 33.2 | 332 | 348.6 | VWR, Q Path® Coverquick 2000 dengiamoji priemonė mikroskopijai (470 mPaS), 05547531.
187. | Aerozolinis fiksatorius citologijai | ml | 35000 | Flakono su pulverizatoriumi talpa tarp 130 - 230 ml. Konkurso laimėtojas bus nustatomas pagal mililitro kainą. Pateikti mililitro kainą pozicijoje. | 5 | 100 | 5.68 | 0.0568 | 1988 | 2087.4 | RAL, CytoRAL fiksavimo tirpalas citologijai (aerozolinis), 361415-0100
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Pakuotės dydis | Pakuotės kaina | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
189. Panicolaou dažymo rinkinys (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
189.1 | Hario hematoksilinas | l | 30 | Medžiaga citologijai. Hematoksilinas modifikuotas (Harris Gill) (PAP 1). Siūlyti tik stabilų reagentą. | 5 | 2.5 | 75 | 30 | 900 | 945 | RAL, Stabilizuotas hematoksilino tirpalas Papanicolaou dažymui, 362850-2500
189.2 | Papanicolaou OG 6 | l | 20 | Medžiaga citologijai. Siūlyti tik stabilų reagentą. | 5 | 3.5 | 50 | 14.2857 | 285.7143 | 300 | RAL, OG6 Papanicolaou tirpalas, 361630-2500
189.3 | Polichromas EA 50 | l | 20 | Medžiaga citologijai. Siūlyti tik stabilų reagentą. | 5 | 4.5 | 54 | 12 | 240 | 252 | RAL, EA50 Papanicolaou tirpalas, 367600-2500
189 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [9 empty] | 1497