## 1-41 PD reagentai laboratorijai
Diagnostikos reagentų, laboratorinių priemonių ir serumų pirkimo atviro konkurso sąlygų
2 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR KITOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1. Lancetai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
1.1. | Saugūs poodinio sluoksnio lancetai | vnt. | 48000 | Naujagimio kraujo iš kulniuko paimti. Automatiniai, vienkartiniai lancetai, aktyvuojami spaudžiant viršutinį dangtelį; dūrio gylis fiksuotas 2,0 mm; adatos diametras 17G, koduojamas spalva.
1.2. | Saugūs poodinio sluoksnio lancetai | vnt. | 105000 | Automatiniai vienkartiniai lancetai, aktyvuojmi kontakto metu, spaudžiant patį lancetą arba spaudžiant viršutinį dangtelį. Dūrio gylis fiksuotas 1,5 mm; Adatos diametras 25G koduojamas spalva.
1.3. | Saugūs poodinio sluoksnio lancetai | vnt. | 87000 | Automatiniai vienkartiniai lancetai, aktyvuojami spaudžiant viršutinį dangtelį. Dūrio gylis fiksuotas 1,8 mm; Adatos diametras 21 - 23G koduojamas spalva.
1 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
2. | Slapto kraujo nustatymui | Tyrimas | 8000 | Imunocheminis IFOBT, storosios žarnos vėžio diagnost.
3. | Diagnostinis rinkinys slaptam kraujui išmatose nustatyti | Tyrimas | 4500 | Pakuotėje 100 testų. Metodas – guaiac peroksidazės
4. | RPR | Tyrimas | 7000 | 1. Ilgas galiojimo laikas (ne mažiau 4 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją datos); 2. Reagentai stabilūs visą galiojimo laiką; 3.Diagnostinis jatrumas 100%,diagnostinis specifiškumas 100%; 4. Tarptautinės kokybės kontrolės tyrimų rezultati turi patekti į statistiškai patikimas ribas.
5. | Mikromėgintuvėlis su kapiliaru | vnt. | 47000 | Su EDTA K3 (sausas pavidalas) 200 µl; Galiojimo laikas ir antikoaguliantas nurodytas ant kiekvieno mikromėgintuvėlio, mikromėgintuvėlis ir kapiliaras padengtas sausu EDTA K3,mikromėgintuvėlio dugnas apvalus U raidės formos, turėti du lengvai nuimamus kamštelius, turi būti galimybė surinkti kraują mėgintuvėlio kraštu (turi būti nurodyta instrukcijoje). Mikromėgintuvėlio aukštis 36 – 40 mm. (brūkšninio kodo klijavimo vieta)
6. | Plastikinis indelis užsukamu dangteliu (šlapimo surinkimo indelis) | vnt. | 130000 | 120 - 150 ml., diametras 60 - 70 mm.
7. | Kamštukai vakuuminiams mėgintuvėliams | vnt. | 6000 | Diam. 12 mm, plastikiniai. Kamštelio pagrindas plokščias.
8. | Antgaliai tepinėliams atlikti | vnt. | 28000 | Plastikiniai su metalinių pradurėju.
9. | Stovai mėgintuvėliams | vnt. | 40 | 246 x 101 x 70 mm, diametras 13 mm
10. | Stovai mėgintuvėliams | vnt. | 55 | 180 x 94 x 50 mm, diametras 13 mm
11. | Stovai mėgintuvėliams | vnt. | 24 | 225 x 114 x 60 mm, diametras 17 mm
12. | Mėgintuvėlis su kamštuku | vnt. | 50000 | 1,5 ml, graduotas.
13. | Antgaliai automatinėms pip. 100-1000 µl | vnt. | 18000 | Eppendorf tipas.
14. | Antgaliai automatinėms pip. 500-5000 µl | vnt. | 6000 | Skirtos Finnpipette tipo.
15. | Antgaliai automatinėms pip. 1000-5000 µl | vnt. | 3000 | Eppendorf tipas.
16. | Antgaliai automatinėms pip. 200-1000 µl | vnt. | 3000 | Gilson tipas. Universalių nesiūlyti
17. | Antgaliai automatinėms pipetėms 5-200 µl | vnt. | 165000 | Gilson tipas. Universalių nesiūlyti
18. | Antgaliai automatinėms pipetėms 500- 5000 µl | vnt. | 2500 | BIOHIT tipas. Universalių nesiūlyti
19. | Antgaliai automatinėms pipetėms 100-1000 µl | vnt. | 10000 | BIOHIT tipas. Universalių nesiūlyti
20. | Antgaliai automatinėms pipetėms 20-200 µl | vnt. | 50000 | BIOHIT tipas. Universalių nesiūlyti
21. | Antgaliai automatinėms pipetėms 1-5 ml | vnt. | 2000 | Lenpipet tipas. Universalių nesiūlyti
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
22. Automatinės reguliuojamo tūrio pipetės (Būtina pateikti vieno gamintojo pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
22.1. | Automatinė 2-20 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 20 µl: tikslumas - 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.4 %, padala 0.02 µl. Ties 10 µl: tikslumas – 1.2 %, variacijos koeficientas - 0.7 %. Ties 2 µl: tikslumas – 5 %, variacijos koeficientas - 2 %.
22.2. | Automatinė 20-200 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 200 µl: tikslumas - 0.6 %, variacijos koeficientas - 0.2 %, padala 0.2 µl. Ties 100 µl: tikslumas – 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.3 %. Ties 20 µl: tikslumas – 3 %, variacijos koeficientas - 0.6 %.
22.3. | Automatinė 100-1000 µl tūrio pipetė | vnt. | 6 | Pipetės tikslumas trijuose taškuose: Ties 1000 µl: tikslumas - 0.6 %, variacijos koeficientas - 0.2 %, padala 1 µl. Ties 500 µl: tikslumas – 0.8 %, variacijos koeficientas - 0.3 %. Ties 100 µl: tikslumas – 3 %, variacijos koeficientas - 0.6 %.
22.4. | Automatinių pipečių stovas | vnt. | 4 | Karuselinis stovas 6 automatinėms pipetėms
22 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
23. | Plastikiniai mėgintuvėliai | vnt. | 20000 | 5ml, 12 x 75mm.
24. | Plastikiniai mėgintuvėliai | vnt. | 6000 | 5 ml su kamšteliais
25. | Centrifuginiai mėgintuvėliai | vnt. | 40000 | 10 ml, negraduoti, plastikiniai, 16x99 mm
26. | Cilindrai | vnt. | 24 | 100 ml. Stiklinis
27. | Cilindrai | vnt. | 24 | 50 ml. Stiklinis
28. | 1 % Metileno mėlio tirpalas | ml. | 1800 | Talpa 100 ml.Tirpalas ginekologiniams tepinėliams.Tirpalo sudetis:metileno mėlio 4.2 g/l, etanolis 190 g/l, tirpalo pH 8.0-8.6
29. | Greito dažymo rinkinys hematologijai, citologijai | pakuotė | 40 | Siūlomas rinkinys su trimis komponentais: fiksažas, eozino (raudonasis) tirpalas ir mėlynasis tirpalas. Tirpalai po 100 ml, plačiakakliuose užsukamuose buteliukuose. Rinkinio išeiga iki 200 tyrimų. Kraujo tepinėlių dažymo laikas 15 sekundžių. Tepinėlių plovimui nereikalingas buferinis tirpalas.
30. | Kirminų kiaušinių nustatymas | Tyrimas | 600 | Koncentracijos metodas
31. | Dėžutė objektiniams stikleliams | vnt. | 60 | Pagaminta iš plastiko atsparaus smūgiams, tinkama transportavimui, dangtelis permatomo plastiko, stikleliai dedami vertikaliai, turi tilpti 25 stikleliai.
32. | Dėžutė objektiniams stikleliams | vnt. | 60 | Pagaminta iš plastiko atsparaus smūgiams, tinkama transportavimui, dangtelis permatomo plastiko, stikleliai dedami vertikaliai, turi tilpti 50 stikleliai.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
33. Objektinių stiklelių dažymo reikmenys (Būtina pateikti vieno gamintojo pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
33.1. | Stiklinis objektinių stiklelių dažymo indas | vnt. | 12 | Pagamintas iš stiklo, su stikliniu dangteliu. Vienu metu turi tilpti 20 stiklelių. Turi tikti pasiūlytam objektinių stiklelių laikikliui
33.2. | Laikiklis objektinių stiklelių dažymui | vnt. | 6 | Vienu metu turi tilpti 20 stiklelių sudėtų vertikaliai (turi likti nenudažytas brūkšninis kodas). Turi tikti pasiūlytam objektinių stiklelių dažymo indui
33 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
34. | Noro viruso nustatymas | vnt. | 360 | Kokybinis, imunochromatografinis metodas, be centrifugavimo
35. | Plokšelės tepinėliams atlikti | vnt. | 1500 | Plastikinis
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
36. Priemonės tepinėlių dažymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
36.1. | Gimzos dažai | l | 30 | Hematologinių tepinėlių dažymui; koncentruoti; talpa 500 ml, turi būti vieno gamintojo (dažai, fiksažas ir buferis 7,2). Siūlyti tik stabilų tirpalą.
36.2. | May-Griunvaldo fiksažas | l | 200 | talpa 1 litras
36.3. | Buferis (7,2) | Tabl. | 900 | 1 tabletė x 1 ltr.
36 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
37. Reagentai Roto viruso/Adeno viruso nustatymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
37.1. | Roto viruso/Adeno viruso nustatymas | Tyrimas | 750 | Kokybinis, imunocromatografinis metodas, tyrimai vienoje kasetėje.
37.2. | Roto viruso/Adeno viruso nustatymo kontrolė | ml | 150 | Teigiama kontrolė, pagal gamintojo reikalavimus.
37 pirkimo dalis iš viso (Eur):
IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMI REAGENTAI IR REAGENTŲ RINKINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
38. Reagentai kraujo grupių nustatymui (Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visos dalies pirkimas iš vieno tiekėjo. Kortelės turi tikti darbui su įstaigos naudojama ID6S centrifuga arba analogiška.)
38.1. | Polispecifinė AHG kortelė antikūnų nustatymui (IgG+C3d) | stovelis | 18 | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas. Pakuotėje 12 kortelių
38.2. | Pirminės ABO/D kraujo grupės nustatymo kortelė kartu su atvirkštine reakcija (A1, B) | stovelis | 30 | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas. Pakuotėje 12 kortelių
38.3. | Skiediklis eritrocitų suspensijai | ml | 3000 | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas. Talpa ne didenė kaip 100 ml.
38.4. | Standartiniai eritrocitai atvirkštinei reakcijai nustatyti | pak. | 36 | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas.
38.5. | Anti D | but. | 180 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 10 ml.
38.6. | Anti A | but. | 180 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 10 ml.
38.7. | Anti B | but. | 180 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 10 ml.
38.8. | Anti AB | but. | 180 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 10 ml.
38.9. | ABO/Rh neigiama kontrolė | but. | 180 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 10 ml.
38.10. | Standartiniai eritrocitai (Kraujo grupių ir Rh kontrolei) | pak. | 36 | Monokloniniai antikūnai. Talpa 4x10 ml
38.11. | Kokybės kontrolė Basic Q.C. | pak. | 36 | Gelinės stulpelinės agliutinacijos metodas. Talpa 2x5 ml
38 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
39. | Plokštelės imunohematologiniams tyrimams atlikti. | vnt | 1000 | Karpomos, baltos. Plokštelių dydis nuo 20 iki 60 duobučių.
40. | Plastikinės maišymo lazdelės | pak | 1000 | Vienkartinės, dydis ne > 10 cm. Pakuotė po 100 vnt.
41. | Sternheimerio dažai supravitaliniam dažymui (Koncentruoti dažai šlapimo nuosėdoms) | ml | 100 | Talpa 12,5 ml.

## 42 Pirkimo dalis
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
42 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės pH kraujo iš virkštelės tyrimui analizatoriui "ABL 5" arba tiekėjo siūlomam alternatyviam analizatoriui, skirtam pH kraujo iš virkštelės tyrimui
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "ABL-5". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "ABL-5" alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  | ABL80Flex Radiometer Medical ApS
2. | Tyrimo metodas | Klasikinės tirpalinės technologijos metodas |  | Alternatyvus POCT mikrosensorinės-tirpalinės technologijos metodas. Pakete tirpalai kokybės kontrolei bei kalibravimui. |  |  | Žr.: ABL 80Flex naudotojo vadovas 39psl.
3. | Tyrimai turi būti atliekami automatizuota sistema, skirta pH tyrimui iš virkštelės, matuoti | Būtina |  | Automatizuota sistema, matuoja pH iš arterinio ir/ar venino kraujo (paimto iš virkštelės). |  |  | Žr.: Virkštelės punkcija kraujo dujų tyrimui (skaidrės). ABL 80Flex naudotojo vadovas 74psl.
4. | Tinkama matuoti mėginį paimtą iš virkštelės | Būtina |  | Atitinka. Matuoja arterinį, veninį kraują paimtą iš virkštelės. |  |  | Žr.: Virkštelės punkcija kraujo dujų tyrimui (skaidrės) ABL 80Flex naudotojo vadovas 74psl.
5. | Kalibracija | Automatinė 2 taškų kalibraciją be operatoriaus įsikišimo |  | Automatinė 2 taškų kalibraciją be operatoriaus įsikišimo |  |  | Žr.: ABL 80Flex naudotojo vadovas 324 psl.
6. | Tyrimo rezultatas | Ne ilgiau kaip po 2 min |  | Apytiksliai 100–115 sekundžių |  |  | Žr.: ABL 80Flex naudotojo vadovas 324psl.
7. | Mikro režimas | Ne daugiau 70 ɱl (atlikti tyrimą iš mažo kritinių pacientų mėginio tūrio) |  | Reikalingas mėginio tūris 70µL |  |  | Žr.: ABL 80Flex naudotojo vadovas 324 psl.
8. | Kokybės kontrolės programa | Kokybės kontrolės tirpalų matavimo programa, 3 skirtingi kontrolės lygiai per parą |  | Automatinės kokybės kontrolės tirpalų matavimo programa, 3 skirtingi kontrolės lygiai per parą |  |  | Žr.: ABL 80Flex naudotojo vadovas 110psl.
9. | Elektrodų stabilumas | Ne trumpesnis nei 15 mėn. |  | Inovatyvi jutiklinė sistema nereikalaujanti keičiamų elektrodų |  |  | Žr.: ABL 80Flex naudotojo vadovas 40psl.
10. | Mėginio paėmimo priemonės | Savaime užsipildantys, su sausu heparinu, orą išstumiančiu kamšteliu, subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 60 IU/ml |  | PICO savaime užsipildantys, su sausu heparinu, orą išstumiančiu kamšteliu, elektrolitų matavimams subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 60 IU/ml. |  |  | Žr.: ABL 80Flex naudotojo vadovas 342psl. "956-522 PICO70 švirkštas art. kraujo paėmimui su adata 22Gx25mm 100 vnt."
11. | Adatos | Adatos ilgis ne trumpesnis nei 25 mm, be silikono |  | Adatos ilgis 25 mm, be silikono |  |  | Žr.: ABL 80Flex naudotojo vadovas 342psl. "956-522 PICO70 švirkštas art. kraujo paėmimui su adata 22Gx25mm 100 vnt."
12. | Prijungimas prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos | Tiekėjas privalo savo lėšomis prijungti pasiūlytą alternatyvų analizatorių prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos cobas IT Middleware |  | Įsipareigokjame savo lėšomis prijungti pasiūlytą alternatyvų analizatorių prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos cobas IT Middleware |  |  | Žr.: ABL 80Flex naudotojo vadovas 93psl.
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: pH | 12000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | 12000 | 300 tyr. pak. - 30 dienų | 40 | 5% | 1207.5 | 48300 | Radiometer Medical ApS 945-678 SC80 300/30 pH, kraujo dujos/Hct, QC3 (automatinė - 3 lygiai/per parą)
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | 12000 | Tyr. pak. - 30 dienų | 54 | 5% | 336 | 18144 | Radiometer Medical ApS 944-174 ABL80 FLEX kalibracinis paketas
| ŠVIRKŠTAI | 25 mm
| 956-529/522 PICO70 švirkštas art. kraujo paėmimui su adata 23Gx16mm |  | 120 | 100 vnt. | 120 | 5% | 121.8 | 14616 | Radiometer Medical ApS 956-529/522 PICO70 švirkštas art. kraujo paėmimui su adata
| Termo popierius |  | 36 | 1 rul. | 36 | 21% | 1.21 | 43.56 | Radiometer Medical ApS
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM: | [7 empty] | 81103.56
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 1.21
Alternatyvaus analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 43.56
Bendra 42 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 81147.12
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
6. Siūlomas analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 3 metus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).