## 9406
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ KODAS | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas % | Kaina Eur be PVM | PVM suma, EUR | Kaina Eur su PVM | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM | Pastabos
17 | 33140000-3 | Daugiasluoksniai lipnūs laborotorijos/operacinės kilimėliai | Lipnūs antibakteriniai kilimėliai pagaminti iš polietileno, apsaugoto itin aukšto švarumo reikalaujančias patalpas nuo dulkių ir purvo. Sluoksnių kiekis ne mažiau 28vnt. Plotis 60 (+/-5cm), ilgis 110(+/-10cm). Pakuotės dydis ne mažiau 30 pakuočių sluoksninių kilimėlių. | vnt. | 1000 |  | Sert. Apr. Katal./17./Kilimėlis, įėjimo, 60 x 115 cm, 30 sl. /CBS 3L61/BIO /CBS Medical /Italija/ | 0.333 | 21 | 333 | 69.93 | 402.93 | 2516.8
38 | 33141320-9 | Adata 1,6x40 | Vienkartinė, sterilį adata švirkštams 1,55-1,65 x 39-41mm. | vnt. | 100000 |  | Sert. Apr. Katal. 38 /Vienk. adata 1,6 x 40 mm 16Gx1+1/2" N100 /IN-16x40/Zarys International Group | 0.0099 | 5 | 990 | 49.5 | 1039.5 | 2100
[5 empty] | 101000 |  |  |  |  | 1323 | 119.43 | 1442.43
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 4. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.