Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Odontologinės įrangos pirkimas“ (pirkimo ID. 6622297)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specifikacijoje nurodyta fokusavimo charakteristika – automatinis arba fiksuotas fokusas, leidžiantis gauti aiškų vaizdą 5–50 mm atstumu (punktas 1.11.3). Prašome patikslinti, ar būtų laikoma atitinkančiu reikalavimus prietaisas, kurio fokusavimo diapazonas yra 3–50 mm, t. y. užtikrinamas aiškus vaizdas platesniame diapazone (nuo mažesnio atstumo) nei nurodyta specifikacijoje. Jei toks sprendimas nebūtų laikomas tinkamu, prašytume patikslinti techninę specifikaciją ir ją išdėstyti taip: „Automatinis arba fiksuotas fokusas, leidžiantis gauti aiškų vaizdą ne mažesniu kaip 5–50 mm atstumu.“ | Patiksliname ir paaiškiname, kad Techninės specifikacijos 1.11.3 punkte yra numatytas automatinio arba fiksuoto fokuso vaizdo diapazonas: - apatinė riba ne daugiau kaip 5 mm; - viršutinė riba ne mažiau kaip 50 mm. Įkelta techninė specifikacija ir prekių techniniai duomenys. Prašome vadovautis aktualiomis redakcijomis: „2_priedas_Techninė_specifikacija_0310“; „10_priedas_Prekių_techniniai_duomenys_0310“. |