## Pasiūlymas
Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas: |  | VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė
PASIŪLYMAS
Dezinfekcinių medžiagų pirkimas
Data: | 2018-12-20
Nr.: | 406773
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  | L.R.Tamulio firma "Meditalika"
Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  | 134565744
PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  | LT345657415
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr. |  | AB SEB Bankas, banko kodas 70440; LT09704460002905474
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  | Radvilu Dvaro g.4, LT-48320 Kaunas
Telefono numeris |  | (8 37) 222223/ 8 610 17000
Fakso numeris |  | (8 37) 424363
El. pašto adresas |  | info@meditalika.lt
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  | Rita Rutkeviciene
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos |  | Komercijos direktore Rita Rutkevicien0
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; 2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM | Suma be PVM
1. | Paviršių valymui ir dezinfekcijai maisto paruošimo skyriuje, skyrių virtuvėlėse, maisto išdavimo/paskirstymo vietose
1.1. | Paviršių valymui ir dezinfekcijai maisto paruošimo skyriuje, skyrių virtuvėlėse, maisto išdavimo/paskirstymo vietose | 40000 | vnt. | 0.04 | 1600
1.1.1. | Veikliosios medžiagos: aktyvusis chloras, soda (≥ 1,5 g 1 tab.), plovikliai.
1.1.2. | Naikina bakterijas (įsk. M.terrae) grybelius ir virusus (HBV, HIV, lipofilinius virusus).
1.1.3. | Pagamintas darbinis tirpalas gerai valo ir dezinfekuoja, neutralizuoja rūgštis, pašalina riebalus, nepalieka dėmių ant paviršių
1.1.4. | Užterštų paviršių prieš dezinfekciją nereikia papildomai valyti. Po dezinfekcijos paviršių, nekontaktuojančių su maistu nebūtina perplauti vandeniu
1.1.5. | Biocidas
1.1.6. | Pakuotė: tabletės dėžutėse
1.1.7. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
1.1.8. | Veikliosios medžiagos: aktyvusis chloras, soda (≥ 1,5 g 1 tab.), plovikliai.
1.1.9. | Veikliosios medžiagos: aktyvusis chloras, soda (≥ 1,5 g 1 tab.), plovikliai.
|  |  |  | Suma be PVM | 1600
|  |  |  | PVM suma | 336
|  |  |  | Suma su PVM | 1936
2. | Priemonės įprastiniam ir pagrindiniam paviršių valymui
2.1. | Priemonės įprastiniam ir pagrindiniam paviršių valymui ir dezinfekcija | 1900 | L | 3.6 | 6840
2.1.1. | Veiklioji medžiaga (dvikomponentė):- ketvirtiniai amonio junginiai ir alkilaminai
2.1.2. | Sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų, fenolių, guanidino junginių, rūgščių, alkoholio, aldehidų
2.1.3. | Koncentratas
2.1.4. | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (tame tarpe ir TBC, MRSA), virusams (ŽIV, HBV, HCV, Rota, Nora), grybeliams- pateikti veikimą patvirtinančius dokumentus
2.1.5. | Kasdieninei dezinfekcijai pakanka 0,25 % koncentracijos darbinių tirpalų
2.1.6. | Pasižymi geromis valymo savybėmis esant stipriam užterštumui, neputoja, malonaus kvapo.
2.1.7. | Patogus dozavimas gaminant darbinius tirpalus (galimybė naudoti kalibruotas dozavimo pompas).
2.1.8. | Sertifikuota pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB ir autorizuota kaip biocidas;
2.1.9. | Pakuotė: ≤5 l
2.1.10. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
2.2. | Kalibruotos dozavimo pompos ≤ 5 l koncentrato talpom | 100 | vnt. | 1 | 100
2.2.1. | Skirta dozuoti dezinfekcinės priemonės koncentratui, gaminant darbinį tirpalą. Užsukama ant priemonės (koncentrato) talpos Paprasta ir patogu naudoti (to paties gamintojo kaip ir priemonė)
|  |  |  | Suma be PVM | 6940
|  |  |  | PVM suma | 363
|  |  |  | Suma su PVM | 7303
3. | Priemonė aerozolinei (baigiamajai) patalpų paviršių dezinfekcija
3.1. | Priemonė aerozolinei (baigiamajai) patalpų paviršių dezinfekcij | 100 | vnt.
3.1.1. | Veiklioji medžiaga – vandenilio peroksidas
3.1.2. | Priemonė, skirta visų patalpų, kuriose yra didelė rizika daugintis pavojingiems patogeniniams mikroorganizmams, aukšto lygio dezinfekcijai, naudojant automatinius vandenilio peroksido purškiklius (generatorius).
3.1.3. | Biocidas
3.1.4. | Įrangą (generatorių, 3 vnt.) pateikti panaudai. Apmokyti dirbti personalą, neatlygintinai vykdyti įrangos techninę priežiūrą ir remontą visa priemonių pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį
3.1.5. | Pakuotė: kasetės (tinkančios įrenginiui)
3.1.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
4. | Priemonės išsiliejusių biologinių skysčių apsorbavimui ir dezinfekcija
4.1. | Priemonės išsiliejusių biologinių skysčių apsorbavimui ir dezinfekcija | 4000 | g | 0.2 | 800
4.1.1. | Skirtos išsipylusiems, išsiliejusiems skysčiams (įsk.žmogaus biologinius skysčius) absorbuoti;
4.1.2. | Trumpas absorbcijos laikas: ≤ 2 min; 1gr., granulių turi absorbuoti ne mžiau kaip 100 ml.skysčių;
4.1.3. | Granulės turi būti tinkamos kenksmingumo pašalinimui – deginant, t.y. nepriskirtos pavojingoms cheminėms medžiagoms
4.1.4. | Turi tikti naudoti ir skysčių surinkimo talpose esantiems skysčiams surinkti.
4.1.5. | Pakuotė:≥10 (+/-5) gramų.
4.1.6. | Priemonės forma - granulės.
4.1.7. | Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį
|  |  |  | Suma be PVM | 800
|  |  |  | PVM suma | 168
|  |  |  | Suma su PVM | 968
5. | Priemonės priešgrybelinei profilaktikai drėgnose patalpos
5.1. | Priemonės priešgrybelinei profilaktikai drėgnose patalpos | 350 | L | 3.6 | 1260
5.1.1. | Koncentratas.
5.1.2. | Veikia grybelius, bakterijas (įsk. MRSA), Papova virusus.
5.1.3. | Darbinis tirpalas skirtas kūno, paviršių valymui ir dezinfekcijai fizioterapijos skyriuose: baseinuose, voniose, prausyklose, dušo kabinuose, Priemonė turi užkirsti kelią grybelinių ir bakterinių odos ligų plitimui. Išvalytomis ir dezinfekuotomis grindimis galima vaikščioti basomis kojomis.
5.1.4. | Pritaikyta dozavimo įrenginiams. Kojų grybelio profilaktikai priemonę galima naudoti purškiant pramoninės gamybos įrenginiais.
5.1.5. | Biocidas.
5.1.6. | Pakuotė: ≤ 6 l
5.1.7. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
5.1.8. | Veiklioji medžiaga - ketvirtiniai amonio junginiai (≥ 10g)
5.2. | Dozavimo pompos ≤6 l koncentrato talpom | 10 | vnt. | 1 | 10
5.2.1. | Skirta dozuoti dezinfekcinės priemonės koncentratui, gaminant darbinį tirpalą. Užsukama ant priemonės (koncentrato) talpos Paprasta ir patogu naudoti (to paties gamintojo kaip ir priemonė)
|  |  |  | Suma be PVM | 1270
|  |  |  | PVM suma | 65.1
|  |  |  | Suma su PVM | 1335.1
6. | Sporicidinė priemonė valymui-dezinfekcijai putomis
6.1. | Sporicidinė priemonė valymui-dezinfekcijai putomis | 1000 | L
6.1.1. | Aktyvioji medžiaga – vandenilio peroksidas (≥1,5%),
6.1.2. | Priemonė bespalvė ir bekvapė; pasižymi geromis valymo savybėmis; saugi vartotojui – nereikalingos papildomos apsaugos priemonės
6.1.3. | Tinka naudoti medicininės paskirties priemonių bei aparatūros, bendrų patalpų greitai dezinfekcijai; monitorių, klaviatūrų bei inkubatorių valymui ir dezinfekcijai. Būtina pateikti patvirtinimus
6.1.4. | Veiksmingumas pagal EN standartus ir ekspozicija: baktericidinis sut. su EN13727 iki 1 min, EN16615⃰ iki 1 min; jesticidinis sut. su EN13624 iki 1 min, EN16615 iki 1min; fungicidinis sut. su EN13624 iki 5 min, EN16615 iki 5 min; tuberkuliocidinis/mikobaktericidinis sut. su EN14348 iki 5 min, EN16615 iki 5 min; virucidinis sut. su EN14476 (Adeno), iki 30 sek; virucidinis sut. su EN14476 (Noro), iki 15 min; sporicidinis sut. su EN13704 (B. subtillis), iki 30 min, EN16615 iki 15 min; sporicidinis sut. su EN13704 (C. difficille), iki 3 min, EN16615 iki 5 min
6.1.5. | Priemonė sertifikuota pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB ir autorizuota kaip biocidas;
6.1.6. | Pakuotė: ≥750 ml su purškikliu;
6.1.7. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
6.2. | Sporicidinė priemonė valymui-dezinfekcijai putomis | 800 | L
6.2.1. | Aktyvioji medžiaga – vandenilio peroksidas (≥1,5%),
6.2.2. | Priemonė bespalvė ir bekvapė; pasižymi geromis valymo savybėmis; saugi vartotojui – nereikalingos papildomos apsaugos priemonės
6.2.3. | Tinka naudoti medicininės paskirties priemonių bei aparatūros, bendrų patalpų greitai dezinfekcijai; monitorių, klaviatūrų bei inkubatorių valymui ir dezinfekcijai. Būtina pateikti patvirtinimus
6.2.4. | Veiksmingumas pagal EN standartus ir ekspozicija: baktericidinis sut. su EN13727 iki 1 min, EN16615⃰ iki 1 min; jesticidinis sut. su EN13624 iki 1 min, EN16615 iki 1min; fungicidinis sut. su EN13624 iki 5 min, EN16615 iki 5 min; tuberkuliocidinis/mikobaktericidinis sut. su EN14348 iki 5 min, EN16615 iki 5 min; virucidinis sut. su EN14476 (Adeno), iki 30 sek; virucidinis sut. su EN14476 (Noro), iki 15 min; sporicidinis sut. su EN13704 (B. subtillis), iki 30 min, EN16615 iki 15 min; sporicidinis sut. su EN13704 (C. difficille), iki 3 min, EN16615 iki 5 min
6.2.5. | Priemonė sertifikuota pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB ir autorizuota kaip biocidas
6.2.6. | Pakuotė: ≤5 ltr
6.2.7. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
7. | Sporicidinės servetėlės greitam med. prietaisų ir paviršių valymui-dezinfekcijai
7.1. | Sporicidinės servetėlės greitam med. prietaisų ir paviršių valymui-dezinfekcijai | 300000 | vnt.
7.1.1. | Aktyvioji medžiaga – vandenilio peroksidas
7.1.2. | Servetėlės valo ir dezinfekuoja vienu metu, saugios vartotojui – nereikalingos papildomos apsaugos priemonės; tinka naudoti med. prietaisų ir patalpų paviršių greitai dezinfekcijai
7.1.3. | Priemonė tinkama inkubatorių valymui ir dezinfekcijai (pateikti tinkamumo naudoti patvirtinimą)
7.1.4. | Veiksmingumas pagal EN standartus ir ekspozicija: baktericidinis sut. su EN13727 iki 2 min, EN16615⃰ iki 2 min; jesticidinis sut. su EN13624 iki 15 min, EN16615 iki 1 min; fungicidinis sut. su EN13624 iki 30 min, EN16615 iki 5 min; tuberkuliocidinis/mikobaktericidinis sut. su EN14348 iki 30 min, EN16615 iki 5 min; virucidinis sut. su EN14476 (Adeno), iki 30 sek; virucidinis sut. su EN14476 (Noro), iki 15 min; sporicidinis sut. su EN13704 (B. subtillis), iki 60 min, EN16615 iki 30 min; sporicidinis sut. su EN13704 (C. difficille), iki 15 min, EN16615 iki 5 min
7.1.5. | Sertifikuotos pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB ir autorizuotos kaip biocidas
7.1.6. | Pateikti patvirtinimus naudoti įvairios sudėties paviršių dezinfekcijai (metalas, plastikas, polimerai, guma ir kt..), mikrobiologinių testų, sutinkamai su ES standartais, rezultatus
7.1.7. | Pakuotė: ≤100 servetėlių.
7.1.8. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
8. | Operacinės patalpų, med. prietaisų aukšto lygio valymui ir dezinfekcijai
8.1. | Operacinės patalpų, med. prietaisų aukšto lygio valymui ir dezinfekcijai | 700 | kg | 13 | 9100
8.1.1. | Veiklioji medžiaga – peracto rūgštis, sudėtyje turi turėti valiklių, citrinos rūgšties
8.1.2. | Priemonės forma: granulės
8.1.3. | Darbinio tirpalo pH apie 5,0
8.1.4. | Ekonomiška naudoti- darbiniai tirpalai mažos (0,5 %) koncentracijos, ekspozicija ≤ 60 min
8.1.5. | Neturi kvapo (nedezodoruotas), nepalieka apnašų, nereikia nuplauti, nesukelia metalinių paviršių korozijos
8.1.6. | Patogus dozavimas (komplektuojama su kalibruota dozavimo matuokle)
8.1.7. | Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC), virucidiniu, fungicidiniu ir sporicidiniu (įsk Cl. dificile) aktyvumu
8.1.8. | Sertifikuota pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB ir autorizuota kaip biocidas
8.1.9. | Pakuotė: ≤ 1 kg
8.1.10. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
|  |  |  | Suma be PVM | 9100
|  |  |  | PVM suma | 455
|  |  |  | Suma su PVM | 9555
9. | Druska vandens minkštinimui
9.1. | Druska vandens minkštinimui | 15000 | kg
9.1.1. | Forma – tabletės (atsparios mechaniniam poveikiui), tirpsta palaipsniui, aprūpindamos būtinu druskos kiekiu jonų pasikeitimui.
9.1.2. | Naudojama vandens minkštinimo filtrams, tinkama buitiniams ir gamybiniams įrenginiams
9.1.3. | Pakuotė: 20-25 kg maišuose
9.1.4. | Koncentruota, labai gryna (sudėtyje neturi jokių likutinių medžiagų).
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
10. | Rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonės
10.1. | Losjonas rankų plovinui | 500 | L
10.1.1. | PH neutralus, be antimikrobinio poveikio, muilų, šarmų ir dažančių medžiagų
10.1.2. | Turi odos apsaugos ir priežiūros priemonių, tinka jautriai, sausai odai
10.1.3. | Pakuotė: 0,5 l
10.2. | Losjonas rankų plovimui | 500 | L
10.2.1. | pH neutralus, be antimikrobinio poveikio, muilų, šarmų ir dažančių medžiagų
10.2.2. | Turi odos apsaugos ir priežiūros priemonių, tinka jautriai, sausai odai
10.2.3. | Pakuotė: 1,0 ltr
10.3. | Losjonas rankų plovimui | 1000 | L
10.3.1. | pH neutralus, be antimikrobinio poveikio, muilų, šarmų ir dažančių medžiagų
10.3.2. | Turi odos apsaugos ir priežiūros priemonių, tinka jautriai, sausai odai
10.3.3. | Pakuotė: 5,0 ltr
10.4. | Antiseptikas | 1000 | L
10.4.1. | Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai ir mecetroniumetilsulfatas
10.4.2. | Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, fenolių.
10.4.3. | Paruoštas naudojimui, chirurginei ir higieninei rankų antiseptikai, pasižymi greitu veikimu (1,5 min. chirurginei rankų antiseptikai),
10.4.4. | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru, veikia bakterijas (ir TB), grybelius, virusus (ŽIV, HBV, BVDV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) - EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476
10.4.5. | Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis.
10.4.6. | Sudėtyje turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių
10.4.7. | Biocidas
10.4.8. | Pakuotė: 0,5
10.4.9. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
10.5. | Antiseptikas | 500 | L
10.5.1. | Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai ir mecetroniumetilsulfatas
10.5.2. | Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, fenolių.
10.5.3. | Paruoštas naudojimui, chirurginei ir higieninei rankų antiseptikai, pasižymi greitu veikimu (1,5 min. chirurginei rankų antiseptikai),
10.5.4. | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru, veikia bakterijas (ir TB), grybelius, virusus (ŽIV, HBV, BVDV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) - EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476
10.5.5. | Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis.
10.5.6. | Sudėtyje turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių
10.5.7. | Biocidas
10.5.8. | Pakuotė: 1,0
10.5.9. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
10.6. | Antiseptikas | 550 | L
10.6.1. | Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai ir mecetroniumetilsulfatas
10.6.2. | Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, fenolių.
10.6.3. | Paruoštas naudojimui, chirurginei ir higieninei rankų antiseptikai, pasižymi greitu veikimu (1,5 min. chirurginei rankų antiseptikai),
10.6.4. | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru, veikia bakterijas (ir TB), grybelius, virusus (ŽIV, HBV, BVDV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) - EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476
10.6.5. | Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis.
10.6.6. | Sudėtyje turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių
10.6.7. | Biocidas
10.6.8. | Pakuotė: 5,0
10.6.9. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
10.7. | Antiseptikas | 550 | L
10.7.1. | Veiklioji medžiaga - etanolis (100 g tirpalo ne mažiau 80 g)
10.7.2. | Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, fenolių, triklozano, dažų ir kvapo medžiagų
10.7.3. | Skirtas higieninei rankų antiseptikai; trumpa ekspozicija – 30 s
10.7.4. | Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, pilnu virucidiniu aktyvumu (EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476).
10.7.5. | Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros komponentų, nealergizuoti, nedžiovinti rankų odos
10.7.6. | Biocidas.
10.7.7. | Pakuotė: 0,5
10.7.8. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
10.8. | Antiseptikas | 1500 | L
10.8.1. | Veiklioji medžiaga - etanolis (100 g tirpalo ne mažiau 80 g)
10.8.2. | Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, fenolių, triklozano, dažų ir kvapo medžiagų
10.8.3. | Skirtas higieninei rankų antiseptikai; trumpa ekspozicija – 30 s
10.8.4. | Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, pilnu virucidiniu aktyvumu (EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476).
10.8.5. | Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros komponentų, nealergizuoti, nedžiovinti rankų odos
10.8.6. | Biocidas.
10.8.7. | Pakuotė: 5,0
10.8.8. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
10.9. | Kremas personalo rankų priežiūrai | 250 | L
10.9.1. | Skystos konsistencijos, pH-neutralus
10.9.2. | Turi skatinti pažeistos odos atsinaujinimą, drėkinti odą, didinti jos elastingumą
10.9.3. | Pakuotė: ≤ 500 ml
10.10. | Dozatoriai skirti 10 dalyje perkamoms priemonėms | 150 | vnt.
10.10.1. | Sieniniai alkūniniai dozatoriai, skirti rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonėms
10.10.2. | Korpusas pagamintas iš atsparaus plastiko, lengvai montuojamas, ilga rankena, patogus paspaudimas, su galimybe reguliuoti priemonės kiekį (nuo 0,5 iki 1,5 ml. vienam paspaudimui).
10.10.3. | Dozatorių talpos: 1,0
10.10.4. | Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas
10.11. | Dozatoriai skirti 10 dalyje perkamoms priemonėms | 50 | vnt.
10.11.1. | Sieniniai alkūniniai dozatoriai, skirti rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonėms
10.11.2. | Korpusas pagamintas iš atsparaus plastiko, lengvai montuojamas, ilga rankena, patogus paspaudimas, su galimybe reguliuoti priemonės kiekį (nuo 0,5 iki 1,5 ml. vienam paspaudimui).
10.11.3. | Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas
10.11.4. | Dozatorių talpos 0,5
10.12. | 1,0 ltr talpos dozatoriaus pompos pakeitimui | 200 | vnt.
10.13. | 0,5 ltr talpos dozatoriaus pompos pakeitimui | 200 | vnt.
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
11. | Vienkartinės chirurginės/higieninės rankų paruošimo sistemos
11.1. | Skysto muilo, dozavimo ir laikiklių sistema | 1300 | kompl. | 4 | 5200
11.1.1. | Klampus tirpalas, be kvapo, be dažančių medžiagų ir konservantų,
11.1.2. | Skirta saugiam rankų plovimui sveikatos priežiūros įstaigose (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus)
11.1.3. | Ant sienos tvirtinamos dozavimo sistemos paspaudimo mechanizmas-alkūninis; su ilga rankena, skirta spausti alkūne (rankenos ilgis ≥12cm), pritaikyta vienkartinėms rankų higienos priemonių su dozavimo sistema talpoms
11.1.4. | Laikikliai uždari, skaidrūs (matosi talpos pavadinimas, kiekis); atsparūs dezinfekcijai (galimybė plauti automatiniuose platuvuose);
11.1.5. | Rankų plovimo priemonė paruošta naudoti; be kvapiųjų ir dažančiųjų medžiagų, be konservantų; be antiseptinių priedų; PH nuo 5,5 iki 7; Talpa nuo 700 iki 900ml
11.1.6. | Sudėtyje privalo turėti odą tausojančių medžiagų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);
11.1.7. | Dozavimo sistemoje turi būti mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus).
11.2. | Antiseptiko, dozavimo ir laikiklių sistema | 2000 | kompl. | 4 | 8000
11.2.1. | Tinka naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (turi būti įrašyta biocido autorizacijos liudijime ar jo prieduose arba saugos duomenų lapuose); Biocidas Pakuotė: vienkartinės plastikinės talpos (maišeliai), ≤ 700 ml; su integruota dozavimo pompa, Tinkama naudoti ligoninės dozatoriuose
11.2.2. | Ant sienos tvirtinamos dozavimo sistemos paspaudimo mechanizmas-alkūninis; su ilga rankena, skirta spausti alkūne (rankenos ilgis ≥12cm), pritaikyti vienkartinėms rankų higienos priemonių talpoms
11.2.3. | Uždari, skaidrūs (matosi talpos pavadinimas, kiekis); atsparūs dezinfekcijai (galimybė plauti automatiniuose platuvuose);
11.2.4. | Priemonės veiklioji medžiaga- alkoholis (≥70proc.), didesnė dalis-etanolis; atitinka LST EN 1500 ir LST EN 12791 arba lygiavertį (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);
11.2.5. | Sudėtyje turi turėti rankų odą tausojančių medžiagų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus); Sudėtyje neturi būti triklosano, jodo, ketvirtinių amonių junginių, peroksidų, dažo medžiagų, kvapiklių
11.2.6. | Talpa (įsk. dozavimo sistemą) vienkartinio naudojimo, talpos dydis nuo 700 iki 900 ml. Dozavimo sistemoje turi būti mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus).
11.2.7. | Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus; naudojimo instrukciją (lietuvių k)
11.3. | Rankų kremo, dozavimo ir laikiklių sistema | 200 | kompl. | 7 | 1400
11.3.1. | Skirtas rankų priežiūrai po dažno rankų plovimo ar antiseptikos, Apsaugantis rankų odą nuo nuriebalinimo ir sausėjimo, regeneruojantis, pH apie - 5,5.
11.3.2. | Talpa nuo 700 iki 900ml
11.3.3. | Laikikliai uždari, skaidrūs (matosi talpos pavadinimas, kiekis); atsparūs dezinfekcijai (galimybė plauti automatiniuose platuvuose); tvirtinami ant sienos
11.4. | Laikikliai ant lovos | 5 | vnt. | 0.01 | 0.05
11.4.1. | Tvirtinami ant lovos galo; pritaikyti vienkartinėms rankų antiseptikos priemonių talpoms (talpos dydis nuo 700 iki 900 ml.)
11.4.2. | Uždari (apsaugo talpą nuo išorės veiksnių); skaidrūs (matosi talpos pavadinimas, kiekis); atsparūs dezinfekcijai (galimybė plauti automatiniuose plautuvuose); su rankena, skirta spausti alkūne; Dozavimo sistemoje turi būti mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus).
|  |  |  | Suma be PVM | 14600.05
|  |  |  | PVM suma | 3066.01
|  |  |  | Suma su PVM | 17666.06
12. | Vienkartinės chirurginės/higieninės rankų paruošimo sistemos
12.1. | Rankų plovimo priemonė | 1500 | L
12.1.1. | Sudėtyje neturi būti dažo medžiagų
12.1.2. | Skirtas naudoti rankų plovimui sveikatos priežiūros įstaigose prieš higieninę ir chirurginę rankų antiseptiką,
12.1.3. | Pakuotė: 1 l (vienkartinė plastikinė talpa su integruota dozavimo pompa)
12.1.4. | Dozatorius priemonei (pagal poreikį) skirti panaudai
12.2. | Antiseptikas | 2500 | L
12.2.1. | Veikliosios medžiagos – etanolis (ne mažiau 70%); isopropanolis; (be propanolių, triklosano, jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių; kvepiančių, dažančių medžiagų). Tiksotropinis hidroalkoholinis gelis, tinkamas naudoti, kai nėra vandens, tiek prieš atliekant paciento apžiūrą, tiek po jos;
12.2.2. | Priemonės forma - tiksotropinis hidroalkoholinis gelis, tinkamas naudoti, kai nėra vandens, tiek prieš atliekant paciento apžiūrą, tiek po jos;
12.2.3. | Veikia bakterijas (EN1040, EN13272) mikobakterijas (EN14348)-30sek.; mieles/pelėsius (EN1275, EN13624) -30sek.; virusus (EN14476 Poliovirus-60 sek.; Adenovirus -30 sek.; ŽIV, HCV, HBV, Herpes,Vaccinia, Rotavirus, RSV -30 sek. (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);
12.2.4. | Trumpas ekspozicijos laikas: higieninei dezinfekcijai- 30 sek., chirurginei dezinfekcijai - 90 sek.;
12.2.5. | Pakuotė: vienkartinė 1000 ml, su integruota dozavimo pompa, kurioje įmontuotas mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);
12.2.6. | Biocidas
12.2.7. | Dozatorius pateikti panaudai
12.2.8. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
12.3. | Ppiemonė rankų odos priežiūrai | 200 | L
12.3.1. | Regeneruojančiai veikia pažeistą odą, ją drėkina ir didina jos elastingumą, greitai ir lengvai įsigeria, nealergizuoja; odai neutralus pH; aliejaus vandenyje emulsija; apsaugo odą nuo išsausėjimo; Pakuotė: ≤ 0,5 litro talpa su dozavimo pompa
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
13. | Rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonės
13.1. | Rankų plovimo priemonė | 400 | L
13.1.1. | Skirta rankų plovimui prieš higieninę, chirurginę rankų antiseptiką
13.1.2. | Be antimikrobinio poveikio.
13.1.3. | Sudėtyje neturi būti muilų ir šarmų, pH neutralus
13.1.4. | Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių
13.1.5. | Pakuotė: 0,5 l
13.2. | Rankų plovimo priemonė | 250 | L
13.2.1. | Skirta rankų plovimui prieš higieninę, chirurginę rankų antiseptiką
13.2.2. | Be antimikrobinio poveikio.
13.2.3. | Sudėtyje neturi būti muilų ir šarmų, pH neutralus
13.2.4. | Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių
13.2.5. | Pakuotė: ≤ 6 l
13.3. | Antiseptikas | 1000 | L
13.3.1. | Veikliosios medžiagos – etanolis (100 g tirpalo ne mažiau kaip 89 g).
13.3.2. | Sudėtyje turi turėti odos apsaugos priemonių: glicerino, pantenolio,vitamino E, miristilalkoholio ir pieno rūgšties; neutralus odai pH - 5,5Sudėtyje turi turėti odos apsaugos priemonių: glicerino, pantenolio,vitamino E, miristilalkoholio ir pieno rūgšties; neutralus odai pH - 5,5
13.3.3. | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu sut. su EN13727, tuberkuliocidiniu ir mikobaktericidiniu sut. su EN14348, fungicidiniu sut. su EN13624, virucidiniu sut. su EN14476 aktyvumu, veikia Noro ir Rota virusus, ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 sek., ekspozicija higieninei rankų dezinfekcijai sut. su EN 1500 – ne ilgiau 20 sek., chirurginei rankų dezinfekcijai sut. su EN 12791 – ne ilgiau 90 s. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu sut. su EN13727, tuberkuliocidiniu ir mikobaktericidiniu sut. su EN14348, fungicidiniu sut. su EN13624, virucidiniu sut. su EN14476 aktyvumu, veikia Noro ir Rota virusus, ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 sek., ekspozicija higieninei rankų dezinfekcijai sut. su EN 1500 – ne ilgiau 20 sek., chirurginei rankų dezinfekcijai sut. su EN 12791 – ne ilgiau 90 s.
13.3.4. | Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis, malonaus, neerzinančio kvapo, tinkamas naudoti ligoninės dozatoriuose.
13.3.5. | Biocidas
13.3.6. | Pakuotė: 0,5 l
13.3.7. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
13.4. | Antiseptikas | 300 | L
13.4.1. | Veikliosios medžiagos – etanolis (100 g tirpalo ne mažiau kaip 89 g).
13.4.2. | Sudėtyje turi turėti odos apsaugos priemonių: glicerino, pantenolio,vitamino E, miristilalkoholio ir pieno rūgšties; neutralus odai pH - 5,5
13.4.3. | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu sut. su EN13727, tuberkuliocidiniu ir mikobaktericidiniu sut. su EN14348, fungicidiniu sut. su EN13624, virucidiniu sut. su EN14476 aktyvumu, veikia Noro ir Rota virusus, ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 sek., ekspozicija higieninei rankų dezinfekcijai sut. su EN 1500 – ne ilgiau 20 sek., chirurginei rankų dezinfekcijai sut. su EN 12791 – ne ilgiau 90 s.
13.4.4. | Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis, malonaus, neerzinančio kvapo, tinkamas naudoti ligoninės dozatoriuose
13.4.5. | Biocidas
13.4.6. | Pakuotė: 1,0 l,
13.4.7. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
13.5. | Antiseptikas | 500 | L
13.5.1. | Veikliosios medžiagos – etanolis (100 g tirpalo ne mažiau kaip 89 g).
13.5.2. | Sudėtyje turi turėti odos apsaugos priemonių: glicerino, pantenolio,vitamino E, miristilalkoholio ir pieno rūgšties; neutralus odai pH - 5,5
13.5.3. | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu sut. su EN13727, tuberkuliocidiniu ir mikobaktericidiniu sut. su EN14348, fungicidiniu sut. su EN13624, virucidiniu sut. su EN14476 aktyvumu, veikia Noro ir Rota virusus, ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 sek., ekspozicija higieninei rankų dezinfekcijai sut. su EN 1500 – ne ilgiau 20 sek., chirurginei rankų dezinfekcijai sut. su EN 12791 – ne ilgiau 90 s.
13.5.4. | Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis, malonaus, neerzinančio kvapo, tinkamas naudoti ligoninės dozatoriuose
13.5.5. | Biocidas
13.5.6. | Pakuotė: ≤ 6 l
13.5.7. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
13.6. | Priemonė rankų priežiūrai | 200 | L
13.6.1. | Drėkina, regeneruoja ir maitina rankų odą, gerai susigeria, su bičių vašku, nepalieka riebalinio apnašo, įdedamas į ligoninėje naudojamus sieninius dozatorius
13.6.2. | Pakuotė: ≤ 500 ml
13.7. | Dozatoriai | 50 | vnt.
13.7.1. | Sieniniai alkūniniai dozatoriai skirti rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonėms perkamoms 13 pozicijoje
13.7.2. | Korpusas pagamintas iš atsparaus plastiko, montuojamas prie sienos, turi specialų rėmą, savyje talpinantį pozicijos priemonių talpas, ranka arba alkūne nuspaudžiamą strėlę, dozavimo keitiklį su galimybe reguliuoti priemonės kiekį (nuo 0,5 iki 1,5 ml. vienam paspaudimui).
13.7.3. | Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas
13.7.4. | Pakuotė: dozatorius 1,0 l talpoms
13.8. | Dozatoriai | 100 | vnt.
13.8.1. | Sieniniai alkūniniai dozatoriai skirti rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonėms.
13.8.2. | Korpusas pagamintas iš atsparaus plastiko, montuojamas prie sienos, turi specialų rėmą, savyje talpinantį pozicijos priemonių talpas, ranka arba alkūne nuspaudžiamą strėlę, dozavimo keitiklį su galimybe reguliuoti priemonės kiekį (nuo 0,5 iki 1,5 ml. vienam paspaudimui).
13.8.3. | Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas
13.8.4. | Pakuotė: dozatorius 0,5 l talpoms
13.9. | Padėkliukai dozatoriams | 50 | vnt.
13.10. | Rankų plovimo priemonė | 300 | L
13.10.1. | Skirta rankų plovimui prieš higieninę, chirurginę rankų antiseptiką
13.10.2. | Be antimikrobinio poveikio.
13.10.3. | Sudėtyje neturi būti muilų ir šarmų, pH neutralus,
13.10.4. | Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių, Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių.
13.10.5. | Pakuotė 1 ltr
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
14. | Odos antiseptikai
14.1. | Priemonė operacinio lauko paruošimui (spalvota) | 3000 | L | 3.2 | 9600
14.1.1. | Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (ne mažiau 60%) ir ketvirtiniai amonio junginiai (sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, triklozano), natūralūs dažai.
14.1.2. | Skaidrus, tirpalas, nealergizuoja, nedirgina odos.
14.1.3. | Antimikrobinis poveikis: tuberkuliozės mikobakterijoms, MRSA, nesporinėms bakterijoms, grybeliams, virusams
14.1.4. | Turi atitikti EN 1500, EN 12791; Biocidas
14.1.5. | Pakuotė: 1l
14.1.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
14.1.7. | Ekspozicija operacinio lauko paruošimui ne ilgiau 60s.
14.2. | Priemonė operacinio lauko paruošimui (spalvota) | 5000 | L | 3.2 | 16000
14.2.1. | Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (ne mažiau 60%) ir ketvirtiniai amonio junginiai (sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, triklozano), natūralūs dažai.
14.2.2. | Skaidrus, tirpalas, nealergizuoja, nedirgina odos.
14.2.3. | Antimikrobinis poveikis: tuberkuliozės mikobakterijoms, MRSA, nesporinėms bakterijoms, grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, HCV,Rota, Herpes Simplex ir kt). Ekspozicja operacinio lauko paruošimui ne ilgiau 60s.
14.2.4. | Turi atitikti EN 1500, EN 12791; Biocidas
14.2.5. | Pakuotė: 5l
14.2.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
14.3. | Priemonė operacinio lauko paruošimui (bespalvė) | 5000 | L | 3.2 | 16000
14.3.1. | Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (ne mažiau 60%) ir ketvirtiniai amonio junginiai (sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, triklozano).
14.3.2. | Skaidrus, bespalvis tirpalas, nealergizuoja, nedirgina odos.
14.3.3. | Antimikrobinis poveikis: tuberkuliozės mikobakterijoms, MRSA, nesporinėms bakterijoms, grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, HCV,Rota, Herpes Simplex ir kt). Ekspozicja operacinio lauko paruošimui ne ilgiau 60s.
14.3.4. | Turi atitikti EN 1500, EN 12791; Biocidas
14.3.5. | Pakuotė: 1l
14.3.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
14.4. | Priemonė operacinio lauko paruošimui (bespalvė) | 1000 | L | 3.2 | 3200
14.4.1. | Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (ne mažiau 60%) ir ketvirtiniai amonio junginiai (sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, triklozano).
14.4.2. | Skaidrus, bespalvis tirpalas, nealergizuoja, nedirgina odos.
14.4.3. | Antimikrobinis poveikis: tuberkuliozės mikobakterijoms, MRSA, nesporinėms bakterijoms, grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, HCV,Rota, Herpes Simplex ir kt). Ekspozicja operacinio lauko paruošimui ne ilgiau 60s.
14.4.4. | Turi atitikti EN 1500, EN 12791; Biocidas
14.4.5. | Pakuotė: 5l
14.4.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
14.5. | Priemonė operacinio lauko paruošimui (bespalvė) | 1000 | L | 10 | 10000
14.5.1. | Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (ne mažiau 60%) ir ketvirtiniai amonio junginiai (sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, triklozano).
14.5.2. | Skaidrus, bespalvis tirpalas, nealergizuoja, nedirgina odos.
14.5.3. | Antimikrobinis poveikis: tuberkuliozės mikobakterijoms, MRSA, nesporinėms bakterijoms, grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, HCV,Rota, Herpes Simplex ir kt). Ekspozicja operacinio lauko paruošimui ne ilgiau 60s.
14.5.4. | Turi atitikti EN 1500, EN 12791; Biocidas
14.5.5. | Pakuotė: ≤300 ml flakonuose su purškikliu
14.5.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
14.6. | Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį
|  |  |  | Suma be PVM | 54800
|  |  |  | PVM suma | 11508
|  |  |  | Suma su PVM | 66308
15. | Pažeistos odos ir gleivinių antiseptikai, žaizdų priežiūrai
15.1. | Pažeistos odos priežiūrai | 500 | L
15.1.1. | Paruoštas naudojimui (tinkamas naudoti akušerijos ir ginekologijos skyriuose). Veikliosios medžiagos - oktenidihidrochloridai, fenoksietanolis
15.1.2. | Veikia bakterijas (įsk. MRSA, Ps. aeruginosa) grybelius, virusus (HBV ir ŽIV), chlamidijas, mikoplazmas, trichomonas
15.1.3. | Vandeninis antiseptikas, nedirgina gleivinių, greitas (30 sek.) ir ilgas išliekamasis poveikis (iki 24 val.)
15.1.4. | Pakuotės: 1 l,
15.2. | Pažeistos odos priežiūrai | 150 | L
15.2.1. | Veikliosios medžiagos - oktenidinihidrochloridai, fenoksietanolis
15.2.2. | Paruoštas naudojimui (tinkamas naudoti akušerijos ir ginekologijos skyriuose).
15.2.3. | Veikia bakterijas (įsk. MRSA, Ps. aeruginosa) grybelius, virusus (HBV ir ŽIV), chlamidijas, mikoplazmas, trichomonas
15.2.4. | Vandeninis antiseptikas, nedirgina gleivinių, greitas (30 sek.) ir ilgas išliekamasis poveikis (iki 24 val.)
15.2.5. | Pakuotės: 0,5 l su purškikliu
15.3. | Pažeistos odos priežiūrai | 200 | L
15.3.1. | Veikliosios medžiagos - oktenidinihidrochloridai, fenoksietanolis
15.3.2. | Paruoštas naudojimui (tinkamas naudoti akušerijos ir ginekologijos skyriuose).
15.3.3. | Veikia bakterijas (įsk. MRSA, Ps. aeruginosa) grybelius, virusus (HBV ir ŽIV), chlamidijas, mikoplazmas, trichomonas
15.3.4. | Vandeninis antiseptikas, nedirgina gleivinių, greitas (30 sek.) ir ilgas išliekamasis poveikis (iki 24 val.)
15.3.5. | Pakuotės: 0,250 l su purškikliu
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
16. | Žaizdų priežiūrai, gleivinės antiseptikai
16.1. | Gleivinės antiseptikai | 450 | L
16.1.1. | Veikliosios medžiagos - alkoholiai, chlorheksidinas ir peroksidai; (be jodo)
16.1.2. | Paruošta naudojimui
16.1.3. | Tinka gleivinės ir pereinamojo epitelio antiseptikai, galima naudoti priešoperaciniam paruošimui
16.1.4. | Veikia bakterijas, grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Herpes simplex II tipas), chlamidijas, trichomonas, pirmuonis
16.1.5. | Greito ir ilgo veikimo (iki 3 val.)
16.1.6. | Pakuotė: ≤ 1 l
16.2. | Gleivinių antiseptikai | 100 | L
16.2.1. | Veikliosios medžiagos - alkoholiai, chlorheksidinas ir peroksidai; (be jodo)
16.2.2. | Paruošta naudojimui
16.2.3. | Tinka gleivinės ir pereinamojo epitelio antiseptikai, galima naudoti priešoperaciniam paruošimui
16.2.4. | Veikia bakterijas, grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Herpes simplex II tipas), chlamidijas, trichomonas, pirmuonis
16.2.5. | Greito ir ilgo veikimo (iki 3 val.)
16.2.6. | Pakuotė: ≤ 0,5 l
16.3. | Purškiklis | 100 | vnt.
16.3.1. | Tinkamas 1,0 ir 0,5 l talpoms perkamoms 16 pozicijoje
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
17. | Venos kateterių priežiūros priemonė
17.1. | Centrinių ir periferinių venos kateterių priežiūrai | 300 | vnt.
17.1.1. | Veiklioji medžiaga: chlorheksidinas (≤ 2 %), izopropanolis (≥ 70 %).
17.1.2. | Be jodo, peroksido, triklozano, ketvirtinių amonio junginių.
17.1.3. | Pasižymi baktericidiniu poveikiu (ne ilgiau 1 min.) - būtinas atitikimas EN 13727 standartui; fumgicidiniu (ne ilgiau - 1 min.) - būtinas atitikimas EN 13624; tuberkuliocidinis (ne ilgiau 30 s) - būtinas atitikimas EN 14348 standartui; virucidinis (HBV, HCV, ŽIV, Rota) - ne ilgiau 30 sek. pagal EN 14476 standartą.
17.1.4. | Pakuotė: flakonas su purškikliu ≤ 250ml
17.1.5. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
17.1.6. | Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
18. | Instrumentų valymo-dezinfekcijos priemonė
18.1. | Instrumentų valymo-dezinfekcijos priemonė apruošiant rankiniu būdu | 500 | L | 6.5 | 3250
18.1.1. | Veiklioji medžiaga –ketvirtiniai amonio junginiai (100 g koncentrato ne mažiau 20 g) Naikina bakterijas (įskaitant M. terrae), grybelius ir inaktyvuoja virusus (HBV, HIV, lipofilinius virusus). Pasižymi instrumentus tausojančiomis savybėmis, tinka karščiui jautriems ir atspariems chirurginiams instrumentams, standiems endoskopams, keramikiniams, stikliniams, aliuminiams, guminiams ir plastikiniams instrumentams. Darbiniai tirpalai mažos koncentracijos (0,25%), ekspozicija ne ilgiau 30 min. Galima kartotinai naudoti 5 paras. Tinka naudojimui ultragarsinėse vonelėse. Galimybė dozuoti kalibruotomis pompomis. Pateikti lipnias laminuotas etiketes darbinio tirpalo ženklinimui. Pakuotė: ≥5 l Ženklintas CE, (pateikti 93/42/EEC)
18.1.2. | Be aldehidų, chloro, fenolių, peroksidų
18.1.3. | Koncentratas
18.1.4. | Naikina bakterijas (įskaitant M. terrae), grybelius ir inaktyvuoja virusus (HBV, lipofilinius virusus).
18.1.5. | Pasižymi instrumentus tausojančiomis savybėmis, tinka karščiui jautriems ir atspariems chirurginiams instrumentams, standiems endoskopams, keramikiniams, stikliniams, aliuminiams, guminiams ir plastikiniams instrumentams.
18.1.6. | Darbiniai tirpalai mažos koncentracijos (0,25%), ekspozicija ne ilgiau 30 min. Galima kartotinai naudoti 5 paras
18.1.7. | Tinka naudojimui ultragarsinėse vonelėse.
18.1.8. | Galimybė dozuoti kalibruotomis pompomis
18.1.9. | Ženklintas CE, (pateikti 93/42/EEC)
18.1.10. | Pakuotė: ≥5 l
18.1.11. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
18.2. | Pompa | 80 | vnt. | 1 | 80
18.2.1. | Kalibruota pompa tinkanti priemonės pakuotei, valymo-dezinfekcijos tirpalų gamybai
|  |  |  | Suma be PVM | 3330
|  |  |  | PVM suma | 179.3
|  |  |  | Suma su PVM | 3509.3
19. | Priemonės termolabilių instrumentų valymui ir aukšto lygio dezinfekcijai rankiniu būdu
19.1. | Valomasis koncentratas | 100 | L | 14 | 1400
19.1.1. | Veiklioji medžiaga – enzimai.
19.1.2. | Koncentratas;
19.1.3. | Darbiniai tirpalai mažos koncentracijos 0,5-2,0 %, ekspozicijos laikas 5-15 min, visiškai neputoja, naudojamas vienkartinai
19.1.4. | pH – neutralus
19.1.5. | Tinka ir ultragarsiniam plovimui,
19.1.6. | Komplektuojamas su 19.2 pozicijoje aukšto lygio dezinfekcijos priemone
19.1.7. | Ženklintas CE, 93/42/EEC, I a klasės medicinos gaminys
19.1.8. | Pakuotė: ≤ 2 l
19.1.9. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
19.2. | Priemonė (aukšto lygio) dezinfekcijai | 800 | vnt. | 13 | 10400
19.2.1. | Monokomponentinė, veiklioji medžiaga – aktyvus deguonis, su aktyvatoriumi
19.2.2. | Koncentratas.
19.2.3. | Ekonomiška pakuotė: vienkartinis koncentrato ir aktyvatoriaus (≤450+420ml) komplektas, iš kurio vienu metu pagaminama ≥ 10 l darbinio tirpalo; ekspozicija – iki 15 min.
19.2.4. | Darbinio tirpalo pH – neutralus
19.2.5. | Tinkamas naudoti po plovimo enziminiais neutraliais plovikliais. Darbinis tirpalas gali būti naudojamas pakartotinai. Pateikti (to paties gamintojo) cheminius indikatorius tirpalo veiklumui nustatyti
19.2.6. | Priemonė turi būti įrašyta tarp Olympus ir Pentax endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių
19.2.7. | Pasižyminti baktericidiniu (įsk. TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV, Adeno, Papova, Vaccinia), sporicidiniu veikimu
19.2.8. | Ženklintas CE, 93/42/EEC direktyvos II priedo sertifikatas
19.2.9. | Pakuotė: koncentrato ir aktyvatoriaus komplektas(vnt)
19.2.10. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
|  |  |  | Suma be PVM | 11800
|  |  |  | PVM suma | 590
|  |  |  | Suma su PVM | 12390
20. | . Priemonės termolabilių instrumentų (endoskopų) valymui ir dezinfekcijai automatinėse plovimo mašinose
20.1. | Endoskopų dezinfekavimo priemonė, tinkanti plautuvui acto perrūgšties pagrindu. | 650 | L
20.1.1. | Veikliosios medžiagos – vandenilio peroksido tirpalas 10-20 %, acto rūgštis 5-10 % , peracto rūgštis 2-5 %.
20.1.2. | Priemonės talpa ≤ 2,8 l
20.1.3. | Pateikti 93/42/EEC direktyvos II priedo sertifikatus
20.1.4. | Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
20.2. | Priedas, endoskopų dezinfekavimo priemonei aktyvuoti (peracto rūgšties aktyvatorius), | 550 | L
20.2.1. | Veiklioji medžiaga – natrio hidroksidas 2-5 %.
20.2.2. | Priemonės talpa ≤ 5,0 l
20.2.3. | Pateikti 93/42/EEC direktyvos II priedo sertifikatus
20.2.4. | Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
20.3. | Plovimo priemonė, (deranti su 20.1 ir 20.2 poz.) | 450 | L
20.3.1. | Veiklioji medžiaga – riebiųjų alkoholių etoksilatai 5-10 %
20.3.2. | Priemonės talpa ≤ 5,0 l
20.3.3. | Pateikti 93/42/EEC direktyvos II priedo sertifikatus
20.3.4. | Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
20.4. | Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
21. | Priemonė pavojingų instrumentų valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu
21.1. | Priemonė pavojingų instrumentų valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu | 20 | kg | 13 | 260
21.1.1. | Veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas (ne mažiau 44 g), fermentai.
21.1.2. | Priemonės forma – milteliai.
21.1.3. | Skirta invazinių ir neinvazinių instrumentų, med. prietaisų valymui ir aukšto lygio dezinfekcijai
21.1.4. | Pasižymi bakteriocidiniu (EN 13697, EN13727, EN14561, EN 14348, EN 14563), fungicidiniu (EN13624, EN 14562, EN 13697), sporocidiniu (EN 13704) virucidiniu (EN 14476) aktyvumu, veikia HBV, HCV, HIV ir kt virusus.
21.1.5. | Pakuotė:≤1 kg
21.1.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
21.2. | Priemonė pavojingų instrumentų valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu | 50 | kg | 13 | 650
21.2.1. | Veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas (ne mažiau 44 g), fermentai.
21.2.2. | Priemonės forma – milteliai
21.2.3. | Skirta invazinių ir neinvazinių instrumentų, med. prietaisų valymui ir aukšto lygio dezinfekcijai
21.2.4. | Pasižymi bakteriocidiniu (EN 13697, EN13727, EN14561, EN 14348, EN 14563), fungicidiniu (EN13624, EN 14562, EN 13697), sporocidiniu (EN 13704) virucidiniu (EN 14476) aktyvumu, veikia HBV, HCV, HIV ir kt virusus
21.2.5. | Pakuotė:≤5 kg
21.2.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
21.3. | Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį
|  |  |  | Suma be PVM | 910
|  |  |  | PVM suma | 45.5
|  |  |  | Suma su PVM | 955.5
22. | Priemonė pirminei instrumentų dezinfekcijai ir valymui putomis
22.1. | Priemonė pirminei instrumentų dezinfekcijai ir valymui putomis | 100 | L | 6 | 600
22.1.1. | Veikliosios medžiagos – aminai, ketvirtiniai amonio junginiai
22.1.2. | priemonės forma – putos
22.1.3. | Skirtos pirminei instrumentų dezinfekcijai, drėkinti panaudotus instrumentus. Tinka drėkinti įvairių tipų instrumentus pagamintus iš nerūdijančio ir/ar cinkuoto plieno, aliuminio, plastiko ir gumos.
22.1.4. | Pasižymi bakteriocidiniu (EN 13697, EN13727, EN14561, EN 14348, EN 14563), fungicidiniu (EN13624, EN 14562, EN 13697), virucidiniu (EN 14476) aktyvumu, veikia HBV, HCV, HIV ir kt virusus. Pateikti tyrimų duomenis
22.1.5. | Dezinfekcijos ekspozicija – 15 min; nupurkštus instrumentus galima laikyti iki 48 val.
22.1.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
22.1.7. | Pakuotė:≤1 l su purškikliu
22.1.8. | Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį
|  |  |  | Suma be PVM | 600
|  |  |  | PVM suma | 30
|  |  |  | Suma su PVM | 630
23. | Servetėlės jautrių alkoholiui paviršių valymui - dezinfekcijai
23.1. | Servetėlės jautrių alkoholiui paviršių valymui - dezinfekcijai | 100000 | vnt. | 0.025 | 2500
23.1.1. | Skirtos alkoholiui jautriems neinvaziniams med. prietaisams valyti ir dezinfekuoti.
23.1.2. | Tinkamos echoskopų davikliams, ultragarso galvutėms, ir kt.
23.1.3. | Veikliosios medžiagos – aminai, ketvirtiniai amonio junginiai, be alkoholio
23.1.4. | Pasižymi plačiu veikimo spektru: bakteriocidiniu (EN 13697, EN13727, EN14561, EN 14348, EN 14563), fungicidiniu (EN13624, EN 14562, EN 13697), virucidiniu (EN 14476) aktyvumu, veikia HBV, HCV, HIV ir kt virusus. Pateikti tyrimų duomenis.
23.1.5. | Patogios naudoti, perforuotos. Įpakuotos talpoje su dozatoriumi ir dviguba apsauga nuo išdžiūvimo (po atidarymo galima naudoti ne mažiau 30 parų). Negadina paviršių, nepalieka lipnių dėmių, dezinfekuotų paviršių nereikia perplauti vandeniu. Servėtėlių dydis: ne mažiau 130mm x 200mm.
23.1.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
23.1.7. | Pakuotė:plastikinis dozatorius (dėžutė) ne mažiau kaip 100 servėtėlių.
|  |  |  | Suma be PVM | 2500
|  |  |  | PVM suma | 125
|  |  |  | Suma su PVM | 2625
24. | Priemonės med. instrumentams , med. prietaisams plauti plovimo-dezinfekcijos mašinose
24.1. | Šarminis skystas valiklis med. instrumentams plauti | 4000 | L | 3.2 | 12800
24.1.1. | Šarminis skystis (darbinio tirpalo 55°C pH 12), pagamintas kalio hidroksido ir neorganinių rūgščių pagrindu. Koncentratas
24.1.2. | Su antikoroziniais priedais, izoliacine priemone, be paviršių veikiančių medžiagų, visiškai neputojantis, pasižymi geromis emulsinėmis ir dispersinėmis savybėmis
24.1.3. | Tinkama plauti chirurginius instrumentus, intensyvios terapijos ir anesteziologinę įrangą, preparato išeiga 3-5 ml/l,
24.1.4. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
24.1.5. | Pakuotė: 5 l talpos
24.2. | Neutralizatorius skirtas med. instrumentams po plovimo (to paties gamintojo kaip ir šarminis valiklis) | 2500 | L | 3.2 | 8000
24.2.1. | Pagamintas organinės citrinos rūgšties pagrindu, ne mažiau 20% tūrio. Koncentratas
24.2.2. | Tirpalo pH ~ 3, be fosfatų, be paviršių veikiančių medžiagų, nepalieka apnašų, dėmių ant paviršių, tinka naudoti kartu su siūlomu plovikliu, preparato išeiga 1-3 ml/l,
24.2.3. | Pakuotė: 5 l talpos
24.3. | Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį
|  |  |  | Suma be PVM | 20800
|  |  |  | PVM suma | 4368
|  |  |  | Suma su PVM | 25168
25. | Dezinfekcijos priemonė biologiniams skysčiams nukenksminti
25.1. | Dezinfekcijos priemonė biologiniams skysčiams nukenksminti | 200000 | vnt. | 0.06 | 12000
25.1.1. | Veiklioji medžiaga - aktyvusis chloras (1 tab ≥ 1,5 g)
25.1.2. | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu, fungicidiniu, virucidiniu aktyvumu;
25.1.3. | Tinka biologiniams skysčiams nukenksminti, slaugos priemonėms dezinfekuoti
25.1.4. | Biocidas
25.1.5. | Pakuotė: tabletės dėžutėje
25.1.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
|  |  |  | Suma be PVM | 12000
|  |  |  | PVM suma | 2520
|  |  |  | Suma su PVM | 14520
26. | Servėtėlės atsparių alkoholiui paviršių greitai dezinfekcijai
26.1. | Servėtėlės atsparių alkoholiui paviršių greitai dezinfekcijai | 200000 | vnt. | 0.022 | 4000
26.1.1. | Pagamintos iš neaustinio pluošto, impregnuotos (40 % - 60 %) etanolio alkoholiu, ir papildančiais veikimą ketvirtiniais amonio junginiais (be aldehidų, rūgščių).
26.1.2. | Vidutinio lygio medžiaga, pasižymi baktericidiniu (MRSA, TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota, Noro, Adeno) veikimu. Testuoti pagal EN 13624, EN 13727, EN 16615, EN 14348, EN 14476 standartus arba lygiaverčius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus.)
26.1.3. | Servetėlės dydis 20 cm x 14 cm± 2 cm; tankis ne mažiau 20 gm2. Supakuotos plastikinėse talpose su sandariu dangteliu, išsitraukia po vieną. Atidaryta pakuotė galioja ne trumpiau 90 dienų
26.1.4. | Ženklintos CE (pateikti 93/42/EEC), biocidas
26.1.5. | Pakuotė: plastikinė talpa-dozatorius (≥ 100 servėtėlių)
26.1.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
26.2. | Servėtėlių atsparių alkoholiui paviršių greitai dezinfekcijai papildymas | 200000 | vnt. | 0.02 | 4000
26.2.1. | Pagamintos iš neaustinio pluošto, impregnuotos (40 % - 60 %) etanolio alkoholiu, ir papildančiais veikimą ketvirtiniais amonio junginiais (be aldehidų, rūgščių).
26.2.2. | Vidutinio lygio medžiaga, pasižymi baktericidiniu (MRSA, TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota, Noro, Adeno) veikimu. Testuoti pagal EN 13624, EN 13727, EN 16615, EN 14348, EN 14476 standartus arba lygiaverčius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus.)
26.2.3. | Servetėlės dydis 20 cm x 14 cm± 2 cm; tankis ne mažiau 20 gm2. Supakuotos plastikinėse talpose su sandariu dangteliu, išsitraukia po vieną. Atidaryta pakuotė galioja ne trumpiau 90 dienų
26.2.4. | Ženklintos CE (pateikti 93/42/EEC), biocidas
26.2.5. | Pakuotė: aseptinė pakuotė
26.2.6. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
|  |  |  | Suma be PVM | 8000
|  |  |  | PVM suma | 400
|  |  |  | Suma su PVM | 8400
27. | Medicinos prietaisų valymo - dezinfekcijos priemonių sistema
27.1. | Valymo-dezinfekcijos priemonė | 300 | L | 3.6 | 1080
27.1.1. | Aktyviosios medžiagos – gliukoprotaminas ir ketvirtiniai amonio junginiai, sudėtyje neturi būti aldehidų
27.1.2. | Koncentratas
27.1.3. | Plataus veikimo spektro, veikia bakterijas, įskaitant TBC, grybelius ir mieles, virusus (HB, ŽIV, Adeno, Popova, Rota, Vaccinia),
27.1.4. | Malonaus kvapo, pasižymi geromis valymo savybėmis, tinka naudoti operacinių, tvarstomųjų, ir kitų kritinių paviršių valymui ir dezinfekcijai; Darbinio tirpalo ekspozicijos laikas ≤ 15 min. Nesukelia alerginių reakcijų, neutralizuoja, nuriebalina, nuvalius paviršių nelieka dėmių; nereikia perplauti vandeniu.
27.1.5. | Patogus dozavimas gaminant darbinius tirpalus (galimybė naudoti kalibruotas dozavimo pompas)
27.1.6. | Ženklinta CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB)
27.1.7. | Pakuotė: ≤ 6 l
27.1.8. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
27.2. | Kalibruotos dozavimo pompos ≤ 6 l koncentrato talpoms | 10 | vnt. | 1 | 10
27.2.1. | Skirta dozuoti dezinfekcinės priemonės koncentratui, gaminant darbinį tirpalą. Užsukama ant priemonės (koncentrato) talpos Paprasta ir patogu naudoti (to paties gamintojo kaip ir priemonė)
27.3. | Kibirėliai sausų servetėlių impregnavimui ir laikymui | 60 | vnt. | 4 | 240
27.3.1. | Talpinantys servetėles rulonuose (ne mažiau kaip 95-100 vnt). Sandarus dangtelis, kuriame turi būti specialus servetėlių išėmimo įrenginys, užtikrinantis ekonomišką servetėlių ir darbinio tirpalo naudojimą, etiketė-lipdukas dez. priemonės identifikavimui, darbinio tirpalo paruošimo datai pažymėti
27.3.2. | Pakuotė: kibirėlis
|  |  |  | Suma be PVM | 1330
|  |  |  | PVM suma | 106.5
|  |  |  | Suma su PVM | 1436.5
28. | Baseino/vertikalios vonios vandens paruošimo sistema
28.1. | Baseinų vandens pH vertės reguliatorius | 2000 | kg
28.1.1. | Sieros rūgštis, koncentracija ≥37 proc., bespalvis tirpalas
28.1.2. | Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose, tarpusavyje derantis su vandens dezinfektantu ir koaguliantu/flokuliantu
28.1.3. | Pakuotė: 30-40 kg (28 poz. priemonių talpos - skirtingų spalvų)
28.1.4. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
28.2. | Baseinų vandens dezinfektantas | 3000 | kg
28.2.1. | Veikliosios medžiagos: Natrio hipochloritas ≥ 12 %, aktyvus chloras > 0,2 %, stabilizatorius
28.2.2. | Gelsvai žalias tirpalas, pH reikšmė (20°C) 11,5-12,5, tarpusavyje derantis su vandens pH vertės reguliatoriumi ir koaguliantu/flokuliantu, tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose;
28.2.3. | Biocidas
28.2.4. | Pakuotė: 30-40 kg (28 poz. priemonių talpos - skirtingų spalvų)
28.2.5. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
28.3. | Baseinų vandens skystas koaguliantas/flokuliantas | 1500 | kg
28.3.1. | Veiklioji medžiaga: aliuminio hidroksichloridas
28.3.2. | Gelsvos spalvos tirpalas, pH vertė (20°C) 2,0-2,6; tarpusavyje derantis su vandens dezinfektantu ir pH vertės reguliatoriumi, koncentracija ≤ 50%
28.3.3. | Pakuotė: 30-40 kg (28 poz. priemonių talpos - skirtingų spalvų)
28.3.4. | Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
29. | Baseino vandens kokybės kontrolės (testavimo) priemonės
29.1. | Testavimo priemonė laisvajam chlorui nustatyti, baseino vandenyje | 1400 | vnt.
29.1.1. | Reagentas laisvojo chloro lygio nustatymui baseino vandenyje. Tarpusavyje dera su pH testavimo priemone
29.1.2. | Priemonės forma – gerai tirpstančios vandenyje tabletės arba tirpalas
29.1.3. | Pakuotė - 10 vnt. Naudojamas su testeriu.
29.2. | Testavimo priemonė pH vertei nustatyti baseino vandenyje | 1400 | vnt.
29.2.1. | Reagentas pH vertės nustatymui baseino vandenyje, tarpusavyje dera su chloro lygio testavimo priemone.
29.2.2. | Priemonės forma – gerai tirpstančios vandenyje tabletės arba tirpalas
29.2.3. | Naudojamas su testeriu
29.3. | Testeris | 10 | vnt.
29.3.1. | To paties gamintojo, kaip testavimo priemonės
29.3.2. | Skirtas įdėti tabletes arba įpilti skystį, nustatant laisvojo chloro ir pH koncentraciją vandenyje. Turi spalvų paletę palyginimui ir parodymų nustatymui
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
30. | Pirštinės darbui su cheminėmis medžiagomis
30.1. | Daugkartinio naudojimo pirštinės | 4000 | kompl. | 1.4 | 5600
30.1.1. | Atsparios cheminių medžiagų poveikiui, stiprios, įv. dydžių (S, M, L) nuo 30 cm ilgio rankogaliais.
30.1.2. | Pirštinės pagamintos ir paženklintos pagal ES direktyvos 89/685/EEC reikalavimus
30.1.3. | Pakuotė: pirštinių pora
|  |  |  | Suma be PVM | 5600
|  |  |  | PVM suma | 1176
|  |  |  | Suma su PVM | 6776
31. | Sausos servėtėlės
31.1. | Sausos servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai | 2500 | vnt. | 4.5 | 11250
31.1.1. | Neaustinės, nepaliekančios pūkelių ant paviršių
31.1.2. | Servetėlės tankis - ne mažiau 60 g/m², dydis - ne mažiau 200 x 350 mm;
31.1.3. | Rulone ne mažiau kaip 90 servetėlių, servėtėlių rulono skersmuo ne daugiau kaip 150 mm, aukštis - ne daugiau kaip 200 mm
|  |  |  | Suma be PVM | 11250
|  |  |  | PVM suma | 2362.5
|  |  |  | Suma su PVM | 13612.5
32. | Aerozolinė priemonė greitai paviršių dezinfekcijai
32.1. | Aerozolinė priemonė greitai paviršių dezinfekcijai | 2000 | L | 3.6 | 7200
32.1.1. | Veikliosios medžiagos - tik alkoholiai (ne mažiau 70 proc.), be aldehidų, fenolių, triklozano.
32.1.2. | vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru, veikia bakterijas, grybelius, virusus - pateikti veikimą patvirtinančius dokumentus.
32.1.3. | Tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų sąlyginai švarių paviršių dezinfekcijai, nepalieka dėmių, greit išdžiūsta. Ekspozicija iki 60 s.
32.1.4. | biocidas. Ženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB). Pateikti tai patvirtinančius dokumentus
32.1.5. | Pakuotė: mažiau nei 1 ltr su purškikliu
32.1.6. | Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį
|  |  |  | Suma be PVM | 7200
|  |  |  | PVM suma | 360
|  |  |  | Suma su PVM | 7560

## Subtiekėjai
Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):
Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) |  | Adresas | Trumpas aprašymas |  | Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM
Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas: Mes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys proc. pasiūlymo kainos be PVM.
Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr. | "Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas (pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)" |  |  | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė
**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.
1453-5 2018-10-30 08:47:33