TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas:

LITGRID AB (kodas 302564383), A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius, tel. (8 5) 278 2777, faksas (8 5) 272 39 86. Elektroninio pašto adresas info@litgrid.eu

- Informacija apie perkamas prekes:

  - Perkamos prekės:

    - 110kV srovės - įtampos transformatoriai (3 vnt.)

    - 110 kV srovės - įtampos transformatorių prijungimo gnybtai (6 vnt.)

  - Prekių pristatymo vieta – Infrastruktūros priežiūros centro Klaipėdos regiono 330 kV Klaipėdos TP Kiškėnų k., (Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen.), Šatrijos tak. 19;

  - Prekės turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus 2 ir 3 prieduose;

  - Pardavėjas Prekėms suteikia ne mažiau kaip 24 mėnesių kokybės garantiją nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos;

  - Prekės turi būti naujos (pagal Sutarties 1 priedo 1.8.1 p. reikalavimą), anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį;

  - Prekės turi būti supakuotos gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatomos Perkančiajam subjektui 2.2 punkte nurodytu adresu, nepažeistuose gamykliniuose įpakavimuose (įpakavimai turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių). Prekių iškrovimu ir pastatymu Perkančiojo subjekto nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Prekių Tiekėjas.

  - Prekių pristatymas per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo datos.

- Priedai:

- Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms;

- Techniniai reikalavimai 110 kV srovės - įtampos transformatoriams;

- Techniniai reikalavimai 110 kV srovės - įtampos transformatorių prijungimo gnybtams.