Elektros apšvieitmo tinklų Pakalnės upės pylime nuo Baltojo tilto iki mažųjų laivų uosto Rusnės miestelyje nauja statyba
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1. Pirkimo objektas: Elektros apšvietimo tinklų Pakalnės upės pylime nuo Baltojo tilto iki mažųjų laivų uosto Rusnės miestelyje nauja statyba. 
2. Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

3. Statybos vieta: Rusnės miestelis. 
4. Statybos rūšis: Nauja statyba.

5. Darbai atliekami pagal parengtą techninį projektą.
6. Statinio kategorija: Nesudėtingas.
bendrieji statinio rodikliai
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	IV. INŽINERINIAI TINKLAI

	4.1. Elektros tiekimo kategorija
	III
	-
	

	4.2. Elektros tinklo įtampa
	kV
	0,4/0,23
	

	4.3. Naujai įrengiama galia
	kW
	2,3
	

	4.4. 0,4 kV KL (gatvių apšvietimo)
	m
	1412
	

	4.5. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis
	mm²
	AL (4x25)
	

	4.6. Gatvių apšvietimo šviestuvas (LED, 45 W)
	vnt.
	51
	

	4.7. Gatvių apšvietimo kūginė atrama (h-5 m)
	vnt.
	51
	

	4.8. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis
	m
	1+1
	


*Žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų 

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.
 
