2018-01-02 
1 Priedas
Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė
	Eil. Nr.
	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai
	Siūlomų prekių techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus

	
	
	
	Dokumento pavadinimas
	Pasiūlymo lapo numeris

	1. 
	Skaitmeninis multimetras
	Brymen BM859s
	
	

	1.1. 
	Turi matuoti srovės ir įtampos vidutines kvadratines reikšmes (TRUE, RMS)
	srovės ir įtampos vidutines kvadratines reikšmes (TRUE, RMS)
	Aprašymas: http://www.brymen.com/PD02BM850s_859s.html


	1.2. 
	Nuolatinės ir kintamosios įtampos matavimo viršutinė riba turi būti ne mažesnė kaip 1000 V
	Nuolatinės ir kintamosios įtampos matavimo viršutinė riba 1000 V
	

	1.3. 
	Nuolatinės ir kintamosios įtampos matavimo maksimali skiriamoji geba turi būti ne daugiau kaip 0,1 mV (100 μV)
	Nuolatinės ir kintamosios įtampos matavimo maksimali skiriamoji geba 0,1 mV (100 μV)
	

	1.4. 
	Nuolatinės ir kintamosios srovės matavimo viršutinė riba turi būti ne mažesnė kaip 10 A
	Nuolatinės ir kintamosios srovės matavimo viršutinė riba 10 A
	

	1.5. 
	Nuolatinės ir kintamosios srovės matavimo maksimali skiriamoji geba turi būti ne daugiau kaip 0.01 mA (10 μA)
	Nuolatinės ir kintamosios srovės matavimo maksimali skiriamoji geba 0.01 mA (10 μA)
	

	1.6. 
	Temperatūros matavimo diapazonas turi būti ne mažesnis kaip nuo -40° C iki +400° C
	Temperatūros matavimo diapazonas -40° C iki +400° C
	

	1.7. 
	Temperatūros matavimo maksimali skiriamoji geba turi būti ne daugiau kaip 0,1° C
	Temperatūros matavimo maksimali skiriamoji geba 0,1° C
	

	1.8. 
	Varžos matavimo viršutinė riba turi būti ne mažesnė kaip 50 MΩ
	Varžos matavimo viršutinė riba 50 MΩ
	

	1.9. 
	Varžos matavimo maksimali skiriamoji geba turi būti ne daugiau kaip 0,1 Ω
	Varžos matavimo maksimali skiriamoji geba 0,1 Ω
	

	1.10. 
	Talpumo matavimo viršutinė riba turi būti ne mažesnė kaip 9999 ϻF
	Talpumo matavimo viršutinė riba 9999 ϻF
	

	1.11. 
	Talpumo matavimo maksimali skiriamoji geba turi būti ne daugiau kaip 1 nF
	Talpumo matavimo maksimali skiriamoji geba 1 nF
	

	1.12. 
	Dažnio matavimo viršutinė riba turi būti ne mažesnė kaip 100 kHz
	Dažnio matavimo viršutinė riba 100 kHz
	

	1.13. 
	Dažnio matavimo maksimali skiriamoji geba turi būti ne daugiau kaip 0,01 Hz
	Dažnio matavimo maksimali skiriamoji geba 0,01 Hz
	

	1.14. 
	Turi būti minimalių, maksimalių ir vidutinių reikšmių įrašymo funkcija (MIN, MAX,) 
	minimalių, maksimalių ir vidutinių reikšmių įrašymo funkcija (MIN, MAX,) 
	

	1.15. 
	Aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip:

Darbo: nuo +10° C iki +45° C.

Saugojimo: nuo -20° C iki +60° C
	Aplinkos temperatūros diapazonas: Darbo: nuo +10° C iki +45° C.

Saugojimo: nuo -20° C iki +60° C
	

	1.16. 
	Bazinis tikslumas DC ne prastesnis kaip 0,09%;
	Bazinis tikslumas DC 0,09%;
	

	1.17. 
	Bazinis tikslumas AC ne prastesnis kaip 1,00%;
	Bazinis tikslumas AC 1,00%;
	

	1.18. 
	Turi būti automatinis atjungimas
	automatinis atjungimas
	

	1.19. 
	Turi būti skaitmeninis skystų kristalų ekranas (LED);
	skaitmeninis skystų kristalų ekranas (LED);
	

	1.20. 
	Diodų testas 2,0 V, paklaida ne prastesnė kaip 1%;
	Diodų testas 2,0 V, paklaida 1%;
	

	1.21. 
	Turi atitikti 1000V CAT III, 600V CAT IV
	1000V CAT III, 600V CAT IV
	

	1.22. 
	Apsaugos klasė: Ne prastesnė kaip IP40
	Apsaugos klasė: IP40
	

	1.23. 
	Turi būti: Sąsaja su kompiuteriu, Duomenų kaupimo funkcija, HOLD funkcija, Auto-diapazonas, 
	Sąsaja su kompiuteriu, Duomenų kaupimo funkcija, HOLD funkcija, Auto-diapazonas, 
	

	2. 
	Skaitmeninis izoliacijos varžos matuoklis
	Metrel MI 3121H + patikra
	Aprašymas: https://www.elintosms.lt/lt/prekiu-katalogas/elektros-instaliacijai-1/izoliacijos-ir-pereinamuju-kontaktu-varzos-matuokliai-29/metrel-mi3121-h-25kv-532


	2.1. 
	Izoliacijos matavimo ribos ne mažesnės kaip nuo 0,01 MΩ iki 10,00 GΩ
	Izoliacijos matavimo ribos 0,01 MΩ iki 10,00 GΩ
	

	2.2. 
	Izoliacijos matavimo įtampos nuo 100 V iki 2500 V
	Izoliacijos matavimo įtampos nuo 100 V iki 2500 V
	

	2.3. 
	Izoliacijos matavimo režime indukuojama, jei grandinėje nustatoma bent 20 V įtampa
	Izoliacijos matavimo režime indukuojama, jei grandinėje nustatoma bent 20 V įtampa
	

	2.4. 
	Izoliacijos matavimo didžiausia talpinė apkrova: iki 1 μF
	Izoliacijos matavimo didžiausia talpinė apkrova: iki 1 μF
	

	2.5. 
	Aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip:

Darbo: nuo -20° C iki +40° C
	Aplinkos temperatūros diapazonas:

Darbo: nuo -20° C iki +40° C
	

	2.6. 
	Turi dirbti esant santykinei aplinkos drėgmei iki 70 %
	Dirba esant santykinei aplinkos drėgmei iki 70 %
	

	2.7. 
	Turi atitikti 600V CAT III, 300V CAT IV
	 600V CAT III, 300V CAT IV
	

	2.8. 
	Apsauga nuo išorinės įtampos matavimo režimuose
	Apsauga nuo išorinės įtampos matavimo režimuose
	

	2.9. 
	AC, DC tinkamas matavimui nuo 0 V iki 550 V
	AC, DC tinkamas matavimui nuo 0 V iki 550 V
	

	2.10. 
	Turi būti DAR ir PI koeficientų apskaičiavimo funkcija
	DAR ir PI koeficientų apskaičiavimo funkcija
	

	2.11. 
	Prietaisas turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir pateikiamas su pirmine metrologine patikra
	Prietaisas įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir pateikiamas su pirmine metrologine patikra
	

	3. 
	LCR multimetras
	UNI-T UT612
	
	

	3.1. 
	Turi būti tokie varžos matavimo diapazonai: 

200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ (±0.3..2%) 
	varžos matavimo diapazonai: 

200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ (±0.3..2%) 
	Aprašymas: https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=200584


	3.2. 
	Turi būti tokie talpumo matavimo diapazonai: 20 nF / 200 nF / 2000 nF / 20uF / 200 uF / 2000 uF / 20 mF / 2000 pF (±0.5..5%)
	talpumo matavimo diapazonai: 20 nF / 200 nF / 2000 nF / 20uF / 200 uF / 2000 uF / 20 mF / 2000 pF (±0.5..5%)
	

	3.3. 
	Turi būti tokie induktyvumo matavimo diapazonai: 20 mH / 200 mH / 2000 mH / 20 H / 200 H / 2000 H / 20 uH / 200 uH / 2000 uH (±0.5..5%)
	induktyvumo matavimo diapazonai: 20 mH / 200 mH / 2000 mH / 20 H / 200 H / 2000 H / 20 uH / 200 uH / 2000 uH (±0.5..5%)
	

	3.4. 
	Turi būti ESR matavimas
	ESR matavimas
	

	3.5. 
	Turi būti automatinio ribų išrinkimo funkcija
	automatinio ribų išrinkimo funkcija
	

	3.6. 
	Turi būti USB duomenų perdavimas
	USB duomenų perdavimas
	

	4. 
	Fazių sekos indikatorius
	Sonel TKF-12
	
	

	4.1. 
	Aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip:

Darbo: nuo -10° C iki +40° C
	Aplinkos temperatūros diapazonas:

Darbo: nuo -10° C iki +40° C
	Aprašymas: https://www.sonel.pl/en/product/tkf-12


	4.2. 
	Dažnis: 10 – 70 Hz
	Dažnis: 10 – 70 Hz
	

	4.3. 
	Apsaugos klasė ne mažiau IP 40
	Apsaugos klasė IP 40
	

	4.4. 
	Turi atitikti 600V CAT III
	600V CAT III
	

	4.5. 
	Įtampos diapazonas: 120...690V AC
	Įtampos diapazonas: 120...690V AC
	

	5. 
	Etaloninių varžų rinkinis
	Chauvin Arnoux BR07
	
	

	5.1. 
	6 dekadų varžynai nuo 1,0 Ω iki 1,0 MΩ
	6 dekadų varžynai nuo 1,0 Ω iki 1,0 MΩ
	Aprašymas: http://www.chauvin-arnoux.com/en/produit/boites-de-resistances.html


	5.2. 
	Tikslumas ± 1%
	Tikslumas ± 1%
	

	6. 
	Kondensatorių talpumo ir ESR matuoklis
	Velleman ESR70
	
	

	6.1. 
	Turi matuoti kondensatorių įjungtų į grandinę talpumą nuo 1 μF iki 22000 μF
	Matuoja kondensatorių įjungtų į grandinę talpumą nuo 1 μF iki 22000 μF
	Aprašymas: https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=125638


	6.2. 
	Matavimo paklaida ne daugiau kaip ± 4 %
	Matavimo paklaida ± 4 %
	

	6.3. 
	Turi matuoti varžas nemažesniame diapazone kaip nuo 0 iki 40 Ω (ESR)
	Matuoja varžas nuo 0 iki 40 Ω (ESR)
	

	6.4. 
	Turi būti apsauga nuo įkrauto kondensatoriaus
	apsauga nuo įkrauto kondensatoriaus
	

	6.5. 
	Komplektuojamas su maitinimo elementais ir matavimo laidais su antgaliais
	Komplektuojamas su maitinimo elementais ir matavimo laidais su antgaliais
	

	7. 
	Garso lygio skaitmeninis matuoklis
	MASTECH MS6700
	
	

	7.1. 
	Matavimo ribos: nuo 30db iki 130db +/- 10%
	Matavimo ribos: nuo 30db iki 130db +/- 10%
	Aprašymas: https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=57551


	7.2. 
	Tikslumas: ne mažesnis kaip +-2db
	Tikslumas: +-2db
	

	7.3. 
	Skyra: 0.1db
	Skyra: 0.1db
	

	7.4. 
	Dažnis: nuo 35Hz iki 8kHz +/- 10%
	Dažnis: nuo 35Hz iki 8kHz +/- 10%
	

	7.5. 
	Turi būti: Automatinis ribų išrinkimas, duomenų parodymų užlaikymas, maksimalios reikšmės išsaugojimas, datos ir laiko parodyma, išorinis AC/DC maitinimo prijungimas, kintamosios ir nuolatinės analoginio signalo dedamosios išėjimas, kuris gali būti sujungtas su dažnio analizatoriumi arba oscilografu
	Automatinis ribų išrinkimas, duomenų parodymų užlaikymas, maksimalios reikšmės išsaugojimas, datos ir laiko parodyma, išorinis AC/DC maitinimo prijungimas, kintamosios ir nuolatinės analoginio signalo dedamosios išėjimas, kuris gali būti sujungtas su dažnio analizatoriumi arba oscilografu
	

	7.6. 
	Aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip:

Darbo nuo 0° C iki +40° C
	Aplinkos temperatūros diapazonas:

Darbo nuo 0° C iki +40° C
	

	7.7. 
	Mikrofonas: elektretinis mikrofonas
	Mikrofonas: elektretinis mikrofonas
	

	7.8. 
	Automatinis diapazonas: mikro-kompiuteris gali parinkti geriausią matavimo diapazoną automatiškai.
	Automatinis diapazonas: mikro-kompiuteris gali parinkti geriausią matavimo diapazoną automatiškai.
	

	8. 
	Optinis testeris
	Fluke VisiFault
	
	

	8.1. 
	Nuo galo iki galo skaidulų nenutrūkstamumo tikrinimas
	Nuo galo iki galo skaidulų nenutrūkstamumo tikrinimas
	Aprašymas: https://www.viskaselektronikai.lt/optinis-testeris-fluke-visifault-4


	8.2. 
	Testuojamo šviesolaidžio tipas: vienmodis, daugiamodis
	Testuojamo šviesolaidžio tipas: vienmodis, daugiamodis
	

	8.3. 
	Įrenginys turėtu aptinkti skaidulų gedimus, tame tarpe: staigius užlenkimus, lūžius ir blogas jungtis
	Įrenginys aptinka skaidulų gedimus, tame tarpe: staigius užlenkimus, lūžius ir blogas jungtis
	

	8.4. 
	Prijungiamas prie 2,5mm ir 1,25mm SFF jungčių
	Prijungiamas prie 2,5mm ir 1,25mm SFF jungčių
	

	8.5. 
	Bangos ilgis: 650 nm +/- 5%
	Bangos ilgis: 650 nm +/- 5%
	

	8.6. 
	Jungtis: standartinis adapteris visų optinių jungčių pajungimui, - 2,5 mm (pvz. SC/FC/ST), Darbas galimas 1,25 mm (LC/MU) standartu
	Jungtis: standartinis adapteris visų optinių jungčių pajungimui, - 2,5 mm (pvz. SC/FC/ST), Darbas galimas 1,25 mm (LC/MU) standartu
	

	8.7. 
	Komplektuojamas su adapteriais
	Komplektuojamas su adapteriais
	

	8.8. 
	Lazerio klasė: II
	Lazerio klasė: II
	

	8.9. 
	Maks. išvesties galia: 1 mW
	Maks. išvesties galia: 1 mW
	

	8.10. 
	Darbo režimai: nuolatinis, impulsinis (2 Hz ÷ 3 Hz),
	Darbo režimai: nuolatinis, impulsinis (2 Hz ÷ 3 Hz),
	

	8.11. 
	Veikimo diapazonas:, ne mažiau 3 km (daugiamodis šviesolaidis),, ir 4 km (vienmodis šviesolaidis)
	Veikimo diapazonas:, 3 km (daugiamodis šviesolaidis),, ir 4 km (vienmodis šviesolaidis)
	

	8.12. 
	Įrenginys turi būti atsparus smūgiams t.y. kritimas iš 1m aukščio, atsparumas atsitiktinėms vibracijoms
	Įrenginys atsparus smūgiams t.y. kritimas iš 1m aukščio, atsparumas atsitiktinėms vibracijoms
	

	8.13. 
	Aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip:

Darbo nuo 0° C iki +40° C
	Aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip:

Darbo nuo 0° C iki +40° C
	

	9. 
	Varinių kabelių matuoklis
	Fluke MS2-100
	
	

	9.1. 
	Testavimo jungtys: Vytos poros: UTP, FTP, SSTP 8-pin modulinis lizdas priima 8-pin modulinis (RJ45) ir 4-pin modulinis (RJ11) kištukai; Coax: F-jungtis 75 Ω, 50 Ω, kabeliams
	Testavimo jungtys: Vytos poros: UTP, FTP, SSTP 8-pin modulinis lizdas priima 8-pin modulinis (RJ45) ir 4-pin modulinis (RJ11) kištukai; Coax: F-jungtis 75 Ω, 50 Ω, kabeliams
	Aprašymas: https://www.viskaselektronikai.lt/kabeliu-matuoklis-ms2-100-microscanner-2


	9.2. 
	Kabelių testavimas: maksimalus ilgis ne mažiau 450 m. su rezoliucija iki 0,3 m., wiremap TIA-568A/B standartai, rezultatai rodomi viename ekrane;
	Kabelių testavimas: maksimalus ilgis 450 m. su rezoliucija iki 0,3 m., wiremap TIA-568A/B standartai, rezultatai rodomi viename ekrane;
	

	9.3. 
	Signalo generatorius: IntelliTone skaitmeninis signalas: [500 kHz]; analoginiai signalai: [400 Hz, 1kHz]; +/- 5%
	Signalo generatorius: IntelliTone skaitmeninis signalas: [500 kHz]; analoginiai signalai: [400 Hz, 1kHz]; +/- 5%
	

	9.4. 
	PoE aptikimas: aptinka 802.3af buvimą PoE (Power over Ethernet);
	PoE aptikimas: aptinka 802.3af buvimą PoE (Power over Ethernet);
	

	9.5. 
	Ethernet Port testavimas: greitis 802.3 Ethernet ports (10/100/1000);
	Ethernet Port testavimas: greitis 802.3 Ethernet ports (10/100/1000);
	

	9.6. 
	VDV Service aptikimas – Turi būti galimybė tikrinti 10/100/1000 Ethernet, POTS, ir PoE;
	VDV Service aptikimas –galimybė tikrinti 10/100/1000 Ethernet, POTS, ir PoE;
	

	9.7. 
	Ekranas: Skystųjų kristalų ekranas (LCD) su apšvietimu;
	Ekranas: Skystųjų kristalų ekranas (LCD) su apšvietimu;
	

	9.8. 
	Kalibravimas: Vartotojo konfigūruojama NVP vytos poros ir Coax kabeliams; nustatomas faktinis NVP su žinomu kabelio ilgiu;
	Kalibravimas: Vartotojo konfigūruojama NVP vytos poros ir Coax kabeliams; nustatomas faktinis NVP su žinomu kabelio ilgiu;
	

	9.9. 
	Aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip:

Darbo nuo 0° C iki +40° C;
	Aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip:

Darbo nuo 0° C iki +40° C;
	

	9.10. 
	Vibracija:  Turi atitikti MIL-PRF-28800F 2 klasės atsitiktinės vibracijos reikalavimus, 1 m. kritimo bandymas;
	Vibracija:  atitinka MIL-PRF-28800F 2 klasės atsitiktinės vibracijos reikalavimus, 1 m. kritimo bandymas;
	

	9.11. 
	Įrenginys turi turėti: grafinį kabelio atvaizdavimą, jo ilgį, kabelio ID, atstumą iki gedimo kurie rodomas matuoklio ekrane;
	Įrenginys turi: grafinį kabelio atvaizdavimą, jo ilgį, kabelio ID, atstumą iki gedimo kurie rodomas matuoklio ekrane;
	

	10. 
	Akumuliatorių testeris
	ACT Meters ACT-612
	
	

	10.1. 
	Akumuliatorių tipai: Geliniai (GEL), švino-rūgštiniai (SLA)
	Akumuliatorių tipai: Geliniai (GEL), švino-rūgštiniai (SLA)
	Aprašymas: http://www.lokmita.lt/index.php?cl=search&searchparam=ACT-612


	10.2. 
	Akumuliatorių talpumas: 6V nuo 1,2Ah iki 10Ah; 12V nuo 1,2Ah iki 100Ah
	Akumuliatorių talpumas: 6V nuo 1,2Ah iki 10Ah; 12V nuo 1,2Ah iki 100Ah
	

	10.3. 
	Darbinė įtampa: 6V ir 12V DC
	Darbinė įtampa: 6V ir 12V DC
	

	10.4. 
	Maksimali įėjimo įtampa: 15V DC
	Maksimali įėjimo įtampa: 15V DC
	

	10.5. 
	Įtampos paklaida: ±2% nuo atvaizduojamos reikšmės
	Įtampos paklaida: ±2% nuo atvaizduojamos reikšmės
	

	10.6. 
	Ampervalandžių paklaida: ±5% nuo atvaizduojamos reikšmės
	Ampervalandžių paklaida: ±5% nuo atvaizduojamos reikšmės
	

	10.7. 
	Ampervalandžių testas: Simuliuojamas 20 val. apkrova
	Ampervalandžių testas: Simuliuojamas 20 val. apkrova
	

	10.8. 
	Ampervalandžių kalibravimas
	Ampervalandžių kalibravimas
	

	10.9. 
	Apsauga nuo neteisingo pajungimo
	Apsauga nuo neteisingo pajungimo
	

	10.10. 
	Perspėjimas apie išsikrovusį akumuliatorių
	Perspėjimas apie išsikrovusį akumuliatorių
	

	10.11. 
	Apsauga nuo viršįtampio
	Apsauga nuo viršįtampio
	

	10.12. 
	Ekranas: Skaitmeninis LCD
	Ekranas: Skaitmeninis LCD
	

	10.13. 
	Testavimo laidai
	Testavimo laidai
	

	10.14. 
	Transportavimo dėklas
	Transportavimo dėklas
	

	10.15. 
	CE atitikties sertifikatas
	CE atitikties sertifikatas
	

	10.16. 
	Kalibravimo sertifikatas
	Kalibravimo sertifikatas
	

	11. 
	Kabelio pažeidimo vietų ir trasos ieškiklis su pasyvių markerių paieškos funkcija
	3M™ Dynatel™ 2573E-ID/U12
	
	

	11.1. 
	Darbinė temperatūra: Nuo -20ºC iki 50ºC
	Darbinė temperatūra: Nuo -20ºC iki 50ºC
	Aprašymas: https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Dynatel-Pipe-Cable-Fault-iD-Locator-2573-iD-U12/?N=5002385+3294729764&rt=rud


	11.2. 
	Kabelio pažeidimo vietos ir toninio signalo siuntimo režimai: Aktyvusis: 577 Hz,8 kHz,33 kHz, 133 kHz
Pasyvusis maitinimo šaltinis 50/60 Hz (vartotojo pasirenkamas):

L50/60-5-oji harmonika

H50/60-9-oji harmonika

100/120 antikorozinė srovė

Pasyvusis VLF: 15k-30 kHz
	Kabelio pažeidimo vietos ir toninio signalo siuntimo režimai: Aktyvusis: 577 Hz,8 kHz,33 kHz, 133 kHz
Pasyvusis maitinimo šaltinis 50/60 Hz (vartotojo pasirenkamas):

L50/60-5-oji harmonika

H50/60-9-oji harmonika

100/120 antikorozinė srovė

Pasyvusis VLF: 15k-30 kHz
	

	11.3. 
	Gylis: nuo 0 iki 4.5 m (nuo 0 iki 15“); Tikslumas: ±10% ±1 skaitmuo intervale nuo 0 iki 15 m (nuo 0 iki 60“)
 ±15% intervale nuo 1.5 iki 4.5 (nuo 60 iki 180“)
	Gylis: nuo 0 iki 4.5 m (nuo 0 iki 15“); Tikslumas: ±10% ±1 skaitmuo intervale nuo 0 iki 15 m (nuo 0 iki 60“)
 ±15% intervale nuo 1.5 iki 4.5 (nuo 60 iki 180“)
	

	11.4. 
	Išėjimo dažniai:
Paieškos režimas: 577 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 133 kHz
Apvalkalo pramušimo vietos nustatymo režimas: 10/20 Hz apvalkalo pramušimo vietai nustatyti: 577 Hz ir 33 kHz kabelio paieškai vykdyti
Toninio signalo siuntimo režimas 
Indukcinis režimas: 577 Hz ir 133 kHz generuojant impulsus 8 Hz dažniu 33 kHz, 133 kHz
	Išėjimo dažniai:
Paieškos režimas: 577 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 133 kHz
Apvalkalo pramušimo vietos nustatymo režimas: 10/20 Hz apvalkalo pramušimo vietai nustatyti: 577 Hz ir 33 kHz kabelio paieškai vykdyti
Toninio signalo siuntimo režimas 
Indukcinis režimas: 577 Hz ir 133 kHz generuojant impulsus 8 Hz dažniu 33 kHz, 133 kHz
	

	11.5. 
	Išėjimo įtampa:  Apvalkalo pramušimas, paieška: 70 V (efektyvioji vertė); Toninis signalas: Normalaus garso stata:
10 V (efektyvioji vertė)

Didelio garso stata: 60 (efektyvioji vertė)
	Išėjimo įtampa:  Apvalkalo pramušimas, paieška: 70 V (efektyvioji vertė); Toninis signalas: Normalaus garso stata:
10 V (efektyvioji vertė)

Didelio garso stata: 60 (efektyvioji vertė)
	

	11.6. 
	Išėjimo galia: Normalaus garso stata: apribota iki 0.5 W
Didelio garso stata: apribota iki 5 W su išoriniu maitinimo šaltiniu (3 W, su baterijomis)
	Išėjimo galia: Normalaus garso stata: apribota iki 0.5 W
Didelio garso stata: apribota iki 5 W su išoriniu maitinimo šaltiniu (3 W, su baterijomis)
	

	11.7. 
	Išėjimo apsauga: 240 V (efektyvioji vertė)
	Išėjimo apsauga: 240 V (efektyvioji vertė)
	

	11.8. 
	Įprastinis baterijos tarnavimo laikas: Normalaus išėjimo signalo lygis: 50 valandų.
Aukštas išėjimo signalo lygis: 10 valandų.
	Įprastinis baterijos tarnavimo laikas: Normalaus išėjimo signalo lygis: 50 valandų.
Aukštas išėjimo signalo lygis: 10 valandų.
	

	11.9. 
	Ryšių kabelių pasyvių markerių 101,4kHz paieškos funkcija, gylio nustatymas
	Ryšių kabelių pasyvių markerių 101,4kHz paieškos funkcija, gylio nustatymas
	

	11.10. 
	Nešiojimo krepšys
	Nešiojimo krepšys
	

	12. 
	Skaitmeninis megaometras
	Metrel MI 2088-20 + A 1002
	
	

	12.1. 
	Tūri būti grafinis ekranas
	grafinis ekranas
	Aprašymas: https://www.elintosms.lt/lt/prekiu-katalogas/elektros-instaliacijai-1/universalus-instaliacijos-tikrinimo-prietaisai-32/metrel-mi-2088-izoliacijos-ir-izeminimo-konturo-matuoklis-402


	12.2. 
	Megaometras tūri būti : izoliacijos varžos matavimo ribos: nuo 0 Ω iki 29 GΩ.; 
Atvaizdavimo skaidymas tūri būti: nuo 0,001 Ω iki 1MΩ. 
Testavimo įtampa nuo 50 V iki 1000 V
	Megaometras: izoliacijos varžos matavimo ribos: nuo 0 Ω iki 29 GΩ.; 
Atvaizdavimo skaidymas: nuo 0,001 Ω iki 1MΩ. 
Testavimo įtampa nuo 50 V iki 1000 V
	

	12.3. 
	Įžeminimo varžos matavimo tūri būti (keturių laidų metodu): Atvaizavimo ribos  nuo 0,01 Ω iki 20 kΩ.

Atvaizdavimo skaidymas nuo 0,01 Ω iki 10 Ω. 

Pasirinkto įžeminimo elektrodo varžos matavimas mechaniškai jo neatjungiant nuo viso kontūro. Matavimo riba tūri būti nuo 0 Ω iki 20 kΩ.

Atvaizdavimo skaidymas tūri būti nuo 0,01 Ω iki 10 Ω. 
	Įžeminimo varžos matavimo (keturių laidų metodu): Atvaizavimo ribos  nuo 0,01 Ω iki 20 kΩ.

Atvaizdavimo skaidymas nuo 0,01 Ω iki 10 Ω. 

Pasirinkto įžeminimo elektrodo varžos matavimas mechaniškai jo neatjungiant nuo viso kontūro. Matavimo riba tūri būti nuo 0 Ω iki 20 kΩ.

Atvaizdavimo skaidymas tūri būti nuo 0,01 Ω iki 10 Ω. 
	

	12.4. 
	Savitosios grunto varžos matavimastūri būti nuo 0 Ω iki 2000 kΩm
	Savitosios grunto varžos matavimastūri būti nuo 0 Ω iki 2000 kΩm
	

	12.5. 
	Pereinamųjų kontaktų varžos matavimastūri būti:

apsauginių laidininkų ir pereinamųjų kontaktų varžos matavimai ribose nuo 0 Ω iki 2000 Ω, atvaizdavimo skaidymas nuo 0,01 Ω iki 1 Ω. 

Testavimo laidų varžos kompensavimas, bei automatinis poliarumo pakeitimas. 

Testavimo srovė daugiau 200 mA
	Pereinamųjų kontaktų varžos matavimastūri būti:

apsauginių laidininkų ir pereinamųjų kontaktų varžos matavimai ribose nuo 0 Ω iki 2000 Ω, atvaizdavimo skaidymas nuo 0,01 Ω iki 1 Ω. 

Testavimo laidų varžos kompensavimas, bei automatinis poliarumo pakeitimas. 

Testavimo srovė daugiau 200 mA
	

	12.6. 
	Grandinių nenutrūkstamumo tikrinimo matavimo diapazonas nuo 0 Ω iki 2000 Ω. atvaizdavimo skaidymas nuo 0,1 Ω iki 1 Ω
	Grandinių nenutrūkstamumo tikrinimo matavimo diapazonas nuo 0 Ω iki 2000 Ω. atvaizdavimo skaidymas nuo 0,1 Ω iki 1 Ω
	

	12.7. 
	Įtampos matavimas (TRMS) iki 600 V AC
	Įtampos matavimas (TRMS) iki 600 V AC
	

	12.8. 
	Įžeminimo varžos matuoklio komplektacija:

•
universalūs testavimo laidai

•
antgalių komplektas.

•
kabelis ryšiui su kompiuteriu

•
programinė įranga PC SW

•
krepšys nešiojimui

•
20 m įžeminimo laidų komplektas

•
izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matavimo valdymo antgalio tipas turi būti A1002
	Įžeminimo varžos matuoklio komplektacija:

•
universalūs testavimo laidai

•
antgalių komplektas.

•
kabelis ryšiui su kompiuteriu

•
programinė įranga PC SW

•
krepšys nešiojimui

•
20 m įžeminimo laidų komplektas

•
izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matavimo valdymo antgalio tipas turi būti A1002
	


PAGE  
8

