Olympus® ETD Disinfectant

Skystas dezinfektantas automatinėms Olympus® endoskopų plovimo mašinoms

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Skirtas endoskopų plovimo mašinoms medicinos įstaigose. Universalus plovimo mašinose su dozavimo siurbliais cheminei-terminei dezinfekcijai 58ºC temperatūroje.Sudėtyje yra korozijos inhibitorių ir vandenį minkštinančių elementų.

Naudojimo instrukcijos:

Pasirinkite reikiamą plovimo ir dezinfekcijos mašinos gamintojo nustatytą programą. Procesas vyksta automatiškai.

Plovimo mašinos dozavimo siurblys parenka pagal atitinkamą programą. Plovimo ciklas vykdomas 58°C temperatūroje. Darbinio tirpalo pH ciklo metu – neutralus.

Atsargumo priemonės

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje pašaliniams neprieinamoje vietoje.