1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(UAB “MedGo”))

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI  PIRKIMO

26/10/18 Nr. 18/10/26

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB “MedGo” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Maumedžiu g. 25-6 |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 302734412, PVM kodas LT 100006860515 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT854010042502942911 AB DNB bankas, banko kodas 40100 “ |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Aidas Kudarauskas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Aidas Kudarauskas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Aidas Kudarauskas |
| Telefono numeris | (+370) 67621114 |
| Fakso numeris | +37037406617 |
| El. pašto adresas | info@medgo.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil.Nr. | Reikalaujamos prekės charakteristikos | Siūloma prekės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1 | a. radialis hidrofilinės dangos introdiuserio komplektas: susideda iš punkcinės adatos, vielos pravedėjo, 4-6F introdiuserio ir prietaiso, palengvinančio vielos-pravedėjo įvedimąį introdiuserio dilatatorių; introdiuseris padengtas hidrofiline danga, įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus-įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; Introdiuserių ilgiai nuo 4 cm iki 11 cm. Specialia hidrofiline danga padengta adata; Metalinių vielų-pravedėjų ilgiai-nuo 40 cm iki 80 cm, jų galiukas tiesus ir labia minkštas, o kūnas-kietas ir neperlenkiamas; Prietaisas, palengvinantis vielos-pravedėjo įvedimą į introdiuserio dilatatorių-vamzdelio formos, platėjančiais galais ir siaura vidurine dalimi, į kurią telpa tik vielos ir dilatatoriaus galiukai, dėl to vielą galima labia greitai įvesti į dilatatorių. | a. radialis hidrofilinės dangos introdiuserio komplektas: susideda iš punkcinės adatos, vielos pravedėjo, 4-6F introdiuserio ir prietaiso, palengvinančio vielos-pravedėjo įvedimąį introdiuserio dilatatorių; introdiuseris padengtas hidrofiline danga, įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus-įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; Introdiuserių ilgiai nuo 4 cm iki 11 cm. Specialia hidrofiline danga padengta adata; Metalinių vielų-pravedėjų ilgiai-nuo 40 cm iki 80 cm, jų galiukas tiesus ir labia minkštas, o kūnas-kietas ir neperlenkiamas; Prietaisas, palengvinantis vielos-pravedėjo įvedimą į introdiuserio dilatatorių-vamzdelio formos, platėjančiais galais ir siaura vidurine dalimi, į kurią telpa tik vielos ir dilatatoriaus galiukai, dėl to vielą galima labia greitai įvesti į dilatatorių. |
| 2 | Introdiuseriai įprastinėms procedūroms: lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, dilatatoriumi; su sandariu hemostaziniu vožtuvu; distalinis galas sukietintas, nupjauto kūgio formos; atsparūs persilenkimui; dilatatorius, "užsirakinantis" išoriniame vamzdelyje; su specialia danga, pagerinančia slydimą; su viela - pravedėju pakuotėje; vielos - pravedėjo storis atitinka introdiuserio ir dilatatoriaus diametrą; pasižymintys maža trintimi, leidžiantys lengvai manipuliuoti įvestu kateteriu ar elektrodu. Ilgiai-11 cm ir 23 cm; diametrai-5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F | lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, dilatatoriumi; su sandariu hemostaziniu vožtuvu; distalinis galas sukietintas, nupjauto kūgio formos; atsparūs persilenkimui; dilatatorius, "užsirakinantis" išoriniame vamzdelyje; su specialia danga, pagerinančia slydimą; su viela - pravedėju pakuotėje; vielos - pravedėjo storis atitinka introdiuserio ir dilatatoriaus diametrą; pasižymintys maža trintimi, leidžiantys lengvai manipuliuoti įvestu kateteriu ar elektrodu. Ilgiai-11 cm ir 23 cm; diametrai-5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F |
|  | Introdiuseriai valdomu galiuku: Lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, dilatatoriumi; Su sandariu hemostaziniu vožtuvu; Distalinis galas sukietintas, nupjauto kūgio formos, papildomai rengenokontrastinis; atsparūs persilenkimui; dilatatorius, “užsirakinantis” išoriniame vamzdelyje; su specialia danga, pagerinančia slydimą; pasižymintys maža trintimi, leidžiantys lengvai manipuliuoti įvestu kateteriu ar elektrodu; ilgiai-45 cm ir 90 cm; diametrai-nuo 6,5F iki 13,5F | Lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, dilatatoriumi; Su sandariu hemostaziniu vožtuvu; Distalinis galas sukietintas, nupjauto kūgio formos, papildomai rengenokontrastinis; atsparūs persilenkimui; dilatatorius, “užsirakinantis” išoriniame vamzdelyje; su specialia danga, pagerinančia slydimą; pasižymintys maža trintimi, leidžiantys lengvai manipuliuoti įvestu kateteriu ar elektrodu; ilgiai-45 cm ir 90 cm; diametrai-nuo 6,5F iki 13,5F |
|  | PTVA pjaunantieji nekompliantinio tipo balioniniai kateteriai: Kateterio darbinis ilgis -ne mažiau 140; Galiuko ilgis ne mažiau 11 mm; balionėlyje integruota ne storesnė nei 0,011” nitinolinė (ar lygiaverčio lydinio) viela; kateterio įėjimo profilis ne didesnis nei 0,0313”; Nominalus spaudimas ne didesnis nei 12 atm. RBP ne mažesnis nei 20 atm; Balionėlių ilgiai: 10 mm, 15 mm, 20 mm Diametrai: 1,75 mm, 2,0 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm. | Kateterio darbinis ilgis - 140; Galiuko ilgis 11 mm; balionėlyje integruota 0,011” nitinolinė viela; kateterio įėjimo profilis 0,0313”; Nominalus spaudimas-12 atm. RBP- 20 atm; Balionėlių ilgiai: 10 mm, 15 mm, 20 mm Diametrai: 1,75 mm, 2,0 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm. |

*Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūlomos prekės charakteristika” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAB MedGo pasiūlymo titulinis lapas | 1 | UAB MedGo pasiūlymo titulinis lapas |  |
| 2 | ESPD | 1 | ESPD |  |
| 3 | UAB MedGo pasiūlymas | 1 | UAB MedGo pasiūlymas |  |
| 4 | A. radialis hidrofilinės dangos introdiuserių komplekto katalogas Poz. Nr. 1 | 4 | A. radialis hidrofilinės dangos introdiuserių komplekto katalogas Poz. Nr. 1 |  |
| 5 | Katalogas Introdiuseriai Poz. Nr. 2 | 2 | Katalogas Introdiuseriai Poz. Nr. 2 |  |
| 6 | Introdiuseriai valdomu galu Katalogas Destino Twist Poz Nr. 4 | 2 | Introdiuseriai valdomu galu Katalogas Destino Twist Poz Nr. 4 |  |
| 7 | PTVA pjaunantieji nekompliantinio tipo balioniniai kateteriai Katalogas "Scoreflex NC" Poz Nr. 8 | 4 | PTVA pjaunantieji nekompliantinio tipo balioniniai kateteriai Katalogas "Scoreflex NC" Poz Nr. 8 |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |