TSD-1255, VPP-6909

Medicininės technikos infekcinių ligų korpusui techninė specifikacija

3 pirkimo dalis. Kojų ir rankų treniruoklis su išplečiama važiuokle, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kojų ir rankų treniruoklis, skirtas reabilitacijai ir fizinės būklės gerinimui. Tinkamas profesionaliam naudojimui. | Kojų ir rankų treniruoklis, skirtas reabilitacijai ir fizinės būklės gerinimui. Tinkamas profesionaliam naudojimui. |
| 2. | Konstrukcija | 1. Mobilus įrenginys su ratukais ir stabdžių sistema; 2. Tinkamas naudoti pacientams sėdimoje, pusiau gulimoje ir gulimoje padėtyse. | 1. Mobilus įrenginys su ratukais ir stabdžių sistema; 2. Tinkamas naudoti pacientams sėdimoje, pusiau gulimoje ir gulimoje padėtyse. |
| 3. | Programinė įranga | Įdiegtos terapinės ir motyvacinės programos: galimybė nustatyti treniruotės trukmę, pasipriešinimą. | Įdiegtos terapinės ir motyvacinės programos: galimybė nustatyti treniruotės trukmę, pasipriešinimą. |
| 4. | Valdymo panelė (ekranas) | 1. Ekranas spalvotas, lietimui jautrus, ≥ 7" įstrižainės; 2. Skirtas terapinių ir motyvacinių programų, bei treniruotės duomenų atvaizdavimui; 3. Su nuotolinio valdymo pultu. | 1. Ekranas spalvotas, lietimui jautrus, 7" įstrižainės; 2. Skirtas terapinių ir motyvacinių programų, bei treniruotės duomenų atvaizdavimui; 3. Su nuotolinio valdymo pultu. |
| 5. | Treniruotės režimai | Pasyvi, aktyvi, aktyvi su pagalba | Pasyvi, aktyvi, aktyvi su pagalba |
| 6. | Aukščio reguliavimas | Treniruoklio aukštis reguliuojamas ne siauresniame kaip 131-158 cm intervale | Treniruoklio aukštis reguliuojamas 131-166 cm |
| 7. | Važiuoklės plotis | 1. Maksimalus važiuoklės plotis ne mažesnis kaip 93 cm; 2. Važiuoklės plotis reguliuojamas be papildomų įrankių, naudojant tik įrenginyje integruotą rankinį mechanizmą. | 1. Maksimalus važiuoklės plotis 93 cm; 2. Važiuoklės plotis reguliuojamas be papildomų įrankių, naudojant tik įrenginyje integruotą rankinį mechanizmą. |
| 8. | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau kaip 135 kg | 135 kg |
| 9. | Apsaugos funkcijos | 1. Greito sustojimo funkcija; 2. Spazmų kontrolės funkcija (aptinka raumenų spazmus ir sustabdo mechanizmą). | 1. Greito sustojimo funkcija; 2. Spazmų kontrolės funkcija (aptinka raumenų spazmus ir sustabdo mechanizmą). |
| 10. | Komplektacija | Rankų fiksatoriai su dirželiais ir greito nuėmimo sistema – 1 pora | Rankų fiksatoriai su dirželiais ir greito nuėmimo sistema – 1 pora |
| 11. | Maitinimo šaltinis | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklas |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 15. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Užtikriname galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai ( tiekėjo atitinkamas patvirtinimas).. |

___________________________