Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos/

For Suppliers participating in the market consultation

Siunčiama CVP IS priemonėmis/

Sent via CPP IS means                                                                      				                         2026-03-12

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS/ANSWERS TO THE QUESTIONS RECEIVED DURING THE MARKET CONSULTATION

| LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti Autotransformatoriaus atšakų perjungiklio pavarų pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai: | LITGRID AB (hereinafter – Contracting Entity) is conducting market consultation for planned procurement of Autotransformer tap changer drives (hereinafter – Procurement). Contracting Entity does hereby inform that questions/answers/comments are received via CPP IS means. The answers to them are provided bellow: |
| --- | --- |

| Klausimas | Teikiamas komentaras/siūlymas | LITGRID AB atsakymai |
| --- | --- | --- |
| Ar Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose yra reikalavimų, kurie jūsų nuomone yra dviprasmiški ir/arba neaiškūs? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus/ Are there requirements in the Technical specification and Annexes that in your opinion are ambiguous and/or unclear? Please provide reasoned comments/questions, exact clauses. | Pagal pateiktas technines specifikacijas „MR“ gamintojas galėtų pateikti „TAPMOTION®ED“ tipo pavaras. Tačiau šiuo metu gamintojas gali pasiūlyti ir naujos kartos „ETOS2.0“ pavaras, kurių gamybos linija keičia buvęs „TAPMOTION®ED“ tipas. Pridedamos gamyklos gamintojo užpildytos techninės specifikacijos „ETOS2.0“ pavarų tipui. “TS 1 priedas.Techniniai reikalavimai_Annex 1 to the TS.Technical requirements_draft (ETOS2.0)“ Pozicijos, kurios paliktos neužpildytos gamintojui reikia dar tikslintis ar gali atitikti šiuos reikalavimus. | Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. Konkrečių gamintojų ir tipų nenurodome |
| Ar Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus/ Are there any requirements in the Technical Specification that, in your opinion, limit the ability to participate in the procurement and submit a Tender? Please provide reasoned comments/questions, exact clauses. | Ne, išskyrus neužpildytas pozicijas „ETOS2.0“ pavarų tipui. Gamyklos gamintojas galėtų pasidalinti ir naudojimo instrukcijomis, tačiau dėl didelės apimties dokumento jo nepridedame. | Tiekėjas pirkime gali siūlyti įrangą, atitinkančią Techninės specifikacijos reikalavimus. Pirkimo vykdymo metu reikalinga pateikti užpildytą Techninės specifikacijos 1 priedą ir atitiktis pagrindžiančius dokumentus. |
| Ar teikdami pasiūlymą galėsite pateikti visus dokumentus, nurodytus Techninės specifikacijos priede?/ Will you be able to provide all the documents specified in the Annex to the Technical specification while submitting the Tender? | Taip, pridedami priedai susipažinimui: “Priedas Nr. 2_Maschinenfabrik-Reinhausen_matrix-and-subsidiary-certificates_ISO9001-EN-15.11.2028“. „Priedas Nr. 3_MR GmbH ISO 14001_DE_EN_15.11.2028“ | Priedai tinkami. |
| Prašome pateikti preliminarią kainą, Eur be PVM (nebus viešinama). Informacija bus laikoma konfidenciali ir panaudota tik pirkimo vertės nustatymui./ Please provide a preliminary price in EUR excl. VAT (won’t be made public). The information will be kept confidential and used only to determine the value of the Procurement. | Kadangi rinkos konsultacija iš savęs indikuoja, kad pavaros būtų perkamos autotransformatoriams, gamyklos gamintojui reikalinga detalesnė informacija norint suformuoti preliminarų pasiūlymą. Nežinant tiksliai kuriam įrenginiui būtų naudojama galima daryti prielaida, kad pavaros būtų naudojamos trijų atskirų kolonų (3 fazių) atšakų perjungikliams. Tokiu atveju reikėtų vertintis pavarą su padidinto perdavimo santykio reduktoriumi. Jeigu turite esamų pavarų specifikacijas/serijinius numerius ir/ar kitus duomenis apie jau naudojamas pavaras, kurios būtų keičiamos, gamintojui palengvintų techninį įvertinimą ir komercinį įvertinimą. | Konkrečių serijinių numerių neteikiame. Prašome vadovautis techninės specifikacijos reikalavimais. |
| Kokie veiksniai turi įtakos pirkimo objekto kainai? Kas ir kokia dalimi galėtų mažinti kainą? Kas ją didina?/ What factors influence the price of the procurement object? What could potentially decrease the price, and by what extent? What factors contribute to its increase? | Pasirinktas pavaros tipas. Pvz seno tipo - TAPMOTION®ED“ pavaras gamintojas dėl gamybinių linijų įprastai jau siūloma brangiau nei naujo tipo „ETOS2.0“ pavaras. | Prašome siūlyti gaminius atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus. |