VISUOTINĖS NAVIGACINĖS IR PADĖTIES NUSTATYMO SISTEMOS ĮRENGINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – visuotinės navigacijos ir padėties nustatymo įrenginiai (toliau – GPS/ Prekės).

  - BVPŽ kodas – 38112100-4 Visuotinės navigacinės ir padėties nustatymo sistemos (GPS arba lygiavertės).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | GNSS prietaisas |  | vnt. |

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

GPS įrenginiai su programine įranga skirti miškų įveisimo plotų/ribinių linijų nustatymui bei GIS medžiagos paruošimui. Įranga reikalinga VĮ Valstybinių miškų urėdijai (toliau – VMU) regioninių padalinių specialistams.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. Prekės turi būti naujos, sukomplektuotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitų pažeidimų, paruoštos naudojimui.

3.2. Perkančioji organizacija numato atlikti galimo laimėtojo siūlomų GPS įrenginių komplektų, matavimo tikslumo miške bandymus. Bandymų metu galima naudoti tik LitPos korekcijų paslaugas, kurios bus naudojamos kartu su įranga. Bandymo rezultatai turi tenkinti žemiau nurodytus visus lentelėje „Reikalavimai įrenginio testavimo rezultatams“ nurodytus reikalavimus. Bandymo metu Perkančiosios organizacijos atstovas, dalyvaujant Tiekėjo atstovui (apie įrenginių testavimo laiką Perkančioji organizacija Tiekėjui praneš atskiru pranešimu), turės atlikti iš anksto pažymėtų geodezinių taškų (preliminarus matavimo taškų skaičius apie 60 vnt.) GPS koordinačių matavimus. Matavimo/testavimo rezultatai turi būti pateikti .shp bylos formatu. Vieno taško matavimui bus skiriama ne daugiau 2 minučių.

| Reikalavimai įrenginio testavimo rezultatams | Bandymo metu atliktų matavimo taškų rezultatų paklaida mažesnė arba lygi 1.5 metro turi būti ne mažiau kaip 90 proc. (procentas nuo visų matavimo taškų); |
| --- | --- |
|  | Bandymo metu atliktų matavimo taškų rezultatų paklaida mažesnė arba lygi 0.6 metro turi būti ne mažiau kaip 80 proc. (procentas nuo visų matavimo taškų); |
|  | Bandymo metu atliktų matavimo taškų rezultatų paklaida negali būti didesnė kaip 2 metrai. |

3.3. Prekės turi atitikti techninius parametrus:

| Eil. Nr. | GPS komplekto dalis |  | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | GPS imtuvas | 1 | • Nešiojamas „viskas viename“ (angl. All-in-one) tipo GNSS RTK imtuvas, skirtas didelio tikslumo matavimams realiu laiku. • SVARBU: Duomenų kaupiklis (valdiklis / planšetė) neperkamas. Imtuvas privalo pilnavertiškai veikti susietas su vartotojo turimu išmaniuoju įrenginiu. Gamintojas privalo suteikti Neterminuota licencija: Pačiam įrenginiui ir jo vidiniam RTK skaičiavimo varikliui privalo būti suteikiama neterminuota (nuolatinė) veikimo licencija be jokių papildomų prenumeratos ar aktyvacijos mokesčių. |
|  |  | 2 | GPS imtuvas turi būti išorinis, statomas ≥ 2 m aukštyje ant kartelės arba turėti sprendimą neštis rankoje su papildomu laikikliu planšetei nuo 7 iki 10.1 colių ekrano dydžiams arba matavimams pritaikyta kuprinė su atitinkamais laikikliais. |
|  |  | 3 | • Kelių dažnių ir kelių palydovinių sistemų (angl. Multi-frequency, multi-constellation) imtuvas. • Imtuvas privalo vienu metu palaikyti šias sistemas ir dažnius: GPS: L1, L2, L5, GALILEO: E1, E5, E6, BeiDou: B1, B2, B3, QZSS L1/L5, SBAS: L1, L5 |
|  |  | 4 | Padėties atnaujinimo dažnis (angl. Update rate): ne mažiau kaip 5 Hz. |
|  |  | 5 | Imtuvas privalo turėti galimybę priimti diferencialines pataisas visoms 3 punkte paminėtoms palydovinėms sistemoms.• |
|  |  | 6 | GPS imtuvo naudojamas kanalų skaičius – ne mažesnis nei 400 |
|  |  | 7 | Privalomas visiškas suderinamumas su „LitPOS“ tinklu naudojant NTRIP protokolus.• Privalomas duomenų formatų palaikymas, įskaitant RTCM 3.4. |
|  |  | 8 | Galimybę priimti ir naudoti diferencines pataisas GPS, BEIDOU, GALILEO palydovams |
|  |  | 9 | RTK (matavimo realiu laiku, gaunant pataisas iš tinklo) tikslumas turi būti ne prastesnis kaip: Horizontali padėtis: ne daugiau kaip 10 mm + 1 ppm RMS Vertikali padėtis: ne daugiau kaip 20 mm + 1 ppm RMS |
|  |  | 10 | Integruotas Bluetooth technologijos modulis ne žemesnės kaip 4.0 versijos |
|  |  | 11 | Imtuvas ir jo perduodamas NMEA duomenų srautas (per Bluetooth) privalo būti pilnai suderinamas ir sklandžiai veikti su atviro kodo „QField“ GIS matavimų programine įranga. |
|  |  | 12 | NTRIP pataisų gavimui ir tikslių koordinačių perdavimui į išmanųjį įrenginį privalo būti užtikrintas bent vienas iš šių būdų: 1. Suderinamumas su trečiųjų šalių aplikacija „Lefebure NTRIP Client“; ARBA 2. Gamintojas privalo suteikti savo išmaniąją valdymo aplikaciją („Android“), kuri palaiko NTRIP konfigūravimą ir turi „Mock Location“ (fiktyvios vietovės) funkciją operacinės sistemos lygiu. Ši valdymo programinė įranga turi būti nemokama arba jos licencijos kaina privalo būti įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą. |
|  |  | 13 | Darbinės aplinkos temperatūros intervalas ne blogiau kaip nuo -20˚C iki + 55˚C |
|  |  | 14 | Atsparumas vandeniui, dulkėms ne blogiau kaip IP67 pagal IEC 60529:1989 arba lygiavertį standartą. |
|  |  | 15 | Turi atlaikyti kritimą ant kieto paviršiaus iš ne mažiau kaip 1,2 m aukščio |
|  |  | 16 | Krovimo lizdas USB-C |
|  |  | 17 | Integruotas arba keičiamas akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau kaip 8 valandų nepertraukiamą matavimą. |
| 3. | Komplektuojami priedai | 1 | Teleskopinė kompozitinio pluošto kartelė su ištraukiama aliuminio ar kompozitinio pluošto dalimi ≥ 2 m aukščio bei papildomas rankinis laikiklis ARBA matavimams pritaikyta kuprinė su atitinkamais laikikliais, užtikrinant pakankamą įrenginio aukštį (vartotojo kūnas/galva neužstoja dangaus skliauto). Tiek kartelė, tiek rankinis laikiklis turi papildomai turėti laikiklį planšetei nuo 7 iki 10.1 colių ekrano dydžiams. |
|  |  | 2 | GPS imtuvo baterijų įkrovikliai užtikrinantys tinkamą įrenginių pakrovimą |
|  |  | 3 | Duomenų kaupiklio laikiklis prie kartelės (nuo 7 iki 10,1 colio ekrano dydžiui) |
|  |  | 4 | Pritaikyta įrangos transportavimui kuprinė/dėžė su GPS imtuvo tvirtinimo laikikliais |
| 4. | Garantija |  | GPS imtuvui bei duomenų kaupikliui turi būti teikiama ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų garantija |
| 5. | Mokymai ir techninė dokumentacija | 1 | Turi būti organizuoti mokymai nuotoliniu būdu su Užsakovu suderintu laiku, pagal su Užsakovu suderintą mokymo programą, mokymo medžiagos turinį ir jos apimtis. Mokymų medžiaga turi būti parengta lietuvių kalba, pateikta elektroninėje formoje spausdinimui pritaikytu formatu arba mokomųjų vaizdo filmų formatu. |
|  |  | 2 | Mokymų metu įrangos teikėjas turi apmokyti naudotojus savarankiškai dirbti su įranga. |
|  |  | 3 | Įrenginių pradinių nustatymų ir parengimo darbui instrukcijos turi būti parengta lietuvių kalba, pateikta elektroninėje formoje spausdinimui pritaikytu formatu. |

3.4. Garantiniu laikotarpiu turi būti vykdomas techninis įrangos palaikymas susijęs su GPS imtuvo bei duomenų kaupiklio veikimu darbo dienomis, darbo valandomis (nuo 8.00 val. iki 17.00 val.).

3.5. VMU darbuotojų konsultavimas darbo dienomis, darbo valandomis (nuo 8.00 val. iki 17.00 val.) telefonu ir elektroniniu paštu 2 metų laikotarpiu nuo Prekių įsigijimo.

3.6 Prekių teikėjas, teikiant Prekes, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, prekių perdavimo–priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir prekių perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Nacionalinio saugumo reikalavimai

4.1 Pirkimo objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Užsakovas laiko, kad prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs paslaugų teikėjas, jo subtiekėjas, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

5. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU

5.1. Nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomos konkrečios Prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Perkančioji organizacija gali papildomai paprašyti tiekėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, jei ne visi reikalaujami duomenys apie  siūlomų Prekių technines savybes bus viešai paskelbti.

5.2. PREKIŲ PRISTATYMAS PAGAL PATEIKTĄ LENTELĘ:

| Eil. Nr. | Padalinys | Kiekis* vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anykščių RP |  |
| 2 | Biržų RP |  |
| 3 | Trakų RP |  |
| 4 | Joniškio RP |  |
| 5 | Jurbarko RP |  |
| 6 | Kuršėnų RP |  |
| 7 | Mažeikių RP |  |
| 8 | Panevėžio RP |  |
| 9 | Prienų RP |  |
| 10 | Rokiškio RP |  |
| 11 | Šalčininkų RP |  |
| 12 | Šilutės RP |  |
| 13 | Švenčionėlių RP |  |
| 14 | Tauragės RP |  |
| 15 | Ukmergės RP |  |
| 16 | Varėnos RP |  |
| 17 | Nemenčinės RP |  |
| 18 | Raseinių RP |  |
| 19 | Telšių RP |  |
| 20 | Druskininkų RP |  |
| 21 | Kazlų Rūdos RP |  |
| 22 | Dubravos RP |  |
| 23 | Radviliškio RP |  |
| 24 | Ignalinos RP |  |
| 25 | Administracija (Vilnius) |  |

*Įrangos pristatymo kiekiai yra preliminarūs.