MODULINIO NAMELIO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1.PIRKIMO OBJEKTAS

1.1.Modulinio gyvenamojo namelio (toliau - Prekė). Pagrindinis BVPŽ kodas 44211100 -3 Moduliniai ir kilnojamieji statiniai.

1.2. Pirkimas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

1.3. Pirkimo objekto apimtys:

| Pirkimo objekto pavadinimas | Matavimo vienetas | Perkamas kiekis |
| --- | --- | --- |
| Modulinis namelis | vnt. | 1 |

1.4. Prekės pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 16.1. ir papunkčiu:

1.4.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Namelis skirtas medelyno darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir asmeninėms reikmėms (persirengti, pietauti, pailsėti fiziologinių pertraukų metu) įvairiais metų laikais.

3.TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

3.1.Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti Modulinio namelio techninės specifikacijos palyginamoje lentelėje (toliau-TS) 1 priede ir 2 priede „Modulinio namelio schema“;

3.2. Prekė turi būti su baldais atspariais dėvėjimuisi, matomos medinės baldų detalės ąžuolo spalvos. Visi baldai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija prieš pradedant jų gamybą.

3.3. Prekė pristatoma per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos adresu:

Strošiūnų k., Elektrėnų sav. Tikslios koordinatės: (535659, 6075141 (LKS) 54.816351, 24.458788 (WGS)).

3.4. Prekę pristato ir sumontuoja tiekėjas savo transportu ir lėšomis.

4.DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

# 4.1.DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

4.1.1. Užpildyta Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimas (TS 1 priedas);

4.1.2. siūlomos Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją (techninių duomenų lapus) ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją*), įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (lietuvių kalba**).

4.1.3 Pateikti sertifikatą, kuris įrodytu, kad ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių yra iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

* Esant poreikui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus.

** Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo/jį atlikusio asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir antspaudu (jei turi), kad vertimą atlikęs asmuo liudija dokumento tikrumą.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS:

4.2.1. Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

4.2.2. Prekės sąskaita – faktūros pateikiamos per Sabis sąskaitos sistemą.

4.2.3. Prekės garantinį galiojimą užtikrinantį dokumentą.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

1 priedas. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

2 priedas. Modulinio namelio schema.

_________________