## 1-37 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA _2019 m.
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA _2019-2020 m.
1-16 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57 ir Antakalnio g. 124, 10207 Vilnius
PLASTIKINIŲ MEDICININIŲ GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2019-2020m.
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas | Kataloginis numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
24 | Audinių atitraukimo sistema, skirta laparoskopinėms operacijoms. | vnt. | 80 | 25 | 5 | 2000 | 2100 | 1.Sistemoje 2-u audinių atitraukėjai. 2.Pravedėjas. 3.2-u laikikliai 4.Vienkartinio naudojimo. 5.Įpakavimas sterilus. 6.Paženklinta CE ženklu. | Peters Surgical | AW16280
29. | Apsauginis morceliavimo maišas | vnt. | 80 | 103 | 5 | 8240 | 8652 | 1.Skirtas saugiam morceliavimui ginekologinių operacijų metu. 2.Permatomas. 3.Du įėjimai:vienas-laparoskopui,kitas-morceliatoriui. 4.Tūris ne mažiau 2000 cm3. 5.Vienkartinio naudojimo. 6.Įpakuota po1-ą vienetą. | Veol Medical Technologies | XG2M-5
Pastaba: 1. Perkančioji organizacija taip pat ketina įsigyti ne daugiau kaip 10 procentų prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. 2. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.