## Pasiulymas
| PASIŪLYMO KAINA* |  |  |  | SPS 5 priedas
NFTMC pastatų ir inžinerinių sistemų (Saulėtekio 3 ir 3A, Vilniuje) techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas (FTMC pirkimo Nr. P238)
Tiekėjo pavadinimas Užpildoma | UAB "Caverion Lietuva" ir UAB "Fima" ( pagal jungtinės veiklos sutartį)
Nuolatinės paslaugos | 1 mėnesio kaina*, € be PVM Užpildoma | 1 mėnesio kaina, € su PVM | Kiekis, mėn. | Viso kiekio kaina, € be PVM | Viso kiekio kaina, € su PVM
NFTMC Statinių konstrukcijų techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 400 | 484 | 12 | 4800 | 5808
NFTMC vėdinimo sistemų įskaitant ir traukos spintas techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 1870 | 2262.7 | 12 | 22440 | 27152.4
Kondicionavimo sistemų techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 1660 | 2008.6 | 12 | 19920 | 24103.2
NFTMC technologinio šaldymo sistemų techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 650 | 786.5 | 12 | 7800 | 9438
NFTMC vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų sistemų, įskaitant ir lauko tinklus, techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 340 | 411.4 | 12 | 4080 | 4936.8
NFTMC dejonizuoto vandens tiekimo sistemų techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 460 | 556.6 | 12 | 5520 | 6679.2
NFTMC šiluminės energijos ir karšto vandens tiekimo sistemų, įskaitant ir lauko tinklus, techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 450 | 544.5 | 12 | 5400 | 6534
NFTMC gaisro gesinimo priemonių, gaisro aptikimo (signalizacijos) ir dūmų šalinimo sistemų, įskaitant ir lauko gesinimo sistemas bei priešgaisrinį inventorių, techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 1700 | 2057 | 12 | 20400 | 24684
NFTMC apsauginės signalizacijos, ieigos kontrolės, įvažiavimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų, techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 1030 | 1246.3 | 12 | 12360 | 14955.6
NFTMC automatizacijos, pastato valdymo sistemos (PVS) sistemų, techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 1120 | 1355.2 | 12 | 13440 | 16262.4
NFTMC dujų tiekimo sistemų apimančių technologines dujas ir suspaustą orą techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 1630 | 1972.3 | 12 | 19560 | 23667.6
NFTMC vidaus ir išorės elektros tinklų, įskaitant žaibosaugos ir įžeminimo tinklus ir įrenginius, sistemos techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 1010 | 1222.1 | 12 | 12120 | 14665.2
NFTMC liftų, techninė priežiūra ir aptarnavimas. | 720 | 871.2 | 12 | 8640 | 10454.4
Personalo budėjimas. | 6640 | 8034.4 | 12 | 79680 | 96412.8
Dalys ir medžiagos (galimos numatyti, bet pirkti neįsipareigojama) Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją). | 1 vnt. Kaina € be PVM Užpildoma | 1 vnt. Kaina € su PVM | Numatomas kiekis metams*** | Viso kiekio kaina, € be PVM | Viso kiekio kaina, € su PVM
Švarių patalpų Hepa filtrai:
Filtravimo intarpas 610x610mm;montavimo gylis 78 mm | 90 | 108.9 | 36 | 3240 | 3920.4
Filtravimo intarpas 610x610mm;montavimo gylis 90 mm | 100 | 121 | 4 | 400 | 484
Filtravimo intarpas 472x472mm;montavimo gylis 78 mm | 60 | 72.6 | 1 | 60 | 72.6
Aktyvios anglies fitrai | 100 | 121 | 1 | 100 | 121
Ventiliacijos kamerų OTIS-1,2,7,12,13,15,18,23 Hepa filtrai:
Oro tiektuvas su filtru HFDA/V-208-PD60 | 80 | 96.8 | 38 | 3040 | 3678.4
Oro tiektuvas su filtru HFDA/V-106-PD60 | 65 | 78.65 | 72 | 4680 | 5662.8
Oro tiektuvas su filtru HFDA/V-105-PD60 | 60 | 72.6 | 10 | 600 | 726
Oro tiektuvas su filtru HFDA/V-209-PD60 | 80 | 96.8 | 6 | 480 | 580.8
Oro tiektuvas su filtru HFDA/V-001-PD60 | 55 | 66.55 | 2 | 110 | 133.1
Ventkamerų kišeninų ir paneliniai filtrai:
287x287x550/3 F7 | 7.35 | 8.8935 | 4 | 29.4 | 35.574
287x287x550/3 F9 | 9.85 | 11.9185 | 1 | 9.85 | 11.9185
287x592x550/3 F7 | 9.7 | 11.737 | 52 | 504.4 | 610.324
287x592x550/3 F9 | 9.45 | 11.4345 | 18 | 170.1 | 205.821
287x592x550/3 KF F9 | 9.7 | 11.737 | 4 | 38.8 | 46.948
305x910x44 KS-w/44 G4 | 10.45 | 12.6445 | 2 | 20.9 | 25.289
367x450x96 G4 | 17.7 | 21.417 | 4 | 70.8 | 85.668
420x805x600/5 F5 | 15.7 | 18.997 | 8 | 125.6 | 151.976
420x805x600/5 F7 | 16.4 | 19.844 | 16 | 262.4 | 317.504
420x805x600/5 F9 | 16.45 | 19.9045 | 4 | 65.8 | 79.618
427x399x96 KS-W/96 | 21.6 | 26.136 | 40 | 864 | 1045.44
427x399x96-P G4 | 11.55 | 13.9755 | 8 | 92.4 | 111.804
544x247x94 G4 | 11.5 | 13.915 | 4 | 46 | 55.66
544x492x96 KS-W/96 | 14.5 | 17.545 | 4 | 58 | 70.18
592x287x550/7 F7 | 12.35 | 14.9435 | 16 | 197.6 | 239.096
592x287x550/7 F9 | 18.2 | 22.022 | 10 | 182 | 220.22
592x450x96 G4 | 14.05 | 17.0005 | 4 | 56.2 | 68.002
592x450x96 KS-W/96 | 14.05 | 17.0005 | 16 | 224.8 | 272.008
592x450x96 KS-W/96 G4 | 14.05 | 17.0005 | 48 | 674.4 | 816.024
592x592x305/6 G4 | 10.3 | 12.463 | 64 | 659.2 | 797.632
592x592x550/6 | 14.2 | 17.182 | 8 | 113.6 | 137.456
592x592x550/6 F7 | 14.9 | 18.029 | 16 | 238.4 | 288.464
592x592x550/7 F7 | 14.9 | 18.029 | 280 | 4172 | 5048.12
592x592x550/7 F9 | 19.25 | 23.2925 | 106 | 2040.5 | 2469.005
592x592x550/7 KF F9 | 19.25 | 23.2925 | 8 | 154 | 186.34
592x592x96 KS-W/96 G4 | 16.05 | 19.4205 | 56 | 898.8 | 1087.548
910x305x500/9 F5 | 14.2 | 17.182 | 2 | 28.4 | 34.364
Dejonizatorių filtrai:
Progard TLI C12 (kataloginis Nr. PROGTLCS1) | 585 | 707.85 | 6 | 3510 | 4247.1
Ventil filter 12FC (kataloginis Nr. ZFREO12FC) | 425 | 514.25 | 8 | 3400 | 4114
Liuminisencinių lempų tipai:
TL5 54W/840 G5 | 5.2 | 6.292 | 100 | 520 | 629.2
TL5 28W/840 G5 | 3.1 | 3.751 | 100 | 310 | 375.1
TL5 80W/840 G5 | 4.05 | 4.9005 | 100 | 405 | 490.05
G13/T8 36W | 1.7 | 2.057 | 100 | 170 | 205.7
Freonas, kilogramais:
R410A | 49 | 59.29 | 100 | 4900 | 5929
R134a | 33 | 39.93 | 100 | 3300 | 3993
R404A | 48 | 58.08 | 100 | 4800 | 5808
Etilenglikolio tirpalas 35%, litrais | 1.2 | 1.452 | 2500 | 3000 | 3630
Papildomos paslaugos/darbai papildomiems darbams, susijusiems su dalies sistemų įrenginių keitimu, sistemų plėtra, sistemų pertvarka (atlikimas arba organizavimas), jei darbų atlikimui reikia pasitelkti trečių šalių specialistus | 1 vnt. Kaina € be PVM Užpildoma | 1 vnt. Kaina € su PVM | Numatomas kiekis metams*** | Viso kiekio kaina, € be PVM
Auštesnės kvalifikacijos darbuotojo (inžinieriaus) valandinis įkainis | 45 | 54.45 | 180 | 8100
Žemesnės kvalifikacijos darbuotojo (techniko) valandinis įkainis | 25 | 30.25 | 180 | 4500
|  | Nuolatinių paslaugų kaina, € | 1 mėnesio bendra be PVM | 19680
Jeigu nei tiekėjui, nei pirkėjui nėra prievolės sumokėti PVM įrašyti "Ne"** |  |  | PVM | 4132.8
|  |  | 1 mėnesio bendra su PVM | 23812.8
|  |  | 12 mėnesių bendra su PVM | 285753.6
|  | Dalių ir medžiagų kaina, € | Viso kiekio metams*** be PVM | 49023.35
Jeigu nei tiekėjui, nei pirkėjui nėra prievolės sumokėti PVM įrašyti "Ne"** |  |  | PVM | 10294.9035
|  |  | Viso kiekio metams*** su PVM | 59318.2535
|  | Papildomų paslaugų/darbų kaina, € | Viso kiekio metams*** be PVM | 12600
Jeigu nei tiekėjui, nei pirkėjui nėra prievolės sumokėti PVM įrašyti "Ne"** |  |  | PVM | 2646
|  |  | Viso kiekio metams*** su PVM | 15246
|  | Bendra pasiūlymų palyginamoji kaina*** 12 mėn.: |  | 360317.8535
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis, € (5 % nuo 12 mėn. vertės) |  | 18015.8927
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis, € (5 % nuo 36 mėn. vertės) |  | 54047.678
* - į siūlomą kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios (prekių pristatymo, paslaugų atlikimo, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos ir visos kitos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui)
** - jeigu pasiūlymą teikia užsienio šalies tiekėjas, PVM sumokės perkančioji organizacija į Lietuvos Respublikos biudžetą, todėl pasiūlymų palyginimo tikslais 21 % PVM pridedamas prie bendros kainos. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus nei tiekėjui, nei perkančiajai organizacijai nėra prievolės sumokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
*** - Bendra pasiūlymų palyginamoji kaina yra skirta dalyvių pasiūlymams palyginti ir laimėjusį pasiūlymą nustatyti. Perkančioji organizacija dalis ir medžiagas ir papildomas paslaugas/darbus užsakinės pagal iškilsiantį poreikį ir negali numatyti kiek jų gali prireikti per sutarties laikotarpį, tačiau jų gali prireikti ir 30 % daugiau nei numatyta šioje lentelėje.

## Derybines salygos
Sąlygų pakeitimai:
SPS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Statinių ir inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo darbų apimtys
Eil. Nr. | Konkurso sąlygų tekstas | Siūlomas pakeitimas | Pastabos
1 | Tiekėjas per 14 darbo dienų po sutarties pasirašymo pateikia PO visų inžinerinių sistemų mėnesinius, 3 mėnesių, 6 mėnesių, 12 mėnesių techninių patikrinimų planų projektus. Patikrinimų planai įsigalioja kuomet juos patvirtina Paslaugų pirkėjas. | Tiekėjas ir PO prieš pasirašant sutartį, siekiant sumažinti paslaugų kainą, derina inžinerinių sistemų techninių patikrinimų planų projektus ir sutaria, kad PO gauna plane numatytas paslaugas už sutartą kainą, pašalinant visus neapibrėžtumus.
2 | Tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą priežiūrą ir operatyvų reagavimą (ilgiausias reakcijos laikas – 2 valandos) į inžinerinių sistemų gedimus ne darbo metu, apie kuriuos yra pranešama SMS žinutėmis. Tiekėjas privalo atlikti visus reikalingus darbus, stebėjimus, profilaktinius veiksmus, užtikrinančius nuolatinį sistemų darbą ir apsaugančius sistemas nuo gedimų. | Yra teikiamos tos paslaugos, kurios yra sutartos ir patvirtintos techninių patikrinimų plane, pagal plane numatytas inžinerinių sistemų aptarnavimo darbų apimtis yra pasirašoma aptarnavimo sutartis, apibrėžiant inžinerinių sistemų aptarnavimo darbų kainas.
Visi darbai, nors nepaminėti šioje techninėje specifikacijoje, bet numatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose, norminiuose dokumentuose, instrukcijose, higienos normose, standartuose ir kituose dokumentuose, geroje darbo praktikoje, privalo būti atliekami. Visi pirkimo sąlygose pateikti dokumentai yra neatskiriama šių sąlygų reikalavimų dalis. Teikdamas savo pasiūlymą dalyvis turi įvertinti visuose pirkimui pateikiamuose dokumentuose nurodomas darbų atlikimo ir vertinimo sąlygas.
| turi teisę aptarnauti žemos įtampos elektros tinklus ir gali savarankiškai atlikti smulkius pastato interjero, santechninės, šildymo, vėdinimo, elektros įrangos remonto darbus, tokius kaip perdegusių lempučių pakeitimas, santechnikos prietaisų remontas, kanalizacijos vidaus tinklų priežiūra, durų ir langų spynų, apkaustų reguliavimas, pakeitimas ar panašūs darbai. 1.3. pagal PO poreikį gali pakeisti technologinių dujų balionus, padėti atliekant krovimo, perkraustymo darbus, atlikti kitus darbus PO atsakingo personalo pavedimus. | Budinčių darbuotojų darbų prioretiškumas: avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai, inžinerinių sistemų profilaktika ir smulkūs remonto darbai jų kompetencijų ribose, o tik juos atlikus – PO atsakingo personalo pavedimai; Smulkūs remonto darbai – tai darbai, trunkantys ne ilgiau nei 1 val. ir atliekami profilaktinių patikrinimų metu.
SPS PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS:
| 9. Statinių ir inžinerinių sistemų techninė priežiūra ir aptarnavimas bus laikomi neatitinkantys šio pirkimo esminių reikalavimų ir PO galės vienašališkai nutraukti Sutartį 12 ir 14 punktuose nustatytomis sąlygomis, tuomet, kai 9.1-9.3 punktuose nurodyti (nebūtinai tie patys) kritiški gedimai pasikartos 2 kartus per mėnesį arba 3 nepriklausomi gedimai dėl tiekėjo neveikimo arba netinkamo veikimo atsitiks savaitės laikotarpyje, arba bent vienas gedimas nebus pašalintas per protingą laiką, bet ne ilgiau kaip 7 paras. Kritiškais gedimais laikomi šie gedimai | Esant gedimui, kuriam detalių tiekimas ilgesnis nei 7 dienos, gedimo šalinimo laikas aptariamas ir derinamas atskirai su PO, siekiant gedimą pašalinti kiek įmanoma per trumpiausią protingą laiką. Iki detalės pristatymo termino, Tiekėjas imasi visų įmanomų priemonių, kad bent iš dalies būtų galima atstatyti sistemos veikimą (užsakant analogškas detales, perkeliant panašius mazgus į svarbesnę vietą ir pan.).