## Sheet1
| I. Diagnostiniai reagentai ir priemonės, skirtos darbui su ligoninės turima automatizuota audinių patologijos diagnostikos sistema | [10 empty] | Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus maksimalus diagnostinių reagentų ir priemonių poreikis per 12 mėn. pagal pageidautinas pakuotes | Preliminarus maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) maksimaliam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 12 mėn. | VNT kaina be PVM | kiekis | Suma be PVM | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM (paskiačiuoti pagal orientacinį poreikį 12 mėn.) | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas | Prekės kodas | Pavadinimas | Gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 11
1. | Diagnostiniai reagentai ir priemonės, skirtos darbui su ligoninės turima automatizuota audinių patologijos diagnostikos sistema, arba siūlyti lygiavertį prietaisą panaudai (techninė specifikacija pateikta atviro konkurso sąlygų 2 priede) ir jam tinkamus reagentus bei priemones.
Bendrieji reikalavimai
| Reagentų ir priemonių pateikimo forma | 1. Visi diagnostiniai reagentai, išskyrus skiediklius, turi būti pateikti su RFID registracijos kortele, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius. Visi diagnostiniai reagentai turi būti pateikti originaliose gamintojo pakuotėse. 2. Detektavimo sistemos, kontrastinio dažymo reagentai turi būti paruošti naudojimui išvengiant skiedimo metu galimų klaidų. 3. Objektiniai stikleliai turi būti su teigiamu elektrostatiniu krūviu, tai yra padengti poli-L-lizinu, kad viso dažymo metu nenusiplautų audiniai nuo stiklelio. | 1. Visi reagentai pateikiami originaliose gamintojo pakuotėse ir turi RFID registracijos korteles. 2. Detektavimo sistemos ir kontrastinio dažymo reagentai paruošti naudojimui. 3. Siūlomi objektiniai stikleliai turi teigiamą elektrostatinį krūvį.
| CE atitiktis | Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. | Produktai atitinka CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Gamintojo atitikties deklaracijų kopijos pateikiamos.
| Pristatymo laikas | Ne vėliau nei per 3 sav. nuo užsakymo pateikimo dienos. | Taip.
| Galiojimo laikas | Ne mažiau nei 6 mėn. nuo pateikimo dienos. | Taip.
1.1 | Deparafinizavimo reagentas |  | iki 5 pak. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | Deparafinizavimo reagento koncentrato vandeninis tirpalas turi būti be organinių tirpiklių, naudojamas nuo audinių bandinių pašalinti parafiną imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų metu.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 650 testų.
1.1.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma automatizuota audinių patologijos diagnostikos tyrimų sistema (toliau – sistema ) (įrašyti tikslius pavadinimus) | Deparafinizavimo reagentas EZ Prep (10X koncentruotas) |  |  | 2 L (konc. 10X), skirta atlikti 690 tyrimų | 10 L (5 vnt.) | 118.3 | 5 | 591.5 | 0.20703 | 124.215 | 621.075 | 05279771001 EZ Prep Concentrate (10X) Roche Ventana Medical Systems | 05279771001 | EZ Prep Concentrate (10X) | Roche Ventana Medical Systems
1.2 | Citratinio buferio koncentratas |  | iki 3 pak. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | Natrio chlorido ir natrio citrato buferinis tirpalas turi būti skirtas naudoti koregavimo plovimo metu ir plauti objektinius stiklelius tarp dažymo žingsnių.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 1100 testų.
1.2.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Citratinio buferio koncentratas (10X koncentruotas) |  |  | 2 L (konc. 10X), skirta atlikti iki 5000 tyrimų | 2 L (1 vnt.) | 93.8 | 1 | 93.8 | 0.03283 | 98.49 | 98.49 | 05353947001SSC (10X) Roche Ventana Medical Systems | 05353947001 | SSC (10X) | Roche Ventana Medical Systems
1.3 | Šarminis kondicionavimo reagentas |  | iki 4 pak. | 2.000 tyrimų
| Paskirtis | Ląstelių kondicionavimo reagentas turi būti buferinis tirpalas Tris pagrindu, kurio pH 8,4 ± 0,1 . Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 500 testų.
1.3.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Šarminis kondicionavimo reagentas Cell Conditioning Solution (CC1) |  |  | 2 L, skirta atlikti iki 500 tyrimų | 8 L (4 vnt.) | 145.6 | 4 | 582.4 | 0.30576 | 152.88 | 611.52 | 05279801001 CELL CONDITIONING SOLUTION, CC1 Roche Ventana Medical Systems | 05279801001 | CELL CONDITIONING SOLUTION, CC1 | Roche Ventana Medical Systems
1.4 | Rūgštinis Kondicionavimo reagentas |  | iki 4 pak. | 1.000 tyrimų
| Paskirtis | Ląstelių kondicionavimo reagentas turi būti citratinis buferis, kurio pH 6,0 ± 0,1. Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 1 l, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.4.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Rūgštinis kondicionavimo reagentas Cell Conditioning Solution (CC2) |  |  | 1 L, skirta atlikti iki 250 tyrimų | 4 L (4 vnt.) | 356.72 | 4 | 1426.88 | 1.4982 | 374.556 | 1498.224 | 05279798001 Cell Conditioning Solution (CC2) Roche Ventana Medical Systems | 05279798001 | Cell Conditioning Solution (CC2) | Roche Ventana Medical Systems
1.5 | Proteazė |  | iki 2 pak. | 500 tyrimų
| Proteazė | Endopeptidazė turi būti serino proteazė, skaidanti baltymus audinio pjūvyje ir sudaranti sąlygas pirminiams antikūnams atpažinti ir susirišti su epitopu (-ais).
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.5.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Proteazė |  |  | 250 mL, skirta atlikti iki 250 tyrimų | 500 mL (2 vnt.) | 70.84 | 2 | 141.68 | 0.29753 | 74.382 | 148.764 | 05266688001 PROTEASE 1 Roche Ventana Medical Systems | 05266688001 | PROTEASE 1 | Roche Ventana Medical Systems
1.6 | Dengimo skystis |  | iki 36 pak. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | Dengimo skystis turi būti skirtas sudaryti barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro, užkirsdamas kelią garavimui, taip suteikdamas stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 85 testų.
1.6.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Dengimo skystis Liquid Coverslip (LCS) |  |  | 2 L, skirta atlikti iki 91 tyrimo | 66 L (33 vnt.) | 54.6 | 33 | 1801.8 | 0.63063 | 57.33 | 1891.89 | 05264839001 LCS Roche Ventana Medical Systems | 05264839001 | LCS | Roche Ventana Medical Systems
1.7 | Buferinio tirpalo koncentratas |  | iki 12 pak. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | Reakcijos buferio koncentratas turi būti buferinis tirpalas Tris pagrindu, kurio pH 7,6 ± 0,2. Reagentas turi būti skirtas plauti objektinius stiklelius ir suteikti stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.7.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Buferinio tirpalo koncentratas (10X koncentruotas) |  |  | 2 L (konc. 10X), skirta atlikti iki 222 tyrimų | 28 L (14 vnt.) | 89.18 | 14 | 1248.52 | 0.43698 | 93.639 | 1310.946 | 05353955001 Reaction Buffer Concentrate (10X) Roche Ventana Medical Systems | 05353955001 | Reaction Buffer Concentrate (10X) | Roche Ventana Medical Systems
1.8 | Hematoksilinas |  | iki 12 pak. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | Hematoksilino kontrastinio dažo reagentas turi būti modifikuotas Mayerio hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.8.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Hematoksilinas |  |  | 250 mL, skirta atlikti iki 250 tyrimų | 3 L (12 vnt.) | 45.5 | 12 | 546 | 0.1911 | 47.775 | 573.3 | 05277965001 Hematoxylin II Roche Ventana Medical Systems | 05277965001 | Hematoxylin II | Roche Ventana Medical Systems
1.9 | Melsvinimo reagentas |  | iki 12 pak. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | Melsvinimo reagentas turi būti vandeninis buferinis ličio karbonato tirpalas, skirtas hematoksilinu nudažytų pjūvių blukinimui ant objektinio stiklelio.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.9.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Melsvinimo reagentas |  |  | 250 mL, skirta atlikti iki 250 tyrimų | 3 L (12 vnt.) | 45.5 | 12 | 546 | 0.1911 | 47.775 | 573.3 | 05266769001 BLUING REAGENT Roche Ventana Medical Systems | 05266769001 | BLUING REAGENT | Roche Ventana Medical Systems
1.10 | Dviejų pakopų DAB detekcijos rinkinys |  | iki 8 pak. | 2.000 tyrimų
| Paskirtis | DAB detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė multimerinė dviejų pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti 3,0 ± 0,1 % ir 0,04 ± 0,01 % vandenilio peroksido tirpalai, su krienų peroksidaze sujungas antrinis antikūnas, DAB tirpalas ir vario sulfato tirpalas.
| Fasuotė | Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.10.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Dviejų pakopų DAB detekcijos rinkinys UltraView DAB |  |  | Rinkinys (5 reagentai), skirtas atlikti iki 250 tyrimų | 8 vnt. | 1010.1 | 8 | 8080.8 | 4.2424 | 1060.605 | 8484.84 | 05269806001 UltraView DAB Roche Ventana Medical Systems | 05269806001 | UltraView DAB | Roche Ventana Medical Systems
1.11 | Trijų pakopų DAB detekcijos rinkinys |  | iki 3 pak. | 750 tyrimų
| Paskirtis | DAB detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė multimerinė trijų pakopų detekcijos sistema be biotinino , skirta nustatytii pelės IgG, pelės IgM ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Rinkinyje turi būti 3,0 ± 0,1 % ir 0,04 ± 0,01 % vandenilio peroksido tirpalai, antrinis antikūnas su nebiologiniu haptenu, pelės monokloninis tretinis antikūnas prieš nebiologinį hapteną su krienų peroksidaze, DAB tirpalas ir vario sulfato tirpalas.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad detekcijos rinkinio pakaktų atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.11.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Trijų pakopų DAB detekcijos rinkinys OptiView DAB |  |  | Rinkinys (6 reagentai), skirtas atlikti iki 250 tyrimų | 3 vnt. | 1161.16 | 3 | 3483.48 | 4.8769 | 1219.218 | 3657.654 | 06396500001 OptiView DAB Roche Ventana Medical Systems | 06396500001 | OptiView DAB | Roche Ventana Medical Systems
1.12 | Šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu detekcijos rinkinys |  | iki 1 pak. | 250 tyrimų
| Paskirtis | Šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė multimerinė dviejų pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti su šarmine fosfataze sujungtas antrinis antikūnas, dvikomponentis Fast Red dažas, naftolis ir stipriklis.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad detekcijos rinkinio pakaktų atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.12.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu detekcijos rinkinys UltraView RED |  |  | Rinkinys (5 reagentai), skirtas atlikti iki 250 tyrimų | 1 vnt. | 1592.5 | 1 | 1592.5 | 6.6885 | 1672.125 | 1672.125 | 05269814001 ultraView RED Roche Ventana Medical Systems | 05269814001 | ultraView RED | Roche Ventana Medical Systems
1.13 | Amplifikacijos rinkinys, skirtas trijų pakopų DAB |  | iki 2 pak. | 100 tyrimų
| Paskirtis | Amplifikacijos rinkinys turi būti skirtas padidinti silpno dažymo pelės ar triušio pirminiais antikūnais signalo intensyvumą ,naudojant netiesioginę multimerinę trijų pakopų detekcijos sistemą be biotinino.
| Sudėtis | Amplifikacijos rinkinyje turi būti triušio anti-pelės IgG sunkiosios ir lengvosios grandinės ir pelės anti-triušio IgG sunkiosios grandinės, kurios jungtųsi prie pirminio antikūno.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad amplifikacijos rinkinio pakaktų atlikti ne mažiau nei 50 testų.
1.13.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Amplifikacijos rinkinys Optiview Amplification Kit |  |  | Pakuotė skirta atlikti iki 50 tyrimų | 2 vnt. | 217.5 | 2 | 435 | 4.5675 | 228.375 | 456.75 | 06396518001 OptiView Amplification Kit Roche Ventana Medical Systems | 06396518001 | OptiView Amplification Kit | Roche Ventana Medical Systems
1.14 | Amplifikacijos rinkinys, skirtas dviejų pakopų DAB |  | iki 3 pak. | 300 tyrimų
| Paskirtis | Amplifikacijos rinkinys turi būti skirtas padidinti silpno dažymo pelės ar triušio pirminiais antikūnais signalo intensyvumą ,naudojant netiesioginę multimerinę dviejų pakopų detekcijos sistemą be biotinino.
| Sudėtis | Amplifikacijos rinkinyje turi būti triušio anti-pelės IgG sunkiosios ir lengvosios grandinės ir pelės anti-triušio IgG sunkiosios grandinės, kurios jungtųsi prie pirminio antikūno.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad amplifikacijos rinkinio pakaktų atlikti ne mažiau nei 100 testų.
1.14.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Amplifikacijos rinkinys, skirtas dviejų pakopų DAB |  |  | Pakuotė skirta atlikti iki 100 tyrimų | 3 vnt. | 195 | 3 | 585 | 2.0475 | 204.75 | 614.25 | 05266114001 AMPLIFICATION KITRoche Ventana Medical Systems | 05266114001 | AMPLIFICATION KIT | Roche Ventana Medical Systems
1.15 | Etiketės |  | iki 1 pak. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | Etiketės turi būti skirtos stikliukų žymėjimui juostiniais kodais. Etiketės turi būti atsparios aukštai temperatūrai ir cheminių reagentų poveikiui.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2.500 vnt.
1.15.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Etikėtės, skirtos stikliukų žymėjimui juostiniais kodais |  |  | 5 juostos po 540 etikečių | 1 vnt. | 900 | 1 | 900 | 0.40333 | 1089 | 1089 | 05248841001 KIT PACK, SLIDE LABEL SYSTEM Roche | 05248841001 | KIT PACK, SLIDE LABEL SYSTEM | Roche
1.16 | Juostelė spausdintuvui |  | iki 1 vnt. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | Dažanti juostelė, turi būti skirta spausdinti juostinius kodus.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad juostelės užtektų ne mažiau nei 2.500 tyrimų
1.16.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Juostelė, skirta spausdinti juostinius kodus |  |  | 1 juosta, skirta 2700 tyrimų | 1 vnt. | 56.4 | 1 | 56.4 | 0.022748 | 68.244 | 68.244 | 05250889001 RIBBON, EBAR PRINTER Roche | 05250889001 | RIBBON, EBAR PRINTER | Roche
1.17 | Konteineriai arba dozatoriai papildomiems reagentams kartu su registravimo kortele |  | iki 12 vnt. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | Konteineris arba dozatorius turi būti skirtas papildomiems reagentams, naudojamiems imunohistocheminio dažymo metu. Jie turi būti pateikti kartu su RFID registracijos kortele, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad su siūlomu konteineriu ar dozatoriumi būtų galima atlikti ne mažiau nei 250 tyrimų.
1.17.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Dozatoriai papildomiems reagentams kartu su registravimo kortele |  |  | 1 dozatorius, skirtas atlikti iki 250 tyrimų | 12 vnt. | 45.5 | 12 | 546 | 0.22022 | 55.055 | 660.66 | 05276837001 Prep Kit 50, BMK Series-250 Test Roche | 05276837001 | Prep Kit 50, BMK Series-250 Test | Roche
1.18 | Stovelis dozatoriams su reagentais. | Stovelis naudojamas imunohistocheminio dažymo metu sustatyti dozatorius su antikūnais ir kt. reagentais. Pageidaujama, kad jame būtų ne mažiau kaip 5 vietos dozatoriams laikyti. | iki 2 vnt. | -
1.18.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Stovelis dozatoriams su reagentais |  |  | Stovelis dozatorių laikymui (8 pozicijų) | 2 vnt. | 9.35 | 2 | 18.7 | - | 11.3135 | 22.627 | 05263204001ASSY, DISPENSER RACK Roche | 05263204001 | ASSY, DISPENSER RACK | Roche
1.19 | Teigiamai įkrauti objektiniai stiklai | Objektiniai stikleliai turi būti su teigiamu elektrostatiniu krūviu tai yra padengti poli-L-lizinu, kad viso dažymo metu nenusiplautų audiniai nuo stiklelio. | iki 100 pak. | 5.000 tyrimų
| Fasuotė | Pageidaujama pakuotė ne mažiau nei 50 vnt.
1.19.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Teigiamai įkrauti objektiniai stikleliai TOMO - 11/90 microscope slides |  |  | 1000 stikliukų | 5 vnt. | 185 | 5 | 925 | 0.19425 | 194.25 | 971.25 | 08082286001 TOMO - 11/90 Microscope Slides Matsunami | 08082286001 | TOMO - 11/90 Microscope Slides | Matsunami
1.20 | Antikūnų skiediklis |  | iki 12 pak. | -
| Paskirtis | Buferinis baltymų tirpalas turi būti skirtas skiesti koncentruotus triušio ir pelės antikūnus.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 100 ml.
1.20.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Antikūnų skiediklis |  |  | 100 mL | 12 vnt. | 69 | 12 | 828 | - | 72.45 | 869.4 | 05261899001 Antibody Diluent Roche Ventana Medical Systems | 05261899001 | Antibody Diluent | Roche Ventana Medical Systems
1.21 | Fonavimą mažinantis antikūnų skiediklis |  | iki 4 pak. | -
| Paskirtis | Buferinis baltymų tirpalas turi būti skirtas skiesti koncentruotus triušio ir pelės antikūnus, kurie duoda stiprų foninį dažymąsi.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 100 ml.
1.21.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | Fonavimą mažinantis antikūnų skiediklis su kazeinu |  |  | 100 mL | 4 vnt. | 64.01 | 4 | 256.04 | - | 67.2105 | 268.842 | 06440002001 Ventana Antibody Diluent with Casein Roche Ventana Medical Systems | 06440002001 | Ventana Antibody Diluent with Casein | Roche Ventana Medical Systems
1.22. | ................... Kiti reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) | check pagal package inserts, ar nieko netruksta. Jeigu reikia, tada viska isvardinam cia. Gal cia verta Umonium itraukti? Uzklausiau Loretos, ar ji ne pries
| Umonium 38 dekontaminavimo tirpalas | Tirpalas skirtas BenchMark sistemų valymui ir dekontaminacijai | 1 vnt. | - | 1 L | 1 vnt. | 110 | 1 | 110 | - | 133.1 | 133.1 | 07007833001 Umonium 38 Decon Solution Roche | 07007833001 | Umonium 38 Decon Solution | Roche
...................
| Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM | [10 empty] | 26296.25
PASTABA : Nuorodoje " ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)" tiekėjas ,siūlantis lygiavertį prietaisą su reagentais ir papildomomis reikalingomis priemonėmis , privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti . 7 stulpelyje pateikti reikalingą reagentų bei kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 12 mėn.
Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio